# 制丝线蒸汽疏水阀无线监测系统

### 论文摘要

为了解决蒸汽疏水阀使用过程中存在的疏水阀泄露和积水而导致蒸汽波动从而影响工艺质量的问题,搭建基于无线网络的疏水阀在线状态检测系统。这个系统首先需要在蒸汽疏水阀管道安装检测探头,然后安装无线发射器和接收器及安装设备监测软件。此系统可以有效检测蒸汽疏水阀是否有泄漏和积水,避免因蒸汽疏水阀损坏而未及时更换造成的蒸汽波动甚至影响产品质量的问题,也一定程度上提高了点检效率,提升了点检质量。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 疏水阀工作原理及存在的问题

- 2.1 疏水阀结构及原理

- 2.2 疏水阀存在的问题

- 2.2.1 疏水阀泄漏

- 2.2.2 疏水阀积水

- 3 项目解决方案

- 3.1 方案设计需求

- 3.2 设计设备检测系统方案

- 4 项目实施过程及效果

- 4.1 安装现场检测装置

- 4.2 安装无线网络及配置

- 4.3 监控软件安装和系统调试

- 4.4 实施后效果

- 5 小结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 莫礼东,杨晓娜,黄立仁,唐湛恒

关键词: 状态监测,疏水阀,无线网络

来源: 轻工科技 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 广西中烟工业有限责任公司

分类号: TS43

页码: 48-49

总页数: 2

文件大小: 1862K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].某服装车间蒸汽疏水阀的改进与应用[J]. 机电信息 2020(02)

- [2].蒸汽疏水阀如何高效管理[J]. 科技经济导刊 2020(25)

- [3].蒸汽疏水阀常见故障原因分析及预防[J]. 阀门 2019(01)

- [4].蒸汽疏水阀三种常见故障发生的原因分析及预防方法[J]. 通用机械 2019(Z1)

- [5].疏水阀的选型、安装原则及应用举例[J]. 山东化工 2019(13)

- [6].简析疏水阀管路管径计算[J]. 化工管理 2019(32)

- [7].天然气疏水阀排液效果优化[J]. 石油化工应用 2018(03)

- [8].复合式蒸汽疏水阀的设计[J]. 阀门 2017(02)

- [9].热动力型圆盘式蒸汽疏水阀排气结构的设计[J]. 阀门 2017(04)

- [10].疏水阀选型六大关键要素研究[J]. 科技经济导刊 2015(13)

- [11].一种检测蒸汽疏水阀故障的方法及检测装置[J]. 科技资讯 2015(07)

- [12].浅谈疏水阀的正确应用[J]. 科技致富向导 2012(08)

- [13].温度可调型高温高压蒸汽疏水阀的研制[J]. 流体机械 2020(09)

- [14].制丝疏水阀监测系统的构建研究[J]. 科技经济导刊 2019(02)

- [15].无线通信疏水阀监控系统在蒸汽管路的应用[J]. 设备管理与维修 2019(09)

- [16].高压倒吊桶疏水阀故障探究及处理[J]. 石化技术 2019(06)

- [17].化工装置蒸汽疏水阀的选用[J]. 石化技术 2018(10)

- [18].超(超)临界疏水阀开启过程管道水锤抑制研究[J]. 流体机械 2016(01)

- [19].基于无线ZigBee技术的电厂疏水阀门内漏在线监测[J]. 能源研究与信息 2016(02)

- [20].化工生产中疏水阀选型的探讨[J]. 化工管理 2014(08)

- [21].印染厂节能途径之蒸汽疏水阀的创新及升级换代[J]. 纺织导报 2013(05)

- [22].超(超)临界蒸汽疏水阀内部空化模拟[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2013(05)

- [23].浅谈蒸汽疏水阀在苯酐设备上的应用与管理[J]. 安徽农学通报(下半月刊) 2012(12)

- [24].天然气疏水阀的正确使用和维护[J]. 通用机械 2012(08)

- [25].基于蒸汽疏水阀的种类和选型的应用[J]. 硅谷 2011(02)

- [26].蒸汽疏水阀的功能及故障分析[J]. 煤矿机电 2011(01)

- [27].简析蒸汽疏水阀选型方法[J]. 通用机械 2011(04)

- [28].蒸汽疏水阀在包钢焦化厂节能减排的应用[J]. 通用机械 2011(11)

- [29].国内蒸汽疏水阀使用现状及其管理探讨[J]. 石油化工设备 2010(02)

- [30].浅谈蒸汽疏水阀的使用及选型[J]. 临床医学工程 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b1196871e893d18085753273.html