# 分析绿色节能环境下建筑工程技术的改良措施张培

陕西建工第十一建设集团有限公司

摘要：建筑施工技术改良是绿色节能环境下建筑工程行业发展的必然。资源浪费和环境污染问题在建筑行业发展中比较常见，对建筑施工技术进行改良，有助于实现建筑行业的可持续发展。绿色建筑与当前建筑行业倡导的节能环保理念相契合，极具发展空间。现代建筑设计中，要秉承绿色设计理念，降低资源消耗及浪费，对环境污染进行有效控制，实现各项资源的合理利用。

关键词：绿色节能；建筑工程；施工技术；改良与发展

1前言

当前社会经济快速发展，隨之引发的环境污染和能源紧缺问题日益突出，严重影响到我国社会经济的可持续发展。因此当下必须大力发展建筑施工节能技术，构建节能环保型建筑经济模式，对促进我国社会经济发展意乂重大。本文分析了当前我国建筑施工技术现状及存在的问题并提出了绿色节能施工技术应用的重要性，初步探讨建筑工程施工中节能技术的应用及改良措施，旨在提高我国建筑工程的节能效益。

2建筑工程施工技术现状及存在的问题

随着社会经济和科学技术快速发展，我国建筑行业也获得前所未有的发展机遇，建筑工程设计及施工技术水平也获得较大的提高，但目前我国工程建筑行业仍然存在诸多不足，主要包括以下几个方面：

2.1政府部门重视力度不足

政府对于经济发展的影响力是十分巨大的。节能技术的发展在政府相关部门并没有得到一定的重视，使得我国节能技术的发展有一定的阻碍。我国的节能技术相比国际节能技术水平有着一定的差距，然而政府的相关部门对于节能技术研究的支持度不高，也就使得我国建筑节能技术发展速度相对缓慢。节能技术也可以说是高科技术，采用该技术必然会使得工程的造价成本有所增加，会影响到施工企业的经济效益。我国对此没有相关的福利政策，致使施工单位对于绿色节能技术采用的积极度不高，同时还严重阻碍我国节能技术的发展。

2.2绿色节能技术发展缓慢

绿色节能建筑是社会发展的必然趋势，也是改善环境污染和缓解能源问题的必要措施。绿色节能建筑起源于19世纪90年代，但在我国应用和发展起步比较晚，整体发展速度缓慢。近年来，随着低碳经济、节能环保、可持续性经济等观念不断深入影响，绿色节能技术在建筑施工中的应用范围不断扩大，并取得一定的成效。然而在实践施工中，绿色节能技术的应用仍然存在诸多不足。比如我国建筑工程中墙体保温技术落后；工程建筑不注重环境保护；建筑施工资源浪费严重；建筑主体结构和自然因素不协调，导致建筑居住环境比较差等。据相关资料研究表明，我国房屋建筑外墙传热系数是发达国家的3～4倍，门窗空气渗透四发达国家的5倍左右；采暖耗能是13.5kg/m2标准煤，约为发达国家的1.5倍。相比发达国家，我国房屋建筑节能技术设计仍然存在较大的差异，节能设计方案和节能技术有待创新。

3绿色节能施工技术应用的重要性

绿色节能环境是一种建筑与生态和谐发展的环境，注重建筑施工过程中的材料应用上要以环保为选择标准，施工过程要同时注重生态环境的可持续性，同时节约能源和资源的消耗，利用先进的科技水平对施工技术不断进行改良和发展，以便能够给人们带来更大的收益。

建筑业涉及的领域比较广泛，而且它能够带动经济的持续发展，如果建筑施工技术达到了绿色环保的标准，那么也会带动与它相关的其它领域的实现绿色和节能的进程，这样就大大提高了整个社会的节能化速度，经济的发展也必将更和谐。所以在绿色节能环境下，建筑施工技术的改良与发展具有战略性的意义。

4建筑绿色节能技术改良及发展

4.1建筑墙体、门窗安装节能技术

墙体是建筑物最主要的部分，也是消耗材料最多的部分，所以进行墙体材料的改革的重要意义就是实现能源资源的节约，同时达到保护环境的目的。在绿色节能环境下，建筑墙体采用的材料也必须是绿色环保的，可以在生产技术上采用低能耗的制造工艺，同时保证对环境没有污染的工艺生产。绿色墙体材料的设计宗旨应该是为了提高人们的生活质量，还要具有多方面的功能，例如防霉、防火、防辐射等，不仅不会对人体健康造成威胁，还应有助于人们的身体健康，这样才是名副其实的绿色墙体材料。

门窗安装在建筑施工中不可或缺，其是否节能受材料应用和安装方式影响。木质门窗、塑料门窗传热系数比钢铝门窗低，双层玻璃门窗隔热效果更好施工人员也要结合具体安装要求，合理设置门窗的垂直角度、密封措施、连接方法等，避免出现渗漏或透风情况，干扰门窗的使用性能。

4.2改进施工技术和工艺施工流程

在我国的最近几年中，随着建筑结构跨度上的增加，在实际的施工中为了进一步的满足变形的要求，在结构的高度上也有了增加，但是在结构的承受角度上来看，结构上高度的增加，会使得结构的承受变得更加的弯曲。总的来说空腹夹层的这种结构是有很多的优点的，但是别的施工方法还是有很大的改进空间。进行空腹结构的施工准备，进行测量放线，对下弦的层板肋底进行支模，再就是绑扎下弦的层板肋钢筋；对下弦层板肋的混凝土进行浇筑等到混凝土到了一定的强度后，再对下弦层板肋上的保温层进行铺设，对钢管剪力键的上部顶板进行标高的调节，对上弦的层板肋钢筋进行绑扎；再就是浇注上弦的层板；等到混凝土强度已经是设计强度的百分之七十的时候，就拆除下弦层的支撑，进而就会形成整体受力的这种空腹结构。

4.3应用新能源

近年来，太阳能和风能是绿色节能建筑施工中的首选。其作为新能源，不仅不会对空气和环境产生污染，而且能够减少不必要的能源消耗。太能能热水器就是借助太阳能，实现绿色节能。在建筑顶部放置太阳能热水器，既不会侵占室内空间，也能够借助太阳光，进行水体加热。相较于传统能源，太阳能极为环保和安全，安装过程简单，使用方便，后期维修难度也相对较小。新能源是绿色建筑施工中的主要内容，与当前建筑行业倡导的可持续发展理念相契合。

综上所述，在绿色节能的大环境下，改良发展建筑施工技术十分重要，这不仅与资源能源的可持续发展有着莫大的联系，对于城市总体规划也会有影响。现在的人们都非常的注重节能和环保，在建筑工程中改良施工技術也是时代发展的要求，建筑的环保工作作为一个大的过程，要在各个不同的方面互相合作才可以完成，目前已经有很多的节能技术，但如果这些节能技术和节能设备并未合理的被使用，很可能就会适得其反。所以，在实际生活中不能仅仅是用口号喊绿色施工，也要在方方面面注意施工绿色的环保性。此外在建筑施工中，还需要注重环保问题，在施工中要做到建筑垃圾不乱放，噪音不扰民等行为。

参考文献：

[1]王涛，张磊.浅议节能趋势下建筑施工技术的改良探讨[C]//中关村论坛”.2013.

[2]郝树柏.浅议节能趋势下建筑施工技术的改良探讨[J].科技与企业，2013（14）：222-222.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b191a2a498e2613ccbfe54f0.html