# 基于高层民用建筑电气设计要点探究兰剑

中物联规划设计研究院有限公司广西柳州545007

摘要：随着我国社会的进步以及科技的发展民用高层建筑中存在的问题逐渐都会被解决，电气设计也会随着建筑科技的更新达到一个更加安全更加稳定的状态，但无论科技发展到一个什么样的水平，电气设计都要求设计师的知识水平能跟上时代发展的步伐，也就是要求设计师要与时俱进，不断丰富自己的知识储备量，为民用高层建筑中的电气设计贡献自己的一份力量。

关键词：高层民用建筑；电气设计；设计要点

1高层高层民用建筑电气设计的基本原则

1.1充分满足建筑物的使用功能

实用性原则是电气设计中重要基础性原则。可以说在建筑中开展高层建筑电气设计的主要工作就是提升建筑物的功能，为人们生活提升相关便利，提升人们居住环境的整体舒适度。因此在实践的设计工作开展中，要基于实际地建筑状况开展相关电气设计，继而有效满足相关实际的需求。在源头上满足的实际建筑需求。因此，在实践的高层建筑电气设计工作开展中，要避免电气设计空有其表，要加强对实用性的重视，根据实际的建筑物应用需求适当的增添相关电气功能，应用相关智能化的电气设备，进而充分发挥建筑自身的作用，凸显电气设计的重要意义。

1.2充分考虑经济条件和节能环保

在进行高层建筑电气设计过程中要提升其自身的经济效益工作的重视，避免因为电气设计提升其能源消耗、资金浪费等问题，在实践中要基于实用性的基础原则之上，提升对电气设计经济性的重视，要应用相关全新的技术手段，避免存在相关资源浪费问题。

1.3严格遵守国家的相关国家规范与行业标准

在科学技术充足发展的现今社会，高层建筑电气设计工作在开展中具有一定的时代性，在设计过程中要合理的应用相关技术手段，进而在设计过程中提升其设计的整体性以及综合水平。在高层建筑电气设计工作开展中对其进行系统分析，探究问题成因，然后根据问题对其进行系统的分析与利用，在提出相关有效的解决方式与手段，通过验证的方式，了解具体措施在实践中的效果优劣，在对其进行推广，在整个高层建筑电气设计中应用。

2建筑施工中电气设计与安装中存在的主要问题

2.1电气配管存在问题

设计人员实际上就是对施工现场的真实情况进行综合衡量，对施工内容作出优化布置，促进工程质量的相对提升。但是，在实际建筑工程中如果设计人员不能到施工现场进行实地考察，就会造成设计工作过于片面的局限性问题的相对存在。建筑工程中质量控制是难点最大的，一有不慎就会导致施工现场的电气配管中出现变形等问题，更为严重的还会出现死弯等现象，这不仅会对电气使用效能的充分发挥造成阻碍性影响，更会导致电气配管难以维持长时间使用状态，在没有达到使用年限时就会出现难以运行等问题，相对的用户在应用过程中也会缺少安全保障。通常情况下室内电气设计的关键点就在线管埋藏深度控制上，一旦预估深度与预期需求难以相符，就会出现深度不足等问题，这样在实际施工环节就会相对出现剔槽过浅等滞后性因素，工程质量也会受其影响不断下降，相对的建筑结构也难以维持稳固状态，安全隐患必然存在。

2.2开关、灯具、插座等存在的问题

在建筑施工电气设计与安装中还存在另一个常见问题，就是开关、灯具、插座的问题，设计人员在设计的时候，如果没有准确的测量数据，就有可能出现开关、插座、灯具的位置产生偏移的情况。在施工顺序和插座安装的设计上，也要按照正确的顺序进行操作，如果做不到这一点，可能对整个电气系统都会造成很大的影响。

3高层民用建筑电气设计要点

3.1提高供电源的可靠性

安全性和可靠性是高层民用建筑需要做到的首要要求，所以为了做到可靠性，很多建筑企业均选用两路电源供电，这样做的目的就是在一路电源受损的情况下另一路电源可以正常供电，为高层民用建筑提供可靠的用电保障，当然，我所说的两路电路供电是指电源是来自两个完全不相同的电网的，也就是两个相互独立毫无影响的电源，这样才能保证在一个电源受损的情况下，另一条电源完全不受影响。另外，能保证用户正常用电的有效措施还有安装柴油发电机作为备选电源，这样在电源受到损害或是由于不知名原因不能正常供电时，可以在不借用任何电力的情况下进行发电，这就是柴油发电机的优点。总之为了给用户提供可靠的电源供应，电气设计者要通过选用双电路供电或是选用柴油发电机当作备用发电装备。

3.2要选用精良的电气设备

处于安全性的考虑，建筑工程在选用电器设备时一定要做到挑选高质量设备，就拿高压开关柜来说，我国建筑工程在选用高压开关柜时要选用具有“五防”功能的开关柜，即防止带有负荷分隔离开关和合隔离开关；防止因为操作失误或不知名原因开或合电路器、开关以及接触器等；防止在进行电路器操作时接地开关正在闭合状态；防止在通电的情况下对接地开关进行任何操作还有防止在进入隔室时隔室带电。在挑选高压开关柜时能有效防止以上五点的有一种真空开关手车式高压开关柜。它可以根据中国变配电室多在地下层的特点做到“五防”功能。所以说在选用电器设备时要根据中国高层民用建筑的现状尽量选用适用于中国建筑且质量较好的设备。只有这样才能保证高层民用建筑的用电安全。

3.3解决防雷问题

因为高层民用建筑高度较高的特点，所以防雷问题是设计师进行设计时需要考虑的首要问题，也是现代建筑电气设计的涉及内容之一，而防雷计算就要通过专业的计算人员通过精准的数据计算得出一个准确值。一般的建筑物高于二十米的位置以及较为裸露的边缘位置应当遵守钢筋直径在十六级以上的用两根钢筋作引下线而钢筋直径在十级以下时用四根。防雷问题作为消费者较为关注的问题，在进行电气设计时设计师要根据实际楼层的高度运用防雷设计计算公式算出准确的相应的防雷数据，只有解决民用建筑的防雷问题才能让电气设备进行正常的运行，也能让消费者对于高层建筑的安全性没有太多顾虑。

3.4建筑物照明系统中的电气设计

照明在建筑物电气设计作用较为重要，在建筑设计中其照明面积比重最大，对此在电气设计中要综合实际状况就进行照明设计，进而满足人们的日常照明需求，因此可以基于一下几点开展：在开展建筑的电气设计工作的时候根据实际的自然采光因素对其进行优化，进而制定电气设计方案；在建筑的电气设计中，要根据其具体功能划分的具体状况，有针对的进行照明设计，提升电气设计的有效性，进而提升建筑照明效果的最优性；在高层建筑电气设计工作开展中要应用各种节能型的灯泡，在源头上降低各种能源消耗问题，保障其可持续发展；基于具体地需求以及状况，在建筑公共照明区域开展智能化的控制设置，减少不必要的资源浪费问题。

结束语

在高层建筑电气设计要始终遵循建筑的实用性的基本设计原则、经济效益的基本设计原则、高层建筑电气的先进性基础设计原则，在设计工作开展中要满足建筑自身的实际需求之上，对整个建设进行各种合理化的优化配置，加强对电气设计材料的考察、暖通空调设计工作的重视、建筑物照明系统中的电气设计工作的重视以及建筑物的供配电系统的设计的完善，通过科学的方式与手段进行电气设计的优化与管理，进而提升建筑的整体功能性，凸显高层建筑电气设计的重要价值与意义，继而在源头上推动社会经济发展与环境的和谐、稳定发展。

参考文献：

[1]王金元.《民用建筑电气设计规范》相关释疑[J].建筑电气，2015

[2]黄志坚.高层民用建筑的消防电气设计探究[J].科技创新与应用，2015

[3]高庆刚.民用高层建筑电气设计要点解析[J].江西建材，2015

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b1f1b41165485fd1121ba2a3.html