# 建筑工程主体结构质量检测的有效措施分析

浙江中浩应用工程技术研究院有限公司浙江杭州311100

摘要：主体结构质量检测可以对建筑工程施工过程中易出现的各类问题予以总结和掌握，而后及时发现问题、检测问题并解决问题，极大的提高建筑工程的建设效率，同时保证建筑施工质量，确保建筑工程施工进度可以按照计划进行，基于此，笔者针对建筑工程主体结构的质量检测方式进行了相应的分析和探究，而后提出了自己的相关思考，以下为详述。

关键词：建筑工程；主体结构；质量检测；有效措施；分析

自从进入到二十一世纪以来，我国的建筑事业发展步伐就在日趋加快，与此同时，人们对于建筑物的使用需求也在日渐增加，要想更好的满足人们对于建筑物的使用需求，同时顺应时代的发展趋势，就要强化对于各类建筑物的建设力度，同时还要对建筑工程主体结构的质量予以明确，保证建筑物的整体质量，做好建筑工程的质量把控工作，因此，建筑工程主体结构的质量检测是极为必要的，可以为人们日后应用建筑物的安全性和可靠性提供技术支撑。

一、对于建筑工程主体结构质量检测的内容和技术浅析

（一）关于外观检测的分析

工程整体的质量都可以从外观之上有所体现，因此，检测建筑工程主体结构质量时，需要首先从建筑物的外观做好分析和把控工作，如果从建筑物的混凝土结构来进行分析，混凝粗糙、墙面坑洞及裂纹以及结构疏松等都是结构构造方面的主要内容，从这些层面进行分析，可知建筑工程施工之中存在着诸多的阻碍性问题，这些典型的质量问题可以得以体现检测的难度。

在对建筑外观实施检测的过程中，需要从两个方面来做好质量把控，其一，为尺寸测量，其二为估算测量方法。其中的尺寸测量一般是对建筑结构实现多方面分析的基础内容，同时也是对工程结构之中的支柱直径和高度亦或是对墙体侧面深入到地下的实际深度予以测量的方式。由于受到这些数据测量的精准度的影响，建筑工程的外观施工质量也会得到相应的保障。而估算测量方式所涉及的内容涵盖着对不能明确评估部件的预估，这一过程中，需要对工程部件的尺寸予以着重控制，同时也应当结合设计图纸的内容，来确保建筑工程的外观合理性[1]。

（二）对于钢筋保护层的检测方式分析

建筑工程结构的实际抗压强度，可谓是钢筋检测的保护层，它也可以起到稳固结构的作用，因此，要想保证建筑工程结构的抗压力度，就要通过钢筋保护层的检测方式，来确保日后建筑工程主体结构的质量[2]。

建筑工程测量过程中，测量工作的落实需要主要从两个方面着手，首先为共振测量与钻芯取样法，共振测定方法更加强调对于建筑工程结构强度的判断，其实际原理则是要应用适宜的频率检测大波或是振幅检测波发射到工程构件之上，得出工程构件亦或是检测波可以产生的共振频率，从而作出相对精准的判断，而选芯取样方法，则是需要在钻孔检测的过程中，将建筑工程主体结构的实际强度予以分析，促使建筑结构更具多元化的特征，这一过程中，检测方式很有可能会缺乏完善性，此时，需要针对不同的问题，进行具体的分析，择选出与建筑工程建设需求相适应的检测方法，从而使最终的抗压检测结果更为精准[3]。

（三）对于混凝土的检测方式分析

其一，对于回弹法的分析。所谓的回弹法对于建筑工程质量的检测具有重要的影响，可以建筑工程结构通过对其表面实施锤击的方式，得出最为精准的测量结果。此时的工程结构可能会将全部捶打的动能予以吸收，这大多是受到外界振动的影响，工程结构的部分混凝土仅仅吸收了其中的部分力量，但是受到重锤锤击的其他部分则会出现动能反弹的作用，而后可以从重锤反弹高度亦或是重锤的初动量测量结果，而后对工程结构的混凝土结构予以对比[4]。

比如，一般都会应用随机抽样的方式，实施有机的回弹抽样检测，抽样检测方式应当超过十个检测构件为宜，如若此时的检测区域结构较大，那么则可以将检测区域划分为诸多的结构。实际的测量工作落实过程中，需要对测量区域进行合理规划，将构建类型作为基础内容，使检测区域范围的处于两米左右之内，回弹仪的应用的过程中，应保持在适宜的水平，测量区域最佳状态不可超出0.04平方米，参照极具差异性的区域范围来做好数据记录工作，避免在数据记录工作中出现误差。

其二，对于超声回弹法的分析。所谓的超声回弹法应用原理指的就是将回弹法作为基础手段，借助超声的应用优势，借助超声仪器测量的作用，把物体中的传播时间予以精准的测量，通过这样的方式，来确定测量主体结构表面的实际硬度参数。和其他检测方式相比较，超声回弹法的应用特征比较突出，应用超声回弹法的作用，主体结构中的水分不会成为测量的主要影响因素。现阶段的建筑结构大多都是应用混凝土所建构而成的，因此，在择选测量方式的过程中，应当尽可能择选最为适宜的方式，降低对于主体结构中水分的影响。所以，可以将回弹法和超声检测法进行有机的结合，确保检测结果的精准度和科学性[5]。

二、对于建筑工程主体结构质量检测管理方式的探析

（一）设立监督小组

确保测量的精度和准度，应当使用最为正确的检测方式，与此同时，也应当重视监督和测量工作，做好监督和管理工作，进而确保建筑工程主体结构的质量可以符合相关的技术标准。与质量验收方式相比较，监督工作的开展体现出了一定的随机性，但是，建筑工程的主体结构质量检测也可以通过监督的作用来完成工作任务。

之所以要落实监督工作，就是要保证建筑工程的主体结构质量可以具备有效性，在此过程中，相关的监督管理部门，可以应用随机抽查方式，对建筑检测结果予以重点关注，不可对损坏建筑主体结构的行为予以忽视，应当通过适宜的检测方式，对其中的问题予以遏制和规避。

（二）从结构环节做好抽样检测工作

建筑工程主体结构的质量检测方式一定要体现出合理性和科学性，只有这样才能保证检测结果的精准度，通常情况下，应用抽查的方式，可以提高检测结果的准确性和有效性，抽查检测的过程中，将会面临着较大规模的待检数额，此时应当确保检测方式的合理性，进而提高最终检测结果的精准度，可以对待检样本予以分类，使最终的主体结构质量可以得到保障。

（三）从结构形式层面做好抽样工作

建筑工程的施工过程中，样本容量也是实施建筑工程主体结构质量检测的重点内容，因此，应当给以重视，参照相关的规定内容，监督管理机构需要对检验方式的合理性予以总结，通常情况下，可以选择待检物体总体容量为10%以上的容量，将其作为样本的实际容量，如果不满10%，那么最终的检测可信度将会较低。

结束语：

综上所述，现阶段，我国的建筑事业发展步伐在逐年加快，实际的建筑工程施工中，主体结构容易出现诸多的质量问题，此时，就需要做好质量检测工作，首先明确检测所涉及到的内容，以此为基础，确保建筑工程主体结构质量检测方式更为合理和科学。

参考文献：

[1]李金妮.浅析建筑工程主体结构质量检测方法[J].科技创新与应用,2013,13(14):275-275.

[2]刘水有.关于建筑工程主体结构质量检测的有效措施探讨[J].江西建材,2015,16(4):284-284,285.

[3]李红霞.建筑高层化趋势下主体结构质量检测问题研究[J].科技视界,2014,15(34):124-124,145.

[4]王明军.关于建筑工程主体结构质量检测的有效措施探讨[J].门窗,2015,17(9):51.

[5]陈琳晓,柳志杨.关于建筑工程主体结构质量检测的有效措施探讨[J].建筑工程技术与设计,2016,37(28):882.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2643974f5019a1f66faf181.html