# 节能技术在建筑施工中的应用研究

陈明礼

（身份证号：512223196505100475，海南，571434）

【摘要】现代社会的发展，对于能源方面的消耗量巨大。人们的观念在不断更新，国家也在倡导节能活动，创造节能环保型社会，节能环保等已经成为了人们的共识。建筑行业对于能源的消耗极大，而现代人们对于生活质量及建筑的性能等要求越来越高，因此建筑节能施工技术逐步成为了建筑行业主要的发展方向。本文主要探讨节能技术在建筑施工中的应用，以期有效解决建筑和环境发展相矛盾的问题。

【关键词】节能技术；建筑；施工；应用

为了响应节能环保的号召，建筑施工中应尽可能采用节能技术，并不断推动新型节能技术的研发，从而在保护环境的同时，实现建筑施工成本的有效控制，在保证工程项目质量的前提下，实现经济效益与社会效益的双赢。

一、节能理念概述与应用意义

随着我国市场经济的发展，人们不仅对物质条件有了更高的要求，同时对生活环境提出了新的需求，环保意识不断加强。为了改善居住环境，建筑施工中不断融入节能理念，并实际应用到施工技术当中，而这些举措将对改善施工工艺，实现环保节能具有巨大的促进作用。第一、缓解能源紧缺，能源不仅是重要的工业生产原料，同时与人们的生活也紧密相连。而建筑由于施工时间长、规模大等原因，对能源的消耗也相对大一些，如果在施工过程中融入节能理念，可以在很大程度上减少能耗，以缓解能源紧张的问题。第二、提高建筑质量，为了将节能理念融入建筑施工当中，无疑会采取各种新措施，并加强新材料的应用，同时优化设计方案，而这些方面都必然会提高工程项目的施工质量，改善居民的生活环境。

二、节能技术在建筑施工中的应用

1．节水技术的应用。在建筑工程的节能过程中，要注重新技术的引进与应用，通过先进的技术来促进建筑对能源资源的依赖度降低。而在建筑施工中，对水资源的需求量占资源的很大一部分，其中的混凝土对施工用水量非常大，如果不对建筑中的节水技术加强运用，会严重影响节能建筑目标的实现。有人做过调查，我国的建筑工程每年能够消耗大约3.7亿吨的水资源，由此可见，在建筑工程中用节水技能进行节能施工，降低工程对水资源的消耗。

2．采光技术的应用。在建筑工程的节能过程中，加强建筑物表面的采光技术的应用，对于提高建筑工程节能效果具有重要经济价值与社会价值。在此指的采光技术的应用，主要指的是充分利用自然光线，降低工程的采光成本。而对光线的利用可以分为直接利用与间接利用两种，直接指的是在建筑中采用传统的侧面采用技术，但是这种侧面采用很容易受到空间的制约，因此，在建筑中更多的采用的是对光线的间接利用。光线的间接利用指的是在更为广阔的空间里对光线进行利用，将光线的质量与视觉效果提高，并在较大的程度上节约建筑对于热能源的消耗，进而达到节能的目的。

3．维护结构节能技术的应用。建筑的维护结构具体来说是指建筑的外围墙体统，其作用是从整体上支持及保护建筑物。其特点在于需要使用较多的材料，且一般面积较大，建筑材料主要是应用于该结构，所以维护结构节能技术是整个建筑建筑节能技术中的重点环节，需要充分利用各类保温材料，达到墙体保温的目标。进行保温技术时，按照建筑维护结构，可以将保温技术分为外保温节能技术和内保温的节能技术两个不同的类型，二者的性质、特点及功能有较大的区别。其中内保温技术具体是指在墙体的内部加入优质的保温材料，使之能够有效隔离外界的环境，减少能量的交换，达到保温效果；外保温是指在墙体外部混合使用保温材料防水材料，其作用在于避免墙体受到太阳的直接辐射，并且有效缓解气候环境对于墙体的影响，包括雨水冲刷、风化作用等。运用保温材料对墙体进行维护，可以有效避免墙体直接受到外力的损害，也缓解了实体砖的使用量，从而减少了能量的消耗与损失

4．太阳能节能技术的应用。通过在建筑楼顶安装太阳能系统，将太阳辐射的热能转换成电能，从而节约了工业与民用建筑内部的电力使用。我国北方天气寒冷、冬天漫长，将太阳能节能技术运用在节能降耗下的建筑施工中会增强建筑的保温性，更好的实现采暖供暖，节省建筑使用者的用电量，节省电力能源；我国南方天气炎热、夏季漫长，太阳能节能技术的应用会使建筑通风技术与遮阳技术得到改善，减小了建筑使用者使用空调的频率，从而达到节约能源的目的。太阳能能源纯净无污染、不消耗能源、没有使用限制，同时又方便安装及维修，是节能降耗下的建筑施工节能技术的重要措施.

以前，我国多数的建筑墙体都是由实心粘土砖作为原材料的，这种墙体的保温性能没有比较差，也达不到设计标准的要求。对于玻璃墙体的节能思想就是要求在设计上有更多的主动性和积极性，玻璃幕墙的总体趋势是让原本使用采暖供热或空调制冷形式的幕墙达到温室效应或冷房的效果。再来重点说说双层幕墙，双层幕墙的中间有个空气通道，通道两端分别设有通风和排风的设备。在节能的原理上，这种双层幕墙在冬天会关闭进风和排风设备，使双层幕墙在阳光的照射下提升温度，既避免了室内温度的流失，又起到了保温的作用。这种利用太阳辐射达到保温的节能技术，有效地节省了能源，节约了建筑成本。

6．室内采暖的节能技术的应用。我国各个地区的温度差异比较大，例如我国的北方地区，冬天的气温非常低，所以必要的室内采暖节能措施是建筑中不可缺少的，建筑施工中常用的室内采暖的节能技术是水源热泵系统，但是此项节能技术是受到区域影响的，因为其需要结合地下水吸收的地热能量和地表水吸收的太阳能量形成一种利用自然界热能转移的原理达到采暖效果的低温、低位的仍资源，实现室内采暖的节能措施。

三、加强建筑施工中节能技术的发展

结合现阶段节能措施的发展状况来看，我国建筑施工节能技术无论是从认识程度还是技术水平在世界范围内都处于落后水平，由此可以看出，节能技术在建筑工程中未能充分发挥其应有的作用，还具有很大的发展空间。根据我国的具体国情与建筑发展现状，应当从以下几个方面对施工中的节能技术进行改革与创新。

1．要加大新型建材的研制与应用力度。节能技术的实现以节能环保材料的应用为基础，即意味着在设计施工方面需要广泛应用节能环保材料，因此，需要不断更新建筑材料。在科技发展的推动下，新型建材的开发与研制也在不断的改革中，为了改变新型材料依赖进口的现状，实现开发生产自给化，从而实现施工成本的合理控制。当前，新型建材的独立开发与研制已经成为我国建筑节能施工中的首要任务，需要加大资金投入，以保证建筑施工中节能技术的全面发展与广泛应用。

2．加强国际间的合作与交流，在分析国外先进技术的基础上，吸收符合我国国情的先进施工技术。虽然，我国目前节能技术与新型建材的开发与研制还处于相对稳定的状态，但仍属于起步阶段，还有很多的空间需要挖掘，因此，在具体建筑工程中应当通过国际间的交流合作，吸取先进技术，取长补短，从而促进我国建筑节能技术的跨越式发展。

建筑行业在社会各种资源消耗的总量中占有极大的比例，其存在巨大的节能潜力。工业与民用建筑作为建筑行业中的主要构成部门，在进行项目的建设过程中，将节能施工技术充分的运用其中，不仅能够有效的降低能源消耗，使得工程项目经济效益更好，还能够带来良好的社会效益.但是实际我国节能施工技术水平还处于研究与探索的过程中，需要对其进行深入的研究。

参考文献：

[1]张国玉，孟繁丽．谈建筑施工节能措施［J］．科技资讯．2011(08).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2e235ad70777f74b0ad7a11.html