# 大尺寸矩形准直镜轻量化结构多学科优化设计

### 论文摘要

在极大望远镜宽视场光谱仪准直镜结构轻量化研究中,实施多学科多目标优化的可行性设计。通过多目标遗传算法结合多学科协同对准直镜轻量化结构进行优化设计,即以镜面形状要素为优化参数、镜面面型和质量为目标,并借助遗传算法为优化算法获取Pareto最优解。对比研究了不同轻量化孔轻量化后综合性能和轻量化后准直镜的热稳定性,三角型轻量化后准直镜轻量化率为70%,PV值为82.696nm;矩形轻量化孔准直镜轻量化率为75.3%,PV值约为107.03nm;准直镜环境温度变化为10K时,准直镜形变约增加一倍。研究结果表明:三角形轻量化孔综合评价优于矩形孔;准直镜结构轻量化多目标优化设计全面考虑了准直镜结构轻量化、轻量化孔形状要素和光学面型形变等多学科之间耦合问题,设计者可按需选择全局范围内最满意的最优解,这将大幅度降低开发成本和周期。

### 论文目录

- 引言

- 1 多目标优化问题及求解

- 1.1 多目标优化问题

- 1.2 多目标问题求解

- 2 准直镜轻量化设计要求及多目标优化

- 3 准直镜轻量化结构的多目标优化设计

- 3.1 设计变量

- 3.2 轻量化结构多科学多目标优化

- 3.3 不同轻量化结构对比研究

- 3.4 讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 许明明,胡中文,季杭馨,王磊,侯永辉,陈忆,徐腾,汤振,胡启千

关键词: 极大望远镜,宽视场光谱仪,准直镜,轻量化,多目标遗传算法

来源: 应用光学 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 天文学,仪器仪表工业

单位: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所,中国科学院天文光学技术重点实验室,中国科学院大学

基金: 国家自然科学基金(11603054,11503059,11473049,11473048,11603056)

分类号: TH751

页码: 45-50

总页数: 6

文件大小: 1815K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].宽光谱微光准直镜方案设计[J]. 应用光学 2009(02)

- [2].基于扩束-准直镜的凸透镜自动测焦平台设计与制作[J]. 龙岩学院学报 2017(02)

- [3].基于反射光谱的煤岩感知实验研究[J]. 煤炭学报 2019(12)

- [4].国外大型太阳模拟器研制技术概述[J]. 航天器环境工程 2009(02)

- [5].极大望远镜光谱仪准直镜调节机构误差分析[J]. 机械设计 2020(01)

- [6].大型太阳模拟器准直镜装调及辐照特性测试[J]. 红外与激光工程 2019(04)

- [7].实现LED准直照明的优化设计[J]. 光子学报 2011(09)

- [8].大型太阳模拟器研制技术综述[J]. 航天器环境工程 2012(02)

- [9].迈克耳孙干涉仪专用激光光源的研制[J]. 物理实验 2014(04)

- [10].大面积准直型太阳模拟器的设计与研制[J]. 中国光学 2014(04)

- [11].基于衍射光栅的光纤光栅传感器解调系统研究[J]. 计测技术 2011(04)

- [12].半导体激光阵列“Smile”效应下快轴准直镜的装调[J]. 半导体光电 2014(01)

- [13].高能高准直性太阳模拟器设计[J]. 光学仪器 2014(02)

- [14].压弯镜系统自重平衡多点调节方法的研究[J]. 核技术 2011(04)

- [15].基于TMS320F2812的光电经纬仪自动调焦系统设计[J]. 仪表技术 2015(04)

- [16].721型分光光度计光路故障的排除[J]. 中国计量 2008(03)

- [17].激光聚焦与激光打微孔实验设计[J]. 物理实验 2014(12)

- [18].半导体激光阵列快轴准直特性[J]. 北京工业大学学报 2014(09)

- [19].C-T型分光系统避免零级回反的设计计算方法[J]. 光学仪器 2012(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2f01770770261985dfb2cf8.html