# 输配电及用电工程线路安全运行问题及技术研究王宇飞

（伊川卓越电力安装有限公司河南洛阳471300）

摘要：输电线路能否安全稳定的运行在很大程度上取决于输配电线路安全运行技术是否具有准确性和科学性，这直接关乎到用户是否能够得到安全稳定的电力资源。研究人员应该在明确影响安全运行的因素情况下，不断改进技术，使未来的电力供应更加具有稳定性、安全性、节约性的特点，为我国社会主义经济发展作出卓越的贡献。基于此本文分析了输配电及用电工程线路安全运行问题及技术。

关键词：输配电及用电工程；线路；安全运行；技术

1、输配电及用电工程线路安全运行问题

1.1、天气因素

输配电工程以及线路绝大部分都暴露在野外，并有大部分的线路处于悬空的状态，在天气恶劣的情况下，就很容易受到影响[1]。例如受到大风的天气线路会剧烈摇晃，进而会产生内部断裂、整体断裂等现象，不但造成了电力运行的事故，还会对周边的居民造成极大的人生安全，而遇上大雨天气，则容易形成线路短路或者对线路外部的防护层形成侵蚀，同样会降低线路运行的质量。

1.2、自然因素

有部分输配电工程以及线路，位于人迹罕至的林木区域，在此区域内树木众多，在长年累月的生长下，很容易侵犯输配电工程以及线路对其造成破坏，容易造成线路弯曲后的运行不通畅、破坏相关设施等等现象，此外次区域动物较多，例如飞行的鸟类，鸟类常回停留在电线之上，甚至可能在输配电工程以及线路上筑巢，同样会造成输配电工程以及线路的运行阻碍。

1.3人为因素

人为因素对输配电工程以及线路造成的破坏主要分为两种：①因缺乏保护意识，有心或无心的行为对输配电工程以及线路造成破坏；②周边居民所产生生活垃圾造成的阻碍。这两种破坏，相对来说所产生的影响幅度可大可小，但一旦出现问题，对于整体的运行终究会造成不利的影响。

1.4、自然灾害

此类的影响与天气影响相近但不相同，对于输配电工程以及线路产生的影响几乎是破坏性的，常见的有地震、火灾、台风等等，在这种极端的环境下，大部分的输配电工程以及线路都会受到破坏，从而容易导致区域内的电力运行处于瘫痪状态。

2、输配电及用电工程线路的安全运行技术要点

2.1、绝缘子防污技术

作为输配电工程和用电工程线路中的重要基础设施，绝缘子由于长时间暴露于大气环境中，其表面往往附着有大量污秽，当遇大雾和毛毛雨等时，绝缘子则会发生电流泄漏或电导等不安全现象，导致污闪事故，影响其自身的运行功能。因此，有条件地区可设立预警装置，无条件地区可对污秽进行监测，对绝缘子设备的日常运行情况进行实时监控，以此对绝缘子设备采取清扫、更换防污瓷瓶或涂抹硅油、地蜡等涂料于绝缘子表层区域等措施，还需续传绘制污区分布图，指导开展防污工作，防止发生污闪事故。

2.2、防风稳定技术

对于一些特殊地区来说，风力过高对于电力输配的稳定性产生了较大的影响。为此，经过相关技术人员的研究发现，提高基础设施的牢固性能很好的减轻风力的影响，增加稳定性。如，增加杆塔的硬度，采用硬质的材料提高杆塔的密度，有效避免因风力过大的原因导致杆塔倒杆的问题。也可以增加杆塔的数量，增进相隔杆塔的相对距离，以此提高输配线路的拉线力度，达到克服防风的目的。

2.3、防雷抗击技术

对于输配电力过程中的防雷难题，经有关专家研究表明，其具有一定的复杂性，对于不同的情况，应该采取不同的应对技术。可以分不同的步骤来实施，第一步，选取拥有避雷效果的电线，增加电线的抗击打能力，并在架设的过程中，做好电压分流或者合并的感应处理。第二步，对杆塔进行接地电阻的控制，尽量将其控制在10Ω，以此对雷电进行预防以及提高线路运行的防雷能力，减少因雷电出现的反击现象。第三步，架设耦合电线，提高耦合能力，减少绝缘子的电压压力，形成有效分流。第四步，在线路表面安装自动合闸，保证电线经受雷击时，能够正常供电，实现在雷雨天气供电的连续性。

3、输配电及用电工程线路的安全运行优化

3.1、尽量减少自然环境对电力安全的干扰

在特殊的自然天气环境下，进行输配电时，务必要注意雷电和雨水对输配电产生的干扰。因此，应该做好用电工程线路的绝缘工作。输配电基本处在露天的状态，容易受到风雨雷电的侵袭。长期暴露在外会使其绝缘能力大大减弱。因此，应该根据实际检测的情况，加强维护的频率，坚决避免出现漏电的情况，影响电力的安全运行。在大风天气频现的地区，做好天气预测工作，及时地为电力设备进行加固处理，保证其不受大风的影响。面对特殊的地形条件，应充分考虑到各种因素的影响，尽量增加使用高密度高硬度的材料，合理分布电力设备。

3.2、加强对电力管理的力度

电力企业的发展离不开合理高效的管理手段，因此加强对电力管理的力度能够提高电力发展的水平，增强电力工作人员的服务意识，规范相关人员的电力操作方法，将责任逐级落实，提高工作效率。在人口密度较高的城市，用电集中的地区，相关电力部门应实行全天候的值班制度，定时的巡查问题，在问题高发处安装实时观察监控设备，排除任何用电安全隐患，提高输配电及用电工程线路的安全运行能力。此外，还应该提高对智能化的输配电设备的管理能力，解决输配电过程中产生的种种问题。

3.3、提高工作人员的安全意识

电力工作人员应当树立较强的安全意识，提高自身的责任感，这能够在一定程度上提高线路运行的安全与稳定，避免发生严重的经济损失与人员损失。在提高员工的安全意识方面，首先电力企业要积极对工作人员展开培训，一方面提升员工的职业技能与素养，另一方面使其能够意识到展开安全建设的必要性与重要性；其次，要让工作人员意识到定期进行巡查、检修与维护的必要性，使其能够对相关工作予以足够的重视；最后应当对工作人员的能力、素质、个人认识等进行必要的考察，考核不合格的员工不可以参与到实际工作中。多种措施的综合运用可以提升员工的工作积极性与责任感，继而为线路的安全运行提供保障。

3.4、信息管理技术

在线路的日常维修管理过程中，电力人员通过信息管理技术能够对线路运行的相关电力指标进行实时测量。例如，电力人员可借助大数据技术，实现对区域同期用电历史数据的具体解析，从而提高线路维护管理的工作效率。与此同时，还可通过信息管理系统实现对线路运行各项数据信息的实时监控，及时发现线路故障点，以此提高线路维修效率。此外，应用现代信息管理技术还能够对线路运行事故进行仿真模拟，从而强化线路检修专业化培训效果，提高工作人员的维修水平，以此确保输配电及用电工程线路的日常平稳运行。

总之，社会的高速发展以及经济水平的持续提升促使人们对于电的需求也在不断。因此，更加完善的电力系统被逐渐研发并投入使用，不过，在使用过程中，为了确保电力系统可以正常运行，电力企业还是需要采取有效的方法来解决线路安全运行的问题，从而达到提升经济效益以及确保用电安全的目的。

参考文献：

[1]刘建庆.输配电及用电工程线路安全运行问题探析[J].科技创新与应用，2016（07）：197.

[2]刁树祥.输配电线路安全运行维护工作的深化思路刍议[J].机电信息，2015（21）：8-9.

[3]李剑信.安全运行管理在输配电线路中的重要性[J].科技与创新，2015（01）：64-65.

[4]杨绍来.浅谈输配电及用电工程线路安全运行的问题及其技术[J].建材与装饰，2017（21）：207~208.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b6daf3447a994027702f5c0e.html