# 促进主动配电网高效运维的虚拟微网分区划分方法研究

### 论文摘要

随着分布式能源的大量接入,还有储能、电动汽车、柔性负荷等新技术的进步,主动配电网的运行控制越来越困难。针对这一问题,基于虚拟微电网的概念,提出了一种主动配电网微网化的分区优化划分方法,以虚拟微网分区的形式简化主动配电网的运行控制。该方法以通信成本最低、分区功率不平衡最小及分区供电独立性最高为目标,建立主动配电网微网虚拟分区优化模型。基于广度优先搜索算法获取各分区信息,提出主动配电网微网化虚拟分区方法,将主动配电网划分为多个虚拟微网分区。以改进IEEE-33节点系统为例进行验证。研究结果表明,所提方法可以提供面向主动配电网的虚拟微网分区建议,为主动配电网的高效运维提供支撑。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 主动配电网虚拟微网分区模型

- 1.1 目标函数

- 1.1.1 通信成本相关目标函数

- 1.1.2 分区供电独立性相关目标函数

- 1.1.3 分区间功率不平衡相关目标函数

- 1.2 约束条件

- 2 虚拟微网分区方法流程

- 2.1 基于广度优先搜索的分区信息获取

- 2.2 主动配电网虚拟微网分区方法

- 3 算例分析

- 3.1 供电独立性目标函数

- 3.2 功率不平衡目标函数

- 3.3 同时考虑3个目标函数

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙利强,耿少博,常风然,任江波,林青,张海宁

关键词: 主动配电网,分区分布式控制,分区独立性,通信成本,虚拟微网分区

来源: 现代电力 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网河北省电力有限公司,南京南瑞继保电气有限公司,南瑞集团公司(国网电力科学研究院)

分类号: TM73

DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2019.05.002

页码: 10-16

总页数: 7

文件大小: 594K

下载量: 142

### 相关论文文献

- [1].基于非合作博弈的多微网经济调度策略研究[J]. 水电能源科学 2019(12)

- [2].直流配电下多微网系统集群控制研究[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [3].基于大数据分析的微网格价值画像及应用探讨[J]. 电信技术 2019(12)

- [4].计及最优储能容量的家庭微网能量策略研究[J]. 仪表技术 2020(03)

- [5].考虑可靠性约束的综合能源微网供能能力评估[J]. 电力系统自动化 2020(07)

- [6].基于博弈的多楼宇微网系统滚动调控方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(04)

- [7].关于微网的新型配电系统研究概述与思考[J]. 电气技术 2020(05)

- [8].考虑风电消纳的区域多微网分层协调优化模型[J]. 电力建设 2020(08)

- [9].考虑垃圾处理与多源储能协调的多能源微网优化运行模型[J]. 电工技术学报 2020(19)

- [10].考虑热电余量交易的微网群优化调度[J]. 电网技术 2020(10)

- [11].基于主从博弈的多微网能量调度策略[J]. 电力系统保护与控制 2020(19)

- [12].柔性直流互联孤岛微网群的分布式频率协同控制[J]. 电力系统自动化 2020(20)

- [13].微网“蓝海”[J]. 中国电力企业管理 2018(34)

- [14].考虑功率互济的多微网集群运行优化与分析[J]. 电力建设 2019(12)

- [15].面向园区微网的“源–网–荷–储”一体化运营模式[J]. 电网技术 2018(03)

- [16].含多微网接入配电网的联合调度及其运行优化[J]. 四川电力技术 2016(05)

- [17].电动汽车充换电站直流微网的控制探讨[J]. 科技创新与应用 2016(35)

- [18].微网高渗透对电网稳定性的影响分析[J]. 科技经济导刊 2016(32)

- [19].交直流混合微网功率控制技术研究综述[J]. 电网技术 2017(01)

- [20].能源互联微网系统供需双侧多能协同优化策略及其求解算法[J]. 电网技术 2017(02)

- [21].基于博弈的多微网需求响应[J]. 南方电网技术 2017(02)

- [22].基于双层优化理论的多微网协调优化调度研究[J]. 陕西电力 2016(12)

- [23].实时电价机制下交直流混合微网优化运行方法[J]. 电力系统保护与控制 2017(07)

- [24].基于一致性协议的多微网协调控制[J]. 电网技术 2017(04)

- [25].区域自治型单相/三相多微网多时间尺度递阶控制[J]. 电力系统自动化 2017(10)

- [26].基于蓄电池储能的直流微网惯性控制[J]. 化工自动化及仪表 2017(07)

- [27].风光储智能微网测控终端的设计[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [28].考虑电动汽车智能充放电的独立微网优化配置[J]. 电网与清洁能源 2017(06)

- [29].单三相混合供电制式多微网联网路径搜索及源荷储恢复策略[J]. 电力系统自动化 2017(16)

- [30].含高密度可再生能源的交直流混合微网模糊优化运行[J]. 电工电能新技术 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b6e56f0bc2203ccec424a8ba.html