# 悬浮载体论文-韩文杰,周家中,吴迪,管勇杰,孙庆花

导读:本文包含了悬浮载体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:CANON,MBBR,结垢原因,结垢消除

### 悬浮载体论文文献综述

韩文杰,周家中,吴迪,管勇杰,孙庆花[1]（2019）在《悬浮载体结垢对CANON-MBBR系统影响及恢复控制探究》一文中研究指出针对CANON-MBBR(completely autotrophic nitrogen removal over nitrite-moving bed biofilm ractor)工艺悬浮载体出现的结垢现象,验证了结垢的主要成分及产生原因,采用EDTA-2Na(乙二胺四乙酸二钠)进行除垢,并采取了结构预防措施。结果表明,结垢原因为系统高pH引起碳酸钙生成并附着于悬浮载体上。投加20 mg·L~(-1)EDTA-2Na后结垢现象随反应器运行逐渐消失,系统总氮去除负荷在80 d内由0.27 kg N·(m~3·d)~(-1)恢复至0.83 kg N·(m~3·d)~(-1),恢复率接近100%,针对曝气情况下反应器高度与系统碱度吹脱程度存在负相关,为防止碱度吹脱造成系统pH上升引起结垢,对反应器池体进行加高,系统pH降至正常水平,有效防止了结垢的生成,系统负荷保持稳定。对反应器各阶段微生物进行高通量测序分析,结果显示悬浮载体结垢导致功能微生物及种群多样性下降,结垢消除后功能微生物丰度再次上升,最终AOB及AnAOB丰度分别达到11%和23%,群落多样性略微下降,物种均一化程度趋于稳定。(本文来源于《化工学报》期刊2019年06期）

肖梓良,李永峰,宋咏[2]（2018）在《投加悬浮载体对MBR泥饼层膜污染的影响研究》一文中研究指出膜生物反应器(MBR)容易出现膜污染且膜造价较高,给操作管理带来不便,限制了进一步推广应用,有效控制膜污染是保证MBR系统稳定运行的关键。通过向MBR中投加一种柱状悬浮载体,考察了对一体式MBR中膜污染和污水处理效率的影响。结果表明,投加悬浮载体对膜污染有明显减缓作用,对污水处理效果有所提高。TMP可降低14. 9 Kpa,COD去除率可达95. 1%,NH+4-N去除率可达97. 3%。20%悬浮载体投加量处理效果最好,高污泥浓度条件投加悬浮载体效果更好。(本文来源于《环境科学与管理》期刊2018年10期）

黄丽坤,王广智,韩利明,苏欣颖,陈志强[3]（2018）在《悬浮载体复合MBR工艺处理电镀废水效能研究》一文中研究指出为探究高效经济的电镀废水处理工艺,本研究采用悬浮载体复合MBR工艺(HMBR)与普通MBR工艺平行运行,以重金属离子Cu~(2+)、Ni~(2+)、Cr(VI)为代表,重点研究了不同浓度重金属冲击下对两种工艺处理电镀综合废水效能及微生物活性的影响,以及载体的介入对膜污染的控制作用和对微生物种群多样性的影响.实验结果表明:在Cu~(2+)、Ni~(2+)、Cr(VI)浓度5~30mg/L冲击下,HMBR工艺对COD和NH_4~+-N去除效率分别在60%和40%以上,而普通MBR工艺对COD、NH_4~+-N的去除率分别为30%和15%以上.随着重金属Cu~(2+)、Ni~(2+)、Cr(VI)浓度的升高,MBR反应器内活性污泥的污泥浓度及SOUR逐步下降,HMBR工艺SOUR受抑制率48.9%远小于普通MBR工艺的73.9%.HMBR系统中EPS分泌显着低于普通MBR工艺,有效减缓膜污染的速率.此外,投加载体增加了反应系统中微生物种群多样性.(本文来源于《中国环境科学》期刊2018年07期）

王锋[4]（2018）在《缓释微量元素悬浮载体的制备及对印染废水处理的研究》一文中研究指出目前对印染废水生物处理方法的应用主要为活性污泥法,而移动床生物膜反应器(MBBR)具有对废水水质和水量的变化适应性强、生物量多、无污泥膨胀、处理效率高、占地面积小等特点受到普遍关注。悬浮载体是MBBR工艺的核心部分,本研究针对印染废水水质缺乏微生物生长所需微量营养物质的特点,利用聚合物熔融共混改性技术开发了一种可缓释微量元素的新型悬浮生物膜载体,该载体能够持续供给适宜浓度活性微生物代谢所必需的微量元素,从而促进生物膜的生长繁殖和新陈代谢等生理活动,进而产生更多种类的特异性酶来降解印染废水中的污染物,提高废水处理效率。具体制备及试验结果如下:(1)利用正交试验设计制备9种不同基材配比的载体,综合对比选出6~#配方HDPE/PLA/E-BA-GMA/PEG(60/15/1.6/4)制备的载体,其密度、亲水性接触角、比表面积、抗拉伸强度、抗缺口冲击强度和可降解年限分别为0.968 g/cm~3、75°、385 m~2/m~3、37 MPa、51 J/m和7.13年,满足悬浮载体制备的要求,选取并进一步制备缓释微量元素悬浮载体。(2)采取6~#载体制备配方来负载ZnSO_4开发制备可缓释微量元素Zn悬浮载体,通过XRD和FT-IR材料表征表明HDPE/PLA/E-BA-GMA/PEG/ZnSO_4基材熔融共混时相互之间未发生化学反应,材料性能稳定。不同缓释微量元素Zn的悬浮载体缓释特性与ZnSO_4的负载量呈正相关,在印染废水中各载体Zn元素的扩散模型可用Power law model(?)来进行拟合,且符合Fickian扩散机制。其中ZnSO_4质量份数占比为13 wt%的载体(K-13),Zn的缓释量较接近目标微生物需要量的最佳浓度为0.32±0.02mg/L。对该新型缓释微量元素Zn载体的制备成本进行初步的估算,约为2442.18元/m~3。(3)模拟实际印染废水处理厂曝气池操作运行条件,在启动阶段HRT=24h、pH=8.0±0.5、DO=2~3 mg/L、T=32±2℃的条件下,填充K-13载体的反应器(2~#)生物膜的增长速率是填充普通载体反应器(1~#)的1.5倍,稳定后生物膜量多约0.5 g/L。2~#反应器稳定后COD去除率可达68%,比1~#反应器高约8%。2~#反应器对NH_3-N和TN的去除率可分别达到78%和70%,较1~#反应器均高8%左右。生物膜上Zn含量满足《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB 24188-2009)规定的Zn排放量<4 mg/g干污泥的要求,出水中Zn浓度的含量在反应器运行3d后满足《城镇污水水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的限值0.1 mg/L。(4)K-13载体成熟生物膜EPS中蛋白质(PRO)比普通载体高约10 mg/g SS,多糖(PS)高5 mg/g SS,DHA高约80μg TPF/g。普通载体生物附着主要以球菌为主,K-13载体上的微生物形状则呈现出多样性,主要以短杆菌和球菌为主且膜层稠密。高通量测序进行分析普通载体和K-13载体微生物的有效序列分别为173个,209个OTUs。Shano,Simpson、Chaos 1和ACE指数在K-13载体生物膜上均高于普通载体。K-13载体对Clostridiaceae、Flavobacteriaceae、Rhodocyclaceae等科级微生物的生长有明显的促进作用。微生物相对丰度属水平热谱图发现Solibacteriales、Cellvibrionales、Cytophagales等微生物分别为对应科水平的微生物,表明微量元素Zn对这几类微生物生长具有明显的促进作用。综上所述,缓释微量元素Zn悬浮载体对优化MBBR工艺处理印染废水具有明显的优势,为现阶段印染废水处理厂稳定运行和升级改造提供了可行性的技术手段。(本文来源于《长安大学》期刊2018-05-03）

宋咏[5]（2018）在《悬浮载体复合MBR工艺强化处理生活污水研究》一文中研究指出膜生物反应器(Membrane Bioreactor,MBR)是由膜分离技术联合生物处理法产生的一种高效稳定的水处理工艺。复合式MBR工艺是向生物反应器中投加载体,以达到提高系统处理能力的目的,近年来发展迅速。但MBR工艺运行过程中的膜污染问题限制了MBR工艺的广泛应用,导致运行费用增加。因此,研究缓解膜污染问题是MBR工艺研究的方向。本研究选择了一种柱状悬浮载体投加在MBR生物反应器中构成了复合式MBR工艺。在30d的活性污泥培养与驯化、18d悬浮载体挂膜结束后,启动运行了复合式MBR工艺,研究了运行条件的优化。结果表明,最优运行条件是:HRT为12h、曝气量为9L/min、抽停时间比例为9min:3miin。对比复合式MBR工艺与不投加悬浮载体的MBR工艺对COD、氨氮处理效果可知,COD去除率提升了 3.4%、氨氮去除率提升了4.3%。研究了悬浮载体最适投加量以及适用的活性污泥浓度条件。结果表明,投加悬浮载体对MBR泥饼层膜污染起到减缓作用,高污泥浓度条件更适于投加悬浮载体,20%悬浮载体投加量效果最好。在低污泥浓度条件下,20%投加量减缓膜污染效果最佳,跨膜压差(Transmembrane Pressure,TMP)降幅可达9.3 kPa。在高污泥浓度条件下,20%投加量条件下TMP降幅可达14.9 kPa。投加悬浮载体可提高MBR污水处理效果,COD去除率最高可达95.1%,氨氮去除率最高到达97.3%,且高污泥浓度条件下的处理效果优于低污泥条件。悬浮载体对TN去除率的提升并不显着,对TP去除率提升近10%。研究了膜污染清洗策略机理及优化。采用生物反应器停止进水出水维持空曝气、降低生物反应器内污泥浓度以及延长生物反应器停抽时间叁种方法均可以在一定程度上恢复低压条件下产生的膜污染,第一种方法对受污染膜过滤能力的恢复速率最快,该阶段的TMP下降速率为1.3kPa/d。通过酸碱结合清洗的化学清洗方法能够减缓膜污染,有效恢复膜通量。清水冲洗包括高流速自来水冲洗及低流速热水冲洗,水冲洗后的膜通量恢复40%左右。比较了两种酸洗药剂,选择草酸进行酸洗维护,草酸清洗后膜通量恢复70%,效果明显。最后,用次氯酸钠溶液进行浸泡清洗,膜通量恢复至96%左右,对膜污染达到明显的清洗与维护效果。(本文来源于《东北林业大学》期刊2018-04-01）

王锋,周律,赵剑强[6]（2018）在《污水处理移动床生物膜反应器悬浮载体研究进展》一文中研究指出介绍了移动床生物膜反应器(MBBR)中悬浮载体的种类和特性,讨论了对其性能的影响因素,总结了当前悬浮载体改性技术及性能评价的方法,并对后续研究提出了建议。(本文来源于《化工环保》期刊2018年03期）

吴迪[7]（2017）在《水处理用悬浮载体填料行业标准解读与投加量设计》一文中研究指出通过对行业标准《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料》(CJ/T 461—2014)的解读,分析了悬浮载体材质、形状选择、投加量设计、选型依据,阐述了有效比表面积的涵义及鉴别方法。悬浮载体应选用空心柱状的纯HDPE材质。投加量以表面负荷为设计依据,其参数受温度、DO、有机负荷、基质出水浓度、p H值等影响。以悬浮载体填充率作为设计及选型合理性依据,保证流化及载体进一步扩容空间。有效比表面积可参考行业标准CJ/T 461—2014计算方法及图样样例确定。工程实践中,多以有效表面积作为购置指标,并换算成体积或质量验收。以山东某污水厂为例,介绍了相关设计参数。建议有关部门尽快出台设计标准,结合行业标准CJ/T 461—2014,为MBBR工艺的设计和载体的选型提供技术依据。(本文来源于《中国给水排水》期刊2017年16期）

杨晓美,宋美芹,吴迪,杨宇星,于振滨[8]（2017）在《新型悬浮载体强化脱氮除磷技术用于高标准污水处理》一文中研究指出国内污水厂面临地表Ⅳ类水提标,缺乏相关技术及经验,且运行能耗高。北方某污水处理厂新建工程设计规模为4.5×10~4m~3/d,设计出水为地表Ⅳ类水标准,采用新型悬浮载体强化脱氮除磷工艺(A~2/O-A/O),在好氧区投加SPR-3新型悬浮载体填料。稳定运行期间,出水COD、BOD_5、NH_4~+-N、TN、TP均稳定达到类地表Ⅳ类水标准,出水相应指标平均值分别为20.64、4.70、0.49、7.89、0.28 mg/L。当进水碳源不足时,在总回流比为200%~300%、碳源投加量为10 mg/L条件下,对TN去除率均值达到89.71%,同步硝化反硝化提高了总氮去除率,降低了回流比,后置反硝化区内碳源利用降低了碳源投加量。MBBR区设计为微动力混合池型,无需使用推流器,不仅节约了投资和运行成本,更有利于系统运行维护,平均电耗为0.289 9 k W·h/m~3、0.906 4 k W·h/kg COD。新型悬浮载体强化脱氮除磷技术能耗低、容积效率高、运行效果稳定,适用于地表Ⅳ类等高标准水质要求的污水处理厂新建及改造工程。(本文来源于《中国给水排水》期刊2017年16期）

韩利明[9]（2016）在《悬浮载体复合MBR工艺强化处理电镀废水特性研究》一文中研究指出电镀废水以其水量大、水质变化大、成分复杂且毒性大、难降解等特点而成为工业废水处理领域一大难题。电镀综合废水中含有多种污染物,包括COD、氨氮、多种重金属以及表面活性剂、光亮剂等大分子有机物,常规的生物处理工艺很难达到较理想的处理效果,针对这一现状开展了对处理效果好且运行成本低的污水处理工艺的探究。本研究通过向MBR反应器中投加悬浮生物载体构成复合式MBR工艺(HMBR),以普通MBR工艺作对比,主要进行了反应器运行参数的优化,稳定运行状态下污染物(COD、氨氮等)去除效能的研究,叁种重金属(铜、镍、铬)四阶段不同浓度的冲击负荷对污染物去除效能、污泥混合液性质以及膜污染的影响,重金属在污泥中富集情况分析,以及重金属作用下微生物群落的变化等研究。采用哈尔滨市某污水处理厂二沉池污泥接种培养后,用模拟电镀废水进行污泥驯化、填料挂膜和反应器启动,进行反应器运行参数的优化,最佳运行参数为:水力停留时间16h,曝气量0.4L/min,混合液回流比250%。最佳参数运行时,HMBR系统COD、氨氮、TN平均处理效率分别为94.4%、74.8%、52.9%,均优于对照组。冲击负荷试验中,随重金属浓度梯度增大,污染物去除效果逐渐下降,但HMBR系统对COD、氨氮、TN去除率下降幅度小于普通MBR系统,出水水质更稳定。重金属冲击使系统中总生物浓度降低,HMBR系统生物量衰减比例较小;污泥活性降低,HMBR耗氧呼吸速率受抑制率小于对照组。在重金属刺激下,微生物产生更多EPS进行自我保护,与重金属结合降低对自身的毒性,EPS的累积导致混合液粘度增加,污泥比阻增加,过滤性能降低,膜污染加快,HMBR系统受影响程度小于对照组,主要表现在跨膜压差(TMP)增长速率、膜过滤阻力增长速率、膜孔堵塞程度均小于对照组。系统对叁种重金属的富集能力由大到小依次为铜>镍>铬。重金属冲击使普通MBR系统污泥菌胶团破坏,结构松散,污泥老化,而HMBR系统污泥受冲击后仍可以保持较高的活性。高通量测序分析表明,HMBR系统中微生物种群多样性比普通MBR系统更丰富。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2016-06-01）

白扬[10]（2016）在《基于悬浮载体的生物膜与活性污泥复合工艺脱氮除磷性能的研究》一文中研究指出缺氧／好氧(anoxic/oxic, A/O)和厌氧／缺氧／好氧活性污泥工艺(anaerobic/anoxic/oxic,A2/O)已被广泛应用于城镇污水处理厂的脱氮除磷。然而,在这些工艺的脱氮过程中,通常采用提高硝化液回流比的方式来提高系统的脱氮效率,这样会增加回流过程中的动力能耗。此外,进水碳源不足、低温环境下硝化效果差等问题,对系统的脱氮除磷性能造成不利影响。随着对氮、磷排放要求的不断提高,一些已建的污水处理厂需要进行改造来提高脱氮除磷效率。由于生物膜与活性污泥复合工艺(Integrated Fixed-film and Activated Sludge, IF AS)较易构建,仅需向活性污泥工艺的好氧反应器内加入悬浮载体即可,不需新建构筑物,节约建设成本。因此,本论文分别对IFAS工艺能否在较低的硝化液回流比条件下获得较好的脱氮效果、低温条件下的运行情况以及处理低碳源污水时的脱氮除磷性能进行了考察,并结合分子生物学技术探究污染物去除与微生物群落组成之间的内在联系及降解机理,以期为现有污水处理厂的改造、提高工艺的脱氮除磷效率、降低运行成本提供理论依据和技术支持。主要研究内容和结果如下：(1)以移动床生物膜好氧反应器和活性污泥好氧反应器为参照,对比考察了IFAS好氧反应器对COD、NH4+-N和TN的去除性能。结果表明,当进水CO、NH4+-N和TN的平均浓度分别为130、38.0和42.0 mg/L时,叁组反应器对COD的去除性能大致相同,而IFAS好氧反应器的硝化效率高于其它两组反应器,且具有较强的抗负荷能力。当水力停留时间(HRT)和溶解氧(DO)分别控制在5-6 h和2-3 mg/L、载体填充比例(PR)为30%时,IFAS好氧反应器出水COD和NH4+-N能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准,而系统对TN的去除效率较低,需与缺氧反应器结合运行来提高脱氮效率。(2) 针对IFAS好氧反应器脱氮效率低的问题,将其与缺氧反应器结合形成缺氧／好氧复合工艺(A/O-IFAS),并对比考察了A/O-IFAS工艺与A/O活性污泥工艺在不同硝化液回流比(R=100%、200%、300%)条件下的脱氮性能。结果表明,A/O-IFAS工艺能够提高同步硝化反硝化(SND)性能,使出水NH4+-N和TN在R=200%时达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准,而A/O活性污泥工艺出水中NH4+-N和TN在R=200%和300%时未能达到排放标准,证明A/O-IFAS工艺能够在较低的硝化液回流比条件下获得较好的脱氮效果。聚合酶链式扩增-变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)结果显示,硝化细菌和反硝化细菌能够共存于A/O-IFAS工艺的好氧反应器中,在二者的共同作用下,促使SND反应的发生。针对低温环境活性污泥工艺脱氮性能差的问题,对比考察了A/O-IFAS工艺和A/O活性污泥工艺在低温(8-12℃)条件下的脱氮性能,并采用荧光原位杂交(FISH)技术,分别对19-23℃和8-12℃条件下两组工艺中硝化菌群的相对丰度的变化情况进行了分析。结果表明,与温度条件为19-23℃时相比,两组工艺活性污泥中硝化菌群的相对丰度在8-12℃时大幅降低,而A/O-IFAS工艺中生物膜上硝化菌群的相对丰度没有明显变化,使得A/O-IFAS工艺在低温条件下仍保持较高的硝化性能。当进水NH4+-N和TN平均浓度为53.7和70.7 mg/LH时,活性污泥工艺出水NH4+-N和TN平均浓度分别为12.7和21.8 mg/L, A/O-IFAS工艺出水中NH4+-N和TN平均浓度分别为1.2和12.9 mg/L,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的冬季排放标准(NH4+-N<8mg/L, TN<15 mg/L)。(3)针对进水碳源不足,导致系统脱氮除磷效率降低的问题,考察了厌氧／缺氧／好氧复合工艺(A2O-IFAS)处理低碳源(C/N：3.0-3.4)污水时的脱氮除磷性能。研究发现,在A2O-IFAS工艺的缺氧反应器内存在反硝化除磷现象。采用分流进水的方式对A2O-IFAS工艺进行改造,将一部分污水分流进入到缺氧反应器内,为反硝化除磷作用提供更多的碳源,使反硝化除磷效率提高了23.3%,TN和TP的平均去除率分别提高了25.8%和41.2%。当工艺的污泥龄(SRT)控制在8天时,出水NH4+-N、TN和TP的浓度均能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。(4) 将A2O-IFAS工艺应用于某城镇污水处理厂的污水处理,并与该厂原有的活性污泥工艺进行了比较研究,考察了A2O-IFAS工艺在工程应用中的脱氮除磷性能,结合分子生物学中的PCR-DGGE和FISH技术对两组工艺中的微生物群落结构进行了分析,探究了脱氮除磷性能与微生物群落组成之间的内在联系。PCR-DGGE和FISH结果表明,硝化细菌、反硝化细菌和聚磷菌在A20-IFAS工艺中的种类和相对丰度均高于活性污泥工艺,使得A2O-IFAS工艺在脱氮除磷方面更具优势。当进水COD、NH4+-N、TN和TP浓度分别为109-302 mg/L、25.0-42.1 mg/L、28.0-49.4 mg/L和2.2-4.5 mg/L时,A2O-IFAS工艺出水中COD、NH4+-N、TN和TP分别小于50、5、15和1 mg/L,达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准(2005年12月31日前建设的污水处理厂,TP<1 mg/L),而活性污泥工艺出水中除COD能够达标排放,其它叁种污染物都未能达到排放标准。(本文来源于《大连理工大学》期刊2016-03-14）

### 悬浮载体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

膜生物反应器(MBR)容易出现膜污染且膜造价较高,给操作管理带来不便,限制了进一步推广应用,有效控制膜污染是保证MBR系统稳定运行的关键。通过向MBR中投加一种柱状悬浮载体,考察了对一体式MBR中膜污染和污水处理效率的影响。结果表明,投加悬浮载体对膜污染有明显减缓作用,对污水处理效果有所提高。TMP可降低14. 9 Kpa,COD去除率可达95. 1%,NH+4-N去除率可达97. 3%。20%悬浮载体投加量处理效果最好,高污泥浓度条件投加悬浮载体效果更好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 悬浮载体论文参考文献

[1].韩文杰,周家中,吴迪,管勇杰,孙庆花.悬浮载体结垢对CANON-MBBR系统影响及恢复控制探究[J].化工学报.2019

[2].肖梓良,李永峰,宋咏.投加悬浮载体对MBR泥饼层膜污染的影响研究[J].环境科学与管理.2018

[3].黄丽坤,王广智,韩利明,苏欣颖,陈志强.悬浮载体复合MBR工艺处理电镀废水效能研究[J].中国环境科学.2018

[4].王锋.缓释微量元素悬浮载体的制备及对印染废水处理的研究[D].长安大学.2018

[5].宋咏.悬浮载体复合MBR工艺强化处理生活污水研究[D].东北林业大学.2018

[6].王锋,周律,赵剑强.污水处理移动床生物膜反应器悬浮载体研究进展[J].化工环保.2018

[7].吴迪.水处理用悬浮载体填料行业标准解读与投加量设计[J].中国给水排水.2017

[8].杨晓美,宋美芹,吴迪,杨宇星,于振滨.新型悬浮载体强化脱氮除磷技术用于高标准污水处理[J].中国给水排水.2017

[9].韩利明.悬浮载体复合MBR工艺强化处理电镀废水特性研究[D].哈尔滨工业大学.2016

[10].白扬.基于悬浮载体的生物膜与活性污泥复合工艺脱氮除磷性能的研究[D].大连理工大学.2016

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b73d94d43ab231fb5fb63c21.html