# 工频电场论文_杨滔,邹岸新

导读:本文包含了工频电场论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电场,电荷,马赫,电容,屏蔽,输电线,线路。

### 工频电场论文文献综述

杨滔,邹岸新[1]（2019）在《地形对1000 kV交流输电线路地面工频电场的影响分析》一文中研究指出工频电场是1000 kV交流输电线路电磁环境影响的重要因素之一,容易受多种因素的影响。为准确掌握地形对其影响规律,基于镜像法并结合优化模拟电荷法,提出了可用于起伏地形下工频电场计算的方法,其有效性得到了实测数据的验证。利用该计算方法对1000 kV交流输电线路在不同地形及起伏角度情况下的工频电场分布进行仿真分析,结果表明:起伏角度越大,工频电场的分布畸变越强;凹形地形靠近地面的两个拐角和凸形地形顶部的两个拐角会增大工频电场,而对应的另外两个拐角对工频电场有一定的抑制作用。该方法及相应的仿真分析结果可为1000 kV交流输电线路经过起伏地形时线路规划设计从电磁环境角度提供技术参考。(本文来源于《高压电器》期刊2019年12期）

陈曦鸣,王炎炜[2]（2019）在《屏蔽线（网）不同的架设方式改善架空输电线路工频电场分布研究》一文中研究指出为改善架空输电线路下方工频电场分布,在线路下方架设屏蔽线或屏蔽网。基于CDEGS软件建立高压架空输电线路工频电场叁维仿真计算模型,研究架设屏蔽线和屏蔽网改善高压输电线路下方工频电场的效果,分析讨论屏蔽线架设高度、横向位置、根数以及屏蔽网网格数等对线路下方及表面工频电场影响的规律和特征。结果表明:架设屏蔽线能够有效改善导线下方空间工频电场;屏蔽线架设高度、距线路中心的水平距离对屏蔽效果影响明显,存在最佳布置位置;屏蔽线间距对其屏蔽效果有一定影响;屏蔽线根数越多,效果越好,但逐渐趋于平缓;架设屏蔽网的效果比屏蔽线更明显,屏蔽网格数越多,屏蔽效果越明显。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年11期）

王学宗,邱志斌,阮江军,金颀,卢威[3]（2019）在《球隙最短路径电场特征量与工频击穿电压预测》一文中研究指出空气间隙的最短路径电场分布与其击穿电压具有较强的关联性,从中提取关键特征可以作为击穿电压预测模型的输入参量.为此,以球隙为研究对象,从球电极间最短路径上提取了38维特征量,利用支持向量机(support vector machine,SVM)建立了球隙工频击穿电压预测模型,并根据间隙的不均匀系数选取了24个训练样本对SVM模型进行训练,结合黄金分割法,对247个不同球径、不同间距的球隙测试样本击穿电压进行迭代预测.结果表明,对于5次样本选择得到的5组训练样本集,其对应SVM模型预测结果的平均绝对百分比误差为0.78%～1.09%,与IEEE标准中的试验值吻合良好,验证了最短路径电场特征集与SVM预测模型的有效性.该方法基于小样本机器学习实现了球隙击穿电压预测,可为空气绝缘预测研究提供参考.(本文来源于《武汉大学学报(工学版)》期刊2019年11期）

李霞,高尚,邱乐平,杜秋霞[4]（2019）在《2018年度四川省8座水电站工频电场测量结果分析》一文中研究指出目的了解四川省水电站工频电场分布情况及强度分析,为今后水电站开发建设提供参考依据。方法测量人员利用RJ-5工频电场(近区)场强仪对四川省大渡河流域内8座水电站内的工频电场进行测量,对结果进行描述性统计分析,并将结果与GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》标准限值进行比较。结果本次共检测8座水电站,其中220 kV(3座)、500 kV(5座)。工频电场强度超限区域主要集中在水电站出线场,其余区域合格,5座500 kV水电站和3座220 kV水电站出线场工频电场强度超标率分别为72%和45%。结论各水电站工频电场强度均存在不同程度超标,出线场为工频电场的关键控制点。(本文来源于《职业卫生与病伤》期刊2019年05期）

于金刚,李永明,邹岸新,徐禄文[5]（2019）在《输电线下工频电场快速仿真软件的开发》一文中研究指出针对基于模拟电荷法对输电线下工频电场进行仿真计算时建模繁复、效率较低的问题,提出一种基于Windows用户界面框架(windows presentation foundation,WPF)进行软件二次开发的方案,将传统仿真步骤优化并合理整合。在此框架下,采用3D模拟电荷法编写MATLAB电场计算程序,并对模型进行算法匹配,仿真结果由Surfer软件优化处理后输出。验证结果表明,软件操作简单,可实现输电线下复杂场景工频电场快速仿真,且叁维图形结果直观易懂,具有较好实用性和经济性。(本文来源于《重庆电力高等专科学校学报》期刊2019年05期）

石磊,张福生,罗帅,庞树阳,常丙乾[6]（2019）在《工频电场遥测系统传感器的分析与研究》一文中研究指出在工频电场遥测系统中,传感器是接收电场信号的关键,针对测量对象为低压线缆,对遥测系统中常用的一种传感器——平行板电容器进行了分析与研究。运用分布电容理论进行了原理分析,另外运用COMSOL仿真软件对平行板电容器在测量低压线缆时周围的电场分布情况进行了电磁场仿真,最终得到了平行板电容器在进行电场测量时的工作原理和一般规律,为遥测预警装置传感器部分的设计在理论上做了准备。(本文来源于《承德石油高等专科学校学报》期刊2019年05期）

周年荣,方正云,唐立军,范良进,张文斌[7]（2019）在《高压近电预警用工频电场传感单元设计与分析》一文中研究指出由于感应极板电容存在的边缘效应,测量时会引起电力线的畸变,影响灵敏度、线性度和量程等性能参数。提出一种新型带等位环的印刷电路板(PCB)平板电容的交变电场传感单元结构,通过仿真优化分析和设计了带等位环的电场感应单元的结构参数,减小了由于电容极板边缘效应引起的电场畸变。根据工频电场测量标准,对传感单元进行了性能测试。结果表明:等位环结构避免了极板的边缘效应,通过合理配置积分采样电容,使得感应传感单元的线性度可达1.602 5%,电压灵敏度系数达到248 mV/(kV/m)。设计的电场传感器达到近电预警测量的要求。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2019年10期）

张岩,高启,王林,苏爱丽,谭鑫峰[8]（2019）在《浅谈高压输变电线路工频电场和工频磁场对环境的影响及其预防》一文中研究指出论文简单介绍了高压输变电线路所产生的工频电场和工频磁场对环境的影响,以国家有关条例为基准,详细分析了这些影响带来的危害,结合输变电线路建设实际提出相应的改进和预防建议。(本文来源于《中小企业管理与科技(中旬刊)》期刊2019年09期）

李佳文,张家洪,许晓平,赵振刚,李川[9]（2019）在《集成马赫曾德型光波导工频强电场传感器》一文中研究指出利用集成光学技术设计并研制了一种时域测量电力系统中工频强电场的传感器,体积为80mm×18mm×7.5mm.采用调谐光源波长的方法补偿环境变化带来的工作点漂移,形成π/2的静态工作点,从而使传感器稳定地工作在线性区.理论分析了一种带有电极对的集成电光工频电场传感器.根据国标GB/T12720-1991建立了工频电场测试系统,对传感器的时域动态范围进行了测试.结果表明:传感器时域可测电场范围为0.35～125kV/m,线性相关系数为0.997,线性动态范围达51dB,适合用于工频强电场测量.(本文来源于《光子学报》期刊2019年09期）

陈玉明,李永明,徐禄文[10]（2019）在《模拟电荷法结合有限元法研究输电线下人体内外工频电场分布》一文中研究指出针对500 k V高压输电线下人体内外感应电场和内部感应电流密度做了仿真研究,提出了运用模拟电荷法和有限元法相结合的混合方法计算输电线下人体内外电场分布情况,说明了两种方法结合的必要性和可行性。参照人体尺寸的相关标准并考虑人体不同组织的电特性,在ANSYS有限元分析软件中建立了简化的叁维人体模型,通过模拟电荷法结合有限元法仿真计算了人处在输电线下时其周围和内部的感应电压、感应电场以及人体内部的感应电流密度。(本文来源于《重庆电力高等专科学校学报》期刊2019年02期）

### 工频电场论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为改善架空输电线路下方工频电场分布,在线路下方架设屏蔽线或屏蔽网。基于CDEGS软件建立高压架空输电线路工频电场叁维仿真计算模型,研究架设屏蔽线和屏蔽网改善高压输电线路下方工频电场的效果,分析讨论屏蔽线架设高度、横向位置、根数以及屏蔽网网格数等对线路下方及表面工频电场影响的规律和特征。结果表明:架设屏蔽线能够有效改善导线下方空间工频电场;屏蔽线架设高度、距线路中心的水平距离对屏蔽效果影响明显,存在最佳布置位置;屏蔽线间距对其屏蔽效果有一定影响;屏蔽线根数越多,效果越好,但逐渐趋于平缓;架设屏蔽网的效果比屏蔽线更明显,屏蔽网格数越多,屏蔽效果越明显。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 工频电场论文参考文献

[1].杨滔,邹岸新.地形对1000kV交流输电线路地面工频电场的影响分析[J].高压电器.2019

[2].陈曦鸣,王炎炜.屏蔽线（网）不同的架设方式改善架空输电线路工频电场分布研究[J].通信电源技术.2019

[3].王学宗,邱志斌,阮江军,金颀,卢威.球隙最短路径电场特征量与工频击穿电压预测[J].武汉大学学报(工学版).2019

[4].李霞,高尚,邱乐平,杜秋霞.2018年度四川省8座水电站工频电场测量结果分析[J].职业卫生与病伤.2019

[5].于金刚,李永明,邹岸新,徐禄文.输电线下工频电场快速仿真软件的开发[J].重庆电力高等专科学校学报.2019

[6].石磊,张福生,罗帅,庞树阳,常丙乾.工频电场遥测系统传感器的分析与研究[J].承德石油高等专科学校学报.2019

[7].周年荣,方正云,唐立军,范良进,张文斌.高压近电预警用工频电场传感单元设计与分析[J].传感器与微系统.2019

[8].张岩,高启,王林,苏爱丽,谭鑫峰.浅谈高压输变电线路工频电场和工频磁场对环境的影响及其预防[J].中小企业管理与科技(中旬刊).2019

[9].李佳文,张家洪,许晓平,赵振刚,李川.集成马赫曾德型光波导工频强电场传感器[J].光子学报.2019

[10].陈玉明,李永明,徐禄文.模拟电荷法结合有限元法研究输电线下人体内外工频电场分布[J].重庆电力高等专科学校学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b8c8f3c71db08ed2867f1b11.html