# 便携式光谱仪论文_戴珏,谢启耀,吴嵩

导读:本文包含了便携式光谱仪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:光谱仪,射线,荧光,水杨酸,现场,导数,光谱分析。

### 便携式光谱仪论文文献综述

戴珏,谢启耀,吴嵩[1]（2019）在《便携式X射线荧光光谱仪在贵金属产品现场抽样检测中的应用》一文中研究指出贵金属产品质量的现场抽样检测,是质量监督检验机构承担的一项重要工作。文章考察了采用便携式X射线荧光光谱仪作为现场抽样检测工作的筛选手段,实现了快速筛抽查样品的可能。与波长色散能量色散X射线荧光光谱仪比对试验结果表明,便携式X射线荧光光谱仪在贵金属产品现场抽样检测中不仅可以快速、有效、准确地得到检测数值,获得检测数据,又能避免重复抽查的可能,提升了检查抽样工作的效率,还有效保障了对产品检查结果的科学性和公正性。(本文来源于《上海计量测试》期刊2019年05期）

孔维恒,王琳丽,郝欣,邱烨,刘鑫[2]（2019）在《便携式拉曼光谱仪快速识别塑料新料与再生料》一文中研究指出本实验采用便携式拉曼光谱仪作为检测工具,可快速对塑料新料与再生料识别;通过采集不同比例的新料与再生塑料混合样品的拉曼光谱,以二阶导数次高峰对再生料含量进行拟合,可实现对再生塑料含量的检测。测试结果表明,拟合曲线相关系数R可达0.9979呈负相关,方法检出限可达1.0%,测试结果良好,满足含量分析和现场检测的要求。(本文来源于《分析仪器》期刊2019年05期）

孔维恒,邱烨,郝欣,刘鑫,王琳丽[3]（2019）在《便携式拉曼光谱仪快速测试水杨酸酊中有效成分的含量》一文中研究指出本实验采用ExR510便携式拉曼光谱仪采集水杨酸及苯甲酸系列浓度标准样品,利用软件定量模块,建立工作曲线。对自制水杨酸酊中的有效成分苯甲酸和水杨酸进行预测。测试结果表明,水杨酸工作曲线线性相关系数r为0.9954,相对误差不大于于3.5%;苯甲酸工作曲线线性相关系数r为0.9997,相对误差小于0.5%。此外考察了设备的重复性,水杨酸和苯甲酸7次重复性值(RSD)分别3.1%和1.3%。本方法可同时测定苯甲酸和水杨酸的含量,验证了ExR510便携式拉曼光谱仪的现场快速、准确定量的能力,测试结果良好。(本文来源于《分析仪器》期刊2019年05期）

闫晓剑,张瀚云,范林宏,闫麟鹏[4]（2019）在《便携式近红外光谱仪云端智能快速检测花椒饮片》一文中研究指出目的采用国产的便携式近红外光谱仪及配套的光谱建模系统,针对3个不同产地的药典花椒品种开发定性识别模型并进行验证。方法使用了62个不同产地的花椒样品作为建模集,14个盲样作为验证集,对花椒颗粒进行直接漫反射采样,每个样本采样6次,每次采样取不同的位置取平均作为建模用光谱数据,采用LDA定性识别算法开发花椒产地识别模型。结果模型交叉验证准确率95%以上,盲样验证准确率达到100%。结论对国产便携式近红外光谱仪和配套的光谱建模系统进行了验证,实验效果良好,可以准确识别不同产地的花椒颗粒,在中药材快检领域具备巨大的应用前景。(本文来源于《中南药学》期刊2019年09期）

李燕,魏雨露,夏龙飞[5]（2019）在《便携式X荧光光谱仪在场地重金属污染调查中的应用研究》一文中研究指出大规模场地环境调查中利用便携式X荧光光谱仪速测土壤重金属Ni、Pb、Cr、Cu、Zn和类金属As,并与电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-MS)测定结果对比,建立线性回归方程,以分析X射线荧光光谱法(XRF)的适用性。结果表明,XRF法测定表层(0～20cm)土壤中重金属的稳定性高、准确度高、检测限低,相对于ICP-MS法测定结果的相对偏差(RD)为-15. 06%～27. 72%; XRF法与ICP-MS法测定结果具有较好的线性关系,Ni、Pb、Cr、Cu、Zn和As的相关系数分别为0. 9850、0. 9080、0. 9198、0. 9110、0. 978和0. 9210。浅层(20～40 cm)土壤重金属速测RD较大(-30. 64%～27. 81%),且与ICP-MS法测定结果的线性关系较弱,相关系数为0. 5478～0. 8710。相比实验室测定方法,XRF法前处理简单、检测速度快、环境条件要求低,适用于大规模场地调查中表层土壤重金属的快速测定,是一种迅速判定污染范围及特征污染物的简单、准确、可靠的方法。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）》期刊2019-08-30）

王琴,骆春[6]（2019）在《尼通便携式x射线荧光光谱仪专利技术分析》一文中研究指出尼通作为手持式X射线荧光(XRF)分析仪器制造行业的领袖,一直引领着手持式XRF技术的潮流。本文对尼通的手持式x射线荧光光谱仪的专利申请的发展情况进行了分析,并介绍了该公司重要专利的相关内容,以期为国内申请人的技术发展方向以及避免落入该公司的专利保护范围提供参考。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年24期）

刘建学,尹晓慧,韩四海,李璇,徐宝成[7]（2019）在《便携式近红外光谱仪研究进展》一文中研究指出综述了不同分光类型的便携式近红外仪器的原理及其优缺点,以及近红外光谱分析方法,列举了国内外部分便携式近红外仪器在农业工程方面的应用现状。在"互联网+"的大趋势下,结合中国现阶段的发展状况及实际生产生活的需要,预测了便携式红外光谱仪的未来发展方向。(本文来源于《河南农业大学学报》期刊2019年04期）

王琴,林朋飞[8]（2019）在《便携式x射线荧光光谱仪专利技术分析》一文中研究指出本文对便携式X射线荧光光谱仪的专利申请的全球分布情况进行了分析,并介绍了该领域的技术发展情况,主要对激发源相关结构的发展、探测器相关结构的发展、屏蔽辐射结构的发展进行了梳理,以期为该领域的案件审查以及下一步的发展方向提供参考。申请量的区域分布自从上世纪70年代便携式x射线荧光光谱仪推向市场(本文来源于《中国科技信息》期刊2019年15期）

孔维恒,邱烨,郝欣,刘鑫,刘金荣[9]（2019）在《便携式与常规原子荧光光谱仪测定砷、硒、汞元素的对比研究》一文中研究指出本实验采用便携式原子荧光光谱仪PAF-1100(以下简称便携式仪器)与常规原子荧光光谱仪器(以下简称为常规荧光仪器)为检测仪器,在实验室条件下对标准环境水样及食品样品中的砷、硒、汞元素进行检测,通过对各元素测定结果的对比,比较了便携式仪器与常规荧光仪器在分析能力上的差异与特点,同时考察了便携式仪器对实际样品的现场检测分析能力,检测结果令人满意。便携式原子荧光光谱仪小巧轻便,耗能低,能够用于水质样品的现场检测,具有较好的发展前景。(本文来源于《分析仪器》期刊2019年04期）

刘耀瑶,熊智新,王勇,梁龙,房桂干[10]（2019）在《不同型号便携式光谱仪间木质素近红外光谱分析模型传递研究》一文中研究指出应用便携式近红外光谱仪快速检测制浆材时,如果能实现同系列不同型号仪器之间分析模型共享,将极大降低仪器建模和维护成本。为实现混合木材木质素含量的近红外分析模型从1台主机向2台不同型号从机的模型传递,收集了5种常见制浆材的82个原木样品,经粉碎预处理后分别在3台便携式光谱仪上采集其近红外光谱信号,采用差谱、光谱的平均差异和光谱间的欧氏距离等方法,定量表征了仪器间的信号差异,分析并讨论了差异产生的原因。利用偏最小二乘回归建立了样品主机近红外光谱与木质素含量的关联模型,再分别采用斜率截距、直接校正和典型相关分析算法进行主机与两台从机间的模型传递,比较了模型传递前后预测精度。结果表明,便携式光谱仪间的差异多为非线性,且不同型号从机光谱仪间差异更为复杂。尽管主机向同型号的从机模型传递效果更优,但经直接校正算法和典型相关分析算法传递后两台不同型号从机预测相关系数均大于0.98、预测相对标准偏差均大于3、预测标准偏差均小于1.1%,可实现木材木质素含量的近红外光谱分析模型在3台便携式光谱仪间的传递。该研究结果对于不同型号便携式光谱仪分析模型共享具有重要意义。(本文来源于《林业工程学报》期刊2019年04期）

### 便携式光谱仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本实验采用便携式拉曼光谱仪作为检测工具,可快速对塑料新料与再生料识别;通过采集不同比例的新料与再生塑料混合样品的拉曼光谱,以二阶导数次高峰对再生料含量进行拟合,可实现对再生塑料含量的检测。测试结果表明,拟合曲线相关系数R可达0.9979呈负相关,方法检出限可达1.0%,测试结果良好,满足含量分析和现场检测的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 便携式光谱仪论文参考文献

[1].戴珏,谢启耀,吴嵩.便携式X射线荧光光谱仪在贵金属产品现场抽样检测中的应用[J].上海计量测试.2019

[2].孔维恒,王琳丽,郝欣,邱烨,刘鑫.便携式拉曼光谱仪快速识别塑料新料与再生料[J].分析仪器.2019

[3].孔维恒,邱烨,郝欣,刘鑫,王琳丽.便携式拉曼光谱仪快速测试水杨酸酊中有效成分的含量[J].分析仪器.2019

[4].闫晓剑,张瀚云,范林宏,闫麟鹏.便携式近红外光谱仪云端智能快速检测花椒饮片[J].中南药学.2019

[5].李燕,魏雨露,夏龙飞.便携式X荧光光谱仪在场地重金属污染调查中的应用研究[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）.2019

[6].王琴,骆春.尼通便携式x射线荧光光谱仪专利技术分析[J].科学技术创新.2019

[7].刘建学,尹晓慧,韩四海,李璇,徐宝成.便携式近红外光谱仪研究进展[J].河南农业大学学报.2019

[8].王琴,林朋飞.便携式x射线荧光光谱仪专利技术分析[J].中国科技信息.2019

[9].孔维恒,邱烨,郝欣,刘鑫,刘金荣.便携式与常规原子荧光光谱仪测定砷、硒、汞元素的对比研究[J].分析仪器.2019

[10].刘耀瑶,熊智新,王勇,梁龙,房桂干.不同型号便携式光谱仪间木质素近红外光谱分析模型传递研究[J].林业工程学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bafbb32d9009b661ea9d6ad5.html