# 新形势下电力工程中的电力自动化技术应用研究

(广州电力建设有限公司广东广州510000)

摘要：随着我国经济的发展以及我国城镇化的发展趋势，人们对电网的需求不断增加，现代化的大机组实现了并网运行。我国新的发电技术取得了长足的进步，众多机械化行业对电力的容量和质量都有加大的需求，这些需求促进我国电力工程中电力自动化技术的不断发展。由于我国地域辽阔，目前我国电网的基础比较差，只有不断提高电力设备和提高我国电力自动化技术才能为我国社会经济的发展提供安全稳定的电力保障，才能为我国居民的生活提供稳定的电力。本文介绍了新形势下一些电力自动化的应用技术，希望对电气工程的长远发展有积极地作用。

关键词：新形势；电力工程；自动化技术；研究

一、电力工程中的自动化技术概论

电力生产过程的自动化监测、电能的调节与控制、电力信息的保护与自动传输这些都是电力工程的自动化领域的一部分，电力工程的自动化主要是指自动化技术在电力领域的应用。电力工程系统由生产电、输送电、变电、配置电、以及使用电等环节组成。电力工程自动化的目标主要是生产高质量的安全稳定的电能，促进电能系统安全有效的运行，促进经济的稳定发展。发电机、变压器、电线以及电缆都是电力设备。为了保证电力的安全与稳定需要定期对电力设备进行监测和维修，在对电力系统的监测和保护过程中通常会使用计算机和智能技术对测控装置、通信设备、电站电网调控中心和变电站等进行控制和我运行，借助计算机技术控制这些设备的过程就是电力自动化的过程，也是电力自动化技术的一种体现。

二、新形势下电力工程中的电力自动化技术的应用

（一）发电厂风散测控技术系统

主控模件和智能模件一起组成了过程控制电源。在生产的构成中热电偶、热点量、开关量以及脉冲量会发射一定的信号，经过自动化技术的处理后，运行参数、设备状态以及其他信号会进行自动的显示。并直接驱动执行机构进行自动的监测、保护和控制。这就是电力工程中的电力自动化技术的应用。

（二）电网调动的自动化技术

电网调度的控制中心即计算机网络系统、工作站、网络服务器、显示器、以及打印设备一起构成了电网调度自动化系统的部分结构。这些结构的链接主要是通过电力系统中的区域网络进行的链接。另外电网调度自动化技术还由下级的电网调度控制中心、发电厂以及变电站等设备组成。电网调度自动化技术是为了满足人民日益增长的美好生活的需要，随着社会经济的发展人们生活的耗电量不断增加，通过电网调动的自动化技术有利于对电力生产容量的数据进行采集、有利于对电力的安全性进行实时的监控、有利于预测电力系统的状态、预测人们对电力的需求以及预测市场运行对电力的需求，在预测后电网调动的自动化技术会自动的进行发电、变电。、以及运输电量。

三、当前电力工程的自动化技术

（一）柔性交流输电系统

在电力工程中电力技术的研发的目的主要是提高电力质量和提高电力的稳定性，目前在新技术的研发过程中，柔性交流输电技术对提高电力质量和稳定性有重要的突破。柔性交流电力系统的电力装置是单独和综合的，它可以很高效的对参数进行控制。在这个技术中电力技术、微机处理技术与控制技术都得到应用，因此电力系统的可靠性、稳定性以及可控性都得到极大的提高。另外这个技术所应用的装置是新型静止无功发生器，这个装置的使用后输出的电力是三相交流电压，这种电压和电网的电压同步，因此柔性交流输电系统产生的电压是安全稳定的，而且在发生故障后的恢复期间电压稳定，新型静止无功发生器的噪音小、调节范围大、机械损耗小以及控制能力大。

（二）电力工程系统的智能技术

新形势下电力工程中的自动化技术发展的新阶段是智能化技术的应用，智能化技术的应用可以解决很多电力系统中的难题，比如模型不确定问题、对适应性要求较高的系统解决问题，以及强非线性问题。这些问题随着智能技术的应用将会被得到很好地解决，智能技术在电力系统中应用的前景是和广阔的，它广泛的应用在电掣动、智能开关以及新型净值无功发生器等设备中。

（三）基于GPS的新一代动态安全检测技术

GPS的新一代动态安全监测系统是传统的数据采集的系统和新一代动态的安全监测系统的结合而产生的，这种新一代的动态安全监测系统采用GPS实现了光纤通信技术和相量技术的同步，新一代动态安全检测技术由同步定时系统、通讯系统和中央信号处理器等部分组成。目前GPS技术在电力工程自动化技术中有较高的应用性。

四、电力工程自动化技术的发展方向

（一）电力一次性设备的智能化控制

一次性设备结构在设计时一般会将二次常规的设备的部分功能和全部功能就地实现这就是电力一次性设备的智能的应用。电力一次性设备中具有智能化箱式变压站、智能化开关柜以及智能开关，这些设备使得一次设备具有测量和保护的功能，而且一次性功能的实现能够节省大量的信号电缆和控制电缆。电力一次性设备的智能化控制的功能主要是通过以下步骤实现的，当产生大电流时会引起高强度的电磁场在这种情况下电子设备的部件将会自动断开。在电力一次性设备的智能化控制中电磁兼容性、外部通行接口协议以及保准问题还没有得到确定性的解决。

（二）电力一次设备在线状态检测设备

所谓电力一次设备在线状态检测设备，主要是指它的功能的发挥是通过对发电机、开关、变压器等设备的参数进行长期的检测。通过长期连续的监测可以了解设备在运行过程中的实时的状态，可以获取各种非常重要各种设备的动态变化的参数，并对这些参数进行分析，这样才能预测设备故障的发生原因和发生概率，从而在最大程度上减少故障发生的概率，延长电力设备的使用年限和使用寿命。但电力一次性设备在线状态检测设备具有很大的障碍，目前电力部门都入了大量的人力和物力，也引进了大量的先进技术和科研院校来促进这项技术的研发成功，在线状态监测技术在一定程度上有了发展，但是这项技术的难度比较大，它运行的环境比较恶劣，因此这项技术还需要进一步研发，它是电力自动化技术的发展方向。

（三）光电式电力互感器

在电线路中电力互感器是其中不可缺少的部分，它的可以将高压电流降到通过仪器设备能够进行直接测量的标准值，但是这个设备的缺点就是随着电压的升高，绝缘难度也会越大，互感器的输出信号不能实现与微机化计量和保护设备的接口直接对接，另外它的比较小的信号的动态范围，促使电流互感器容易发生饱和的现象。在设计设备的过程中光电转换器、魔术转化都需要与互感器进行一体化的设计。光电式互感器虽然是电力自动化技术大发展方向，但是依然很多的问题需要攻克，比如电磁兼容、绝缘、供电电源等问题。

五、结语

在新形势下，电力工程中的电力自动化技术朝着科技化智能化的方向发展，在这个发展过程中计算机、网络技术以及信息技术被大量的运用。随着我国小康社会的全面建成，人们对电力的容量和质量以及安全性有更高的要求，因此电力部门应该不断引导促进电力系统自动化技术的研发，不断提高自动化的水平，这有这样才能保障我国国民经济的发展以及满足人民生活的需要。

参考文献：

[1]李珠克,许安梅.电力工程中的电力自动化技术应用[J].电子技术与软件工程.2013(20)

[2]褚云光.浅谈电力工程中电力自动化技术的应用[J].中国高新技术企业.2014(20)

[3]王珏飞,王全兴,王军凯.电力工程中的电力自动化技术应用分析[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2016(05)

[4]臧悦姌,刘欢.浅谈电力工程中的电力自动化技术应用[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2012(10)

[5]季婷婷.针对电力工程中的电力自动化技术的运用[J].黑龙江科技信息.2014(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bbb3ba38319eea293b1e59c8.html