# 双元工质喷射制冷系统论文_张于峰

导读:本文包含了双元工质喷射制冷系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:工质,制冷系统,低温,制冷剂,喷射器,热源,单元。

### 双元工质喷射制冷系统论文文献综述

张于峰[1]（2003）在《双元工质在喷射制冷系统中循环机理的研究》一文中研究指出本文提出了一种新的双元工质喷射制冷循环系统，克服了传统喷射制冷系统由于低压缩比造成的制冷温度高的缺陷，利用双元工质低温域蒸发和喷射器适应湿压缩的特点，使在原有低压缩比(工况下，实现了蒸发温度To的明显下降，扩大了喷射制冷系统的适用范围和制冷效果。 文中对双元非共沸工质喷射制冷系统循环做了可行性分析，利用建立的数学模型对双元工质对进行了热力循环计算，对计算结果进行了分析讨论。理论分析和计算表明，双元工质在喷冷系中施行低温域蒸发是可行的，可以提高系统的制冷品质；而喷射器适应双相工质压缩的特点为循环进行提供了技术保证。喷射器是喷射制冷系统的关键部件，完善的设计方法对改善喷冷系统的性能极其重要。本文提出新的一种喷射器数值计算方法,在客观评价传统计算方法--经典热力学法和气体动力函数法存在的缺陷和计算结果偏差的基础上，根据工作介质的热物性和相平衡特性及热力学和流体力学基本理论，建立了相应的物理模型和数学模型，完成了高速双相流动喷射器的数值计算和设计，并应用叁种不同的计算方法针对相应制冷工况进行了计算和试验比较，证实了新的数值计算方法的优越性。新的数值计算法的计算结果和试验表明，该方法不但可以合理地计算喷射器关键尺寸，而且能够确定极限压缩比和极限喷射系数，证明了数值法设计的喷射器更能适应双元工质双相流的流动条件。 本文选用R123、R141b作为传统R11的替代工质进行了理论计算和系统循环实验，不仅具有更低的环害系数，其喷冷循环性能也不同程度地优于R11，是比较理想的喷冷循环替代工质。本文还对双元非共沸工质的确定方法进行了理论探讨，并利用物性方程和汽液平衡理论对四组工质对R123/R142b、R123/R318、R141b/R142 b、R318/ R141b进行了热力循环计算，并对双元工质对R123/R142b、R123 /R141b、R141b/R142b和R318/ R141b进行了喷冷循环实验。理论分析和实验数据表明，应用双元工质施行低温域蒸发，可在一般压缩比下降低蒸发温度约6℃左右，COP值提高达到10%以上。(本文来源于《天津大学》期刊2003-06-01）

陈忠海,张士国[2]（2000）在《双元工质在喷射制冷系统中的理论研究》一文中研究指出通过对喷射制冷系统中应用双元非共沸混合工质的可行性分析,利用PR方程对两组工质(R11/R142b,R11/R152a)进行热力循环计算及结果分析,证明了双元工质在喷冷系统中实施低温蒸发可提高制冷效率这一论点.(本文来源于《河北建筑工程学院学报》期刊2000年01期）

### 双元工质喷射制冷系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过对喷射制冷系统中应用双元非共沸混合工质的可行性分析,利用PR方程对两组工质(R11/R142b,R11/R152a)进行热力循环计算及结果分析,证明了双元工质在喷冷系统中实施低温蒸发可提高制冷效率这一论点.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双元工质喷射制冷系统论文参考文献

[1].张于峰.双元工质在喷射制冷系统中循环机理的研究[D].天津大学.2003

[2].陈忠海,张士国.双元工质在喷射制冷系统中的理论研究[J].河北建筑工程学院学报.2000

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bca9260f4b87dbc4ccb71156.html