# 简析现代建筑装饰工程的施工要点与施工管理

深圳市奇信建设集团股份有限公司

摘要：现代建筑装饰工程是集艺术、技术、科学为一体的工程，其属于后期处理工程，主要是对建筑进行美化功能。为了保障现代建筑装饰工程的质量，施工人员一定要严格按照规定执行。本文阐述了现代建筑装饰工程的施工要点，对现代建筑装饰工程施工管理存在的问题及其措施进行了简要分析。

关键词：现代建筑装饰工程；施工要点；施工管理；问题；措施

一、现代建筑装饰工程的施工要点分析

1、玻璃幕墙施工要点的分析。现代建筑装饰工程的外墙装饰，其使用最多幕墙工程是玻璃幕墙。在玻璃幕墙工程安装施工时，首先就是需要测量放线，也就是用墨盒在建筑主体上弹出玻璃幕墙的骨架;第二步要做的就是清理预埋件，也就是说将预埋的连接件、紧固件进行防腐、防锈处理。第三步是进行连接件安装技术，也就是通过连接件调节骨架的位置，使得玻璃幕墙能与主体表面位于同一立面上；最后一步是洁面的处理，这一工作主要是对安装幕墙后的墙体，经常进行清洗和保护，从而使得幕墙总体看起来洁净美观。

2、地面处理施工要点的分析。现代建筑装饰工程的地面施工要点一般是先上后下的，在民用建筑的地面下方进行的暗管和沟槽的施工竣工之后，经过检验达标之后才可以对地面上的民用建筑进行施工，同时在室内的各个装饰工程基本上竣工之后才可以对各类面层进行铺设，而等到抹灰工程或者对管道进行试压等全部完工之后才可以进行对活动地板、木、竹面层以及地毯面层、塑料地板的铺设。而且在对地面进行工程施工时，我们应当注意施工环境的温度控制，把温度保持在相应材料的控温之内，同时在这过程中运用相关的技术措施，保障其各层的质量，在进行面层与基层的铺设时，一定要等到下一层的检验达标时才可以进行上一层的施工。同时要保持连接缝和坡度的整齐流畅。

3、抹灰和地毯施工要点的分析。现代建筑装饰工程的抹灰和地毯施工要点表现为：（1）抹灰施工要点：找规矩→对墙体四角进行规方→横线找平,竖线吊直→制作标准灰饼、冲筋→阴阳角找方→内墙抹灰→底层低于冲筋→中层垫平冲筋→面层装修。（2）地毯施工要点：地毯是一种柔软的地面装饰材料，大部分比较轻，当平铺于地面时，由于受到人行走时外力的作用，会使柔软的地毯表面发生变形，甚至被卷起，既影响美观也影响使用。对于绝大部分地毯地面来说，在舒展拉平后，应该将地毯固结，防止地毯变形。

4、吊顶施工要点的分析。现代建筑装饰工程的吊顶施工流程为：施工准备→放线→吊筋→龙骨安装→面板安装→（涂料）。施工中采取整体施工，局部避让的方法，层层施工，待其它工种结束一部分，补齐一部分，做到灵活穿插。

5、门窗施工要点。现代建筑装饰工程的门窗安装施工要严格按照要求施工。如果一旦出现差错，那么这个建筑的整体效果看起来就不会很好。这就像一个身材很好的人，五官长得不端正一样，会看起来特别别扭，所以对于门窗的施工一定要做好。同时在安装时，门窗框与墙体之间应做好弹性连接，这样能够防止门窗变形；其次在框、扇以及推拉窗的轨槽处要进行严格的检查，绝不能够有缝隙，如果有的话可以采用挤注密封膏的方法进行密封，这样才能要做密封处理；对于安装门窗中所使用的不锈钢面，首先要确保不锈钢的表面必须保持光洁、平整。拆边、切割加工必须准确、光滑、平整、美观。焊接点应细腻、平滑，打磨后抛光处理。拉丝板饰面焊接点缝采用与拉丝面相同数目的砂纸用手拋丝形式补丝。保持饰面的平整，从而保证不锈钢饰面的平整度。这有做到了以上几点才能保证作业对象的清洁干净。

6、住宅电器管线及卫生间、浴室的防水施工。现代建筑装饰工程施工过程中，由于电器容易造成短路好起火，所以对于电器管线的安装，一定要使用阻燃型产品，同时还要保证电器管线的外观没有破损；对于卫生间及浴室的防水问题，是每个家庭都必修要考虑和解决的问题。以前的建筑设计没有淋浴的功能，随着建筑设计的快速发展，越来越多的家庭都在卫生间内都增加了这一功能。因此，对于现在的卫生间，一定要做好管径的新接口工作，这样才能很好的起到防水的作用。

二、现代建筑装饰工程施工管理存在的问题

现代建筑装饰工程施工主要是对建筑进行修饰和设计，装饰施工中所需工具多，施工工序复杂，重叠施工现象多，同时装饰材料的种类也比较繁多，装饰工艺也呈现多样化特征，机械化装修的程度较低，人工施工的难度较大，不确定的因素较多等等，所以其施工管理会受到诸多因素的制约和影响。此外还有现代建筑装饰工程自身的问题：（1）安全方面。一些新型的装饰材料，外表清新、华丽，视觉效果良好，对提高室内的装修质量，起到很大的帮助作用，但是，由于结构设计工艺不够发达，不能科学合理地运用这些材料进行装饰和设计，甚至由于材料运用不合理出现材料中毒的情况。（2）结构方面。很多装饰工程都是在建设完后进行装修施工，这样在施工过程中就会出现损坏建筑结构，削弱主体墙体的现象，在装修前未对建筑质量与结构做出调查，对建筑结构造成了严重损害。（3）施工人员方面。一些客户或者装修施工单位，为了追求经济利益，减少成本，找一些不专业的施工人员，装饰工程不仅仅需要有专业的技术作支撑，而且要求施工人员要具备一定的业务素质，在这样的前提下，才能准确理解设计图纸，合理利用装饰材料进行设计。

三、现代建筑装饰工程施工管理的措施

1、严格装饰工程施工的质量管理。现代建筑装饰工程施工现场要设立专职的、有高素质的质量检验员，制定严谨的质量检验制度，要求检验员在施工现场的质量管理上要有认真仔细、严格审查、按标检测、坚持原则的质量管理意识。对现场施工中的各种原材料要按工程设计要求对原材料进行严格把关、逐一检验；同时还要对施工各项质量，按照设计的要求及相关技术标准，对工程进行质量检测，一定要严把质量关，确保工程施工的质量。

3.2加强装饰工程的验收管理。装饰工程的验收非常重要，这里所说的工程验收管理，是指施工企业自查验收。在工程现场施工完成后，首先施工企业应该自己先进行对施工质量的检查验收，这个过程一定要严格、认真、仔细，要高于工程验收方的标准，把装饰工程还存在质量隐患及时的发现，及时进行正确的整改，一定在正是验收前把质量存在的问题彻底处理完成，确保工程达到优质。

3、强化装饰工程施工的监督管理。现代建筑装饰工程施工过程中除了施工企业自己在施工中的各项管理外，为了确保工程质量不出现任何闪失，还要加强施工过程的监督管理。现在的工程监督管理都是由工程监理公司来完成，在工程施工时，我们一定要找一个管理信誉好、水平高、专业强的工程监理公司，以便在工程的实施过程中，通过具有良好专业素质的监理人员，对工程的现场管理、沟通合作、施工技术、安全管理、质量监督、工程验收多个方面进行系统、科学的监督管理，而确保装饰工程的工期可以按期完工，质量达到优秀，成为真正的优质工程。

结束语

综上所述，现代建筑装饰工程不仅是对建筑物进行美化，而且还需要考虑环境艺术美化。随着人们对于环保的重视，装饰工程中所用的新工艺、新机具、新技术、新材料等也向着环保型方向发展。

参考文献

[1]刘涛,张洪利.房屋建筑装饰饰面工程施工工艺的探讨[J].黑龙江科技信息.2011(14).

[2]徐万鹏.房屋建筑装饰工程施工技术探讨[J].科技资讯.2011(09).

[3]张国强.建筑装饰工程常见质量通病的产生原因和预防措施[J].现代装饰，2014（03）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bcef8d3b09a80045fd2e6147.html