# 被动式超低能耗建筑设计基础与应用裴文波

江苏东方建筑设计有限公司江苏南京210008

摘要：如今现代化建筑设计未来的发展正慢慢朝着生态化前进。被动式的超低能耗相关建筑设计技术自然成为了环保理念的重要手段，并且在工程建设中被广泛的使用。本文将从被动式的超低能耗建筑设计入手，分析它的相关基础设计和实施方法。

关键词：被动式；超低能耗；建筑基础；实际应用

前言

随着社会经济的发展，人民群众的生活水平越来越高，过去的建筑设计已经达不到当前社会的需要。其设计方法就是为了满足人们的需求而诞生的，它是实现在社会经济的基础上，通过使用大自然的资源来提高人们居住的环境和质量。但是，该设计因为出现的时间比较短，相应的技术方法也都还不够成熟，所以还需要更进一步的研究[1]。

1、被动式超低能耗建筑设计原理分析

该技术和过去的建设设计方法不同，它主要是通过对项目的设计来达到建筑内部气温的控制，同时也能根据建筑周围的环境来进行整体的设计，合理的使用各项自然资源。我们都知道人体最舒服的温度是在17-25度左右，如果在室外时，这样的温度大部分的地区都能够满足这一条件，所以，要是利用这一自然界的优势，把它结合到建筑设计上，这样不但能给室内提供适宜的温度，还能提高居住者的舒适感。另外，可以在实施建设工作时，利用光能等自然资源来实现环保、节能，当前常用的建筑设计方法有：第一，利用太阳能的资源来实现取暖效果。第二，利用地理条件实现通风效果等。施工单位要充分利用大自然的条件来控制室内的温度，这样能减少建筑的消耗，为社会群众营造出一个舒适的生活环境，最终实现我们的目标。

2、被动式超低能耗建筑设计基础

该设计方法需要相关人员具备一定程度的知识和基础，这样才能把它和现代化的建筑理念融合到一起。所以，技术人员在展开工作时需要考虑到以下几点内容：

2.1气候环境基础

我国因为地区的差异比较大，各地之间的经济发展和气候等问题也是非常的不平衡，但是建筑工作却和这两者有着密不可分的关系[2]。所以，相关技术人员在展开工作时，一定要了解当地的气候变化，然后设计出符合当地气候特征的建筑方案。该技术最基本的内容就是要弄清楚室内和室外之间的温差，和传统的主动式设计相比，被动式的设计方法很难对整体的气候变化进行改进，要想对它进行调节或整改，这需要一系列复杂的环节才能实现。该设计是以人体能接受的温度来作为基本条件，然后再对相应的环节展开后续的设计工作。所以，相关人员一定要了解基本的温差变化并记录下来，然后把它作为指导标准加入到建设设计的工作中。

2.2建筑基础

目前我国建筑行业的发展模式种类非常多，因为在建设项目的时会因为地区的差别，对各地的项目会有不同的设计要求，并且大部分都是采用主动式的方式进行，导致该建筑设计的作用没有被发挥出来。那些被放置很久的住宅会直接影响到建筑的热工性，它发挥出来的效果就会比较差，另外，如果施工设备的符合率太低的话，就是加大建筑的耗能。所以，相关人员应该要了解建筑设计的各项技术，利用建设项目在作为基础，通过该技术来实现建筑行业的发展。

3、被动式超低能耗建筑设计的应用

当相关人员在掌握了当地的气温变化和建筑周围的环境之后，下一步就应该要根据项目的周围环境和特点展开设计工作，一定要符合实际情况。设计师可以参考以下几点进行设计：

3.1保温隔热系统设计

在整个建筑施工的事项里，保温隔热系统是最不能缺失的部分，把它合理的使用到建筑设计里可以发挥出强大的节能效果[3]。所以，相关人员在展开设计工作时，需要提升整个建筑的气密性和温度效果，然后可以降低对建筑的冷暖需求，起到环保节能的效果。在实际的施工过程中，相关人员可以根下列几个方面来展开保温、防热系统工作：

第一，利用外墙的保温功能。施工单位在选择保温材料时，第一选择一定要是绿的无危害的健康材料，但也要达到客户的要求。根据当前社会的发展方向分析，需要使用最新的保温材料来作为基础，这样能很好的控制外墙的保温效果，让它发挥出来的功能都属于正常的范围。另外，因为这类的材料里会添加有红外线吸收剂，能够很好的防止辐射的摄入，同时，每层在设计时都应该要保持有一定距离的防火带，可以使用环绕的形式，这样能降低火灾带来的危害。

第二，通过地板进行保温效果。保温系统里最核心的部分就是地板保温。它需要使用到两层的保温板，利用保温泥沙来填满里面的空间，然后在最上面一层的板子上添加防水装置，最后在铺上水泥地板。这样的保温地板设计效果会比传统的好。

3.2门窗系统设计

门和窗在保温系统里的效果是比较差的，它主要是起到了协助的效果，从能源消耗方面入手，门和窗的消耗量咋整个建筑消耗里就占了三分之一。如果在该建筑设计的概念下，相关人员需要考虑两个方面：第一，需要对建筑门窗的传热指数进行了解，对不同的项目都需要掌握相应的传热数据，这样能对后期的整改工作起到指导性的作用。第二，需要对玻璃的太阳能投射度进行分析，施工单位可以选择PVC材料等。另外，也可以使用真空玻璃。

3.3无热桥设计

建筑里的热桥设计方法有非常多[4]。所以相关人员在展开设计工作时，需要在建筑设计的基础上，把阳台的主板部分和整个主体的结构进行分解，利用大梁来维持阳台。可以在两者的中间添加相应的保温材料，从而起到隔断热桥的效果，将其控制在阳台门框的位置，并且可以使用一些材料将其遮挡起来。

3.4自然采光和通风的应用

在该建筑设计里，一定要把通风效果和自然采光结合到一起。在实施该步骤时，相关人员一定要在环保的基础上展开工作，并且要秉着节约的原则，合理的使用周围的自然资源，打造出一个采光、通风良好的室内环境。相关人员可以根据以下几点来展开工作：第一，首先要确定好采光的位置。第二，要确定窗户的位置。第三，要确定要天窗的位置等。例如：如果在该建筑设计中使用到导光板，我们都知道它的材料都是不吸光的，所以根据反射原理，它是可以对远处的光进行反射的，可以控制进入到室内的阳光量，起到节能的效果。当阳光比较强烈时，它自身的金属设计就可以大面积的挡住光源，减少室内的射入；当阳光比较弱时，它可以通过自身的收集功能对光进行填充，满足住户的需要。它的制作成本也是非常的便宜，效果又比较明显，所以被人们广泛的使用。

4、结束语

所以，该建筑设计虽然还只是一个新型的设计概念，但是在建筑行业里已经得到了大量的关注[5]。其建筑设计在使用过程中，相关人员需要具备一定的基础知识，如气候的基础理念等，并且需要利用这些来作为前提条件，最后对建筑的各项系统进行合理的设计，最终给人们打造一个温馨、舒适的生活环境，推进建筑行业的发展。

参考文献：

[1]籍存德.浅谈被动式超低能耗建筑设计的基础及其应用[J].门窗，2016（03）：58-59.

[2]赵新洁.被动式超低能耗建筑设计基础与应用实践[J].门窗，2016（09）：49.

[3]张晓露.被动式超低能耗建筑设计基础与应用[J].门窗，2016（12）：25.

[4]许锐.被动式超低能耗建筑设计基础与工程应用探讨[J].建材与装饰，2016（41）：63-64.

[5]毛强.被动式超低能耗建筑设计基础与应用[J].住宅与房地产，2017（21）：125.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd0efc5c9bd0b618f138028b.html