# 居住区变频二次供水设计秒流量监测研究

### 论文摘要

设计阶段水泵选配不合理会造成变频二次供水机组低效运行,设计秒流量计算结果偏大是影响水泵合理选配的主要因素。课题通过对不同规模和类型居住小区生活用水的实时监测,研究分析了最高日用水定额、时变化系数和户用水人数的取值应考虑的因素,并提出合理的建议,为居住区变频二次供水设计秒流量合理计算提供依据。

### 论文目录

- 1 监测对象选择及监测装置

- 1.1 监测对象

- 1.2 监测方案及监测装置

- 2 居住区二次供水设计秒流量计算影响因素分析

- 2.1 系统秒流量理论计算值与实际监测值对比

- 2.2 系统设计秒流量计算影响因素取值分析

- 2.2.1 户用水人数m

- 2.2.2 小时变化系数Kh

- 2.2.3 用水定额qL

- 3 工程应用案例

- 3.1 设计秒流量计算

- 3.1.1 最大用水时平均出流概率计算

- 3.1.2 理论设计秒流量计算

- 3.1.3 设备选型

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈礼洪,程宏伟,蒋柱武,廖薇,颜丽红

关键词: 居住区,二次供水,设计秒流量,监测

来源: 给水排水 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 福建工程学院城镇给排水系统安全与节能工程技术中心,福建工程学院福建省室内环境工程技术研究中心,福建省建筑设计研究院有限公司

基金: 福建省高校产学合作科技重大项目(2012H6002)

分类号: TU821

DOI: 10.13789/j.cnki.wwe1964.2019.01.015

页码: 81-85

总页数: 5

文件大小: 501K

下载量: 182

### 相关论文文献

- [1].基于生活饮用水卫生标准下的二次供水监督指南研究[J]. 山西医药杂志 2020(01)

- [2].上海奉贤区二次供水设施建管新局面探讨[J]. 净水技术 2019(S2)

- [3].二次供水的水质保护问题与对策[J]. 区域治理 2019(52)

- [4].居民二次供水远程监控系统研究与设计[J]. 科技创新导报 2019(35)

- [5].让城市二次供水再“滤”一次[J]. 方圆 2020(06)

- [6].居民住宅二次供水设施改造建议[J]. 住宅与房地产 2020(09)

- [7].石家庄市公布实施二次供水管理办法[J]. 给水排水 2020(06)

- [8].城市二次供水加压方式与管理模式探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(06)

- [9].关于宜昌市供水行业(含二次供水)的思考[J]. 中华建设 2020(03)

- [10].沧州市二次供水设施建设与运营管理[J]. 供水技术 2020(01)

- [11].居民小区二次供水设施防冻保温能力评价[J]. 净水技术 2020(07)

- [12].城市二次供水卫生监管问题及对策研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2020(07)

- [13].物联网背景下城市二次供水安全保障法律问题研究[J]. 学理论 2020(08)

- [14].湖北省印发《湖北省城镇二次供水工程技术导则》[J]. 建筑技术开发 2020(16)

- [15].城市二次供水设施的管理探析[J]. 工程建设与设计 2020(20)

- [16].西安市二次供水监督管理工作的实践与探索[J]. 城镇供水 2018(06)

- [17].探究城市二次供水方式[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(24)

- [18].上海市二次供水工作精细化管理探索[J]. 水资源开发与管理 2019(01)

- [19].苏州市城区二次供水安全的探索与实践[J]. 中国给水排水 2018(24)

- [20].大型三甲医院二次供水实战案例分析及思考[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(05)

- [21].二次供水设施运行管理与改造经验[J]. 建设科技 2018(24)

- [22].住宅小区二次供水节能措施探讨[J]. 科技经济导刊 2019(07)

- [23].二次供水设备节能方面存在的问题及解决措施[J]. 中国设备工程 2019(04)

- [24].二次供水泵房设备的运行及维护探讨[J]. 工程建设与设计 2019(06)

- [25].锦州市市辖区二次供水卫生现状及对策[J]. 中国公共卫生 2019(03)

- [26].江苏省居民二次供水设施建设改造及管理[J]. 中国给水排水 2019(04)

- [27].新型智能二次供水控制系统研究[J]. 机电信息 2019(24)

- [28].北京市二次供水设施管理模式研究[J]. 北京水务 2019(04)

- [29].武汉市二次供水水质污染问题及应对措施[J]. 科技资讯 2019(20)

- [30].医院二次供水管理的重要性[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bdba2a2c2f7ae0f457b608c6.html