# 通信工程中抗电子干扰的措施分析

关键词：通信工程；抗电子干扰；措施分析

1电子通信工程设备抗干扰设计重要性分析

社会经济发展与通信技术的提升，推动了电子通信技术发展及有关产品设备的开发应用实现，社会生产与生活中越来越多的电子通信工程设备和产品涌现，对于人们的生产、生活以及社会经济发展形成了日益显著的作用影响。但是，由于电子通信技术与工程本身具有较为突出的复杂性特征，再加上其运行或使用过程中干扰影响因素比较多，极容易对其设备性能以及运行稳定性造成影响，从而引发相应的运行事故或问题发生，对电子通信技术与行业发展十分不利。针对这种情况，进行电子通信工程与技术设备抗干扰性能的改进提升，提高电子通信工程与技术运行使用的效益，具有积极作用和意义。

2电子通信工程设备抗干扰接地现状

2.1电子通信工程设备抗干扰接地的应用原理

在电子通信工程中进行接地，是为了使通信系统能够正常运行，降低通信干扰，同时也是为了确保工作人员的生命健康安全。在实际接地之前，需要对其设备的工作电压有一个明确的了解，借助相应的仪器设备对其进行测量，观察接地部分和供电线路状态，如果测量的电压数值是零，即不存在电阻，如果存在电阻，就视为等电势，运用该区域引出的导向进行接地工作，完成接地后，需要及时选择接地体某点和设备线路中某点来测量，一旦有电流经过，说明接电接地体和设备线路中的两点间存在电阻，影响了干扰电流，要进行调整更新，另外，还可以对接地体和土壤之间的缝隙情况进行检查。在实际接地之前，需要对相应的测量仪器设备进行检测和调试，具体采用哪种接线方式，需要根据实际的电路设计路来操作，将影响测量结果的各种干扰因素排除，确保检测结构的精准、可靠性。

2.2接地的概述

接地在通信工程中发挥着不可或缺的重要作用，在平常的维护和检修工作中，工作人员一旦发现设备出现故障，信号出现影响情况，就会对接地的设备进行调试，将地线上存在的接点改变位置，亦或是改变接点的连接模式，这样就能够解决很多故障问题，而且会改善通信设备的整个运行环境，排除一些干扰因素。但在实际的工作中，人们会发现通信设备本身的地线系统内部之中是没有电压的，而且也不存在电流，可是在某些信号处于回流状态之下，回流过程中肯定要流经地线，这就说明了信号信息的传递路径上已经实现了人们预期的目标情况，设备的运行是较为安全平稳的，地线在其中就发挥了应有的阻抗功能作用，也可以说地线就是一种提供较低水平阻抗的电路路径，它能够具备很强的针对性，针对信号在回流过程中的传递过程和效果，地线就是接地设计中最为关键的组成部分，又由于其是必经之路，因此在整个接地设备和系统中有着至关重要的作用。

2.3当前电子通信工程设备接地处理中存在的问题

通常我们在使用电力能源时，电力网络系统的额定电压值一般设置为220V，这是出于对整个电力系统运行的安全性和稳定性的综合考量而最终设置的，这在通信工程中的电力设备和线路运行中也不例外，使用的也是该电压设置模式，不仅能够提升设备运行的安全性和持续性，而且能够在较为稳定的状态下实现各型设备的具体功能作用，由于额定电压设置标准相同，这对与通信工程的大规模建设和各区域间的广泛铺开发展起到了重要的基础性作用。可是也要看到我国目前的电力网络系统和通信工程的建设会受到外界环境中各种因素以及系统内部缺陷、故障的不良影响，我们在生活和工作中会遇到一些电力事故的情况，或者出现设备漏电、跑电等安全风险。这主要是由于工作人员在操作某些电气设备时，设备在接地设计上存在缺陷，或者根本没有相应的接地设置，不具备良好的绝缘性，没有装备相关的安全防护装置，设备出现故障发生漏电、跑电的时候，人体本身就会与通电设备、地面三者成为了一个循环的电路，如果流经的电流量过大就会在流经人体时造成很严重的创伤，导致严重漏电安全事故的发生。

3电子通信设备抗电子干扰的接地策略

3.1精准布置线路

在通讯工程的接地线过程中，施工要求十分严格，稍微偏差就会造成电子设备的运行故障。因此，施工人员必须保证布置线路的精准度。在布置过程中，施工人员须根据实际施工地点，选择最佳的线路布置位置，并保证线路的连接准确。同时，施工人员也应提高对接地电阻的重视程度，即使是很小的电阻也会对电子设备的正常运行造成一定程度的影响，但在传统观念中施工人员往往会忽略这一问题，认为在抗干扰接地环境中所运行的电子系统的电阻很小甚至等于0。要知道，接地的作用不仅仅是将线路中的多余电荷导入大地，更重要的是消除其中的阻抗，若忽略信号源通过电阻时所产生的阻抗，就会造成电子设备与大地之间产生等势体的巨大差异，进而对通讯工程产生电子干扰。因而，合理精准布置线路是确保接地抗电子干扰的必要措施。

3.2降低接地电阻

在电子设备的运行过程中，信号源通过地线进行接地回流时会生成一定的阻抗，进而形成电位之间的差异并产生微弱电流，从而在一定程度上影响了电子设备的正常运行。因此，想要规避电子设备的电子干扰就必须降低接地电阻，且电子设备的接地电阻基本上是信号源回流阻抗。所谓的阻抗，指的是由电路中的电阻、电容以及电感三部分对交流电所共同产生的阻碍效果，所以接地阻抗也与电阻和电感有着十分紧密的联系。总的来说，只有降低接地的电阻和电感，才能降低接地电阻，才能规避电子设备的电子干扰，其中电感与地线长度有着直接联系，因而可依据地线长度直接计算接地电感。

3.3降低地环路干扰

其一，在电子通信工程中合理应用共模扼流圈及光电耦合器，两者可以根据实际情况对地环路进行切断及抑制处理，从而减少地环路干扰，有效规避以往出现的电磁不兼容的情况。其二，将实际情况作为依据做好电路平衡工作，此外，接地点位置及数量是否合理均会对地环路产生一定的影响，为此在接地点设置过程中工作人员需要充分考虑所在区域的环境及地理情况，保证接地点设置位置及数量不存在任何问题，进而降低地环路干扰出现的概率。其三，通过减少大地同信号源直接接触的次数实现破坏地环路形成结构的目的，在降低地环路干扰的同时可以降低不等位电势出现的概率，进而提升设备抗干扰性能。

结束语：在通信工程中，最为行之有效的抗电子干扰手段就是设置抗干扰接地线，该种手段既科学有效，安全性能又高，从而可以最大限度地降低安全事故的发生概率。但是，施工人员在实际过程中必须严格按照规范的接地方式操作，从而保证接地过程的无差错，以此在根本上规避电子干扰现象的出现。

参考文献：

[1]刘开云，曾远征.电子通信中常用的抗干扰方法分析[J].电子制作，2017（Z1）：32+34.

[2]王磊.电子通信工程中解决电子干扰问题的措施[J].内燃机与配件，2017（02）：145-146.

[3]杨雅颂.电子通信工程中电子干扰的解决方法[J].电子技术与软件工程，2016（21）：39.

[4]万瀚莱.电子通信工程中的设备抗干扰措施探究[J].通讯世界，2016（10）：28-29.

[5]周艳丽，李紫艳.电子通信工程中解决电子干扰问题的措施[J].信息与电脑（理论版），2016（09）：27-28.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/be8ff1c6c7d15c6638f06fe7.html