# 探讨电厂热控系统可靠性提升的方法马韧松

（黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司黑龙江齐齐哈尔161000）

摘要：在社会不断现代化发展的今天，电力资源成为人们生活中最不可或缺的一部分，同时也是支撑我国社会经济发展的重要基础和保障。在电厂机组控制系统中，热控系统作为核心部分有着十分重要的影响和作用，一旦热控系统稳定性不足，会给整个电厂机组带来严重的安全隐患。本文就电厂热控系统可靠性进行全面探讨和研究，并提出了具体的提升办法，希望为相关领域工作者提供参考和帮助，并推动我国电力领域的安全稳定发展。

关键词：电厂；热控系统；可靠性；方法

众所周知，火电仍为我国现阶段电力生产的主要方式，因此保证电厂运行的安全与稳定具有十分重要的意义。热控系统是电厂机组控制系统极为重要的一环，随着现代机组设备愈加复杂化和精密化，只有可靠的热控系统才能保障电厂机组的长期稳定运行。热控系统组成结构十分复杂，任何一个环节处理不当都将给电厂带来不可估量的损失。目前，我国越来越多的电力企业开始关注热控系统的可靠性研究，笔者结合自身多年工作经验，就热控系统稳定性提出了一些个人见解和建议，希望为火电行业技术革新添砖加瓦、奉献一份微薄之力。

一、电厂热控制系统概述

热控系统是电厂机组控制系统十分重要的组成部分，同时又细分为分散控制系统、辅助控制系统和监控系统三方面内容，只有充分发挥三个系统的职能和作用才能保障电厂机组运行安全与稳定。在电厂运行过程中，热控系统往往受多方面因素的影响致使系统稳定性降低，同时也给电厂机组带来严重的安全隐患。电力资源作为社会经济发展的重要基础，确保电厂热控系统的可靠性具有十分重要的意义。随着现代管理工作水平的不断提升，电厂热控系统稳定性受到了更多的关注，同时电力企业为确保生产的安全与稳定也在不断加强热控系统稳定性研究。

二、电厂热控系统常见问题

2.1DCS系统故障

DCS系统（也称集散控制系统）由控制、通信系统等模件组成，是电厂热控系统的核心组成部分。在电厂热控系统运行过程中，DCS系统相关模件容易在高负荷状态下出现故障问题，并对热控系统检测功能造成严重影响。例如DCS系统中电子元件发生故障会直接导致系统无法准确检测相关故障点位置，同时热控系统也会出现检测画面丢失、通讯信号失灵或中断等情况，由此给电厂整个发电机组正常运转带来严重影响，甚至还会引发一定安全事故。

2.2热控系统元件故障

受电厂工作环境影响，热控系统通常处于高负荷状态，同时相关元件在长期高负荷状态下很容易出现故障问题。致使热控系统元件出现故障的原因通常包含以下几种情况：（1）相关元件未安装牢固，在长期使用过程中出现松动等问题，极易造成热控系统发生拒动或误动情况，对电厂发电机组带来极大安全隐患。（2）电源接触不良问题，由于电源系统设计环节不合理，加之高负荷情况，给热控系统带来极大安全隐患。由此可见，热控系统元件发生故障对系统的稳定性造成严重影响，因此需要做好相关防范工作。

三、造成电厂热控系统稳定性不足的外因分析

3.1系统管理模式落后

目前，我国电厂热控系统仍延续定期检修与维护的管理模式，这种管理模式虽然在故障检测与维修方面有着显著效果，但就现代化电厂热控系统管理工作而言，需要进一步升级和转变。随着电厂发电机组愈加精密和复杂，定期检修和维护工作无法满足热控系统管理工作，而是采用实施监督和故障预警方式对热控系统进行现代化管理。与此同时，电厂热控系统在采购与设计各环节并未做好科学规范化管理，致使相关系统设备在质量上存在诸多问题和隐患，由此降低了电厂热控系统的稳定性。

3.2管理人员能力不足

随着电厂热控系统的不断升级和优化，系统管理工作难度也随之提升，这便对热控系统管理人员业务能力提出了更高要求。然而在实际管理工作中，相关管理人员业务能力并未取得明显进步和提升，一方面电力企业并为对管理人员业务能力给予充分重视，缺乏必要的技能培训和业务考核，致使管理人员业务能力停滞不前。另一方面，在当前热控系统集约化发展趋势下，相匹配的高端素质人才十分匮乏，电力企业很难构建现代化管理人才队伍，由此也给电力热控系统的稳定性带来一定影响。

四、提高电厂热控系统可靠性的技术要点

4.1提高热控系统设计水平

系统设计水平是决定电厂热控系统能否稳定运行的基础和关键，为此要在系统设计加以优化和完善。首先，要提高电厂热控系统的硬件质量，随着当代机械设备数控化程度越来越高，相关硬件设备必须满足热控系统技术设计要求，在满足相关设计标准的基础上尽量选择大品牌和技术成熟的热控元件，为热控系统稳定性提升奠定坚实的硬件基础。其次，还要在系统软件方面加以优化设计，例如通过冗余设计方式为系统运行添加一层防护设计，并增加热控系统软件的自诊与报警功能，从而在系统发生故障时做到及时发现并处理。

4.2做好热控系安装统调试

安装调试是电厂热控系统投入运行使用的重要前提，因此做好安装调试工作有助于系统运行的稳定性。在进行安装调试作业时，一方面，在设备安装及线路铺设时，必须严格遵守相关技术规范进行安装架设，例如接地安装环节只能允许一点接地，且要与电气接地网共地。另一方面要对热控系统联锁逻辑进行全面检查和优化，一旦测试中出现不稳定情况，必须控制逻辑组态进行优化，特别是一些关键设备的保护测点必须做到质量判断。通过安装调试环节的优化处理，能够一定程度上提高系统的抗干扰能力，并促进系统稳定性的提升。

4.3强化系统运行检修管理

加强电厂热控系统运行管理工作有助于减少系统故障的发生，进而提高系统运行的稳定性。为此，电力企业要强化管理制度建设，为热控系统的稳定性提升提供建设的制度保障。首先，对热控系统操作制度加以完善，规范和细化热控系统操作要求，严禁违规操作，由此促进热控系统操作水平的提升。其次，还要落实热控系统管理责任制，明确各管理岗位的职责，并实施绩效奖惩制度，从而全面提高管理人员工作积极性。最后，强化系统维护检修制度，通过定期对系统的检查、维修工作，由此保证热控系统的长期稳定运行。

4.4提高管理人员业务能力

众所周知，管理人员业务能力对热控系统运行的稳定性有着重要影响，为此电力企业还要注重管理人员业务能力的提升。首先，针对当前管理人员业务能力不足的局面，企业要加强业务培训工作，通过系统专业知识及相关操作规范制度的学习，不断提高管理人员业务能力，同时还要对管理人员进行技能考核，考核通过后方可进行管理作业。其次，注重高端管理人才的引进，同时与高等院校签订人才培养计划，通过长期实践和锻炼培养一批高素质人才队伍，为电厂热控系统稳定性的提升提供强有力的人才支撑。

五、结论

综上所述，电力作为人们生产生活不可或缺的重要资源之一，确保电力生产领域安全稳定发展具有十分深远的影响。为进一步提高电厂热控系统的可靠性，最大程度上发挥热控系统的作用和价值，需要针对系统可靠性技术要点采取科学合理的技术手段，同时还要加强管理制度建设和人员能力培养，由此为热控系统稳定性提升奠定坚实的基础，同时也推动我国电力领域的长远稳定发展。

参考文献

[1]兰俊杰.浅谈电厂热控系统的可靠性[J].科技风,2017(18)

[2]吕茁.试析提高电厂热控系统可靠性的技术要点[J].城市建设理论研究(电子版),2017(36)

[3]冯建伟.电厂热控系统可靠性的提高与技术要点研究[J].中国高新区,2017(19)

[4]吴吉.电厂热控装置可靠性分析与实践[J].中国电力企业管理,2018(24)

[5]卢裕义,黄知.热控保护装置在电厂系统中的故障和保护探究[J].山东工业技术,2018(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf2b50cc21ad25a3319f6032.html