# 供电系统中供电可靠性技术的应用郭金瑞

（国网内蒙古东部电力有限公司新巴尔虎右旗供电分公司内蒙古新巴尔虎右旗021300）

摘要：随着我国社会主义建设稳步发展，用电量与日俱增，人们期许电力系统稳定安全，为人们生活生产提供不竭动力，可靠性较高的供电技术是提升供电系统运行稳定性的关键因素，供电可靠性技术发展成效，受到社会各界的广泛关注。本文通过对供电系统中供电可靠性技术的应用方略进行分析，以期为提升供电系统运行成效，提供行之有效的理论参考依据。

关键词：供电系统；供电可靠性技术；应用

供电系统运行情况关乎社会发展与人们日常生活稳定性，一旦供电系统运行过程中存在漏洞，将造成供电故障，严重时会侵犯人们的生命财产安全。伴随我国科学技术不断发展，供电可靠性技术得到发展与完善，为供电系统稳定运行提供支持，然而在供电可靠性技术应用过程中，却存在现实问题影响供电可靠性技术应用成效，制约供电系统良性发展。基于此，为了使我国供电系统运行更加稳定安全，分析供电可靠性技术应用方略显得尤为重要。

一、分析制约供电系统良性运行的因素

首先，自然环境因素。我国幅员辽阔，供电系统深入祖国腹地，上至高山下至盆地及峡谷等地均有供电系统，为当地居民提供用电保障，凸显供电技术可靠性，然而受自然环境因素影响，如暴风、地震、骤雨、冰冻、暴雪等恶劣天气，将制约供电系统良性运行，削弱供电技术应用可靠性，影响地区用电安全。基于此，为有效规避自然环境这一不可抗力对电力系统的消极影响，供电系统运维技术人员需实时关注天气预报，尤其是在恶劣天气频繁地区，需通过天气预测，启动供电系统防护措施，降低供电系统故障发生几率，避免因电力系统故障引发社会性事故[1]。

其次，供电系统运维不科学。我国当前供电系统发展参差不齐，有些已经配备先进电气设备的电网体系，具有极高运行稳定性，降低定期检修与故障维护成本，为供电企业获取更高经济收益奠定基础，有些电力企业未迎合时代发展作出供电系统优化决策，供电设备型号、种类、线路完整度等方面均相对滞后，使供电系统运行与维护不到位，制约供电技术应用成效，在影响用户正常用电同时，还容易引发电气故障，阻滞供电系统良性发展[2]。

最后，配电网闪络与过电压现象过于频繁。介于电网在运行过程中会因某时刻某设备出现电压超负荷现象，继而引发配电网闪络现象，使电极间电压瞬时骤降，导致配电网结构内线路出现碳化、电火花等问题，损坏供电系统内线路结构，为供电系统良性运行埋下安全隐患，制约供电可靠性技术应用成效。配电网结构频繁出现故障的主要原因在于供电系统中供电可靠性技术较为滞后，无法构建24h电力系统运维体系，使用电故障发生后无法第一时间将其控制住，并同时启动应急预案，供电系统维护成效无法得到有效提升，影响供电系统运行稳定性[3]。

二、分析保障供电系统中供电可靠性技术得到有效应用的方略

通过对当前制约供电系统良性运行的因素进行分析可知，国家建设与社会发展，需要不断优化供电系统，保障供电系统中供电可靠性技术得到有效应用，继而提升供电系统运行安全性、稳定性、科学性，降低大面积停电发生几率，推动我国电力系统良性发展。

（一）提升状态检修带电作业技术应用成效

为了使供电系统中供电可靠性技术得到有效应用，技术人员需完善并推广状态检修标准，不断提升状态检修带电作业技术应用成效。基于此，供电企业需优化检修计划与相关设备，以电气设备检修技术为主，确保状态检修科学、安全、全面、稳定，伴随科学技术不断发展，加之生产工艺优化完善，免维护电气装置应用范围得到扩展，为提升供电系统运行稳定性奠定基础，通过免维护电气设备实时反馈供电系统内部运行情况，分析配电网结构特点，得出供电系统运维方略，缩减供电系统运维成本，凸显供电技术可靠性[4]。

（二）合理优化供电系统配电网结构

供电系统运行稳定性直接关系到人们日常生产与生活质量，如若供电系统结构老旧，无法适应新设备、新技术、新系统的运行，影响供电系统运行成效。基于此，供电可靠性技术的有效应用离不开合理优化供电系统配电结构，使其满足人们各方面用电需求。为了使供电系统配电网结构更加合理，具体可从以下几个方面进行分析：一是科学选择电气设备。不同供电系统对电气设备有不同需求，为保障供电系统正常运转，达到优化配电网结构的目的，供电企业需秉持与时俱进原则，科学选择电气设备，为提升供电系统运行稳定性奠定基础；二是科学设置线路断路器。配电网结构较为复杂，难免会发生供电故障，如若线路断路器配置不当，将影响整个供电系统运行安全性，为此技术人员需结合配电网结构，科学设置线路断路器，为计划检修线路维护提供便利，确保线路故障能得到有效控制，通过控制线路断路器，缩小停电范围，避免扩大供电系统故障不良影响辐射范围；三是科学改造低压电网设备。低压电网结构配置与高压电网存在差异，然而在当今供电系统中，却经常出现低压电网设备配备不科学现象，制约供电可靠性技术应用成效，无法推动供电系统良性发展，为此技术人员需不断提升自身配电结构优化能力，使先进设备得以发挥积极功效，在降低供电系统故障发生几率同时，达到发挥最优供电实力的目的[5]。

（三）推动供电系统中供电可靠性技术自动智能化发展

随着我国科学技术不断发展，信息化已然推动社会各界良性发展的内在支持力，供电系统中供电可靠性技术应用成效若想得到有效提升，技术人员需秉持与时俱进原则，借助信息化力量推动供电可靠性技术朝着自动智能化方向发展，将人力从繁重的运维工作中解脱出来，同时可降低人为因素对供电系统运行不当影响，提升供电系统运行稳定性。自动智能化在信息技术加持下，可渗入供电体系各个层面，积极反馈配电网络中每个环节运行成效，一旦某个供电环节出现故障，就可借助自动智能化系统将其反馈给技术人员，并锁定故障范围，分析引发故障的内因，将其以数据形式推送至系统控制主机中，进行故障处理分析，使供电系统运行故障得到及时控制，为运维技术有效落实奠定基础。在自动智能化监控技术方面，其与供电系统的有机融合，可结合实际构建对供电系统的24h、全天候无人监管模式，使供电系统日常运行均在管控范围内，借助类如IED等设备实现对供电系统的远程监控，在监测同时搜集供电系统日常运行数据，为供电可靠性技术优化提供依据，达到推动我国供电系统良性发展的目的[6]。

结束语：

综上所述，我国作为发展中国家，供电系统发展与完善成效有待提升，需要技术人员秉持与时俱进精神，不断思考供电可靠性技术有效应用路径。社会发展与人们日常生活离不开稳定安全的供电系统，其中供电可靠性技术若想得以有效应用，需要供电系统技术人员不断提升自身工作实力，明晰影响供电系统良性运行的主要因素，在此基础上，供电企业需迎合时代发展，做好设备优化，推动供电系统朝着综合自动智能化方向发展，为供电可靠性技术优化落实奠定基础，达到推动我国供电系统良性发展的目的。

参考文献：

[1]张雄林，孙广明，张文娟.基于高精度恒流源的控制棒冗余供电系统[J].电子设计工程，2017（21）：109-112.

[2]周刚.浅谈提高配电网供电可靠性技术的应用[J].科技与创新，2014（9）：59-59，63.

[3]彭雯.供电系统中供电可靠性技术应用探析[J].电子世界，2016（8）：181-182.

[4]魏志强.提高煤矿供电系统可靠性的措施[J].机电工程技术，2017，（9）：151-153.

[5]赖淳杰.供电可靠性技术在供电系统中的应用[J].科技尚品，2017（4）：214.

[6]张五一，王以平，王小晶.仪表供电系统UPS并机冗余隐患整治[J].化工自动化及仪表，2017（5）：512-515.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c00d2c8b48917771b424f76d.html