# 光电倍增管论文_时超,刘智民,梁立振,刘伟,王艳

导读:本文包含了光电倍增管论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:光电,中微子,灵敏度,宇宙线,地磁场,装置,微观粒子。

### 光电倍增管论文文献综述

时超,刘智民,梁立振,刘伟,王艳[1]（2019）在《EAST-NBI光电倍增管联锁保护系统设计》一文中研究指出本文利用STM32芯片驱动电路设计了光电倍增管连锁保护系统。该系统具有探测杂散粒子谱线信号强度的能力,可以利用对于电离损失异常幅值的检测手段实现离子源电源的断电保护和远程上电复位的功能。测试结果表明,该系统可以电信号形式表现被测光信号的强度信息,具备在达到保护触发条件下快速(1 ms以内)实施离子源电源关断操作处理。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2019年04期）

杨云开[2]（2019）在《用于生物毒性的光电倍增管检测技术》一文中研究指出光电倍增管是一种高度灵敏和快速响应的电检测器,在紫外光语音接收系统,压电力设备放电检测系统,井仪器,核子密度计中有很广泛的应用。随着技术进步,用于生物毒性的光电倍增管检测相比其他检测技术,灵敏度更高,反应速度更快,研究认为光电倍增管检测会有更好的发展前景。(本文来源于《数码世界》期刊2019年07期）

[3]（2019）在《我国自主研制光电倍增管成功用于多项大科学工程》一文中研究指出四川稻城海子山,平均海拔4 410米。过去人迹罕至的地方,一个方圆1.36平方千米的探测阵列正在加紧安装,近万个探测器将一探世纪之谜——高能宇宙线起源。2019年6月19日,国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站(LHAASO),进入集中安装阶段。我国自主研制的2 270只高时间分辨率的光电倍增管将在该系统(本文来源于《河南科技》期刊2019年19期）

吴天正,郑鹏,杜志鹏[4]（2019）在《水下内爆过程中光电倍增管内爆防护装置响应特性分析》一文中研究指出中微子试验使用大量光电倍增管组成的密集阵列在水下环境中对中微子进行探测和研究,由于光电倍增管外壳使用玻璃制造,壳体厚度很薄且内部近似真空状态。长期承受水压作用的玻壳可能发生整体破碎引发水下内爆现象强力的冲击波,当冲击波作用于临近的其他设备时会对这些设备造成严重的危害。光电倍增管内爆防护装置可以避免光电倍增管水下内爆冲击波的产生。文章在密封压力罐内进行了水下内爆试验,采集了内爆防护装置的结构应变和试验过程的高速影像,研究了光电倍增管内爆防护装置在内爆防护过程中的响应特性。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年20期）

张晔,吕迪[5]（2019）在《探索微观粒子的“放大镜”不再受制于人》一文中研究指出四川稻城海子山，平均海拔4410米。过去人迹罕至的地方，一个方圆1.36平方公里的探测阵列正在加紧安装，近万个探测器将一探世纪之谜——高能宇宙线起源。6月19日，国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站（LHAASO），进入集中安装阶段。我国自主(本文来源于《科技日报》期刊2019-07-01）

党向瑜[6]（2019）在《日盲型光电倍增管的制备及性能研究》一文中研究指出采用Te-Cs为光电阴极,石英玻璃为玻壳材质,使用日盲专用双光源烘箱,成功制备出日盲型光电倍增管(型号:CR340)。对该管进行性能测试,结果表明,该管具有优良的日盲特性,光谱响应截止波长为320nm,阳极输出灵敏度可达到5×10~5 A/W(250 nm),增益可达到1.3×10~7,寿命1000 h以上。提供给国内多家分析仪器厂家(包括北京普析通用仪器有限责任公司,北京海光仪器有限公司等)进行评价试用,均反馈良好。(本文来源于《光电工程》期刊2019年06期）

王璐[7]（2019）在《光电倍增管信号诱导噪声的特性分析》一文中研究指出激光雷达作为一种新兴的主动式现代光学遥感设备,凭借其高探测灵敏度、高时间、空间分辨率、大的探测范围、全天时性以及能够探测其他探测设备无法观测的高度范围等优势,成为探测中、高层大气的有力手段。在新的技术条件下,为获得更高时间分辨率、高空间分辨率的中高层大气廓线及其精细化结构,我们要使用功率更大的激光器以及孔径较大的光学望远镜进行大气探测。同时,为了接收中、高层大气,尤其是金属层的微弱回波信号并保证高信噪比,激光雷达系统中通常采用高量子效率、高灵敏度的光子计数模式的光电倍增管,结果就使得采集到的回波信号中由于近场强回波信号导致的信号诱导噪声所引起的非线性失真更为明显。为了获得准确可靠的大气参数数据,必须解决由光电倍增管信号诱导噪声所引起的信号非线性失真的问题。目前对于信号诱导噪声以及由它引起的非线性失真的信号处理方法主要有机械斩波、电子门控PMT、SIN模型以及外置电场,均有其不足之处。尤其对于SIN的特性进行分析时,光源的选取极大的干扰了实验结果的准确性,为此,本文提出了快速斩波的方法并设计了发生装置,在此基础上,又提出了两次斩波的方法及装置;分别以这两种装置设计了一套全新的光电倍增管信号诱导噪声的检测系统;进行了信号诱导噪声关于入射光脉宽以及光强的特性分析;建立了信号诱导噪声精细模型。本文提出了较大脉宽的脉冲光可以看作是由两个较小脉宽的光被连续发出的新观点,并将由两个脉宽组成的新信号与大脉宽信号做对比,其信号诱导噪声的相关系数高达0.98。为将信号诱导噪声从雷达数据中扣除提供了新的思路。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心)》期刊2019-06-01）

刘海辉[8]（2019）在《球面光电倍增管均匀性自动测试仪的结构设计》一文中研究指出介绍一种球面PMT均匀性自动测试仪的结构设计,使用该设备,可以方便快捷地得出球面PMT的均匀性。球面PMT的均匀性是指在相同入射光强逐次照射光电阴极指定位置时,衡量PMT输出一致性的参数。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年10期）

陈鑫,念聪,王巧[9]（2019）在《光电倍增管的原理及特性测量》一文中研究指出西藏得天独厚的地理位置为宇宙线观测提供了一个天然的平台,20世纪80年以来建立的羊八井宇宙线观测站也已经取得一系列重大成果。而随着宇宙线研究的不断深入,对实验仪器的要求也更加精准。电磁粒子探测器正是这种高精度实验器材,而光电倍增管可谓是探测器中最敏感的部件。基于此,论文对滨松R5912型光电倍增管的主要技术特性开展了测量与特性实践应用研究,为这一技术推广提供了技术理论保障。(本文来源于《中小企业管理与科技(中旬刊)》期刊2019年04期）

刘茂元,陈鑫,念聪[10]（2019）在《光电倍增管在地基粒子天体物理实验中的应用》一文中研究指出光电倍增管因其极高的灵敏度、快速响应等特点在探测微弱光信号及快速脉冲光信号方面是一个重要的探测器件。地基粒子天体物理实验中对光电倍增管有广泛的应用,本文简要介绍了它在地基粒子天体物理实验中的用途及需要精确测量的几个参数。1引言光电倍增管于1934年第一次研制成功,它作为弱光探测器已有80多年的发展历史,它经历了光度测量、闪烁计数、时间测量等几个发展阶段以后。自20世纪70年代开始(本文来源于《知识文库》期刊2019年07期）

### 光电倍增管论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

光电倍增管是一种高度灵敏和快速响应的电检测器,在紫外光语音接收系统,压电力设备放电检测系统,井仪器,核子密度计中有很广泛的应用。随着技术进步,用于生物毒性的光电倍增管检测相比其他检测技术,灵敏度更高,反应速度更快,研究认为光电倍增管检测会有更好的发展前景。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光电倍增管论文参考文献

[1].时超,刘智民,梁立振,刘伟,王艳.EAST-NBI光电倍增管联锁保护系统设计[J].核电子学与探测技术.2019

[2].杨云开.用于生物毒性的光电倍增管检测技术[J].数码世界.2019

[3]..我国自主研制光电倍增管成功用于多项大科学工程[J].河南科技.2019

[4].吴天正,郑鹏,杜志鹏.水下内爆过程中光电倍增管内爆防护装置响应特性分析[J].科技创新与应用.2019

[5].张晔,吕迪.探索微观粒子的“放大镜”不再受制于人[N].科技日报.2019

[6].党向瑜.日盲型光电倍增管的制备及性能研究[J].光电工程.2019

[7].王璐.光电倍增管信号诱导噪声的特性分析[D].中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心).2019

[8].刘海辉.球面光电倍增管均匀性自动测试仪的结构设计[J].设备管理与维修.2019

[9].陈鑫,念聪,王巧.光电倍增管的原理及特性测量[J].中小企业管理与科技(中旬刊).2019

[10].刘茂元,陈鑫,念聪.光电倍增管在地基粒子天体物理实验中的应用[J].知识文库.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c022a2df52a73c14514da4d1.html