# 基于GPS-RTK与测深仪在水利测量中的应用研究

四川二滩国际工程咨询有限公司，四川成都610000

摘要：随着我国社会环境的发展，人们在社会主义市场经济发展下，越来越要求生活质量的要求，并且不断的要求其进步和发展。特别是当下水利行业发展的情况下，加强对地下水测量情况下，水利局加强对航道测量的探险。水利水电工程施工过程中，由于测量任务量大，测量工程又很复杂，加上工期的要求，测量工作必须及时跟进，所以，水利水电施工过程中的测量工作往往消耗大量的人力物力财力。工作中使用了GPS-RTK系统后，测量效率大幅度提升，在多个工程中，GPS-RTK均表现出了极大的优势。

关键词：GPS-RTK与测深仪；水利测量；应用；

前言：水利测量工程的内容是极其复杂的，其中包括水流的流向、流速、以及流量等方面的内容的观测，要保持水文测量数据的准确性，因此，更好的保证加强对GPS在水文河道地形测量应用的探讨发展是非常重要的。在当前水利测量过程中，为能够使测量质量与测量工作效率得到有效提高，应当应用当前的新技术及新设备，从而科学事实水利测量。当前GPS-RTK与测深仪在水利测量中有着广泛应用，在提高工作效率的同时，也在很大程度上降低劳动强度，在水利测量工作中有着十分积极作用，因此，水利测量人员应当熟练掌握该技术与方法，从而不断提高测量水平。

一、GPS-RTK及测深仪

1.GPS-RTK测量技术。做为一种新型定位技术，GPS-RTK测量技术的特点就是实时动态差分定位。RTK应用载波相位测量模式或者伪距测量模式，建立基础为对空接收卫星信号。在距离流动站一定范围内，架设基准站，从而对卫星信号实行不间断实时接收，同时利用GPRS网络或者电台向流动站传输实时差分数据，在流动站内提高定位的准确性。在对该技术进行应用时，应当保证基准站与流动站之间距离不能过于远，从而防止产生较大误差。移动站接收机、电台以及基准接收站为GPS-RTK测量系统的主要包括部分。RTK作业得益于新技术的持续发展而不断发展，从原来的单个基准站发展为网络RTK。当前情况下，在我国很多省市内均建立自己CORS系统，在很大程度上实现了作业范围的扩大化。

2.测深仪测量技术。测深仪、工控电脑以及水深采集软件这三部分组成了测深系统。单频与双频是目前所使用的测深仪的两种主要类型。为了实现降低换能器在工作时产生的蜂鸣噪音的目的，测深系统不仅具有变频功能，且还可以增强回声。而其中一些个别的测深系统，甚至可以进行断面设定操作。能够沿着指定断面航线测量，这主要归功于这些测深系统自身所具备的强大的导航测深功能。在水利工程测量过程中，由于其地形起伏无法看到，实行测量时只能对相关测点借由散点法或者测深线法均匀布设。故此，在设计测量航线时通常根据测区的实际情况以及任务书的详细要求，保证测量的合理性。在航线设计过程中需要注意以下两个关键点：第一，测线的方向。对方向的合理选择能够使所绘制等深线比较精确，其测线方向应当尽量与预计等深线相垂直。第二，测线的间距。测线间距的设计主要需要避免出现重叠或者空白现象。对于关键区域来说，应该加密测量。

二、基于GPS-RTK与测深仪在水利测量中的应用

1.GPS-RTK结合测深仪在河道水下测量定位点的坐标与高程，在测深仪换能器的正上方安装GPS-RTK流动站的天线，在测量过程中保证GPS天线中心与测深仪测量中心在一条铅垂线上，保证测量的点位和测深仪测量的水下点位在同一铅垂线上。在测量过程中，对换能器底部坐标、高程用GPS测定时，定位点的水深能够通过测深仪测定出来，水下定位点的高程就是用GPS测量的高程与测深仪测量的水深之差，换能器的坐标也就是定位点的坐标。在RTK作业模式下GPS可以实时获取待测点位的坐标高程，定位精度可达到厘米级。通过测深软件来控制测深仪的定位时间与GPS的定位时间的延迟，控制GPS数据采集与测深仪测深的软件应该装在计算机上，从而使GPS数据采集与测深仪测深的同步能够得到控制。在测量过程中，测得的数据主要是通过工控电脑显示在工控电脑显示器上，采集数据的稀疏程度可以通过工控电脑来判别，并且导航还可以根据相应的软件来进行，从而使测量数据在测区范围内得以保障。测深软件会实时显示测量路线以及船体的航向，以便随时做出调整。

2.加密控制点。在加强控制水里工程测量的时候，由于其中精度高、施工条件复杂，因此，需要耗费很高的成本。可是假设运用GPS－ＲTK来对加密控制点的测量，就需要非常好的运用全站仪在15km范围内大约安顿3～5个控制点来非常好地完成一些基础的工作控制。通过GPS－ＲTK校准控制点来进行，最佳采用1+2的模式来完进行测量控制，而且每天应该对2个走点人员40个以上的加密控制点进行测量，要求测量精度以及密度更加的精确。GPS－ＲTK进测量加密控制点的时候，不需要再重新校对之前的控制点的的回顾。

3.水下测量。可以采用传统的三杆分度仪测量法以及六分仪测量法，对其精确度的要求略低一些，这就不能实现共产测量的精确度。而且传统的方法成本高，工作量大，耗时多、工作条件复杂。因此，GPS－ＲTK测量法就逐渐得到广泛，运用GPS对水下测量之间非常好的协作完成了很大的方便。通过对徕卡动态GPS测量仪和中海达单(双)频测深仪的选用，联合手提电脑设备专业的水下测量软件，这样就能够更好的在船上直接对河床GPS数据读出，尤其是那些对于那些有具体高程记载的河床进行分析。水下软件自动化的测量，在测量的过程中一起可以更好的自动成图，还可以高度的解析河床基础模型。可以直接通过读取水下测绘软件导出的文件，从而更好的实现与地籍管理系统之间的无缝对接。以往在测量地籍管理·系统中仅对区域内的水体边缘，没有很好的测量水底河床，我们采用一些新的测量方法在本次地理信息调查中，可以更加全面详细的管理精确的对于水下地形进行控制。

4.内业数据处理及成图。对于内业数据的采集虽然不能够完全的对水下地形地貌的特征进行反映，但是可以更好的对实际的地貌进行反映，处理内业数据。首先应该将水深数据通过仪器导出来，这样能够对改正、剔除不够合理的异常的地方，这样就能够加密插补一些没有技术测量出来的漏洞数据。可以建立DTM三角网，对于一些不够合理的三角网进行很好的修改，这样就能够生成等深线，根据现场绘制的草图将地形图画出来。对于成果输出的过程中合理检查所有测量点的坐标和高程进行。吃水改正含静态吃水及动态吃水。动态吃水，便是在断定工作船在静态吃水基础上影响到形成的船体吃水的改变。在测量动态吃水时，但要留意的是，在进行动态吃水改正时应对应船速的改正。另外，据试验分析，速度为10km/h以下的船只动态而将换能器设备在船只中部，可消除其影响。由于测深仪是绑定在船体周边，这就要求在航行过程中，尽量保证船体的稳定性，如在河流流速较缓、河道较窄的河流中，宜采用较为轻便的船只；如在河流流速较快，河道较宽的河流中，宜采用自身重量较大的船只。

结束语：总而言之，可以更好的将GPS结合测深仪在水下测量进行应用，这样更加的快速、简捷，作业效率高，同时还能更好的保证测量的精确度，当下，水下测量在许多的水库、河流或航道中得到了广泛的应用。然而，由于许多地区对水下测量的要求标准不相同，因此，其中还是存在很多的问题亟待解决。

参考文献：

［1］王耀华，尚学勇．GPS在水利工程测量中的运用探讨［J］．河南建材，2018(10):103－106．

［2］张卫东．浅析GPS技术在水利工程测量中的运用［J］．河南水利与南水北调，2017(12):88－89．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c0647edf62caa3c0f10a8e21.html