# 分析架空输电线路运行维护中的问题及对策贾炜

（国网江苏省电力公司检修分公司无锡运维分部214000）

摘要：电网的顺利运行主要借助于架空输电线路的力量，但是，因为架空输电线路暴露时间较长，并且受到了各种因素的影响，因此，线路运行维护力度也需要被加强。本文将就架空输电线路有关运行维护问题进行阐述，同时，还在此基础之上提出了有关的对策，希望能够达到提升输电线路工作质量并保障架空输电线路安全运行的目的。

关键词：架空输电线路；运行维护问题；对策

架空线路配电网其实是配网中的一个关键种类，作为电网中的一个的重要组成部分，输电线路具有多种优点，其一是点多；其二是涉及面广；其三是线路长。但是，因为长时间暴露在野外，因此，很容易被损坏。除此之外，社会经济的迅猛增长也促使电网建设在不断壮大，因此，输电线路有关的运行维护问题也逐渐增多。

1.架空输电线路运行维护问题

1.1树木问题

国家出台了退耕还林的政策制度，因此，各个地区的政府都在鼓励发展种植业和林业。不过在一些地区因为缺少合理规划，导致在一些地区的树木被种植于输电线路的防护区之中，使得架空输电线路面临严重的安全问题，导致输电线路最终难以继续安全稳定的运行下去。

1.2建筑问题

因为，社会的发展实在太快，所以，每个地区的用电需求也在持续提升，从而导致架空输电线路也拥有着越来越大的规模。一般而言，负荷中心会承担安装变电枢纽的责任，那么，架空输电线路就将穿过许多建筑物以及人口稠密的区域，这样不仅会大大提升线路运行的不稳定性，还会为人们的安全造成不良影响[1]。如果在一些存在密集建筑物的区域进行施工活动的话，还很容易引发防护区建筑毁坏以及建筑施工问题，甚至会因为安全距离不足而直接毁坏线路。除此之外，不合理的施工还会导致电路以及设备不能够正常运行。

1.3线路以及设备问题

在施工过程中，一些人在利益的驱使之下会经常在线路维护运行的过程之中，偷盗线路以及其附属设备。而一些物品悬挂于架空线路之上也会引发跳闸故障问题。虽然，我国的电力执法工作一直在进行，但是现今的电力执法工作还是不够完善，主要原因在于其中缺少完善理论支持以及工作经验参考，这在很大程度上严重影响了电力设备执法工作的顺利进行，甚至导致电力设施损坏以及盗窃问题更加严重。这就意味着电力电路和设备保护法律法规还需要持续完善，以维持稳定的电力秩序。

1.4宣传教育没有落实到位

在很多地区，架空输电线路的运行维护往往不会过多的进行宣传，但是这样的做法很容易导致施工人员乃至人民群众不了解架空输电线路的主要概念以及需要注意的事项。这样就极其容易导致运行维护工作完成的不顺利。

2.架空输电线路运行维护对策

2.1制定树木区内的电路运行维护制度

如果要使运行管理效率得以提升，那么，最重要的一步就是建立起完善的树木区内的电路运行维护制度。在制度的规范之下，相应的运行管理工作也会更加顺利的进行下去，从而真正达到保障线路合理运行的目的。与此同时，还需要注重有关的巡视工作。工作人员必须要定时定期进行输电线路巡视，倘若在工作过程之中发现了问题应及时解决，同时，还需要细致的巡视特殊区域以及特殊路段，并及时的解决其中的隐患[2]。第三步是要建立起树木区的登记制度，在巡视线路的过程中将一些存在的问题登记备案，并反馈到运行维护工作中心，此类工作需要定时定期进行。一旦在巡视重点地段之时发现存在安全隐患，则需要主动了解情况，并将其汇报给上级加以处理。处理此类问题的方式可以是发放紧急通知单，也可以是签署安全协议，但是不管是使用哪种方式，其最终目的都是将危害尽可能降至最小。

2.2加强对建筑密集区域的线路和设备维护

在建筑密集和人口稠密区域，架空输电线路往往数量比较多，并且，每条线之间的关系也比较复杂，这就意味着在进行维护的过程中，需要投入更多的时间和精力。于是，在维护架空输电线路之时，首先需要借助的就是运维单位的力量，那么，对于运维单位而言，需要依据相应的法规内容来制定设备保护文件以对线路运行进行保障。在出台这一保护文件之后，施工单位将能够与政府共同进行线路设备防护，借助于施工单位以及政府双方的力量，在进行规范施工的同时不仅可以延长线路的使用寿命，而且，还可以将所获得有关于施工详情的文件资料收集起来，为日后线路运行维护工作提供一定的参考。

2.3对线路和设备进行远程故障监控

长期以来，架空输电线路一直都暴露在外部环境之中，因此，人为损坏问题时有发生。当通信技术以及计算机技术得到快速发展之后，已经可以通过及时定位的方式在第一时间充分解决线路故障问题。在使用了定位系统之后，故障指示器技术以及无线业务技术都被充分应用于监测故障问题以及线路短路问题之上，此类技术能在发生故障的第一时间解决问题，并将有关信息反馈到监控中心之中，一旦监控中心接收到了这些信息，则会通过短信的方式将故障点信息传输给维护人员，获得信息的线路维护人员，则会以最快的速度赶到现场解决问题[3]。除此之外，政府的支持和鼓励也是促进维护工作顺利开展的重要保证，因此，政府需要进一步加大支持力度以及执法力度，扫除运行维护中的难点问题，从而保障架空输电线路拥有绝对的安全性。

2.4加强宣传教育，成立电力设备稽查大队

如果想要提升群众的电力设施意识，主要是需要在运行维护的环节来呼吁运维人员以及群众的参与其中。比如可以通过电网运维部门来宣传相应的法律法规，并对人民群众进行细致入微的思想教育，使群众充分明白电网运行安全在我国占据的重要地位。此外，还可以呼吁群众自觉提升电网线路保护的意识以确保电网线路安全，除了不能在维护区中种植过多的植物之外，还不能够违法施工。与此同时，还需要动员群众的力量，鼓励群众们主动积极的举报违法行为，在保障举报群众人生安全的同时还可以相应的给予他们一定的奖励。在进行宣传教育的过程之中，不仅需要使用传统的方式，还需要借助新闻媒体的力量加大宣传力度，呼吁广大群众都加入到维护电力设施之中，从而创建出更加完善的运行维护环境。

架空输电线路违法违规问题时有发生，为了保障电力设备的安全，就必须要对这些违法违规行为进行打击。在具体的实践环节，公安机关可以与当地政府在沟通协调之后共同联手成立电力稽查大队，并建立行政执法机制以打击线路违法犯罪行为。对于破坏架空输电线路安全的人决不能姑息，而是要依法对其进行严格处理。另一方面，则是需要将更多的资金投入到线路设施建设之中，从而对设施进行更加完善的防盗处理[4]。

3.结语

因为，社会的发展带给架空输电线路维护运行工作很多不确定的因素，因此，架空输电线路在进行运行维护之时，一定要借助技术经验作为指导，这些技术经验不仅仅指的是已经掌握的设备检修技术，还指的是工作人员的实践经验以及对周围环境的了解程度，这些都是架空输电线路巡视工作的保障。在整个环节，仅仅凭借工作人员的力量是远远不够的，更需要做的是动员全社会的力量来保障架空输电线路有关维护运行工作顺利开展下去。

参考文献：

[1]谢天喜，周志成，陶风波，马勇，李振强.基于气象预报与设备状态评价的特高压输电线路故障率计算方法研究[J].电气应用，2014，21：24-28.

[2]陈晓，张贵峰，张巍，吴新桥，李锐海，张颖豪.基于风险矩阵的输电线路直升机巡检作业安全风险评估方法[J].南方电网技术，2015，911：58-64.

[3]张志勇.探讨高压输电线路的运行维护问题及相应安全维护对策[J].科技与创新，2016，18：160.

[4]黄旭骏，林舒敏，魏明.输电线路树木修剪工具——全方位固定联接梯的研制[J].低碳世界，2014，09：66-67

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c247af833ed850a33c95a3ab.html