# 试论衡器在计量测试中的重要作用分析

广西北海市计量测试研究所广西北海536000

摘要：随着科学技术的不断发展和进步，计量测试的设备也在不断地改进和发展。在计量测试过程中，衡器是一个十分重要的计量测试仪器，发挥着重要的作用。对于消费者来说，他们可以利用衡器进行计量测试，保证自身的合法权益；另一方面，相关企业也可以通过衡器兼顾到企业自身的利益。虽然衡器拥有着强大的功能，并且在计量测试中发挥着重要的作用，但是其在实际应用的过程中仍然存在着若干的问题，亟待相关人员对其进行完善和改进。本文主要分析和探讨了衡器在计量测试中发挥的重要作用，希望能够加强人们对衡器的了解和重视。

关键词：衡器；计量测试；重要作用

如今，衡器是大多数计量测试工作中的主流测试仪器，其在计量测试过程中也发挥着越来越为重要的作用。衡器的应用领域也越来越广泛，应用形式也越来越多元化。为了保证衡器在计量测试过程中数据结果的准确性，就需要对衡器的品质进行检测，确保衡器的品质优良，以便其在计算测量过程中保持较高的精度。目前，国家对此已经制定了一系列相关措施和条例，使得衡器的生产和使用过程更加规范化、合理化。衡器的基本原理是胡克定律，其是基于胡克定律或杠杆定理转化演变而形成的一种计量测试的工具。在实际过程中，不同的计量测试对衡器的要求不一样，因此所使用的衡器也不尽相同。对于轻质的货物或者体型较小的货物，可以用一般的计量仪器进行测量；而对于那些体型庞大，结构复杂的货物，就需要使用到上置式计量仪。此外，计量精度的需求也是在选择计量仪的过程中需要考虑的另一大因素。一般而言，衡器基本是由显示系统、承力系统及传力转换系统组成。

1.不同计量测试中所采用的衡器

衡器按照结构原理又可以分为电子秤、机械秤、机电结合秤三大类。每个大类按照用途和需求又可以分为几个小类。此外，衡器还可以根据衡量方法的不同分为自动衡器和非自动衡器。总的来说，目前我国拥有十分庞大的衡器家族，它们在不同的场合不同的情形中发挥着不同的作用。而电子衡器是众多衡器中较为不同的一种，它是近期发展起来的，具有较高的计量测试精度，并且使用便捷，功能齐全。因此一经推广便受到了广泛的使用，市场潜力巨大，将会在未来的衡器市场逐渐取代老式的衡器，成为衡器市场中的佼佼者。然而目前我国应用的高技术含量的先进衡器，很大一部分依赖于进口，造成我国的高技术衡器发展受到其他国家的制约比较多，仍然具有很大的发展空间。对于我国未来衡器的发展趋势，不论是从使用的范围还是衡器自身所具备的功能，所实现的技术方面，都是值得期待的。

2.衡器在实际计量测试过程中发挥出的重要作用

2.1提升产品品质

衡器的出现，在实际的计量测算过程中会带来意想不到的结果，最为明显的就是提高产品的品质。通过衡器对产品进行精准的计量测试，保证其尺寸质量符合预期的要求，并尽可能的减少误差带来的影响，保证产品的参数和品质达到预期。与此同时，也能满足消费者的需求和权益，便于消费者放心的选购产品。衡器在消费者和商家的交易过程中扮演着一个公正的第三方的作用。

2.2保证重量达标

正常情况下，人们可以利用衡器实时的获取产品的重量，有效的检测商品重量是否达标，是否符合说明书上标注的那样，这样一来能够在很大程度上维护消费者的合法权益，保证消费安全和公平。此外，对于检测监管部门的工作人员来说，衡器也是一个很好地判断商家售卖的商品重量是否合乎规范，是否存在短斤少两现象，是否是不良商家的重要检测标尺。对于监管部门进一步加强监管，维护买卖市场的稳定发展具有重要的作用。

2.3提供较为准确的信息

衡器的最为主要的作用就是对某一物品的信息提供较为准确的结果，并且这个结果在国内外都是通用的，实用的，是能够被交易双方所共同接受的。在当代信息社会，能够快速准确的获取商品的具有足够精度的信息很有意义。随着社会的不断发展和进步，越来越多的企业对于计量测试的要求也变得更为苛刻。而衡器恰好能够满足企业对计量测试的要求，因此受到广大企业的热烈追捧。对于企业来说，准确的产品信息能够打破信息不对称之间的壁垒，避免重复劳动，减少更多的生产成本的花费，对提升企业的经济效益有着十分重要的作用。

3.衡器自身发展趋势

衡器作为我国较大范围使用的一种计量测试工具，在煤炭、化工、电力运输，轨道交通，港口和国防领域都有着极为重要的作用。随着我国社会的不断发展，经济水平的不断提高，综合国力的日益强大，我国很多领域对于衡器提出了更高的要求。为了适应我国的快速发展以及现实社会提出的新的要求，我国的相关工作人员必须对衡器进行改革和升级。目前，衡器的主要发展趋势是小型化、智能化、模块化和整体化方向综合发展，自身形成包括远程控制、群控、电传打印、屏幕显示等多种功能。此外，先进的新型的科学技术也将运用在衡器的改革和升级之中。在同时具备基础的计量测试功能之外，衡器的应用领域将进一步扩大，具备商业价值和可靠性也会逐步体现，将计量准确度和计量效率进行完美的平衡。未来衡器的发展方向总体来说也是朝着多样化、多层次化方向发展。

3.1小规模方向发展

由于科技水平不高的原因，早期的电子衡器自身的体积十分的庞大，重量也比较大，十分不利于平时的携带，给人们的计量测试带来了很大的困扰。随着社会的不断发展和科学技术的日益革新，衡器也朝着小型化方向发展。小规模的衡器不仅能够减少其占据的空间，方便日常携带，还可以减轻重量大带来的误差的不利影响。此外，小巧的衡器相比于大型笨重的衡器还能够减少对外界物品的伤害和影响，很大程度上保证了人们的安全。最后，小型的衡器还具有更加方便人们操作的功能，可以为工作人员提供很大的便利。

3.2智能化方向发展

由于早期的智能化水平不高，衡器的发展存在智能化不足的问题。但是随着智能化的不断普及，衡器也开始走上智能化的发展模式。电子衡器的出现颠覆了传统衡器的概念。电子衡器可以通过计算机进行控制，不仅能够大大的提升计量检测的效率，还能够对衡器进行智能化管理。

3.3整体化方向发展

电子衡器需要考虑未来发展的整体化方向，包括模块的组合性能，涵盖电子衡器整体的可靠性、通用性及交互性。整体性能的提升能够实现计量测试的高效性，并减少成本的投入，使得企业在激烈的市场竞争中占据一席之地。良好的组合性和交互性能够帮助衡器扩大计量范围，充分发挥硬件之间的功能，实现衡器与操作者之间的良性互动，有效提升衡器使用过程中的整体化水平。

4.结语

综上所述，我们可以看到，随着社会的不断发展，时代在前进，我国已经步入信息时代和人工智能时代。在如今，随着商贸领域的发展，衡器开始得到了广泛的应用，也在越来越多的领域发挥着重要的作用。无论是商家还是消费者，衡器都是搭在他们之间建立起平等互信的桥梁。所以，无论是国家、企业还是个人，都应该重视起衡器在计量测试中发挥出的重要作用。对于商家和企业来说，秉着追求精准数据，提升产品质量的原则，合理的使用衡器，增强企业的竞争力显得尤为有意义。对于个人来说，利用不断改进的衡器，无论是实现日常的计量测试功能，还是更为高级的功能，都是可以实现的。

参考文献

[1]周文.浅析衡器的现状与发展趋势及在计量测试中的重要作用[J].仪器仪表标准化与计量,2017(6):34-35.

[2]樊志成.计量衡器标准的重复性试验与不确定度的关系探讨[J].中外企业家,2016(8Z):113-114.

[3]杜红霞.标准化衡器检定过程中的问题及对策分析[J].中国标准化,2016(13).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c3d6973a49572bdac0ec3dad.html