# 变电检修中SF6断路器的特点与其维护措施探讨刘佳淇

（国网山西省电力公司晋城供电公司山西省晋城市048000）

摘要：目前，人们的生活离不开电力的需求。电力在日常生活中起着重要的作用。如果要确保人们日常生活的有序进行，就需要确保电力系统的安全运行。这也要求维修人员定期进行检查。在日常维护中，SF6断路器对系统运行有一定的缓解作用。因此，在变电站的维护中，应着重检查SF6断路器的运行状态，然后根据故障问题选择最佳的维护方法。对此，笔者根据多年的工作经验，对电力变压器维修SF6断路器的特点和维修方法进行了简要的分析

关键词：变电检修；SF6断路器；特点和维护方法；分析讨论

引言

变电站维护工作的目的是检查电力设备是否处于良好状态，是否运行平稳。同时，SF断路器的检修工作是其中的关键内容。SF型断路器的原理是将SF6气体与空气中的电离分子混合形成负离子，对其余的电弧柱进行灭弧，消除电离。SF6气体绝缘性能好，SF6断路器的优点也非常突出，对维护电力安全具有重要意义。随着人们对电力的需求不断扩大，电力安全成为日常工作的重点，变电站的维护也是非常重要的。本文对SF6断路器的特点和维护措施进行了讨论，供参考。

1变电检修中SF6断路器的特点

1.1SF6断路器工作原理

在变电站维护中，SF6断路器装置中所含的SF6气体能够有效地熄灭电弧，绝缘性能好，应用效果好，性价比较高。SF6是可与自由电子充分混合的混合气体。当混合度为100时，会形成强烈的负面影响。在气体分子的相互作用下，SF6能够捕获自由电子，加速自由电子转换的速度和质量，从而将其转化为负离子，降低负离子电导率，提高电流回收速度和介质强度，实现电弧性能。

1.2SF6断路器特点分析

SF6断路器的特点是使用SF6气体。在使用过程中，电路空气中形成的电弧产生绝缘效应。SF6断路器的主要机理是SF6气体与气流结合，在一定条件下形成负离子，SF6气体和负离子，降低负离子电导率，灭弧力也会相应增加。SF6断路器主要由弹簧组成，质量上乘。由于系统功率小，运行状态快，在SF6断路器有效运行的情况下，可以提高设备维护的稳定性。另一方面，当SF6断路器工作时，会产生较大的电流压力，从而减少熄弧时间，减小空间体积，有利于SF6断路器的工作特性;最后，SF6断路器一旦发生故障，将延长维护时间，从而完成多路电路。一般情况下，SF6断路器大修时间10年，可节省大量的人力和物力，同时保证维修工作的有效运行。

2变电检修中SF6断路器的维护措施

2.1做好设备检测工作

要进行变电站维护，对SF6断路器进行维护和检修，需要对断路器进行维护和管理的基本原则，作为设备维护工作的依据，作出全面的检查，SF6断路器在适当的环境下进行维护，以避免在湿度>80％的环境中，做好清理周边环境，确保空气更干燥，良好的瓦斯污染治理。在日常的检测工作中，需要做以下检测：①检测气体。SF6断路器采用瓦斯检测技术密封现场及接头处的表面等部位，做好测试，确定设备的一般情况。如果检测结果验证是否存在漏气，则需要尽快组织撤离，以确保人员的安全。如果有漏电断路器，维护人员需要做好防毒安全措施，避免被毒气。开展瓦斯检测，保证室内通风正常，保证SF6瓦斯浓度>18％，按照瓦斯检测标准和工艺流程，进行瓦斯检测工作。②含水量检测。按照相关的输变电设备检测标准，对SF6断路器的含水率进行检测，因为水量直接影响断路器的绝缘性能，造成安全事故。

2.2做好SF6断路器气体检查

SF6断路器维修阶段，首先检测SF6断路器有无泄漏，SF6断路器装置密封，管道接头有无裂纹定位，有无开孔;一旦发现SF6断路器出现裂缝，尽快疏散无关人员现场，确保员工生命安全。SF6断路器维修过程中，为保护通风良好的环境，空气中的氧气浓度达到18％以上，防止维修人员中毒，保证维修人员的安全。在检查气体泄漏时，一般采用SF6断路器气体检测方法，密封外层，管接头的位置，焊接位置容易出现漏电问题。泄漏问题将直接限制SF6断路器的运行。经检查确认有渗漏存在，维修人员做相应的防护，戴上防毒面具，避免呼吸气体进入人体，从而危及生命。根据SF6断路器综合检测的应用要求，避免高浓度长时间检测设备。在这个阶段，对于SF6断路器的水分含量，中国制定了详细的标准要求，一般水分含量需要8*10-6，通过测试气体水分含量的机械特性，一般标准为150*10-6。究其原因，SF6断路器在正常运行时，内部系统会出现闪络情况，SF6断路器的气体自动分解，而SF6断路器长期运行，减少了气体在绝缘装置中的渗透。气体浓度高，含水量多，断路器的绝缘性也会降低，造成内部闪络，影响系统运行，甚至出现安全故障。控制含水量，防止电流离子和自由电子出现放电，提高系统运行的稳定性，提高断路器爆炸概率。另一方面，当SF6断路器接触水时，化学物质将威胁维修人员的生命安全和环境污染。所以，SF6断路器的维修阶段，需要做好系统清理工作。

2.3定期展开培训提升维护人员的技术水平

2.4对SF6断路器维护的改进建议

随着科学发展观和绿色发展，电力企业也需要加强节能减排改进，这有效地提高了企业的经济效益，同时降低了能源消耗。通过改进绿色开发和维护方法，不仅可以降低能耗，还可以降低维修成本，从而减少配电需要，避免不必要的损失，有利于SF6断路器的正常使用，延长设备的使用寿命，实现真正的绿色发展。

2.5做好常见故障分析

要维护SF6断路器，要做好常见故障分析，总结故障原因，制定SF6断路器维护管理方案。例如：一台110kV变电站SF6断路器用于日常运行维护，常见断路器合闸故障现象，拒绝合闸故障，分闸故障现象，总结了常见的故障诊断经验，研究合闸故障优化过程，为提高SF6断路器的运行维护管理水平，组织故障整改记录记录，形成故障处理文件，供操作维护管理人员使用。进行故障排除时，要用万用表做好分闸线圈电阻检查，如果大于标准值，则线圈已经烧毁，需要更换线圈。检查行程释放，看是否有松动和脱落现象，如果出现这种现象，需要做好紧固，当铁芯卡住的情况下，需要拆除清洗，铁芯将被清洗背部。利用故障处理经验，结合使用在线监测系统，可以快速诊断和处理故障，及时回收设备运行情况，避免造成更严重的运行事故。

结语

综上所述，SF6断路器的维护工作需要根据SF6断路器的特点进行，通过先进的科学研究，不断完善维护方案和维护方法，特别要注意的是，通过SF6断路器的故障诊断，可以避免过度修理的情况，有利于减少资金浪费，同时对SF6断路器进行故障诊断，可以及时发现问题并及时修复SF6断路器，提高检修效率，确保SF6断路器能够继续运行提高效率和年龄的使用。SF6断路器维护人员应不断提升自己的专业知识，操作程序SF6断路器过熟，严格按照相关要求和流程开展维护工作，并通过团队合作和讨论，指定最优的维护方案。

参考文献：

［1］李立研．变电检修中SF6断路器的特点与其维护措施分析［J］．科学与信息化，2016(23)．

［2］赵树璟．变电检修中SF6断路器的特点与其维护措施探讨［J］．电子测试，2016(2)．

［3］周逸扬．变电检修中SF6断路器的特点及其维护措施分析［J］．黑龙江科技信息，2016(17)．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c41325af756739c5aa5b5d6c.html