# 循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的影响及处理措施分析

成都海光核电技术服务有限公司三门项目部浙江台州317100

摘要：循环流化床的锅炉在内燃材料上的精度不高，就会导致锅炉部件的磨损，进而影响锅炉的安全运行及使用的寿命，也会造成了资源的浪费和环境破坏。本文从循环流化床锅炉的工作原理出发，阐述了循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的影响和对部件磨损的处理措施。

关键词：循环流化;安装检修;部件磨损

随着环保意识的不断深入，越来越多的国家利用科学技术来减少环境污染物的排放，循环流化床就是新技术研发的成果之一。循环流化床锅炉是一项国际公认的先进洁净燃煤技术。循环流化床锅炉设备有利于保护环境，节约资源。循环流化床锅炉从20世纪80年开始进入到人们的视野，进而运用于电力工业。而流化床是指将煤粉在炉膛中的一种燃烧形式。流化床的种类包括，最小流化床和腾涌流化床。循环流化床锅炉的工作原理是利用了空气向流的理论。循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损有利于减少循环流化床锅炉承压部件磨损程度及资源的循环利用。循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的处理措施是控制循环流化床锅炉设备的日常运行、控制循环流化床锅炉入炉的燃料及注意循环流化床锅炉设备检修中存在的问题三个方面。

1循环流化床锅炉的工作原理

为了走资源可持续性发展道路，我国积极开展技术研发工作，而循环流化锅炉就是新技术研发的成果。了解循环流化床锅炉的工作原理之前，首先要对循环流化床锅炉的结构有一个大体的认知。循环流化床锅炉是由总吊结构的前井和尾部竖井组成。循环流化床锅炉的四周是膜式冷壁。循环流化床锅炉内有一些部件，例如燃烧室等。循环流化床锅炉的前井和竖井之间有分离器相连。燃烧室及分离器内部均设有防磨内衬。循环流化床锅炉的工作原理主要是利用了空气向流的理论。循环流化床锅炉内部的系统有气体与固体分离系统和材料燃烧的系统等。循环流化床锅炉内的小颗粒燃烧物体慢慢变成大颗粒燃烧物体，小颗粒燃烧物体在循环流化床锅炉内是一个循环的过程。循环流化床锅炉的出口会带出一部分的小颗粒燃烧物体，这些小颗粒燃烧物体在进行二次燃烧，从而促进资源的再利用，减少污染物的排放。

2循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的影响

（一）有利于减少循环流化床锅炉承压部件磨损程度

循环流化床锅炉在长时间的使用之后，会出现部件磨损的状况，尤其是锅炉的承压部件磨损情况尤为厉害。这些承压部件包括膜式冷壁、吊挂管、防磨板等。循环流化床锅炉对膜式冷壁的磨损主要是因为燃烧颗粒使水管爆炸引起的。循环流化床锅炉在运作的时，高温水流在流淌的过程中，对膜式冷壁不断的冲击，导致了膜式冷壁的磨损。在这种情况下，相关工作人员要检查循环流化床锅炉的浇筑情况，工作人员对浇筑材料的上部和前测的冷水管进行检查，以避免出现上述情况，从而减少膜式冷壁的磨损。在生产生活中，循环流化床锅炉的烟道口往往呈现出直角的状态，这主要是因为循环流化床锅炉的吊挂管磨损的厉害导致的。循环流化床锅炉的吊挂管磨损是由于施工人员的操作不严密导致的，所以，在循环流化床锅炉运作的时，施工人员要秉着负责的态度，对循环流化床锅炉的每一个部件加以检查，以降少循环流化床锅炉的吊挂管磨损程度。从循环流化床锅炉的构造中，循环流化床锅炉的防磨板的上下部是存在着缝隙的，在运送循环流化床锅炉的时候，会出现下部防磨板磨损的情况。这主要是因为安装冷水管出现磨损导致的。所以，在循环流化床锅炉的工作中，相关工作人员要检查循环流化床锅炉的每一个零部件，减少资源的浪费。

（二）有利于资源的循环利用

循环流化床锅炉的安装检修质量有利于资源的循环利用，这主要体现在循环流化床锅炉的优势上。循环流化床锅炉具有燃料种类广泛、燃烧程度高、减少污染物排放等优点。循环流化床锅炉的燃料在燃烧的时候比一般的流化床锅炉要高，燃烧的程度高带来的是资源的最大化的利用。循环流化床锅炉具有高效脱硫的优点，循环流化床锅炉的出口会使一些小颗粒进行二次燃烧，进而在循环流化床锅炉的外部形成循环系统，与其他的流化床锅炉相比，循环流化床锅炉的成本较低。由此可以看出，流化床锅炉对于资源的回收利用起着极为重要的作用。所以循环流化床锅炉安装检修质量对于资源的可持续发展起着不可磨灭的作用。

三、循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的处理措施

（一）控制循环流化床锅炉设备的日常运行

循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的处理方式之一就是相关工作人员控制循环流化床锅炉设备的日常运行。这就要求相关工作人员在运行循环流化床锅炉设备的时候，要树立保护循环流化床锅炉设备的意识。在循环流化床锅炉运行的时，工作人员不能随意的停止和改动循环流化床锅炉设备，也不能对其进行强行的降、升温。这就要求对相关工作人员进行培训，了解循环流化床锅炉设备的具体运作，从而提高工作人员的规范性。另外，由于循环流化床锅炉设备存在很大的安全隐患，所以在工作人员使用设备的时候，需要相关工作人员遵守各项使用规范，这样才能保证设备安全的运行。最后控制循环流化床锅炉设备的日常运行还应该注意循环流化床锅炉内的风量问题。由循环流化床锅炉的工作原理可知，循环流化床锅炉将燃料变成流态化，所以风量是影响循环流化床锅炉的正常运行因素之一。在循环流化床锅炉设备的运行中，工作人员也应注重循环流化床锅炉的风量问题，将循环流化床锅炉内的风量调到最小，以此来减少循环流化床锅炉对部件的磨损度。

（二）控制循环流化床锅炉入炉的燃料

循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的处理方式还有，控制循环流化床锅炉入炉的燃料。在循环流化床锅炉设备运行之前，要对燃料的质量和数量进行一定的选择，如果燃料的质量和数量选择不当，就会造成燃料燃烧的不彻底，循环流化床锅炉内就会出现颗粒物不均匀的现象。这样就会加重循环流化床锅炉内冷水受热面的磨损度，进而减少循环流化床锅炉的寿命，造成资源的浪费。所以，循环流化床锅炉设备里需要有非常完整的燃料筛选系统和破碎系统，这样才能较少循环流化床锅炉的磨损程度。

（三）注意循环流化床锅炉设备检修中存在的问题

在循环流化床锅炉设备定期检修过程中，相关工作人员要严格执行循环流化床锅炉设备检修的步骤，对经常出现磨损的位置认真的检查，比如膜式冷壁、吊挂管、防磨板等地方。为了提高在循环流化床锅炉设备定期检修过程中，相关工作人员要严格执行循环流化床锅炉设备检修的步骤，对一些经常出现磨损的位置进行认真的检查，为了提高循环流化床锅炉设备的耐磨性，工作人员还要应该采用热处理技术来提高循环流化床锅炉设备表面的硬化度，这样也能很好地减少循环流化床锅炉设备的磨损程度。工作人员在对循环流化床锅炉进行浇筑的时候应该注意到突出的部分，工作人员要对突出的部分进行细心的打磨，使循环流化床锅炉更加平滑，减少了流物长时间停留在循环流化床锅炉内壁造成内壁的破坏。

结语：

循环流化床锅炉的工作原理主要是利用了空气向流的理论。循环流化床锅炉安装检修质量有利于减少承压部件磨损程度及资源的循环利用。循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的处理措施有控制循环流化床锅炉设备的日常运行、控制循环流化床锅炉入炉的燃料及注重循环流化床锅炉设备的检修三个方面。

参考文献：

[1]吴云伟,全明福.循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的影响以及应对措施探讨[J].中国高新技术企业,2015,No.32409:79-80.

[2]刘顺兴,周胜利.循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的影响及防磨处理[J].民营科技,2011,No.13304:39.

[3]邵毅.循环流化床锅炉安装检修质量对部件磨损的研究[J].科技创新导报,2013,No.28634:1-2.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c48b501f633a47060124e39c.html