# 智能电网调控一体化的运用研究景小兵

（1.国网乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐市830011；2.国网锦州供电公司辽宁省锦州市121001）

摘要：调控一体化是智能电网中重要的一部分，它的重要性也越来越被人们熟知，推动了调控一体化的发展，在发展过程中出现的一些问题，需要工作人员及时发现并在第一时间采取有效的措施解决问题，还应加强调控一体化的管理模式，不断提高电力系统的管理水平。本文就智能电网调控一体化的运用进行简单的阐述。

关键词：智能电网；调控一体化；运用；研究

1智能电网调控一体化的特点

1.1实时性

在智能电网模式下，配网调控一体化具有实时性的特点，具体表现在以下两个方面。①将遥信及遥测等技术作为基础，搜集真实信息并有效地整理好，纳入到数据库中，方便调控人员及运行人员监控电网的运行情况；②配电调控一体化系统能有效地保证遥控指令及时的发出，减少到厂站端的传送时间，有效地执行并控制好调控指令。

1.2开放性

在配网调控一体化中开放性的体系是最基础的项目，在此基础上构造更为开放的平台。这个平台兼容性较强，可以兼容第三方软件，能有效地连接信息库、数据库和通讯系统。

1.3系统性

除实时性、开放性外，配网调控一体化还有系统性的特点。在智能电网模式下调控一体化能有效地监控电网网架及各变电站，确保一旦电网发生故障能及时发出警报。当配网调控一体化系统收到警报后能迅速有效地评估电网的运行状态并分析发生的故障，充分考虑了电网的安全性，并能在此基础上全面的分析电网的运行情况。分析并整理好信息后可以有针对行的进行反馈信息，为电网运行的管理人员作出相关决策提供参考依据，使得电网运行系统更可靠，提高电网的安全性。

2电力调控中面临的问题

2.1电网管理水平不高

按照电力调控一体化科学发展的原则，电力系统中电力调控的智能化和信息化对于电力系统升级提出了更高要求。在这样的大背景下，智能电网下电力调控一体化存在的问题被日益放大，如果处理不好，直接关系到电力质量和电力运行的稳定。目前，我国电网已经由过去传统的架空线向电缆线逐渐过渡，单条输电线综合铺设，对管理制度的科学性和有效性的要求更大，需要对电缆、架空线、开关站等一系列电力系统元素进行统筹和运用。如果电力部门仍然按照过去的管理做法进行操作，不但会对操作流程产生影响，也会在后续协调过程中出现问题。

2.2盲目调控

在我国电力调控现阶段的发展过程中，局限性带来了一系列的影响，管理分散也加大了智能管理的难度，在这种情况下，管理人员盲目调控的现象就会出现。在具体的调控操作过程中，旧时的方式方法和老员工的经验占了很大一部分比重，不能满足电网的智能化管理要求，不仅不能提高工作效率，更不能带动智能电网的可持续性发展。在进行变更配网架空线路开关，分散电网的时候，发生意外的可能性也大大增加了，着就加大了调控的难度系数。

3实现配网调控一体化的具体办法

3.1自动化建设

实现智能配电网的基础是配网的自动化建设。智能配电网为实现配网自动化建设提供了建设的方向和建设的相关思路。为了可以有效地实现配电网自动化的运行功能，需要对配电网络、配电设备的参数和状态、配电设备的特征、分布式电源、分布式储能、检测配电网、控制动态数字化、运行配电网这几点内容进行详细的分析和描述。

3.2信息系统的集成

在科学技术不断发展进步的条件下，配网调控一体化信息系统在现有信息的基础上进行了有效地集合，并加以利用建设和统筹的方式，有效地集成了PMS、GIS、OMS等几个系统，并通过中心数据实现了这些系统之间的信息共享。另外，在不断扩充PMS等系统的应用功能条件下，电网精益化管理的信息平台逐渐健全，信息化技术不断发展，为生产管理提供了有效地支持。在此期间，利用同意的设备图形和台账管理的方法，对设备运行管理不断加强，及时检修，不断推动配网中PMS等系统的应用。值得重视的是，在有效地实现企业生产管理时间标准化和精益化的同时，需要不断加强企业内部人员生产操作流程的熟练度和标准规范，同意配电设备运行的管理信息。

3.3不断完善配网网架的结构

配网网架结构的基本原则是坚持“主网稳定，配网可靠”。对配电网的分区分层实行有效地管理，优化电网结构。配网实现联络的网架结构可以有效的提高居民用电的可靠性。在配网系统中，接线模式会影响用户的用电质量。合理进行接线可以避免线路中出现分段的情况。所以，为了能够有效地提高社会效益，增加经济效益，供电的质量需要不断地提高和改进。另外，为了保证能够合理科学的接线，可以有效地增加电源点，使网架结构分段或连接更加合理。配网系统在供电时也更加安全可靠。

3.4分布式电源及分布式储能的接入

在社会飞速发展的当下，工业生产对环境造成的破坏也越来越严重。所以，国家制定了相应的发展清洁能源战略，这对电力系统提出了更高的要求。要求电力企业应加大对电力系统中介入的各分布式电源进行详细的研究分析，为节能减排提供有力的帮助，有效的保护环境。接入分布式电源和储能可以更好、更系统的实现电站的并网运行、检测和调度，有效地检测和调度分布式电站。不仅促进了智能电网模式的发展，还促进了智能电网模式下的配网调控一体化的发展。

3.5统一配网管理的模式以及标准

配网调控的一体化是一项比较系统的工程。为了提高电网系统的互换性以及可操作性，需要统一管理的模式以及标准。在实际构件配网调控一体化时，应始终坚持灵活的原则，并根据绿色电力的相关细则以及要求，确保电网运行的更为可靠。而主网则需要面对配网中的变电设施以及输电电缆，一旦其中有一个环节出现了故障，所产生的损失以及影响是不可忽视的。因此，明确主网中设备安全性以及可靠性的标准，从而根据相关的规范和要求，做好设备运行的管理工作，确保主网中各设备的运行安全是至关重要的。

3.6应用GIS和SCADD配网调控一体化技术

为摆脱传统模式的束缚，应建立依托GIS技术的配网调控一体化管理模式，GIS平台可直观地创建“电子地图”，对现场事故进行直观再现，从而一体化地调度配网并进行远程监控配电。这种模式的原理是基于自动化配网的数据管理和实施监控来自动接入有效信息，对设计的地理位置时时再现，分类、分层地管理配网装置，从而实施有效和直观的管理，避免了工作人员盲目配调。配网调控一体化的另一目的是升级SCADA系统智能指数，远程监控配网线路。SCADA技术相对比较成熟，在应用中分为在线分析与远程监控操作两项重要内容，它的主要原理是通过对数据的在线分析，然后得到实时性的配网信息。这些实时性的配网信息会在SCADA系统的帮助下至关反映二维图像，以利于工作人员直观查看。

4小结

如今智能电网是我国电力事业发展配电网调控的必经之路，而配网调控一体化是智能电网中一项重要的项目，符合当下电网发展的要求，对实现经济社会稳定持续发展有重要意义。在此基础下，针对电网发展的根本要求对配网调控一体化进行具体分析，明确理论内涵，找出存在的问题并采取一定的措施解决问题才是推行配网调控一体化的根本途径。

参考文献：

[1]张琦.智能电网的电力调控一体化探讨[J].中国新技术新产品，2015，16：8.

[2]朱艳伟，黄森炯，蔡一骏，王晓，郑南，黄亮.电网大数据时代调控管理应对策略研究[J].浙江电力，2015，07：30-32+61.

[3]王天一，汤泉.智能电网模式下的配网调控一体化研究[J].管理观察，2015，18：57-58+61.

[4]张敬，王丹，马明明，王洪飞，朱淞嵩.智能调度系统省地一体化建设的实践[J].电工技术，2015，07：25-27.

[5]何尧玺.“调控一体化”在溪洛渡-向家坝梯级电站的应用[J].水电与新能源，2015，10：35-39.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c4c36f37386b183adbddbe57.html