# 计及风电不确定性和TCSC功率调节作用的最优潮流研究

### 论文摘要

风电并网不仅改变网络中功率的分布,而且风电的不确定性增加了调度的难度,晶闸管控制串联电容器（TCSC）可以改变线路等值参数,从而控制潮流的分布,改善风电并网对网络功率分布的影响。因此有必要建立计及风电不确定性和TCSC调节作用的最优潮流（OPF）模型。模型分为预优化和实时优化两个阶段,预优化阶段通过风速预测、风速-风功率转换,得到以1 h为周期的24 h风电场出力计划。实时优化阶段采用场景描述风电不确定性,在各个场景下通过调节TCSC参数来控制网络中功率的分布,以实现网损最小为目标。利用IEEE30节点系统进行算例分析,结果表明,模型可以改善风电不确定性对电网运行的影响,并且提高系统的经济性。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 预优化阶段

- 1.1 风电出力预测

- 1.2 TCSC稳态模型

- 1.3 TCSC安装位置及容量的选择

- 1.4 预优化阶段最优潮流计算

- （1）目标函数

- （2）等式约束

- （3）不等式约束

- 2 实时优化阶段

- 2.1 场景模拟

- 2.2 实时优化阶段最优潮流

- （1）目标函数

- （2）约束条件

- 3 两阶段最优潮流综述

- 4 算例分析

- 4.1 风速预测

- 4.2 TCSC安装位置的选择

- 4.3 预优化阶段

- 4.4 场景分析

- 4.5 实时优化阶段

- 4.6 系统有无TCSC的比较

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李娟,孙欣

关键词: 风电并网,晶闸管控制串联电容器,场景模拟,风速预测,最优潮流

来源: 电气自动化 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 电力工业

单位: 东北电力大学电气工程学院

分类号: TM614;TM744

页码: 21-24

总页数: 4

文件大小: 292K

下载量: 129

### 相关论文文献

- [1].基于安全域法的TCSC优化配置[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].中压配电网串联TCSC调压的应用研究[J]. 电气自动化 2017(02)

- [3].Application of MPSO technique to find optimal location and parameter setting of TCSC[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2011(03)

- [4].基于TCSC的新型动态矩阵控制方法[J]. 科技情报开发与经济 2011(31)

- [5].基于本地测量信号的TCSC抑制次同步振荡附加控制[J]. 电力系统自动化 2011(23)

- [6].含TCSC的电力系统最优潮流控制[J]. 江苏电机工程 2008(02)

- [7].TCSC对系统暂态稳定性影响的仿真研究[J]. 电子设计工程 2016(02)

- [8].TCSC对电力系统失步振荡中心迁移的影响[J]. 宁夏电力 2016(03)

- [9].TCSC采样-数据模型在次同步振荡分析中的适用性研究[J]. 电力系统保护与控制 2013(23)

- [10].含TCSC的电网运行风险评估模型[J]. 电力自动化设备 2014(07)

- [11].含TCSC的电力系统潮流计算研究[J]. 电气开关 2012(01)

- [12].配电网TCSC建模及接地故障仿真研究[J]. 电气技术 2012(04)

- [13].TCSC对受端系统电压稳定问题的改善效果研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [14].TCSC改善波浪发电系统的性能分析[J]. 电力科学与技术学报 2012(04)

- [15].TCSC抑制电力系统次同步振荡的研究[J]. 华北电力技术 2013(06)

- [16].TCSC动模装置及其实验研究[J]. 电力自动化设备 2009(02)

- [17].TCSC装置在电力系统中的应用[J]. 河南科技 2013(03)

- [18].TCSC增强电力系统稳定性的控制策略研究[J]. 电网与清洁能源 2011(03)

- [19].用于提高输电能力的TCSC选址和定容方案[J]. 电网技术 2009(04)

- [20].工厂大功率设备柔性串联补偿TCSC控制的研究[J]. 电工技术 2009(03)

- [21].TCSC对电力系统次同步谐振的影响[J]. 中国电力 2009(11)

- [22].TCSC数学模型和控制技术研究综述[J]. 电力科学与工程 2008(02)

- [23].Dynamic stability enhancement of interconnected multi-source power systems using hierarchical ANFIS controller-TCSC based on multi-objective PSO[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2017(03)

- [24].TCSC减弱次同步谐振能力的仿真分析[J]. 电工电气 2017(11)

- [25].神经网络算法在TCSC中的应用[J]. 湖州职业技术学院学报 2010(01)

- [26].Coordination of PSS and TCSC controller using modified particle swarm optimization algorithm to improve power system dynamic performance[J]. Journal of Zhejiang University-Science C(Computers & Electronics) 2010(08)

- [27].提高电力系统暂态稳定性的TCSC控制策略[J]. 电力系统及其自动化学报 2018(09)

- [28].考虑暂稳约束下含TCSC联络线的传输能力[J]. 电力系统及其自动化学报 2011(03)

- [29].基于TCSC的优化阻塞模型设计与应用研究[J]. 陕西电力 2010(04)

- [30].基于最优变目标策略的TCSC与励磁系统协调控制[J]. 电网技术 2008(21)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c71d6faf3dcec57b29c16089.html