# 探究光伏建设工程质量、安全管理

（南方海上风电联合开发有限公司珠海519000）

摘要：随着中国光伏建设工程的规模化发展，平均每年都要安装超过10兆瓦的光伏电站，如此大的工程需要千亿元的资金投入，如果在工程建设中存在质量问题，而且涉及的范围很大，就会产生“灾难性”的后果。在日渐激烈的行业环境中，企业要提高市场竞争力，就要发挥价格竞争优势。但是，当前面对各种问题，不仅导致工程质量问题，而且还会引发安全问题。本论文针对光伏建设工程质量、安全管理展开研究。

关键词：光伏建设工程；质量管理；安全管理

引言：

电力系统的稳定可靠性关乎到能源的利用质量。国家电力公司允许光伏发电接入到电网中。在光伏建设工程建设中，如果存在质量问题和安全问题，就会影响工程质量，采用相应的管理策略是非常必要的。（图1：光伏工程）

图1：光伏工程

一、光伏建设工程质量管理策略

（一）管理人员对于光伏建设工程质量要高度关注

光伏建设工程质量问题已经得到了广泛的关注。大规模的光伏建设工程建设中，管理人员要本着“质量第一”的原则对整个的工程建设实施管理。有关监督管理部门还要做好监督管理工作，对于存在的产品质量问题，要发挥检测机构作用，将质量问题检测下来。

对于光伏产品要明确提出检测认证，没有经过严格检测认证的产品，不可以在工程中使用。在一些光伏建设工程中，已经明确将光伏电价补贴与认证的光伏产品建立关联性，以保证工程质量。特别是工程中使用的材料和工艺技术，都要做好验证工作，以保证产品的质量。

（二）光伏建设工程中要做好企业资质的审查工作

光伏建设工程中要做好企业资质的审查工作，对建筑施工企业资质要严格审查，无法满足资质要求的企业不可以参与施工。光伏工程在招标的过程中，要求投标企业要有电力总承包的能力和机电安装的能力，还要有相关的资质。企业施工中，要具备安装光伏发电设备的能力和安装电气设备的能力。光伏建设工程中是需要安装设备的，就要设备的连接问题充分考虑。企业对于工程结构的设计中，还要考虑施工的能力，保证工程施工的质量。注意光伏组件要与支架结构牢固连接，保证光伏工程的安全可靠性。

比如，在工业屋顶光伏工程建设中，屋面多为轻钢结构，没有考虑到自重的问题，导致整体负荷增加。光伏产品安装在屋面上，保证产品与屋面防水层的使用年限是等同的，保证安装质量，防水效果好。（图2：工业屋顶光伏工程）

图2：工业屋顶光伏工程

二、光伏建设工程的安全管理策略

光伏建设工程投入使用的年限增加，各种问题就会出现，必然影响光伏建设工程的稳定运行，对光伏产业稳定发展也会产生不良影响。光伏建设工程要长期稳定地运行，使得工程的运行达到年限，就需要提高工程的影响力，都保证工程的安全性是非常重要的。

（一）对光伏建设工程的安装工作要高度重视

从中国的光伏建设工程安装情况来看，由于光伏产品生产者对出货量给予了高度重视，出现了片面重视装机量而不重视装机质量的问题，就会导致光伏建设工程的运转出现安全问题。由于工程质量问题带来的风险是具有潜在性的，因此整个的光伏产业都面临风险。

（二）光伏建设工程的建设重要重视气候环境问题

中国地缘辽阔，不同的地区，气候环境不同，对工程的要求也会有所不同。在光伏建设工程的建设中，要考虑气候环境因素，要能够认识到，即便是一个小小的组建，也会受到温度、光照强度的影响，包括沙尘、空气的潮湿度也会对工程产生一定的影响。

如果是在自然环境恶劣的情况下，光伏工程如果是在干旱少雨、地表沙化的环境中，必然会受到影响。由于光伏组件普遍安装在户外，而且运行的时间不断延长，就会受到一定程度的侵蚀，特别是光伏组件和背板，都会遭到侵蚀。这就必然会产生安全问题。

因此，在光伏工程建设中，对于工程所在区域的气候环境充分考虑，采取相应的措施解决。

（三）光伏建设工程中对于风险要有效控制

光伏建设工程非常复杂，可谓是处处存在风险。但是，这种风险是具有可控制性的。

在对风险控制的过程中，材料是非常重要的。要对组件材料充分了解，对材料使用后的回报率进行分析。

从政府的角度而言，需要强化审批在适度，避免出现“抢装潮”的问题。通过政府的管理且与业主之间的沟通，就可以避免产生低价中标的现象，而是根据具体的工程需要将专业议标机制建立起来。在进行光伏建设工程的招投标过程中，要明确运行维护的成本是25年，也就是说，招标的过程中就要明确，工程要在安全状态运行25年，保证光伏的发电正常，满足用户的电力需求。

当光伏建设工程进入到施工阶段，还要注重设计咨询工作，强化工程设计的学习，提高技术的操作水平。

当光伏建设工程完成后，还要做好验收工作，保证工程的安全运行。

当光伏建设工程运行的过程中，还要按照有关的规范进行操作，各项技术都要满足相关的要求，使得光伏产业的保险意识增强。

结束语：

综上所述，如果电能存在质量问题，就必然会对电气设备的稳定性产生一定的影响。光伏建设工程中，要保证工程的质量，就要实施必要质量管理，还要对工程中的风险予以安全管理，以提高电能的质量。

参考文献：

[1]蒋强，党裕民，李敏，张自友.光伏发电系统中电能质量的分析与测试[J].电测与仪表，2015，52（06）：11—15.

[2]房国志，杨超，赵洪基.基于FFT和小波包变换的电力系统谐波检测方法[J].电力系统保护与控制.2015，40（05）：75—78.

[3]徐军，吕馄璐，苏全志，等.DSl在电源设计中的应用[J].电测与仪表，2015，50（01）：121—124.

[4]徐政，译.电力系统谐波州纂本原理、分析方法和滤波器设计[M].机械工业出版社，2015：147—152.

[5]罗志坤，万全，徐植坚.基于虚拟仪器的谐波电能计量与分析系统的研制[J].电测与仪表.2016，43（06）：24—27

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c7e9eec5988db4bdc6101d4e.html