# 基于VMD与卷积神经网络的脱硫增压风机轴承故障诊断

### 论文摘要

针对常用的特征提取方法存在着误差较大,且方法多样难以有效对其进行选取等问题,提出一种基于变分模态分解和卷积神经网络的脱硫增压风机轴承智能诊断故障诊断方法,首先对信号做变分模态分解,以期把信号中不同成分分解到不同的频段节点上;最后对包含有故障信号的不同节点作为卷积神经网络的输入进行自动特征提取,利用分类器对特征进行分类,从而实现脱硫增压风机轴承的故障智能诊断。

### 论文目录

- 1 卷积神经网络理论

- 1.1 基本结构

- 1.2 一维卷积神经网络前向传播

- 1.3 一维卷积神经网络反向传播

- 1.3.1 全连接层至池化层的误差传递。

- 1.3.2 池化层至卷积层的误差传递。

- 1.3.3 卷积层至池化层的误差传递。

- 2 故障诊断流程

- 3 实验分析

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张娅婷

关键词: 脱硫增压风机,自相关降噪,变分模态分解,卷积神经网络,故障智能

来源: 内蒙古科技与经济 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 内蒙古科技大学机械工程学院,包钢钢联股份炼铁厂

分类号: TH133.3

页码: 79-81

总页数: 3

文件大小: 830K

下载量: 206

### 相关论文文献

- [1].电厂增压风机的节能运行[J]. 国网技术学院学报 2019(06)

- [2].600MW机组“无增压风机启动”的方案探究[J]. 科学技术创新 2017(33)

- [3].630MW火电厂脱硫增压风机损坏事故原因分析及处理[J]. 广西电业 2020(06)

- [4].增压风机故障分析及对策[J]. 大氮肥 2018(06)

- [5].增压风机故障分析及对策[J]. 通用机械 2019(07)

- [6].含增压风机旁路脱硫系统增压风机跳闸快速减负荷试验[J]. 广东电力 2014(11)

- [7].电厂脱硫增压风机控制逻辑优化问题探讨[J]. 硅谷 2012(10)

- [8].电厂脱硫增压风机安装及注意事项[J]. 中国城市经济 2011(01)

- [9].电厂增压风机运行中常见故障分析及处理[J]. 太原大学学报 2011(01)

- [10].大型燃煤机组增压风机失速原因分析[J]. 风机技术 2008(06)

- [11].#4增压风机油站负荷电源优化[J]. 硅谷 2012(17)

- [12].火电机组脱硫增压风机消裕技术分析与实践[J]. 中国电力 2012(10)

- [13].湿法烟气脱硫工艺中增压风机的选型分析[J]. 华电技术 2008(07)

- [14].2台增压风机并联的锅炉脱硫脱硝系统调试及投运方案[J]. 硫酸工业 2017(11)

- [15].引风机替代增压风机运行的可行性探讨[J]. 能源与节能 2013(02)

- [16].高压变频器在增压风机的应用[J]. 电气应用 2011(08)

- [17].1000MW机组引风机与增压风机合并探讨[J]. 科技资讯 2011(32)

- [18].湿法烟气脱硫工艺中增压风机常见故障及处理[J]. 青海电力 2008(03)

- [19].脱硫增压风机稀油站主回路电源改造[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2014(03)

- [20].600MW机组引风机与增压风机合一模式的技术改造[J]. 风机技术 2012(03)

- [21].燃煤电厂取消增压风机方案分析[J]. 广东化工 2012(18)

- [22].高压变频器在600MW机组增压风机上应用[J]. 塑料制造 2011(05)

- [23].630MW火电机组脱硫增压风机变频改造[J]. 电气时代 2010(09)

- [24].增压风机电机油站切换时,油压不建立的原因及解决方案[J]. 风机技术 2014(02)

- [25].电厂烟气脱硫增压风机变频改造的技术问题[J]. 电气时代 2012(08)

- [26].引风机与脱硫增压风机合并方案论证[J]. 东北电力技术 2009(08)

- [27].大容量机组脱硫增压风机故障案例分析及处理[J]. 华电技术 2008(02)

- [28].火力发电厂增压风机叶柄断裂原因分析及防范措施[J]. 河北电力技术 2014(03)

- [29].火电厂烟气脱硫增压风机降速消裕节能改造分析与实践[J]. 陕西电力 2013(05)

- [30].脱硫增压风机空心轴断裂失效分析[J]. 贵州电力技术 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c947677337896ca3dc487e9b.html