# 抽油机取水系统自动控制及节能分析

### 一、泵船机组取水系统的自动控制及节能分析（论文文献综述）

张晓迪[1]（2020）在《北河口水厂一泵房水泵优化调度的研究与应用》文中研究指明电耗、氯耗、矾耗是自来水行业制水成本的主要组成部分。其中电耗相对于其它两项而言,占到了制水成本的80%以上。如何以更优的方式来调度水泵,使得在保证安全生产的同时,能实现节能降耗的目的,是供水企业普遍面临且需要长期探索的课题。本文主要研究一泵房（也称原水泵房、取水泵房）的优化调度。通过对生产工艺、主要生产设备知识的学习、熟悉和了解,先对整个系统进行了设计,确定了以“用水高峰补水、用水低峰蓄水”为主要控制原则。通过对工艺流程的分解,对控制系统进行模块化设计。控制系统中关键的控制算法有两个关键点,一是二泵房供水量的预估,二是水泵机组运行的搭配选择。通过对二泵房供水量短期数据及长期数据的综合计算,可以大致的预估出下一运行周期的二泵房供水量。在充分发挥清水池的调蓄作用的基础上,再结合对清水池水位运行曲线的控制,可以计算出一泵房的出水流量。最后,通过遗传算法的控制,并结合实时反馈控制,对一泵房机组的启停、频率的调节进行控制,合理、经济地调度一泵房水泵机组的运行,确保安全生产、保证制水平衡,同时,也可以减少因水量的突变对后续加矾、加氯等工艺造成的不利影响,对出厂水水质的稳定有一定的帮助。此外,本文选用的软、硬件系统,以北河口水厂现有基于SCADA机构的硬件平台为基础,通过PLC、组态技术,实现对南京市北河口水厂一泵房的优化调度方案,使该厂一泵房的调度更加的平稳、合理、经济。通过选用历史数据进行系统测试,并将运行结果与历史运行情况进行对比,可以看出该优化调度系统的设计是有实际意义的,并可以产生明显的经济效益。

侯依然[2]（2020）在《农业灌区泵站与管网工程优化设计研究》文中认为我国是农业大国,农业用水量居各行业之首,由于我国水资源严重缺乏,农业水利设施机械化程度和泵站自动化程度不高,部分地区的农田灌溉技术、落后的农业机械设备和电气自动化水平已不再适应可持续发展的要求。为此,需要大力发展泵站自动控制技术和节水灌溉技术,充分挖掘农业灌溉节水潜力,提高农业机械化程度,解决水资源供需矛盾。在此背景下,本文在重点调研了河南省巩义市某灌区的基础上,进行了泵站规划、水力机械选型、泵站自动控制和灌区灌溉输配水管网优化研究,主要内容如下:1.依据泵站工程建设规范和标准,对河南省巩义市某灌区灌溉工程的需水规模、泵站设计流量、泵站站址选择、泵站供水方案、提水管路和泵站站房形式进行规划和分析,拟定泵站建设的规模;根据泵站规模、灌区灌溉要求和地形环境对泵站水力机械进行了详细计算和优化选型,完成了泵站总体布局设计。2.根据工程建设规划和泵站建设要求,完成了泵站自控系统的设计,选择了西门子S7-1500系列PLC作为控制系统的核心,根据现场设备的数字量输入、输出信号和模拟量输入信号,完成输入输出模块、上位机和仪器仪表的选型设计。根据泵站设备运行工艺要求,完成程序设计,实现本地与远程、手动与自动控制,通过PLC程序设计实现泵站的启停、保护、显示和监测;在人机界面的程序开发和画面设计实现泵站的运行监控,参数设置、报警记录和故障复位等功能;建立的以太网通讯实现了管理中心与泵站间的数据共享。3.依据灌溉区地形完成了灌溉管网系统规划设计和管道系统的初步工程设计;对遗传算法的编码、创建初始种群、适应度函数设计、遗传操作以及约束条件的处理等进行了分析,选用GATBX遗传算法工具箱进行灌溉管网优化计算。4.结合灌区水资源需求现状和未来规划,以降低农民灌溉成本,减轻农民负担为原则,建立以水泵扬程、输配水管网管径和长度为决策变量,以供水成本最低为目标函数,以管径、流速、节点压力及管道承压力等参数为约束条件的灌溉输配水管道系统的非线性模型。以MATLAB作为编程工具,采用GATBX遗传算法工具箱进行求解,在遗传算法程序设计中,以整数编码的方式取代二进制编码方式,避免二进制遗传编码的冗余问题;在编码设计中,将设计经验融入到优化计算的初始阶段,提高了计算效率和可行性;将管网布置与管径同步优化,实现灌溉管网的全局优化。

庞淑兰[3]（2019）在《青岛海西生活区海水源热泵项目可行性研究》文中提出随着经济水平的提升,科学技术有了进一步的发展,但是也引发了一系列的问题,其中能源与环境是必须面对的两大难题。目前我国的能源结构不合理,过分依赖于化石燃料燃烧,并且能源利用技术落后,利用效率低。我国的不合理能源结构,造成大量污染气体的排放,使得环境问题日益严重。海水源热泵是一种清洁的可再生能源技术,具有显着的节能和环保效果。海水源热泵为我国沿海地区提出了一种新的能源的利用方式,对缓解我国紧张的能源利用形势具有重要的意义。本文对青岛海西生活区海水源热泵项目进行了可行性的研究。首先,对海西生活区的工程概况进行了简要的分析,计算得出设计的热负荷,选用了 WCFXHP系列螺杆式海水源热泵机组。然后,针对工程中的关键技术问题:海水水温及最不利工况、海水的取退水系统、海水水质的处理方法、输配系统、运营及维护系统,提出了具体的方案。最后,对海水源热泵项目的投入与回收,环境效益,节能性等方面进行了评价。通过对海西生活区项目的研究,海水热源热泵安装条件良好的情况下,可以帮助用户节省空调运行费用。海水源热泵机组消耗1千瓦的电能,可以获得3-4千瓦的热量或冷量,但其功耗仅为普通冷水机组和锅炉系统的30%-60%。在初投资方面,海水源热泵投资要多,但是在运营方面,海水源热泵每年节省运行费用,一定年限内就可以回收成本。海水源热泵不仅能够节约能源,减少运营成本,还能够减少有害气体与温室气体的排放。由于可再生能源技术具有适用性、耐久性、安全性、环境性、经济性等特点,深得青睐,项目建成后营业前景良好,资金回收快,能够创造良好的经济效益和社会效益,这将推动海水源热泵在我国沿海地区的发展。

付东方[4]（2019）在《发电厂热网系统工程技术改造效能分析》文中提出能源战略是国家发展战略的主要支柱,“十三五”以来,我国经济发展进入新常态,而能源发展已经经历了高速增长阶段,我国能源消费高速增长期已经结束,国家提出能源结构调整,加快绿色低碳化发展,提高能源系统效率,讲求能源投资和运行经济效益将成为今后能源发展的主要目标的战略计划,提高能源产业竞争力已迫在眉睫。火电厂作为能源的生产工厂,资源浪费尤其严重,对火电厂的提高其节能效益对我国的能源产业发展以及节能减排战略具有重要的意义。本文结合绥化发电有限责任公司一期工程机组现阶段循环水泵入口旋转滤网、热网循环泵、凝汽器机组现阶段存在设备老化,通过相应的结构设计及参数计算,提出了对应的改造方案,提高了机组的经济性与安全性。对循环水泵入口滤网海洋生物侵袭、设备老化严重缺陷等,通过国内外调研,结合原海水流道设计,提出了两种改造方案采用新的滤网全框架结构,可提高滤网拦截和清污效率,保证旋转滤网长期稳定运行,有效提高设备的安全性。针对热网循环水泵电机直连振动和噪音过大问题,同时实现其可以根据生产实际工况调节对水道管网的压力或流量的自动调速功能,加入了永磁调速器,降低电机全调速范围的运行功率,从而达到节能降耗的目的,最后理论计算验证了改造的节能效果。针对凝汽器机组的铜管管口腐蚀以及水侧结垢等导致的安全性及经济性下降问题,提出两种对主机、小机凝汽机的改造方案,同时改造循环水泵,保证了凝汽器循环水流量,优化主凝汽器管束布置方式,重新设计了主凝汽器水室,优化水室流场。旋转滤网、热网循环泵、凝汽器机组整个热网系统现阶段的改造对有效提升机组整体经济运行水平有着深远的意义。在工程的实施过程中,水资源作为投入的一种重要资源得到了广泛的使用,并且其消耗量在工程上占有很大部分的比重,所以在工程上对于体现水的使用进行计算统计具有深远的战略意义。本研究对电厂供暖工程进行体现水的核算,给企业提出了用水建议,对响应国家的节能减排战略具有重要的现实意义。

刘畅[5]（2018）在《箱泵一体化叠压供水系统优化设计及应用研究》文中进行了进一步梳理随着城市化的发展,城市周边新建住宅小区越来越多,市中心的建筑层数不断的突破新的高度,楼群的密集度也越来越大,市政供水所设置的压力早已无法满足日常用水的需要。尤其在城市早起铺设的管网面临老化之后,增压会很容易导致爆管的出现,因此,二次加压供水在城市供水中已经变得必不可少。小区二次加压供水系统形式多样,近几年来发展更加迅速,更多适合小区二次加压的系统被应用。本文通过对箱泵一体化叠压供水系统的分析、优化和应用设计,验证了这种供水方式的是高效可行的。本文首先简单的介绍了传统二次加压供水方式,描述了其工作原理,对各自的使用条件进行了分析,然后对它们各自的优缺点进行了对比,着重对其存在的问题加以论述。通过对比分析总结出箱泵一体化叠压供水系统的特点,对其适用性进行了探讨。在此基础上,分别对箱泵一体化叠压供水系统中的水箱容积和控制单元等设备部件进行了优化设计,并对水力系统进行了分析与计算。通过对使用箱泵一体化叠压供水系统的小区作为案例进行了研究,总结出这种供水系统具有高效节能、保障水质、安装灵活、自动化程度高、噪音小等优越性能。通过对新建小区的箱泵一体化叠压供水系统的设计,进一步了解其在实际应用中各参数的确定,需要注意的事项以及可能出现的问题,并研究解决办法。通过对某小区的供水改造中的数据对比,证明箱泵一体化叠压供水系统在节能、节水、节省投资、减少噪音等方面的突出优势,分析了其经济效益,并对在工程改造中出现的问题加以分析。通过研究表明,箱泵一体化叠压供水系统可以很好的利用市政管网的剩余压力,高效节能;对水箱容积的优化设计可知箱泵一体化叠压供水系统水箱容只占传统供水水箱的50%,并可以节约能耗,减少占地面积,更能保证水质的新鲜;对结构的优化将水泵机组和控制系统等以模块的形式镶嵌在箱体上,方便安装维护,降噪效果明显,便于自动控制的实现,节省人力;对在小区新建工程和改造工程中的使用和数据对比分析可以得到箱泵一体化叠压供水系统节能效果明显。

徐红松[6]（2017）在《大石涧提灌泵站水利机械与压力管道水锤计算研究》文中研究指明河南省洛阳市洛宁县是省定优质烤烟生产基地,辖内的小界乡和东宋镇,是洛宁烟叶主产区。小界乡和东宋镇均属于渡洋河流域,但是这两个乡没有蓄水取水工程,农业水资源缺乏。为了提高烟叶及其他农业生产水平,在洛宁县洛河一条支流渡洋河上修建渡洋河大石涧水源工程,通过建设水库、泵站与输水管道、输水渠道,调节水资源时空分布,提高农业水资源开发利用效率。泵站建设中合理分析提灌工程的规模和设计运行方案,对降低工程造价、优化设计、工程安全运行具有非常重要的意义;而在供水管道系统中,由于管道中水流速度的突然变化而引起管内压力变化,压力迅速上升或者压力迅速下降会导致管路破坏和泵站系统中设备破坏,更严重的可导致泵站建筑物的崩塌,因此管路水锤计算与防护成为保障提水输水系统安全运行的重要依据。在此背景下,本文以渡洋河大石涧水源工程为例,进行了泵站水力机械及压力管道水锤计算研究,主要内容和结论如下:1.根据规范进行了大石涧提灌工程的供水规模、泵站设计流量、泵站供水方案以及泵站水力机械选型分析,确定了水源特征水位及高位水池的池底高程、水泵的扬程、水泵的型号及台数、水泵运行工况曲线以及水泵安装高程等重要设计参数,并对南北岸一级和二级泵站配套机电的功率进行了复核。2.基于水锤计算的相关分析方法、步骤以及各种水锤保护措施的边界条件,以大石涧提灌工程北岸二级泵站为例,建立了大石涧提灌工程中用旁通管作为防护措施的理论模型,利用水锤计算相关软件,针对不同特征工况进行了水锤计算分析。3.通过对大石涧提灌工程供水管道不设防护措施和设置防护措施的水力过渡过程的比较,提出针对输水压力管道水锤防护的两种方案:在管路上设置空气阀门,对管路进行补气,防止管道内压力降低;在泵站出口安装缓闭蝶阀,防止管道内压力升高。

王作林[7]（2016）在《江水源热泵系统分区运行调控策略研究》文中指出发展可再生能源和提高能源利用效率是调整能源结构、缓解能源供给压力的重要举措。作为一种可再生能源利用方式,江水源热泵系统以江水作为空调系统的冷热源,具有显着的节约能源和环保的特性。本文以江水源热泵系统为研究对象,在掌握江水取水温度及建筑负荷特性的基础上,提出适应于不同江水温度及建筑负荷率分布下的分区优化控制策略。江水的温度特性在很大程度上决定了江水源热泵系统能否实现预期的节能效果。通过对实测江水温度数据的分析,掌握了江水温度的变化规律。针对目前江水水温基础数据不完善的问题,利用“互信息”方法建立了满足“日尺度”水温预测的江水水温预测模型。分别以纳什效率系数（NSC）、均方根误差（RMSE）、最大绝对误差（MAE）作为评判参数,验证和分析利用模拟数据和校验数据验证建立的水温预测模型的准确性,结果表明建立的水温预测模型能够表达日平均气温与日平均水温的关系,该水温预测模型能够为水源热泵系统的设计指导和运行调控提供较准确的水温数据支撑。另外一个影响江水源热泵系统节能特性的重要因素便是建筑物的负荷特性。利用DeST分别建立了酒店、商场、办公三种典型公共建筑的负荷模型,并对这三种典型建筑的负荷特性和江水温度分布特性联合起来考虑,为依据建筑物负荷特性和江水温度分布特性提出江水源热泵系统优化控制策略奠定了基础。分析了供给侧（江水侧）、能量转换侧（江水源热泵系统）、需求侧（建筑负荷侧）三者间的耦合关系,发现江水源热泵系统的运行节能的关键在于寻求建立“两个平衡”:建筑所需冷量与江水源热泵系统提供冷量之间的平衡、江水带走热量与冷凝器放出热量之间的平衡。即根据供给侧特性（江水温度）、需求侧特性（建筑的负荷分布）,对能量转换侧的运行控制参数进行调整,以达到在满足建筑负荷的前提下节省系统运行能耗的目的。本文利用建立的江水源热泵系统能耗模型,对不同运行控制参数对系统运行能耗的影响进行敏感性分析,确定了影响系统能耗的关键因素。在以上分析的基础上,基于“供需匹配”原则,根据江水温度、建筑负荷这两个外界条件,以风系统风量mair、冷冻泵流量mIWP、机组冷冻水出水设定温度Tset、取水泵流量mEWP为调控参数,提出适应不同江水温度、建筑负荷分布的分区运行优化调控策略。最后,以重庆市某一江水源热泵系统工程为实例,利用TRNSYS仿真平台,对基准控制策略、变频优化控制策略（不分区）和分区优化控制策略下江水源热泵系统能耗进行对比分析。模拟所得结果表明,在整个供冷季,变频优化控制策略相对于基准控制策略的系统能耗节能率为7.11%,分区优化控制策略较变频优化控制策略的节能率为19.93%。

程丽莉[8]（2015）在《区域复合供能系统中江水源热泵系统的节能优化研究》文中研究表明当前,我国工业化和城市化进程加快,能源和环境之间的矛盾日益突出,经济区作为工业化和城市化的产物,其能源结构的合理和能源利用率的高低,直接影响到我国能源发展方向,在经济区制定经济合理、安全可靠的用能方式,是解决上述问题的关键。鉴于重庆商业化建筑密集、夏季冷量需求高的特点及其特殊的地理位置条件,针对本文涉及的南岸弹子石经济区,确定采用天然气冷热电三联供和江水源热泵复合系统,在地下建设区域能源站,通过区域管网和能源换热站为周边80万m2建筑群集中供冷供热。本文着重对作为辅助冷热源的江水源热泵系统的优化运行进行了研究。首先,在对国内能源现状分析的基础上,结合重庆能源现状和地理条件,确定采用冷热电三联供和可再生能源相结合的技术路线,并对该路线进行了相关阐述。其次,冷热源的设计选型与用户端空调负荷密不可分,且考虑到江水源热泵系统是作为辅助冷热源运行,机组大部分时间都处于部分负荷运行状态,其运行性能与空调负荷变化密切相关,故利用DeST软件对建筑群的空调负荷进行了全年逐时模拟,计算得到该经济区年总需冷量50035.8MWh,年耗热量17812.7MWh,夏季冷负荷峰值64264kW,冬季热负荷峰值33220kW。然后,建立了江水源热泵系统变工况性能模型,建模的主要设备包括江水源热泵机组以及变流量运行输配系统,并利用C#语言编写了区域系统性能分析软件,结合案例项目空调负荷模拟结果,可以实现江水源热泵机组全年逐时能耗模拟、机组逐时能效模拟、输配系统逐时能耗模拟、热泵系统逐时能耗模拟和系统逐时能效模拟,并可对模拟结果进行输出运算。此外,以南岸弹子石一期工程的江水源热泵系统为依托,于2014年冬季对江水源热泵系统进行了实验性测试,经分析得,由能效模型计算得出的机组COP值误差范围为-5.84%至13.65%之间,其中56.4%工况误差介于±5%;对输配系统能耗模型进行了验证,经验证,拟合模型可以很好的描述水泵能耗随水泵水量的变化规律,具有较高精度,误差均介于-10.0%10.0%之间,能够可靠地预测水泵在变频调速下的能耗情况。接着,利用已建的数学模型和模拟计算软件,对热泵系统的取水侧系统运行进行了优化研究,对江水取水水温和机组侧换热温差的不同组合形式展开详细分析论述,以节能效益为突出考核指标,对比得出冬季最佳换热温差为差为4.5℃,此温差下热泵系统总能耗达到最低,系统制热能效最高;夏季当冷源水取水水温在25℃左右时,冷源水换热温差由4℃提升至6.5℃,取水系统节能率高达431484.81kWh/℃,节能效益显着,而当冷源水换热温差进一步由6.5℃提升至8℃时,取水节能率为126370.69kWh/℃,节能率仅为之前的29.29%,确定机组最佳换热温差为6.5℃。最后,对空调侧输配系统的冷（热）量损失和温升（降）进行了数学建模和分析,通过计算不同空调供水温度和换热温差下,空调侧输配系统供冷季的冷损失和温升、供暖季的热损失和温降,分析空调水供水和换热温差对系统能耗的影响程度。研究表明,供暖季以7℃为临界点,当换热温差低于7℃时,系统处于得热状态,高于7℃之后,管网散热量大于水泵的散热量,系统产生热损失;供冷季,空调水供水温度越高、换热温差越大,系统总冷损失越低;对于最不利环路管网温度变化,在不考虑水泵散热对空调水影响的前提下,供暖季管网最大温降为0.264℃,供冷季管网最大温升为0.127℃;总体上空调供水温度变化对系统换热影响相较换热温差并不明显,故在此基础上,进一步分析供冷季不同换热温差下系统总冷量损失情况,分析得出当换热温差从4.0℃增大到9.0℃时,水泵散热导致的冷损从96.54%降到72.88%,但在整个冷损里面,由于水泵散热导致的冷损一直占据主要地位,所以适当增大换热温差减少水泵散热量对于减少系统冷量损失是十分有益的,其节能效果也将十分显着。

朱静[9]（2014）在《西南山区小城镇分质供水工程设计研究》文中指出随着我国城市化进程的加快，小城镇数量增加、规模扩大，人们对小城镇供水工程的规模和出水水质的要求日益提高。西南山区小城镇普遍存在地形地貌复杂，水源地水位变差大、水质季节性变化显着等特征。目前，小城镇的工矿企业与居民生活用水通常统一供给，这种供水方式在当前小城镇工矿业快速发展的情况下，存在工艺复杂、处理成本高、智能化程度低等不足。探索适应性强、智能化高、经济效益佳的西南山区小城镇供水技术，对推动小城镇供水工程建设有很大作用。论文以重庆市某小城镇供水工程为例，该供水工程具有水源地水位高差大、水质浊度枯水期低汛期高、工业用水量占总供水量比例高等特点。论文基于以减少供水建设及运营成本为目标，开展取水方式选择、净水工艺基本流程及工艺优化组合、供水系统的智能控制等内容研究，通过实时取水、分质净水、自动控制等技术，实现供水系统的一体化、智能化及节能化。论文主要研究内容及结果如下：（1）泵船提水技术西南山区供水工程的江河水源地的水位高差一般较大，平均水温较高，全年无冰冻出现。论文案例选用移动式钢制浮船，船内安装2台潜水泵取水。在水力计算的基础上，确定了水泵的流量、扬程、功率等，并通过原水管道引自净水设施。（2）分质净水工艺1)思路本供水厂兼为工业生产和城镇居民生活供水，设计取水量为4500m3/d，其中，工业生产日供水3000m3/d，生活用水1500m3/d。在原水浊度低于15NTU时，供给生产用的3000m3/d原水直接输至生产供水池；测定浊度较高时，生产用水经过混凝、沉淀后输至供水池。供生活用的1500m3/d原水，无论浊度高低，均需通过严格的净水达标处理。2)生产工艺混合：采用湿投法投加碱式氯化铝（PAC），加药设备选取100L/h的隔膜计量加药泵。药量由流动电流混凝投药自动控制系统根据不同期间水质、水量，通过对加药泵变频调速，以改变药液投量，节约药耗。采用管式静态混合器，使药液与原水充分混合，保证混凝效果。絮凝沉淀：絮凝沉淀一体布置，形成网格反应斜管沉淀池。絮凝设施为网格反应絮凝池，20格反应孔室围绕沉淀池两侧对称布置。经过絮凝的原水由穿孔配水墙流入上向流斜管沉淀池。沉淀结束后，原水由6条集水槽汇入出水渠。过滤：过滤设备采用重力式无阀滤池，池内采用无烟煤、石英砂双层滤料。配水系统选用小阻力平板孔式滤板。过滤处理实现了运行全部自动化，操作方便，工作运行可靠，且效果显着。消毒：过滤后，通过水射器投加二氧化氯进行消毒。选用一备一用2台某型号二氧化氯发生器制作消毒剂，生产原料为自来水和工业用食盐。（3）智能控制系统论文研究了基于PLC语言编程的智能供水控制系统，以达到按需所取、分水质净水的目的。智能控制系统包括以下两方面：1)取水控制：取水系统选用“液位传感器+PLC+通用变频器”的控制方式。在生活和生产供水池内安装静压式液位仪，液位仪中的传感器实时向控制主机发出水位信号，主控制器接受信号，当检测出水位信号到达设定值后，PLC自动准确地向变频器输出启、停水泵信号，实现水泵启闭。2)分类输水：采用在线浊度分析仪检测原水水质，判断原水是否直接满足工业用水需求；并通过电磁控制阀实现不同情况的原水分流控制。论文在研究适应山区大变差水位的取水工程、分质供水的高效经济净水工程、远程智能化管理的控制系统方面进行了探索，对西南山区小城镇供水工程的优化研究具有一定理论意义和工程实践参考价值。

胡娟娟[10]（2014）在《泵船和固定式泵房的优势与劣势及适用性探讨》文中进行了进一步梳理介绍泵船的特点,通过与固定式泵房的比较分析,对两种取水方式适用性进行探讨,说明这两种取水方式各自的优劣。

### 二、泵船机组取水系统的自动控制及节能分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、泵船机组取水系统的自动控制及节能分析（论文提纲范文）

#### （1）北河口水厂一泵房水泵优化调度的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 概述

1.2 一泵房的调度及相关研究

1.2.1 一泵房及其调度

1.2.2 国内外关于泵房水泵调度的研究

1.3 自来水厂的自动控制

1.4 课题研究的目的及意义

1.5 章节安排

第二章 一泵房优化调度的方案设计

2.1 概述

2.2 离心泵的性能及运行分析

2.2.1 离心泵的性能参数

2.2.2 离心泵的运行工况点

2.2.3 变频水泵

2.3 北河口水厂一泵房的实际参数及调度分析

2.3.1 北河口水厂一泵房的实际参数

2.3.2 当前水泵机组的调度方式

2.3.3 当前调度模式存在的问题

2.4 一泵房优化调度的总体方案的设计

2.4.1 调度需求

2.4.2 系统总体方案设计

2.4.3 一泵房优化调度的相关模块分析

2.4.4 其他问题的解决

2.5 本章小结

第三章 水泵调度的算法研究

3.1 概述

3.2 基于遗传算法的水泵调度方案

3.2.1 水泵机组优化组合的数学模型

3.2.2 遗传算法

3.2.3 水泵机组遗传算法的研究

3.2.4 基于遗传算法求解水泵机组优化调度的问题

3.3 实时水量控制

3.4 本章小结

第四章 一泵房优化调度系统的硬件配置及软件设计

4.1 系统的硬件配置

4.2 系统的软件设计

4.2.1 RSLinx软件在一泵房优化调度系统中的应用

4.2.2 Factory Talk View在一泵房优化调度系统中的应用

4.2.3 上位机监控界面的开发

4.2.4 控制程序的开发

4.3 本章小结

第五章 一泵房优化调度系统运行效果的分析及结论

5.1 优化调度后的清水池运行水位

5.2 优化调度与人工调度的对比

总结与展望

参考文献

致谢

#### （2）农业灌区泵站与管网工程优化设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 选题背景及研究的目的和意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究的目的和意义

1.2 灌溉工程国内外研究进展

1.2.1 泵站建设发展现状

1.2.2 水泵选型研究现状

1.2.3 泵站控制研究进展

1.2.4 管网优化研究进展

1.2.5 存在的问题

1.3 研究的主要内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

2 灌区泵站工程规划

2.1 泵站规模确定

2.1.1 灌区工程概况

2.1.2 灌区规模确定原则

2.1.3 需水量分析

2.1.4 引水量分析

2.2 泵站供水方案

2.2.1 供水系统

2.2.2 泵站站址方案

2.2.3 泵站分级方案

2.2.4 供水方案确定

2.3 泵站主要参数的确定

2.3.1 泵站设计流量的确定

2.3.2 提水管路管材及管径的确定

2.3.3 泵站设计扬程的确定

2.4 水泵类型的选择

2.4.1 泵的类型选择

2.4.2 泵站水泵型号的确定

2.4.3 水泵配套电机的选择

2.5 泵站结构布置

2.6 本章小结

3 泵站机组自动控制

3.1 泵站自控系统技术要求

3.2 自控系统总体方案

3.2.1 控制方式

3.2.2 自动控制实现的主要功能

3.2.3 泵站自动化系统的结构组成

3.3 控制系统硬件选型设计

3.3.1 PLC选型

3.3.2 上位机与人机界面

3.3.3 控制网络系统

3.3.4 其他硬件

3.4 PLC控制系统设计与实现

3.4.1 设计软件工具的使用

3.4.2 PLC逻辑编程

3.5 上位机监控系统设计与实现

3.5.1 上位机监控系统总体方案设计

3.5.2 监控系统的功能

3.5.3 监控系统组态

3.6 本章小结

4 灌溉管网系统设计与算法研究

4.1 灌溉管网系统规划设计

4.1.1 灌溉管道系统的组成

4.1.2 灌溉管网系统布置原则

4.2 灌溉管道系统工程设计

4.2.1 流量计算

4.2.2 管径计算

4.3 遗传算法

4.3.1 遗传算法的基本原理

4.3.2 遗传算法的实现步骤

4.4 GATBX遗传算法工具箱

4.5 本章小结

5 灌区管网优化设计

5.1 灌区工程设计

5.2 管网系统模型的设计

5.2.1 目标函数

5.2.2 约束条件

5.3 模型的遗传算法求解

5.3.1 编码

5.3.2 适应度函数设计

5.3.3 遗传操作

5.3.4 终止条件判断

5.4 管网同步优化过程分析

5.5 工程结果分析

5.6 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文

致谢

参考文献

附录

#### （3）青岛海西生活区海水源热泵项目可行性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 国内外研究现状

1.4 研究内容与方法

2 相关理论概述

2.1 海水源热泵相关理论介绍

2.2 海水源热泵施工管理理论

3 项目简介

3.1 工程概况

3.2 设计原始资料

3.3 负荷计算

3.4 系统选择

4 系统的关键技术问题分析

4.1 青岛海水温度及系统最不利工况分析

4.2 海水取退水系统分析

4.3 海水水质处理措施

4.4 区域输配系统的确定

4.5 运营及维护方案

5 项目的可行性分析

5.1 工程项目投资概算

5.2 节能预测分析

5.3 社会影响分析

5.4 风险性分析

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （4）发电厂热网系统工程技术改造效能分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容

第2章 11号循环水泵入口旋转滤网改造

2.1 项目提出的背景及改造的必要性

2.1.1 设备简介

2.1.2 现场环境

2.1.3 设备缺陷

2.2 国内外调研报告

2.3 可行性方案与结论

2.4 本章小结

第3章 热网循环泵的调速改造

3.1 热网循环泵的改造的目的

3.2 热网循环泵的设计和运行条件

3.2.1 热网循环泵的设计

3.2.2 热网循环泵的设计和运行条件

3.3 技术要求

3.3.1 永磁调速器的性能参数和功能要求

3.3.2 永磁调速器的材质要求

3.4 调速器的选用

3.4.1 磁屏蔽套筒永磁调速器的结构特点

3.4.2 磁屏蔽套筒永磁调速器的技术优势分析

3.4.3 永磁调速部分的基本结构

3.5 离合器的选用和调速控制原理

3.5.1 离合器的选用

3.5.2 调速控制原理

3.6 导体转子的冷却

3.7 控制系统与改造过程的实施

3.7.1 控制系统

3.7.2 改造过程的实施

3.8 永磁调速改造节能分析

3.9 本章小结

第4章 主机凝汽器与小机凝汽器的改造

4.1 凝汽器的现状概述

4.1.1 主机凝汽器概述

4.1.2 小机凝汽器概述

4.1.3 海水循环水泵概述

4.2 凝汽器存在的问题

4.2.1 主机凝汽器运行状况

4.2.2 小机凝汽器运行状况

4.2.3 循环水供水能力

4.2.4 凝汽器存在主要问题小节

4.3 凝汽器改造方案

4.3.1 主凝汽器与小机凝汽器单独改造方案

4.3.2 小机排汽接入主凝汽器,去除小机凝汽器方案

4.3.3 凝汽器改造方案汇总对比

4.3.4 凝汽器改造方案实施存在的问题

4.3.5 凝汽器改造带来的设计更改

4.3.6 凝汽器改造预期效果

4.3.7 凝汽器改造的效益分析

4.4 凝汽器加装清洗装置

4.4.1 改造方案对比

4.4.2 “水蜘蛛”在线冲洗技术

4.4.3 在线冲洗改造方案

4.5 本章小结

第5章 体现水核算

5.1 背景

5.2 方法

5.2.1 体现水多尺度投入产出法

5.2.2 工程系统核算方法

5.3 核算结果

5.3.1 热力系统

5.3.2 电气系统

5.3.3 热工控制系统

5.3.4 其他及服务

5.4 讨论

5.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

#### （5）箱泵一体化叠压供水系统优化设计及应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的提出

1.1.1 课题提出的意义

1.1.2 国内外研究现状

1.2 小区二次加压供水方式

1.2.1 高位水箱供水

1.2.2 气压罐供水

1.2.3 变频调速供水

1.2.4 传统供水方式特点

1.3 研究的意义及内容

1.3.1 研究的意义

1.3.2 研究的内容

1.3.3 研究的路线

第2章 箱泵一体化叠压供水技术分析

2.1 叠压供水技术

2.1.1 叠压供水技术原理

2.1.2 叠压供水技术分类

2.2 箱泵一体化叠压供水技术研究

2.2.1 箱式叠压供水技术对比分析

2.2.2 箱泵一体化叠压供水技术

2.3 箱泵一体化叠压供水系统分析

2.3.1 供水系统特点对比

2.3.2 使用范围

2.3.3 常规技术参数

2.4 本章小结

第3章 箱泵一体化供水系统优化设计与案例分析

3.1 系统结构与控制单元优化设计

3.1.1 水箱容量优化设计

3.1.2 控制单元优化设计

3.2 水力系统设计分析与计算

3.2.1 流量的设计

3.2.2 水压的计算

3.2.3 进水管径的确定

3.2.4 建设预算对比分析

3.3 实际应用的案例对比分析

3.3.1 小区概况

3.3.2 水泵、水箱及控制单元的确定

3.3.3 案例对比分析

3.4 本章小结

第4章 箱泵一体化在工程中的应用设计

4.1 箱泵一体化在新建工程中的应用设计

4.1.1 工程背景

4.1.2 水利系统设计计算

4.1.3 水泵的选择

4.1.4 水箱容积设计

4.1.5 控制单元设计

4.2 箱泵一体化在改造工程中的应用设计

4.2.1 工程概况

4.2.2 改造设计

4.2.3 效益分析

4.3 实施过程中问题的分析

4.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （6）大石涧提灌泵站水利机械与压力管道水锤计算研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国水资源利用情况

1.1.2 农业水利基础设施落后

1.1.3 水泵供水系统方案优选与管路水锤的研究意义

1.2 国内外泵站建设发展现状

1.3 国内外水锤计算的研究状况

1.4 选题来源及意义

1.4.1 水源工程建设意义

1.4.2 泵站提水灌溉的必要性与价值

1.5 本文研究的主要内容及技术路线

1.5.1 研究的主要内容

1.5.2 技术路线

2 大石涧提灌工程泵站供水方案比选

2.1 工程概况

2.2 提灌泵站规模的确定

2.2.1 供水量确定

2.2.2 需水量分析

2.2.3 泵站设计流量规模的确定

2.3 泵站供水方案比选

2.3.1 泵站站址选址原则

2.3.2 泵站站址方案拟定

2.3.3 泵站分级方案拟定

2.3.4 泵站供水方案比较

2.3.5 方案的确定

2.4 泵站泵房形式比选

2.4.1 适宜建站形式分析

2.4.2 一级泵站形式方案拟定

2.4.3 二级泵站形式拟定

2.5 提水管路方案比选

2.6 本章小结

3 泵站水力机械选型分析计算

3.1 泵站设计指标的确定

3.1.1 水泵设计流量

3.1.2 特征水位和扬程

3.2

3.2.1 水泵泵型与台数比选

3.2.2 泵型型号与技术参数

3.2.3 水泵运行工况点曲线

3.2.4 水泵安装高程的确定

3.3 水泵配套电机功率复核

3.3.1 北岸一级泵站

3.3.2 北岸二级泵站

3.3.3 南岸一级泵站

3.3.4 南岸二级泵站

3.4 本章小结

4 水锤分析计算

4.1 水锤分析计算方法

4.2 在水锤问题求解中采用特征线法的步骤

4.3 水锤的基本计算原理

4.3.1 基本方程式

4.3.2 水锤特征线方程

4.3.3 有限差分方程

4.4 水泵的全面性能曲线

4.4.1 水泵的全面特性曲线方程

4.4.2 水泵机组惯性方程

4.5 泵的边界条件

4.5.1 单泵边界条件

4.5.2 串联泵的边界方程

4.5.3 并联泵的边界条件

4.6 水锤防护的边界条件

4.6.1 管道始(末)端是水库(水池)的边界条件

4.6.2 隔离水池在管路中间的边界条件

4.6.3 空气阀的边界条件

4.6.4 调压塔的边界条件

4.6.5 超压泄压阀的边界条件

4.6.6 止回阀的边界条件

4.6.7 旁通管的边界条件

4.7 旁通管边界条件的应用

4.8 本章小结

5 工程实例

5.1 工程概况

5.2 水锤计算软件简介

5.3 水锤产生的原因

5.4 水泵处的边界条件

5.5 水锤计算分析

5.5.1 计算工况设定

5.5.2 计算初始条件设定

5.5.3 计算的时间步长设定

5.5.4 水锤分析相关参数

5.6 计算结果

5.7 结果分析

5.8 本章结论

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

参考文献

附录

#### （7）江水源热泵系统分区运行调控策略研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 背景及意义

1.1.1 能源现状

1.1.2 空调系统的节能

1.2 国内外研究现状

1.2.1 地表水源热泵系统的研究现状

1.2.2 空调系统的运行优化控制

1.3 研究目的及内容

2 江水水温动态变化规律

2.1 掌握江水水温变化规律的目的

2.2 江水水温的特点

2.2.1 江水水温变化规律

2.2.2 江水水温的影响因素

2.3 江水水温模型的建立

2.3.1 江水水温预测模型建立的原则

2.3.2 江水水温模型的建立及验证

2.4 本章小结

3 不同类型建筑负荷特性分析

3.1 建筑动态负荷特性分析的目的

3.2 酒店类建筑的负荷特性分析

3.2.1 酒店类建筑负荷特性影响因素

3.2.2 酒店类建筑负荷模型的建立

3.2.3 酒店类建筑负荷特性分析

3.3 商场类建筑负荷特性分析

3.3.1 商场类建筑负荷特性分析

3.3.2 商场类建筑负荷模型的建立

3.3.3 商场类建筑负荷特性分析

3.4 办公类建筑负荷特性分析

3.4.1 办公类建筑负荷影响因素分析

3.4.2 办公类建筑负荷模型的建立

3.4.3 办公类建筑负荷特性分析

3.5 本章小结

4 江水源热泵系统分区运行调控策略

4.1 江水源热泵系统能耗模型的建立

4.1.1 热泵机组能耗模型

4.1.2 水泵模型

4.1.3 风机盘管

4.2 变量选取及参数变化范围

4.3 江水源热泵系统分区运行调控策略

4.3.1 负荷侧与能量转换侧的供需匹配

4.3.2 水源侧与能量转换侧的匹配

4.3.3 江水源热泵系统分区运行调控策略

4.4 本章小结

5 工程实例分析

5.1 工程概况

5.2 江水源热泵系统TRNSYS仿真

5.2.1 TRNSYS软件简介

5.2.2 利用TRNSYS建立建筑负荷模型

5.2.3 实测验证模型的准确性

5.3 江水源热泵系统模拟

5.3.1 基准控制策略模拟分析

5.3.2 变频优化控制策略模拟分析（不分区）

5.3.3 分区优化控制策略模拟分析

5.3.4 不同控制策略下能耗对比分析

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （8）区域复合供能系统中江水源热泵系统的节能优化研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 国内能源现状

1.1.2 重庆能源现状

1.2 课题的提出及研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内外水源热泵系统发展状况

1.3.2 国内外水源热泵的研究现状

1.3.3 热泵区域供冷（热）系统的发展及现状

1.3.4 热泵区域供冷（热）系统的节能优化研究现状

1.4 研究内容及技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 创新点

1.4.3 技术路线

1.5 本章小结

2 依托项目负荷特征及系统形式

2.1 空调负荷计算的发展

2.2 室外气象数据分析

2.3 DSST模型建立

2.3.1 依托项目介绍

2.3.2 模拟参数定义

2.4 建筑群冷热负荷模拟

2.4.1 建筑冷热负荷分析

2.4.2 项目总冷热负荷分析

2.5 区域供冷（热）系统组成及特点

2.5.1 区域供冷（热）系统组成

2.5.2 区域供冷（热）系统特点

2.6 本章小结

3 江水源热泵系统的能效模型

3.1 江水源热泵系统能效影响因素

3.1.1 气温

3.1.2 水温

3.1.3 水位

3.1.4 水量

3.2 江水源热泵系统能效

3.2.1 热泵机组能效模型

3.2.2 输配系统能耗模型

3.3 区域系统性能分析软件开发

3.3.1 基础参数导入

3.3.2 输配系统设置

3.3.3 计算评估功能

3.4 本章小结

4 江水源热泵系统的实测与分析

4.1 项目信息

4.2 数据处理与分析

4.2.1 热泵机组模型验证

4.2.2 江水侧取水系统模型验证

4.2.3 空调水系统模型验证

4.3 本章小结

5 江水源热泵系统的节能优化

5.1 供暖季江水侧最佳换热温差的优化研究

5.1.1 江水源热泵机组能耗分析

5.1.2 热源水取水能耗分析

5.1.3 江水源热泵系统总能耗分析

5.2 供冷季江水侧最佳换热温差的优化研究

5.2.1 冷源水取水能耗分析

5.2.2 江水源热泵系统总能耗分析

5.3 空调侧输配系统优化分析

5.3.1 热（冷）损失计算模型

5.3.2 计算参数确定

5.3.3 供暖季输配热损失及温降分析

5.3.4 供冷季输配冷损失及温升分析

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 主要工作及结论

6.2 展望及建议

致谢

参考文献

附录

A. 热泵机组的性能回归曲线

B. M台水泵变频调速运行下的G-P特性曲线

C.“区域系统性能分析软件”部分编写代码

D. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录

E. 作者在攻读硕士学位期间发表的软件目录

F. 作者在攻读硕士学位期间参与编写的标准与专着

#### （9）西南山区小城镇分质供水工程设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题依据及研究意义

1.1.1 选题依据

1.1.2 研究意义

1.2 国内外发展现状

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 研究内容及研究方法

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.3.3 研究方法

1.3.4 技术路线

1.4 论文结构

第二章 研究区供水厂基本概况

2.1 供水工程建设的必要性

2.2 供水厂取水口

2.2.1 取水水源确定

2.2.2 取水口位置及取水水位

2.3 供水厂取水量

2.3.1 需水量预测

2.3.2 设计水量

2.3.3 取水可靠性

2.4 供水厂原水水质及出水水质标准

2.4.1 原水水质

2.4.2 水质标准

第三章 取水工程

3.1 取水构筑物的选用

3.1.1 取水构筑物分类

3.1.2 取水构筑物比选

3.1.3 浮船取水的优越性

3.2 浮船式取水

3.2.1 船体结构

3.2.2 泵船组成

3.2.3 设备选择

3.3 小结

第四章 净水工程

4.1 工艺流程

4.2 混凝

4.2.1 混凝剂的选择

4.2.2 混凝剂投加方式

4.2.3 混凝剂的投加量

4.2.4 混凝剂的配制设备

4.2.5 混合设施

4.3 絮凝沉淀一体化

4.3.1 絮凝阶段

4.3.2 沉淀处理

4.3.3 斜管沉淀池

4.3.4 网格反应斜管沉淀池

4.4 过滤

4.4.1 过滤的基本原理

4.4.2 滤池的选用

4.4.3 重力式无阀滤池的工作原理及构造

4.4.4 重力式无阀滤池的设计

4.5 消毒

4.5.1 二氧化氯消毒法设计要点

4.5.2 二氧化氯消毒法设计

4.5.3 二氧化氯消毒法中的注意要点

4.6 清水池

4.7 小结

第五章 智能控制系统

5.1 取水控制

5.1.1 供水池水位判断

5.1.2 取水泵控制

5.2 净水控制

5.2.1 水质检测控制

5.2.2 分类输水控制

5.3 小结

第六章 结论与展望

6.1 结论与创新

6.1.1 结论

6.1.2 创新

6.2 不足与展望

致谢

参考文献

在学期间发表的论着及取得的科研成果

#### （10）泵船和固定式泵房的优势与劣势及适用性探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 泵船

1.1 简介及适用性

1.2 特点

1.2.1 投资小

1.2.2 周期短

1.2.3 取水水质较好

1.2.4 管理维护不便

1.2.5 可靠性较差

2 固定式泵房

2.1 简介

2.2 特点

2.2.1 投资大

2.2.2 周期长

2.2.3 取水水质难保证

2.2.4 管理维护方便

2.2.5 可靠性强

3 两种取水方式工程实例的比较

4 结语

### 四、泵船机组取水系统的自动控制及节能分析（论文参考文献）

- [1]北河口水厂一泵房水泵优化调度的研究与应用[D]. 张晓迪. 东南大学, 2020(01)

- [2]农业灌区泵站与管网工程优化设计研究[D]. 侯依然. 华北水利水电大学, 2020(01)

- [3]青岛海西生活区海水源热泵项目可行性研究[D]. 庞淑兰. 山东科技大学, 2019(05)

- [4]发电厂热网系统工程技术改造效能分析[D]. 付东方. 燕山大学, 2019(03)

- [5]箱泵一体化叠压供水系统优化设计及应用研究[D]. 刘畅. 哈尔滨工业大学, 2018(02)

- [6]大石涧提灌泵站水利机械与压力管道水锤计算研究[D]. 徐红松. 华北水利水电大学, 2017(03)

- [7]江水源热泵系统分区运行调控策略研究[D]. 王作林. 重庆大学, 2016(03)

- [8]区域复合供能系统中江水源热泵系统的节能优化研究[D]. 程丽莉. 重庆大学, 2015(05)

- [9]西南山区小城镇分质供水工程设计研究[D]. 朱静. 重庆交通大学, 2014(01)

- [10]泵船和固定式泵房的优势与劣势及适用性探讨[J]. 胡娟娟. 红水河, 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ca11b2a9b041ad8e3e579c50.html