# 高层建筑消防安全现状及防火对策研究

山西顺天消防工程有限公司山西省太原市030002

摘要：随着科技的发展，高层建筑一座座拔地而起，减少了土地用量，解决了土地紧张的状况。但是，消防领域的发展不够全面，在高层建筑的火灾预防和灭火救援方面都没有完善的解决方法，人们对高层建筑防火的需求不断增加。本文主要研究高层建筑的消防安全的现状和应对措施。

关键词：高层建筑；建筑消防；消防设计

引言

现今，城市建设的进程不断加快，导致城市人口也逐年增加，公众对住房的需求也越来越大。城市构造逐步向空间高处延展，因此，城市中高层建筑越来越多，其构造复杂、空间面积大、且人员集中，存在诸多安全隐患，消防安全是最突出的。加强城市高层建筑消防安全工作，是城市长远稳定发展的重要保障，是进一步加快城市化进程的必要举措，意义重大。

1高层建筑消防安全现状

1.1消防设施不够完善

高层建筑内部消防基础设施主要包括：排烟系统、自动化喷淋系统、消火栓、火灾的报警系统及其余辅助设施。高层建筑内部所有消防系统、设备均需经质检部各项检查确认合格，且具备3C的认证后才可投放运行及使用。使用消防设备期间，需定期抽查，防止问题设备使用期间有故障问题出现。但多数业主并未充分意识到这些消防基础设施重要性，开放上为谋求更多效益，对消防基础设施投入相对较少，设备质量往往很难得到保障。为质检顺利通过，部分开放商会故意掩盖消防基础设施所潜在的问题状况或者缺陷，促使高层建筑物当中火灾的种子被种下，增加了火灾实际发生率。

1.2消防设计不规范、设施配备不到位

消防设计没有引起高层建筑设计人员的重视，没有及时设计符合建筑特点和消防规范的应急措施，比如，在楼道没有安置消防自动系统；缺少消防水源；疏散的应急通道不符合规范等；一般要求楼层建筑内具备的消防设备有火警报警设备、消火栓、疏散通道以及排烟系统、整体消防控制室等，但大部分很多高层建筑上并不具备这些基本的消防设备，即便设施齐全，对消防设备缺乏维护和保养，形同虚设，只会带来更多的安全隐患。

1.3消防安全管理制度不健全

由于高层建筑层数较多，其产权大多归属于不同业主所有或承包，使得在消防安全方面难以实现统一管理，造成消防责任落实不明、消防设备管理权责不清，以致于火灾发生时因权责不明造成火灾扑救延误等问题。另外，由于建筑管理维护人员的业务水平不足，使得楼内消防安全设施没能发挥出应用的功效。

1.4疏散楼梯带来的安全隐患

在高层建筑设计的疏散楼梯，有的因为设计的原因，不能与室外直接连接。间接的连接方式，使得用户逃生时有可能因为间接地带狭窄、拥堵、封闭等问题产生踩踏事故，严重的可能使用户面对无法逃脱的困境。另外疏散楼梯的窗户有可能会出现与其他房间的窗户距离太近的设计缺陷，导致发生火灾时，浓烟无法排出，给用户的逃生带来安全隐患。

2高层建筑消防的应对设计措施

2.1合理的总平面布局

高层建筑设计过程中，进行布局策划时应该对高层建筑的建造位置、消防水源以及消防专用车道等做出明确的规定和设计。在现代高层住宅建筑设计的过程当中，小区内部的装饰环境，比如假山、绿化等设计是小区内部环境装饰的必要元素，但是这些景观如果设计得不合理，就很有可能阻碍到高层住宅建筑的消防云梯的构架以及消防通道的畅通。所以说，在设计高层建筑建设策划的过程中，应将住宅楼贴近主要道路建造，如果有火灾发生，可以使消防车避过各种可能发生的障碍能顺利进入小区内部进行扑救。而且要充分利用城市主干道路，确保消防人员能够顺利到达火灾发生现场并顺利进行营救。

2.2加大对高层建筑消防设备的检查力度

由于建筑内空间广阔，设备众多且装修区域较多，装修材料也遍及建筑内部各个角落。因此，在装修工程开始时，就要从根本上解决消防安全设计问题，并且严格执行对装修材料的防火防燃质量检查，以减少因可燃易燃装修材质而造成火情的扩散蔓延。其次，要定期检修维护建筑内的消防设备，确保其处于安全可用状态，并及时发现和解决建筑内部火灾隐患物体，降低火灾发生的概率。

2.3消防设计合理并配备相应消防设施

严格按照国家相关的防火设计规范进行消防设计，对高层建筑内外消防设施进行合理布局，并划分防火应急分区；加强楼层和室内排烟设计和疏散通道设置；综合楼层特点和人员密集度，合理配备体系完整的消防设施，并及时维护，有效管理；安装智能报警系统和灭火系统，培养新型消防人员，形成智能灵活的火灾防御系统；制定高层建筑火灾应急预案，根据高层建筑特点，制定对应的灭火措施，比如消防水源供水方式、所需灭火人力物力、抢救被困人员方式等。建筑外面也应该制定紧急预案，确保火灾发生时，场外救援的顺利开展。

2.4注重安全疏散及自然排烟的科学设计

高层建筑当竖向管道、玻璃幕墙为火势逐渐蔓延关键通道部分，若火势蔓延为能得到及时有效地控制，则会逐渐蔓延至防火的区域内，经济损失较为严重。火灾当，最具危害性的便为火灾发生后所形成烟雾。故而，应当重视高层建筑物内部安装疏散及自然排烟的科学设计。如电梯前室需设好防排烟的系统；疏散楼梯处设好正压的送风系统。自然排烟，它自身极具便捷性、经济性等优势，属于排烟重要手段。在设计高层建筑物内部排烟系统期间，首选为自然排烟。多数高层建筑物内部楼梯间均有热压差存在，故烟气通常会停留于楼梯间内，该楼梯间内部结构设计应当具备着半封闭性，致使烟气从中无法扩散。故而，设计楼梯间期间，需注意精准地计算窗面积，墙面上设置排烟窗，便于火灾发生后及时打开排烟窗。对于外墙上所设固定的排烟窗有效的排烟面积，需严格依据“自然排烟的过流面积×流量系统=自然排烟的有效面积”该公式极短分析出来，百叶、对开、单开三种形式流量的系数各为0.66、0.71、0.68。

2.5注重安全出口的合理规划

设计高层建筑期间，需注重安全出口的合理规划，火灾发生时，该安全出口往往是室内人员有效的逃生途径，重要性不容忽视。高度不同高层建筑，所设计安全出口形式、数量往往存在一定差异性，但需确保受灾人员在撤离到相应安全出口后，便不会再受火灾伤害。受灾人员再沿着正确逃生路线已撤离至相应安全出口，应确保所有逃生人员均已到远离了火灾伤害段，逃生人员安全可得以保障。

2.6加强消防安全知识普及

社区组织、物业以及消防部门应积极向建筑使用者、管理者以及民众进行消防安全知识讲解和普及，根据受众特点，进行针对性的防火知识宣传，以此提高公众消防安全意识；定期组织民众进行火灾事故演练，训练民众的逃生以及正确使用消防措施的能力，引导民众在火灾时进行正确有效疏散。这样不仅让公众意识到火灾具有严重的破坏性，提高对火灾的警惕和防范，还可以通过演练提高公众预防火灾、在火灾中进行自救的能力。

结语

随着高层建筑数量的日渐增多，防范火灾发生的任务也较为繁重，但不能因此而削足适履。因此，要加强高层建筑的消防安全措施，提高人们的防火意识及逃生技能，减少因火灾造成的危害性。要根据高层建筑实际情况，健全安全应急预案，贯彻落实消防安全管理规范，要从根本上杜绝火灾隐患的存在。

参考文献

[1]陈振一，冯益锋.高层建筑消防防火排烟设计现状与优化措施[J].消防界（电子版），2018，4（18）：42-43.

[2]贾建良.浅谈高层住宅建筑消防安全现状及防火措施[C].建筑科技与管理学术交流会，2017，11（09）：102-103.

[3]王亨健.高层建筑消防安全现状及防火对策的探讨[J].消防界，2017，19（11）：269-270.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ca47e7c1c5a6d5f35caaf8ca.html