# 多个罐区的分散控制系统(DCS)控制器层并网的应用

### 论文摘要

针对某大型石化企业三个罐区分布在不同区域,造成数据信息相互隔离,控制系统互为孤岛;输转作业仅靠电话沟通,易造成管道憋压爆管泄漏等风险问题,应用三个罐区的分散控制系统(DCS)从控制器层相互联网,组成一个跨区域整体的DCS系统架构,实现相互操作和联锁保护与信息共享。介绍了DCS控制系统的结构组成和通讯网络的分级体系与特点以及三个罐区DCS系统联网结构的选择,并对系统的并入架构做了详细说明。实现了集中统一控制和远程无人操作,提高了信息化和自动化水平以及企业的信息安全,降低了用工成本。该系统结构简单,操作实时性强,稳定性高,可在相似罐区系统推广应用。

### 论文目录

- 1 现场状况

- 2 DCS控制系统的结构组成

- 2.1 DCS通讯网络的分级体系

- （1） I/O总线。

- （2） 现场总线。

- （3） 控制总线。

- （4） DCS网络。

- 2.2 通讯网络的特点

- 3 三个罐区DCS控制系统联网结构的选择

- 3.1 系统建设难点

- 3.2 系统联网结构的选择

- 4 系统并入架构的详细说明

- 4.1 DCS控制层并网,实现跨区域一体化DCS系统

- 4.2 DCS控制系统与SIS系统从底层进行RS485通讯,实现信息交互与操作

- 4.3 利用DCS系统的整体性,实现输送超压互锁功能

- 4.4 喊人扩音系统与火灾报警系统集中

- 5 方案总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张翼飞,黄攀

关键词: 石化企业,罐区,分散控制系统,控制器层,并网,应用

来源: 石油库与加油站 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石化仪征化纤有限责任公司

分类号: TE688

页码: 20-24+5

总页数: 6

文件大小: 1457K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].芳烃罐区油气回收危险与可操作性分析[J]. 石化技术 2020(04)

- [2].安全检查表法在危险化学品罐区安全评价中的应用[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2020(03)

- [3].浅谈油气回收装置在综合罐区的应用[J]. 氮肥与合成气 2020(04)

- [4].化工罐区设计分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(22)

- [5].化工罐区布置规范介绍[J]. 化工设计 2018(03)

- [6].液化烃罐区风险分析研究[J]. 辽宁化工 2017(04)

- [7].危险化学品罐区设计新发展及趋势研究[J]. 化工与医药工程 2017(02)

- [8].大型罐区重大火灾燃爆风险分析及防范对策[J]. 安全、健康和环境 2017(03)

- [9].可燃液体罐区及装卸系统的设计[J]. 中国石油石化 2017(08)

- [10].储运罐区空压站设计浅析[J]. 化工管理 2017(05)

- [11].浅析加油站承重罐区安全风险及管理[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(08)

- [12].可燃液体罐区的设备布置与管道设计[J]. 化工管理 2016(17)

- [13].加强罐区管理 降低轻质油品储运损失[J]. 石油技师 2013(Z1)

- [14].大型化工罐区储罐类型配备及配管技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(19)

- [15].地下罐区的优点及设计安装注意事项[J]. 机电信息 2016(35)

- [16].空分装置低温罐区设计探讨[J]. 化工设计 2017(01)

- [17].平板闸阀在罐区的应用[J]. 山东工业技术 2017(07)

- [18].中间罐区增加油气回收解决方案[J]. 山西化工 2017(02)

- [19].基于化工厂常压罐区的罐区整体智能化管理[J]. 化工管理 2017(13)

- [20].原油租用罐区管理的探讨与分析[J]. 工业计量 2017(03)

- [21].吸收+吸附油气回收法在液体储运罐区的应用[J]. 广州化工 2017(10)

- [22].浅谈罐区工程建设管理[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(11)

- [23].承重罐区的优势与劣势[J]. 全国商情 2013(14)

- [24].关于中间罐区氮封运行优化的探讨[J]. 广东化工 2013(02)

- [25].液化烃罐区的安全设计探讨[J]. 山东化工 2019(08)

- [26].油品储运罐区运行管理常见问题及措施[J]. 石化技术 2019(10)

- [27].柴油罐区设计[J]. 化工管理 2018(20)

- [28].浅谈炼厂罐区油气挥发及回收措施[J]. 化工时刊 2017(01)

- [29].化工罐区危险化学品倒装作业危害分析及控制策略[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [30].探地雷达在加油站地下罐区泄漏检测中的应用[J]. 安全、健康和环境 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/caabfe4a50e9984aebacf866.html