# 电力通信网络故障问题分析及应对措施

(国网内蒙古东部电力有限公司阿荣旗供电分公司内蒙古阿荣旗162750)

摘要:电力通信网络在实际运行的过程中，由于受到自然因素、设备因素、人为因素等的影响，导致其存在许多故障问题，影响了电力通信网络运行的安全性与稳定性，同时对电力系统运行的安全性与可靠性造成一定的影响，由此可见保证电力通信网络通畅、稳定运行的重要性。因此，本文分析了电力通信网络存在的故障问题，探析了电力通信网络故障问题的应对措施，旨在为电力通信网络运维工作人员提供一定的参考。

关键词:电力通信网络;故障问题;应对措施

一、前言

电力通信网络是电力系统的重要组成部分，一日_电力通信网络出现故障问题，将会影响整个电力系统的安全、可靠、稳定运行。因此，当电力通信网络出现故障问题时，应该及时、准确的查找电力通信网络存在的故障问题，并采取针对性的措施进行处理，以此保证电

力通信网络以及电力系统能够安全、稳定的运行。因此，文章针对电力通信网络故障问题以及应对措施的研究具有非常重要的现实意义

二、电力通信网络存在的故障问题分析

(1电力通信网络结构管理过于复杂。通常状况下，电力通信网络的结构管理主要包括三个级别，即一级通信网络管理、二级通信网络管理以及三级通信网络管理，但是无论采用哪种级别结构管理，其电力线路规划设计以及结构都非常繁琐复杂，导致电力通信网络存

在许多故障问题。

(2)电力通信网络输出质量有待提高。输出质量较低是地方电力通信网络常见的故障问题之一，直接影响电力通信网络运行的安全性和稳定性。例如，一般的电力通信网络线路由单股铜线组成，但是这种网线非常容易断裂，导致网络出现故障;常见的电力通信网线屏

蔽层的质量相对较差，电力通信网线在运行的过程中受到共模干扰;还有址匕电力通信网络采用的电线直径过细，这样会降低电力网络的传输距离，同时还会减少线路的可挂设备数量，因此会影响电力通信网络的运行质量。

(3)电力通信网络的稳定性相对较差。目前，电力通信网络的发展进程非常快，但是电力通信网络结构的资源共享能力相对较弱，导致电力通信网络结构的整体稳定性能相对较低。该种状况下，一日_电力通信网络的任何一个站点出现故障，尤其是电力网络通信中心出现问题，将会影响整个电力通信网络的正常运行，甚至会导致电力通信网络处于瘫痪状态。

三、电力通信网络故障问题的应对措施分析

(1)创建完善的电力通信网络管理系统。应该根据不同地区或者区域的实际状况以及通信网络规划标准与要求，提出创建和运行电力通信网络设计的规范与标准，以此保证电力通信网络的建设与运行有章可循，同时提高电力通信网络建设与实施的可靠性。在通信网络

可靠性标准下规划与设计通信网络，能够在有限的资源下对电力通信网络进行试验与鉴定;提出电力通信网络系统与设备的技术指标要求以及可靠性设计水平;制定科学、合理的电力通信网络的管理和运行维护的措施、要求以及任务等;还需制定严格、规范的电力通信网络维护管理规程以及体制等。通过建立完善的电力通信网络可靠性管理系统，能够实现对电力通信网路运行可靠性的分析与评价，并对电力通信网络存在的故障问题进行分析，总结经验与规律，并制定提高电力通信网络可靠性的措施与应急方案，同时加强各种制度的实施，以此保证电力通信网络能够安全、稳定的运行。

(2)创建故障导航系统。为厂能够及时、准确的发现电力通信网络故障点，应该创建电力系统故障导航系统，为电力通信网络提供故障分析、操作流程、技术咨询、技术导航以及应对处理等技术服务。研发的电力通信网络导航系统能够储存大量的电力网络、电力设备的技术数据、技术参数以及技术性能，为电力通信网络的智能化提供技术服务。基于上述服务，电力通信网络工作人员能够准确、快速的发现电力通信网络中存在的故障问题，并针对出现的问题提出相应的解决措施，尽快的将故障问题解决，尽可能的降低故障问题对电力通信网络造成的损失和影响。电力通信网络故障导航系统能够协助与指导

运维工作人员进行故障问题的查找与分析，提高抢修速度，降低故障处理难度，减轻技术人员的工作压力以及劳动压力。同时，通过人机对话进行技术导航服务、语音咨询服务等，便于工作人员随时、随地厂解电力通信网络的运行状况以及设备运维状况，显著的提高工作效率。

(3)强化电力通信网络防盗防破坏安全管理措施。电力通信网络普遍存在电力通信设备被盗、被损坏的问题，这对电力通信网络的安全运行造成厂严重的影响。因此，电力通信网络应该做好防盗防破坏安全管理，应对电缆沟、桥架电焊管路、外场线路等进行包封加固，尽可能的减少电缆、管线的外露，以此降低外界环境因素以及人为因素对电缆与管线的影响。同时，还应该采用先进的网络设备，对整个地区、路段等进行在线、实时监控，同时加强人力巡逻力度和扩大巡逻范围，在监控或者巡检的过程中发现故障问题，应该及时的采取措施进行处理。此外，电力部门还应该和公安、养护、交警以及路政部门合作，通过多方面的共同协作，保证电力通信网络能够安全、稳定的运行。

(4)优化电力通信网络规划与设计。电力部门以及单位应该优化电力通信网络的规划与设计工作流程，在原有的规划和设计基础上，引进先进、前沿的网络设计技术、结构，实现电力通信网络设计理念以及结构的创新和优化，以此提高电力通信网络的规划与设计水平。

结语

总而言之，电力通信网络在运行的过程中会受到各种因素的影响，导致其存在许多故障问题，影响厂电力通信网络运行的安全性、稳定性以及可靠性。因此，各级电力部门与单位应该对电力通信网络中的故障问题进行全面的分析和辨识，并针对存在的故障问题，采取针对性的应对措施进行处理，以此保证电力通信网络能够更加高效、稳定的运行。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cb0ee4f36149d285e55bf949.html