# 敞开电器论文_王波,郭凡,刘娜

导读:本文包含了敞开电器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,电器,敞开式,变电站,变电所,断路器,水电站。

### 敞开电器论文文献综述

王波,郭凡,刘娜[1]（2017）在《用复合电器替代炼油厂110kV变电站敞开式开关设备》一文中研究指出1现场情况某炼油厂有110 kV、35 kV两所厂内变电站,它们承担着全厂所有的用电负荷。110 kV变电站建于20世纪90年代,采用空气绝缘敞开式开关设备(AIS),以瓷套作为设备外壳及外绝缘。110kV变电站一次接线采用单母线分段接线方式,将单母线用分段断路器分成Ⅰ、Ⅱ两段。图1为110kV变电站一次主接线。系统存在隔离刀开关生锈腐蚀、不易操作及断路器出现漏油等问题。(本文来源于《电世界》期刊2017年03期）

罗朝盛,李鹏,谷雨,景琦[2]（2015）在《关于敞开式断路器、组合电器二次回路非全相回路的改造》一文中研究指出介绍了敞开式断路器、组合电器二次加装非全相及非全相改造的措施方法。(本文来源于《山东工业技术》期刊2015年15期）

牟小平,张凡,韩志强[3]（2015）在《敞开式组合电器在油田电网中的应用》一文中研究指出介绍了敞开式组合电器的特点,结合在长庆油田电网中的安装与使用情况,对敞开式组合电器与常规分体式设备的具体工作量进行了对比分析,占地面积小、安装施工工作量少、可靠性高是敞开式组合电器的明显特征,根据实际运行中存在的问题,对母联间隔进行了改进,采用了增加单隔离的方法来确保开关检修时的安全距离。(本文来源于《农村电气化》期刊2015年06期）

李宁宁,张伟,杨秀梅,刘宏标[4]（2014）在《户外敞开式组合电器在油田变电所中的应用研究》一文中研究指出本文通过户外敞开式组合电气在油田变电所一次设计中的应用情况,系统地论述了户外敞开式组合电器的结构、功能、特点;经过与目前油田大量采用的普通开关场电器相比较,户外敞开式组合电器具有占地小、维修操作和维修方便、价位低、性价比高、结构简单等优点;工程中使用敞开式组合开关电器设备可降低工程造价、节省占地面积,提高用电的安全性和可靠性,同时它具有电气设备布置灵活性和良好的互换性,可缩短停电时间,具有良好的应用前景。(本文来源于《发挥科技支撑作用深入推进创新发展——吉林省第八届科学技术学术年会论文集》期刊2014-11-25）

梅岭,刘学知,刘伟,李德[5]（2011）在《敞开式组合电器在云口水电站屋顶开关站中的应用》一文中研究指出鉴于云口水电站厂房距河口开阔地带有一定距离,处于峡谷之中,开关站在厂房附近就地布置困难较大,采用敞开式组合电器,布置在电气副厂房屋顶上,成功地解决了开关站布置困难的问题。(本文来源于《水电与新能源》期刊2011年01期）

陈雅东[6]（2010）在《基于敞开式组合电器和管型母线的油田35千伏变电所设计》一文中研究指出本文在综合分析国内和大庆油田35kV变电所现状的基础上,以大庆油田35kV喇南变电所工程设计为研究课题,从喇南地区电网现状出发,进行负荷预测和负荷平衡,用方案对比的方法确定电源接入方式,采用冗余方法设计电气主接线,采用分层分布设计综合自动化系统。详细论述了半户内设计变电所在电气主接线、电气平面布置、短路电流计算及设备选型、防雷接地、综合自动化等方面的设计特点。本设计以实际负荷为依据,以变电所的最佳运行为基础,按照有关规定和规范,完成了满足该区供电要求的35kV变电所设计。为提高电网运行管理水平,设计过程中使用了多项新技术、新产品,用发展的视角优化设计,达到了无人值守水平。35 kV喇南变电所按批地面积,采用半户内式设计方式,在合理布置配电装置满足装置检修维护和消防要求的前提下,在大庆油田首次采用在35 kV变电所应用35kV户内敞开式组合电器和管型母线,从而达到了减少建筑面积和控制建筑高度,减少辅助设施占地面积。(本文来源于《东北石油大学》期刊2010-06-12）

梅良杰[7]（2010）在《ZCW-126敞开式组合电器》一文中研究指出110kV汉川北桥变电站位于汉川市北桥开发区内,是湖北省第一座采用ZCW8-126敞开式组合电器的变电站。该站于2003年9月28日竣工投运后,运行良好,受到各方普遍好评,兄弟单位到该站参观学习的络绎不绝。现在简(本文来源于《农村电气化》期刊2010年05期）

邢磊,徐凌,胡会永[8]（2009）在《新乡新亚纸业集团110kV变电站工程敞开式高压组合电器(COMPASS)的应用》一文中研究指出新乡新亚纸业集团110kV变电站的配电装置采用了目前国内技术领先的敞开式高压组合电器(COMPASS)。本文介绍了LW38-126(Z)型敞开式组合电器的配置、技术参数和基础的设计,以及与其它形式配电装置的技术经济比较。(本文来源于《科技风》期刊2009年23期）

王军辉[9]（2006）在《全封闭组合电器与敞开式高压配电装置的选型比较》一文中研究指出本文通过对全封闭组合电器(GIS)与敞开式高压配电装置的选型进行技术经济比较,并结合新疆下坂地水电站220kV开关站高压配电装置型式的选择,重点论述了SF6全封闭组合电器(GIS)在水电站应用的优点。(本文来源于《陕西水利水电技术》期刊2006年01期）

孙卫东,张志国,阎小国[10]（2006）在《敞开式组合电器的应用及发展前景》一文中研究指出文章介绍了敞开式组合电器推出的背景条件、适用环境以及与其他组合电器在占地、安装、建设周期、机械、电气性能、外观质量、造价、可靠性、灵活性等方面的综合比较。从而可以看出该产品优异的性能特点。(本文来源于《煤炭工程》期刊2006年01期）

### 敞开电器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了敞开式断路器、组合电器二次加装非全相及非全相改造的措施方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 敞开电器论文参考文献

[1].王波,郭凡,刘娜.用复合电器替代炼油厂110kV变电站敞开式开关设备[J].电世界.2017

[2].罗朝盛,李鹏,谷雨,景琦.关于敞开式断路器、组合电器二次回路非全相回路的改造[J].山东工业技术.2015

[3].牟小平,张凡,韩志强.敞开式组合电器在油田电网中的应用[J].农村电气化.2015

[4].李宁宁,张伟,杨秀梅,刘宏标.户外敞开式组合电器在油田变电所中的应用研究[C].发挥科技支撑作用深入推进创新发展——吉林省第八届科学技术学术年会论文集.2014

[5].梅岭,刘学知,刘伟,李德.敞开式组合电器在云口水电站屋顶开关站中的应用[J].水电与新能源.2011

[6].陈雅东.基于敞开式组合电器和管型母线的油田35千伏变电所设计[D].东北石油大学.2010

[7].梅良杰.ZCW-126敞开式组合电器[J].农村电气化.2010

[8].邢磊,徐凌,胡会永.新乡新亚纸业集团110kV变电站工程敞开式高压组合电器(COMPASS)的应用[J].科技风.2009

[9].王军辉.全封闭组合电器与敞开式高压配电装置的选型比较[J].陕西水利水电技术.2006

[10].孙卫东,张志国,阎小国.敞开式组合电器的应用及发展前景[J].煤炭工程.2006

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cb1765b917fba434ac56b541.html