# 自控微动带锁髓内钉论文_张宏军,许纬洲,贺长青,刘又文

导读:本文包含了自控微动带锁髓内钉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:自控,股骨,力学,生物,微血管,组织学,控制性。

### 自控微动带锁髓内钉论文文献综述

张宏军,许纬洲,贺长青,刘又文[1]（2008）在《自控微动带锁髓内钉对山羊骨折愈合的生物化学研究》一文中研究指出目的:观察自控微动带锁髓内钉(AMLN)内固定在山羊骨折愈合过程中对骨痂组织中生物化学的影响。方法:对16只山羊两侧股骨干横断截骨,分别采用AMLN和Gross-Kempf(GK)钉固定,术后7、14、28和56d分批处死,行骨痂的生物化学测量。结果:(1)实验组骨痂的总胶原和不溶性胶原含量始终高于对照组(P<0.05)。(2)骨痂中钙含量的变化,实验组始终显着高于对照组(P<0.05),7d时高40%,14d时高35%,28d时高11%,而56d时高9.8%。(3)骨痂中磷含量的变化,实验组的磷含量始终高于对照组,7d高35%,14d高34%,28d高10%,56d高10%(P<0.05)。结论:AMLN钉固定后骨折端间歇生理性动应力的产生与传导所形成的生理性应力刺激,可以加速无机盐的沉积与转化,加速了骨折愈合,加快了骨质的重建速度。(本文来源于《中国临床解剖学杂志》期刊2008年04期）

张宏军,刘又文,高书图,杜志谦[2]（2008）在《自控微动带锁髓内钉在股骨干骨折中的应用》一文中研究指出目的为降低带锁髓内钉治疗股骨干骨折延迟愈合和不愈合的发生率,自行设计自控微动带锁髓内钉(auto-control micro-motion intramedullary locking nail,AMLN)并临床应用,观察其临床治疗效果。方法AMLN的远、近端钉体由微动锁定装置连接,其齿状结构可保证骨折间隙有1.0～1.5 mm轴向微动,使骨折端早期以及整个骨折愈合过程中始终存在生理性应力刺激与传导。2003年12月-2006年5月,临床应用AMLN治疗股骨干骨折32例。男21例,女11例;年龄20～43岁,平均31.2岁。致伤原因:摔伤3例,砸伤1例,车祸伤28例。左侧13例,右侧19例。新鲜骨折29例,含股骨干上、中、下部位的横形、短斜形、螺旋形及粉碎性Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型骨折;陈旧性骨折不愈合3例。新鲜骨折采用闭合植入AMLN固定治疗,陈旧性骨折采用开放自体植骨顺行植入AMLN治疗。结果32例获随访8～22个月,平均11.5个月。X线片示骨折愈合时间为4.0～7.5个月,平均5.1个月。患者无髓内钉断裂发生。1例粉碎性骨折患者钉体有轻度弯曲畸形,2例进针点轻度不适。按Klemm功能恢复分级标准:优26例,良5例,可1例,优良率96.88%。结论AMLN设计合理,具有临床应用简便、骨折愈合快的优点,是治疗股骨干骨折的有效方法之一。(本文来源于《中国修复重建外科杂志》期刊2008年06期）

张宏军,范顺武,许纬洲,贺长青[3]（2007）在《自控微动带锁髓内钉对山羊骨折愈合的影响》一文中研究指出目的:观察自控微动带锁髓内钉(AMLN)内固定对骨折愈合的影响。方法:对16只山羊两侧股骨干横断截骨,分别采用AMLN和Gross-Kempf(GK)钉固定,术后7、14、28和56d分批处死,行组织学观察和生物化学测量。结果:(1)AMLN钉固定组骨外膜骨痂,桥梁骨痂能早期加速形成,并逐渐形成连接骨痂和封闭骨痂,使皮质骨松化,骨痂不断长入,骨折修复与塑形提早实现,明显优于GK钉固定。不同愈合期骨痂的定量分析表明,两者具有显着差异(P<0.05)。(2)AMLN钉固定组的骨痂胶原、不溶性胶原、钙、磷含量均高于GK钉固定组(P<0.05)。结论:AMLN钉固定符合“弹性固定准则”,骨折端间歇生理性动应力的产生与传导,较好解决了应力遮挡与应力传导的平衡问题,骨折边愈合边塑形,加速了骨折愈合进程。(本文来源于《中国病理生理杂志》期刊2007年01期）

许纬洲,郭晓东,赵炬才,王以进[4]（2006）在《自控微动带锁髓内钉内固定对骨折愈合影响的实验研究》一文中研究指出目的观察自控微动带锁髓内钉[AMLN]内固定对骨折愈合的影响及机制。方法对16只山羊两侧股骨干横断截骨,分别采用AMLN 和GK钉固定,术后7d、14d、28d、56d分批处死,行x 线观察、生物力学测量、组织学、扫描电镜观察和生物化学测量。(本文来源于《中华医学会第八届骨科学术会议暨第一届国际COA学术大会论文摘要集》期刊2006-11-01）

王玉记,许纬洲,杜靖远,王以进[5]（2005）在《自控微动带锁髓内钉内固定促进骨折愈合的扫描电镜观察》一文中研究指出目的观察采用自控微动带锁髓内钉(autocontrolmicromotionlockingnail,AMLN)固定对骨折愈合的影响及机制。方法对14只山羊两侧股骨干横断截骨,分别采用AMLN和GK钉内固定,术后1、2、4、8周分批处死,采用扫描电镜观察骨折愈合过程中细胞的超微结构变化。结果术后1～2周AMLN固定组骨痂丰富、排列有序,骨小梁的吸收陷窝内有胶原纤维不断形成;术后4～8周骨胶原纤维在吸收陷窝内外形成丰富,互相平行束状排列,与骨干主应力轴相一致,骨吸收和骨形成活跃,骨塑形改建迅速,哈佛氏系统结构完整,结构网架在骨质钙盐结晶沉积下十分坚韧;而GK钉固定组则无上述特征现象发生。结论AMLN钉固定使骨折端局部稳定、有轴向生理性应力刺激与应力传导,增加了成骨细胞的代谢活性,使骨小梁沿压应力轴线发育,骨折边愈合边塑形,给骨折愈合提供了较佳的力学环境。(本文来源于《中国骨与关节损伤杂志》期刊2005年12期）

许纬洲,杜靖远,郑毅,明新杰,王玉记[6]（2005）在《应用自控微动带锁髓内钉治疗股骨干骨折》一文中研究指出目的观察自控微动带锁髓内钉(A M L N)治疗股骨干骨折的临床效果。方法采用A M LN钉治疗股骨干骨折29例,其中横形13例,短斜形4例,螺旋形1例,粉碎性11例。结果所有患者随访8～22个月,骨折全部愈合,按K lem m功能恢复分级标准优26例,良3例。结论A M LN钉具备了坚强与弹性两类内固定器械的优点,解决了临床上坚强内固定骨折端应力传导不够或没有应力传导,弹性固定不易控制骨折端弯剪扭旋应力这一矛盾。所设计的自控微动装置使骨折局部始终处于有生理性应力传导与刺激的生物力学环境中,骨痂边生长边塑形,避免了骨折不愈合及骨折病的发生。A M LN钉及配套器械设计合理,手术操作简便,易于推广。(本文来源于《中华创伤骨科杂志》期刊2005年05期）

张宏军,贺长清,许纬周[7]（2004）在《自控微动带锁髓内钉的设计及治疗股骨干骨折的临床研究》一文中研究指出目的:在临床带锁髓内钉的应用中,仍存在坚强固定与弹性固定的矛盾,临床应用证实,坚强固定术后骨折的延迟愈合及不愈合率较高,为解决此矛盾,自行设计自控微动带锁髓内钉(AMLN),观察自控微动带锁髓内钉治疗股骨干骨折的临床效果。方法:本组选用股骨干骨折32例,其中新鲜骨折29例,含股骨干上、中、下部位的横形、斜形、螺旋及粉碎Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型骨折,陈旧性骨折3例,为加压钢板断裂后形成的骨不连。新鲜骨折采用闭合顺行置入AMLN钉固定治疗,陈旧性骨折采用开放自体植骨顺行置入AMLN钉治疗。结果:经8～22个月,平均11.5月的随访,32例患者全部愈合,骨折愈合时间为4～7.5个月,平均5.1个月,按Klemm功能恢复分级标准优27例,良5例。结论:(1)AMLN钉及配套器械设计合理,手术操作简便,易于推广。(2)AMLN钉具备了坚强固定与弹性固定两类内固定器械的优点,较好的解决了临床上坚强内固定骨折端应力传导不够或没有应力传导,弹性固定不易控制骨折端弯剪扭旋应力这一矛盾。(3)所设计的自控微动装置使骨折局部始终处于有生理性应力传导与刺激的生物力学环境中,早期有应力刺激,中、后期有动应力产生与传导的生物力学环境,为骨折愈合提供了较理想的力学环境,使骨折边愈合边塑形,促进了骨折愈合的进程,避免了骨折延迟愈合、不愈合及骨折病的发生。(本文来源于《2004年浙江省骨科学术会议论文汇编》期刊2004-10-01）

许纬洲,杜靖远,郑毅,马瑞德,王海蛟[8]（2003）在《自控微动带锁髓内钉内固定对骨折愈合影响的X线平片及微血管造影观察》一文中研究指出目的 :探讨自控微动带锁髓内钉 (AMLN )固定对骨折愈合的影响及机制。方法 :对 12只山羊两侧股骨干横断截骨 ,分别采用AMLN和GK钉固定 ,术后 7、 14、 2 8、 5 6d分批处死 ,行X线平片、微血管造影及皮质骨的血流量变化检测。结果 :AMLN固定组 ,骨痂早期数量多 ,密度高连续无中断 ,中、后期骨痂质量好 ,成熟程度高 ,骨折边愈合边改建边塑形 ,与此功能相适应 ,皮质骨骨痂内血管丰富 ,5 6d后血管基本恢复正常 ,血管均匀且扩张消失。GK钉固定组 ,骨痂数量少 ,密度低不连续有中断现象 ,骨痂内血管管径细 ,排列紊乱 ,吻合程度比较差。血液流量前者明显优于后者 ,14d后两者相差 43 % (P <0 .0 5 )。结论 :AMLN内固定所建立的有间歇性动应力刺激与传导的生物力学环境 ,使皮质骨骨痂内血管形成及血运丰富 ,骨痂的形成和强度提高 ,加快了骨质重建的速度。(本文来源于《中国矫形外科杂志》期刊2003年24期）

许纬洲,王以进,杜靖远,贺长清,郑毅[9]（2003）在《自控微动带锁髓内钉内固定对骨折愈合影响的生物力学实验研究》一文中研究指出目的 探讨自控微动带锁髓内钉 (AMLN)固定后骨折局部生物力学环境对骨折愈合的影响及机制。方法 对 1 2只山羊两侧股骨干横断截骨 ,分别采用AMLN和Gross -Kempf(GK)钉内固定 ,术后 1、2、4、8周分批处死 ,测量骨的强度和刚度 ,不同愈合期的应力水平 ,愈合过程中的应力遮挡率 ,观察不同愈合期骨折愈合的宏观和微观生物力学机制。结果 ①AMLN固定后的压缩、弯曲和扭转强度均高于GK固定 ,强度达 3 0 %以上 ;②AMLN固定后的应力水平 7～ 8周时间基本达到原始骨骼的应力水平 ,比GK钉提前 4周左右 ;③AMLN固定后的应力遮挡率初期下降 40 % ,中期下降1 8% ,后期下降 1 6% ;结论 AMLN钉设计符合尚天裕教授提出的“弹性固定准则” ,器械与骨折远近端构成的几何不变体系坚强稳定 ,对断端的正常应力分布干扰小 ,骨折端间歇性动应力的产生与传导 ,较好地解决了应力遮挡与应力传导的平衡问题 ,骨折边愈合边改建边塑形 ,加速了骨折愈合进程(本文来源于《医用生物力学》期刊2003年04期）

许纬洲,杜靖远,郑毅,韩忠信,贺长清[10]（2003）在《自控微动带锁髓内钉内固定对骨折愈合影响的组织学实验研究》一文中研究指出目的 :探讨自控微动带锁髓内钉 (AMLN )固定后骨折局部的组织学改变对骨折愈合的影响及机制。方法 :对 1 2只山羊两侧股骨干横断截骨 ,分别采用AMLN和GK钉内固定 ,术后 1、 2、 4、 8周分批处死 ,行组织学观察。结果 :AMLN钉能以微动间歇性应力方式促进骨折愈合 ,骨外膜骨痂、桥梁骨痂能早期加速形成 ,并逐渐连接骨痂、封闭骨痂 ,使皮质骨松化 ,骨小梁坚韧 ,提高了骨的结构力学特性 ,缩短了愈合周期 ,明显优于GK钉固定。骨痂的定量分析表明 ,两者具有显着性差异 (P <0 .0 5)。结论 :AMLN钉内固定所建立的局部有应力、应变产生及轴向应力传导的生物力学环境 ,可以调控成骨细胞与破骨细胞的活性平衡 ,骨折边愈合边改建边塑形 ,增加了骨折愈合的速度和质量(本文来源于《中国矫形外科杂志》期刊2003年23期）

### 自控微动带锁髓内钉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的为降低带锁髓内钉治疗股骨干骨折延迟愈合和不愈合的发生率,自行设计自控微动带锁髓内钉(auto-control micro-motion intramedullary locking nail,AMLN)并临床应用,观察其临床治疗效果。方法AMLN的远、近端钉体由微动锁定装置连接,其齿状结构可保证骨折间隙有1.0～1.5 mm轴向微动,使骨折端早期以及整个骨折愈合过程中始终存在生理性应力刺激与传导。2003年12月-2006年5月,临床应用AMLN治疗股骨干骨折32例。男21例,女11例;年龄20～43岁,平均31.2岁。致伤原因:摔伤3例,砸伤1例,车祸伤28例。左侧13例,右侧19例。新鲜骨折29例,含股骨干上、中、下部位的横形、短斜形、螺旋形及粉碎性Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型骨折;陈旧性骨折不愈合3例。新鲜骨折采用闭合植入AMLN固定治疗,陈旧性骨折采用开放自体植骨顺行植入AMLN治疗。结果32例获随访8～22个月,平均11.5个月。X线片示骨折愈合时间为4.0～7.5个月,平均5.1个月。患者无髓内钉断裂发生。1例粉碎性骨折患者钉体有轻度弯曲畸形,2例进针点轻度不适。按Klemm功能恢复分级标准:优26例,良5例,可1例,优良率96.88%。结论AMLN设计合理,具有临床应用简便、骨折愈合快的优点,是治疗股骨干骨折的有效方法之一。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自控微动带锁髓内钉论文参考文献

[1].张宏军,许纬洲,贺长青,刘又文.自控微动带锁髓内钉对山羊骨折愈合的生物化学研究[J].中国临床解剖学杂志.2008

[2].张宏军,刘又文,高书图,杜志谦.自控微动带锁髓内钉在股骨干骨折中的应用[J].中国修复重建外科杂志.2008

[3].张宏军,范顺武,许纬洲,贺长青.自控微动带锁髓内钉对山羊骨折愈合的影响[J].中国病理生理杂志.2007

[4].许纬洲,郭晓东,赵炬才,王以进.自控微动带锁髓内钉内固定对骨折愈合影响的实验研究[C].中华医学会第八届骨科学术会议暨第一届国际COA学术大会论文摘要集.2006

[5].王玉记,许纬洲,杜靖远,王以进.自控微动带锁髓内钉内固定促进骨折愈合的扫描电镜观察[J].中国骨与关节损伤杂志.2005

[6].许纬洲,杜靖远,郑毅,明新杰,王玉记.应用自控微动带锁髓内钉治疗股骨干骨折[J].中华创伤骨科杂志.2005

[7].张宏军,贺长清,许纬周.自控微动带锁髓内钉的设计及治疗股骨干骨折的临床研究[C].2004年浙江省骨科学术会议论文汇编.2004

[8].许纬洲,杜靖远,郑毅,马瑞德,王海蛟.自控微动带锁髓内钉内固定对骨折愈合影响的X线平片及微血管造影观察[J].中国矫形外科杂志.2003

[9].许纬洲,王以进,杜靖远,贺长清,郑毅.自控微动带锁髓内钉内固定对骨折愈合影响的生物力学实验研究[J].医用生物力学.2003

[10].许纬洲,杜靖远,郑毅,韩忠信,贺长清.自控微动带锁髓内钉内固定对骨折愈合影响的组织学实验研究[J].中国矫形外科杂志.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cdbeac92d61603c5cd48b361.html