# 基于水力学模型试验的某消能井排水管道的优化设计

### 论文摘要

通过模型试验开展了消能井排水管道的优化设计,结合管道内和下游闸门井的流态、掺气率等水力学特性参数,对3种优化方案进行了试验与综合比选。研究结果表明:在消能井排水管道内设置消能格栅,缩短有压管道段长度,尽早使掺气水流流向水面,从而使气泡溃灭区域集中在小块区域,能显著降低尾水处水面波动,稳定流态。优化方案能够满足工程要求,为类似对消能井下游泄流流态有要求的工程提供参考经验。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 设计方案试验

- 3 优化方案试验

- 3.1 方案一

- 3.2 方案二

- 3.3 方案三

- 4 优化方案比选

- 4.1 闸门井流态

- 4.2 气泡轮廓线与出流掺气率

- 4.3 系统消能率

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张羽,张凌峰,张琦杰,杜庆君

关键词: 消能井,掺气率,模型试验,消能率

来源: 人民珠江 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程,建筑科学与工程

单位: 华北水利水电大学

分类号: TV653;TU992

页码: 112-116

总页数: 5

文件大小: 1486K

下载量: 110

### 相关论文文献

- [1].双层悬栅消能率影响因素排序及布置形式研究[J]. 人民黄河 2019(08)

- [2].戽流消能水力特性三维数值模拟研究[J]. 湖南水利水电 2019(03)

- [3].圆弧形鼻坎挑射流空中消能率的试验研究[J]. 太原理工大学学报 2015(03)

- [4].某水库泄流出口消能方案模型试验研究[J]. 水利水电工程设计 2019(01)

- [5].二级齿墩过流能力及消能特性分析[J]. 水利技术监督 2018(02)

- [6].不同掺气设施对一体化消能工负压及消能率的影响研究[J]. 水动力学研究与进展(A辑) 2018(04)

- [7].基于消能井井深变化下水力特性的研究[J]. 应用力学学报 2018(02)

- [8].碾压混凝土重力坝台阶消能设计探讨[J]. 黑龙江水利科技 2019(08)

- [9].底流式消能水力特性及其影响因素分析[J]. 水利技术监督 2018(02)

- [10].基于响应面法的跌坎消力池优化设计研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [11].阶梯式消能在坝口河水库溢洪洞中的应用[J]. 水利技术监督 2019(01)

- [12].西南山区河流河床结构及消能减灾机制[J]. 水利学报 2019(01)

- [13].台阶式消能构筑物两相流水力特性数值模拟研究[J]. 给水排水 2017(S2)

- [14].矩形明渠中水跃跃长经验公式及消能率实验研究[J]. 科学技术与工程 2019(26)

- [15].深隧调蓄系统中入流竖井内部流场的数值模拟[J]. 中国给水排水 2019(01)

- [16].T形墩消力池消能率的计算及优化设计试验[J]. 水利水电科技进展 2012(06)

- [17].改进型深筒式消力井消能效果及影响因素分析[J]. 农业工程学报 2019(16)

- [18].阶梯凸起数量对一体化消能工水力特性的影响[J]. 排灌机械工程学报 2019(08)

- [19].淹没水跃Fr数对消能率影响数值模拟研究[J]. 浙江水利科技 2013(01)

- [20].孔板消能工消能率的二维数值模拟[J]. 山西科技 2018(01)

- [21].吉林省时家店水库溢洪道台阶式消能的应用[J]. 水利规划与设计 2018(09)

- [22].锥形阀内部结构优化及消能率的研究数值分析[J]. 甘肃科学学报 2018(06)

- [23].阶梯-深潭系统消能研究综述[J]. 水利水电科技进展 2014(03)

- [24].某水电站台阶式溢洪道设计及消能研究[J]. 内蒙古水利 2018(11)

- [25].基于梯-潭消能系统的挡流式泥石流排导槽[J]. 科学技术与工程 2018(18)

- [26].Mirador铜矿截水沟南段高程1350m以上消能设计与计算[J]. 中国水运(下半月) 2019(05)

- [27].新集水电站泄洪消能防冲刷优化研究[J]. 中国农村水利水电 2019(08)

- [28].用于深隧工程的折板式竖井湿室部分数值模拟研究[J]. 中国给水排水 2019(13)

- [29].台阶式溢洪道相对消能率研究[J]. 东北水利水电 2019(07)

- [30].台阶式溢洪道滑行水流消能特性研究[J]. 人民黄河 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cdf255b225bf2eb68fbac623.html