# 电力综合自动化系统初探

(青海桥头铝电股份有限公司青海西宁810100)

摘要：随着社会发展，科学技术的发展也有了很大的提高。电力综合自动化系统是随着自动化技术在电力系统中的应用和推广而逐步产生和发展起来的，作为一种自动化控制管理系统，其在功能上适应了电力系统和电网建设的需要，极大地提升了电力系统运行的效率和效果。而随着科学技术的快速发展，电力综合自动化系统赖以实现的相关技术不断地由低级到高级、由局部到整体地发展，以实现电力市场发展的需要。就发展目标来说，当前电力综合自动化系统主要致力于建立全面DMS系统，以提升电气资源的综合管理水平，使电力系统能够更好地服务于现代化经济社会发展的需要。然而从电力综合自动化系统建设的实际情况来看，虽然系统的建设初见功效，电网系统的运行效率得到了一定的提升，但电力综合自动化系统的建设仍然面临诸多的技术和管理问题，这说明在未来一段时间，电力综合自动化系统建设将面临更大的挑战，需要通过不断地探索和尝试来优化自动化系统建设的道路，以促进电力综合自动化系统各项功能的充分实现。

关键词：电力；综合自动化系统；初探

引言

目前，自动化技术已经在人们的生产和生活过程中得到广泛应用，有效提高了生产效率，改善了生活质量。在智能变电站中，通过引入自动化控制技术，能够实现电力的合理调度，保证电力分配的合理性，对于电力系统的安全运行意义重大。为促进自动化控制技术进步和发展，让其得到有效应用。

1系统特点

在系统中设备信号的回路以及控制信号的驱动回路采用的微处理器进行控制光电信号用于信号传输，通常变电站回路中的继电器以及逻辑回路都可以采用编程器来代替，通常情况下的强电模拟信号采用光电信号或者是光信号代替；变电站中的二次设备通常包括继电保护器以及测量控制电路和防误闭锁、运动装置以及故障录波、电压无功控制、同期操作装置以及当前正在逐步发展的在线检测测量装置都是基于标准化的设计思想。采用模块化的思想来设计系统的各个功能米模块，设备与设备之间全部采用高速的网络进行通信，在这种情况下就避免了二次接口处的具有相同功能配置，通过高速的网络实现内部数据与资源的共享，常规的配置变化成了相对应的逻辑功能的模块；变电站综合自动坏系统包括电力系统运行参数以及状态等的数据采集和记录、以及相应数据的自动化处理。在变电站发生故障的过程中，需要及时的分析出故障种类以及迅速对故障进行定位，并且系统可以根据故障的类型以及种类及时的对故障进行处理。并且能够自动出具检修报告，真正的将故障的定期检修转变为状态检修。

2电力调度过程中综合自动化控制技术优越性探讨

2.1 保障供电服务质量

通过自动化控制技术的引用，能够避免人工的使用，但是减少了人工数量并不等于服务质量也会因此降低，因为自动化技术能够实现无人化自动控制，这是其一大优势。在智能变电站系统中合理地运用自动化技术，不仅能够对变电器进行有效控制，同时无功补偿变容器也处在控制范围，控制十分顺畅，能够大大提高电力调度的能力。与此同时，变电站内各电气设备也因为自动化控制技术的运用，维护状态良好，基本上很少出现故障，设备使用寿命也随之延长，这恰恰是其保障供电服务质量的具体体现。因此，合理地引入自动化控制技术，能够促进系统供电能力的提升，保障供电服务质量水平。

2.2 安全性有保障

由于自动化技术是由计算机技术控制，因而具有问题处理便捷性的特征，为电力系统的安全提供了强力保障。在过去，在变电站工作过程中，一旦发生故障，往往很难及时发现，但发现时故障已经比较严重，此时就会影响电力系统的调度和供应，而通过引入综合自动化控制技术，即便是再细小的故障，也能及时准确发现，并采取断电保护措施，防止故障蔓延发展。同时，自动化技术引入后，变电站运行处于实时监控状态，一旦发现突发问题，能够尽快报警，提高工作人员的响应速度，尽快得到处理，确保电力系统运行安全。

2.3 提高管理效率

变电站经过自动化改造过后，大大提高了系统的自动化程度，各项操作基本都是由计算机和网络技术共同完成，如数据监视、记录以及抄表工作等，大大提高了数据的精准度，而避免人力、物力的大量投入。当变电站处于正常工作运行状态，负责运行管理的人员只需观察屏幕，就能实时掌控变电和输电等参数和关键性数据，并借助于互联网技术对数据进行自动传输。电力调度员需要熟悉这些数据，一旦发现异常，及时以警报方式进行调节和控制，确保程序的规范性，促进管理效率提升。

3优化电力综合自动化系统的相关策略

3.1优化分布式结构的应用

与集中式结构相比，分布式结构的构成思路存在很大区别，该种结构的主要特点在于自身功能得到扩展，不会仅仅依靠一台计算机或者一个计算机系统开展工作，而会使用较多数量的计算机，并将整体结构功能分配给每一台计算机上，让各台计算机独立工作，并由终端系统负责汇总各计算机数据，但不会干预个别计算机运行，正是依靠这种结构模式，能够同时处理同一时段的大量数据，数据处理效率也明显提高，这样一来，在短时间内涌入较多数据，也不会造成数据卡死等问题，即便是某单一模块出现问题，也不会对其他模块产生影响，并且问题模块在没有受到强烈破坏的情况下能够继续保持稳定运行。正是基于分布式结构的诸多优势，往往多用于一些维护等级较高的变电站中，主要适用于低压变电站，而在高压变电站中，则会失去适用性。

3.2提升电力综合自动化系统模式的科学性

鉴于电力综合自动化系统组织模式与自动化系统功能之间的关系，要通过组织模式的不断优化来确保自动化系统各项功能的良好实现。首先需要注意的是，在对电力综合自动化系统的组织模式进行设计时要严格遵循科学、合理、有效的原则，以系统的安全、平稳运行为模式组建的基本条件和要求。其次，电力综合自动化系统模式的构建要做到因系统而异，即根据电力综合自动化系统的功能要求来选择合适的组织模式。从目前电力综合自动化系统构建的实际情况来看，可供选择的组织模式主要有分布式设计、可扩展性与兼容性设计和简单可靠设计三种模式。其中分布式设计主要是指所涉及的系统的控制、测量、保护、报警等信号均通过处理好的数据信号的形式传递给监控计算机，并且处理数据的单元之间是一种相互独立的关系，彼此之间不会产生相互的影响；而可扩展性与兼容性系统是指电力综合自动化系统主要由标准化程度高的软硬件组成，并配备有标准化的接口，确保用户可以根据自己的需要来进行系统的灵活配置和使用；简单可靠模式是指系统中的线路被大幅度地简化为二次接线，借助多功能的继电器来替代传统的继电器，从而是系统复杂的结构得以简化。

结语

综上所述，电力综合自动化系统作为电力系统科学、合理、安全运行的重要保障性措施，是实现电网建设现代化发展的推动性因素。而针对当前电力综合自动化系统建设处于初级阶段所遭遇的各种问题和挑战，要通过相关技术和管理手段的优化提升来加以有效解决，从而保证整个电力综合自动化系统功能的良好实现。

参考文献：

［1］杨雯,于峰.论述综合自动化控制技术在电力调度中的应用［J］.工业:00149-00149.

［2］陈敏.智能变电站综合自动化系统应用及相关问题研究［J］.科技尚品,2017,（09）.

［3］郝伟芳.分析电力调度自动化技术及未来发展趋势［J］.工程技术:文摘版,2016,（09）:00264-00264.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d07dcb043ca02a061ae5aec1.html