# 主体结构工程的施工质量问题探讨

李洁怡

身份证号码：44142419820106xxxx

摘要：在当前的背景下，建筑行业已经得到了非常大力的发展，而建筑工程在社会中的数量也在不断增加。在当前的社会中，建筑工程已经与人们的生活存在着非常密切的联系，人们对于建筑工程的质量要求也越来越高。基于此，以下对主体结构工程的施工质量问题进行了探讨，以供参考。

关键词：主体结构工程；施工质量；问题探讨

引言

建筑工程的主体结构是整个建筑工程中的核心部分，施工质量会对整个工程的质量产生直接影响，目前我国建筑工程在施工的过程中，为了保证工程的施工质量，会采取必要的施工监理工作，所以工程主体结构在施工时，也需要通过施工监理质量控制工作来保证其质量。

1主体结构施工管理的必要性

在城市化进程不断加速的背景下，新兴建筑越来越多，建筑工程也越来越复杂。而且近些年，我国地质自然灾害频发，建筑安全事故时有发生，人们对建筑物安全性能的要求也逐渐提高。而主体结构作为建筑工程的核心部位，对整体建筑的安全起着重要作用。目前，我国建筑工程的成本投入较大，建设周期较长，只有加强对建筑工程的施工管理环节，更加重视施工技术的质量，才能确保建筑主体结构的使用功能满足要求，最终实现成本效益的最大化。主体结构是建筑工程中重要的组成部分，它是一个有机的整体，是建筑的核心受力构件，承受主体结构自身荷载等一系列荷载，并通过基础将以上荷载传递给地基。因此，从某种意义而言，主体结构的质量直接关系着建筑物的安全和稳定，主体结构的质量越好，建筑工程就越安全；反之，主体结构的质量越差，建筑工程的安全隐患也就越大。建筑工程的主体结构常见的形式有框架结构、剪力墙结构、筒体结构。而混凝土工程、模板工程、钢筋工程、砌筑工程是施工中最关键的部分。因此在施工管理的过程中，应注重对以上工种的施工管理，并保证施工顺序的逐次进行。

2主体结构工程的施工质量问题

2.1混凝土工程质量常见的问题

在建设房屋的时候，其中关键的一环就是混凝土工程。在混凝土工程中主要存在两个方面的施工质量问题：首先，混凝土材料存在的问题。混凝土的制作需要很多种原材料，然后对这些材料按照比例进行搅拌，当原材料的质量不合格的时候，整个混凝土的质量也就不会合格。而且，混凝土在进行制作的时候，还会受到各种内部条件和外部环境的影响，就容易导致混凝土的表面出现裂缝，从而影响混凝土的质量。其次是在对混凝土进行施工的时候，所存在的质量问题。在制作混凝土的时候，不仅要原材料符合要求，制作混凝土的平台也要设置合理，这样制作出来的混凝土强度和质量才能都符合要求，减少后期的安全隐患。

2.2楼面工程质量问题

引发此问题的原因主要为水泥的选取。如果楼面起砂，主要是由于选取的水泥的标号低，砂粒相对较细，含泥量大于3%等原因，这样的水泥用于建造高层建筑，安全性也得不到保证。另外就是楼面会出现开裂状况，这是由于用于建造高层建筑的混凝土在不同位置含泥量分布不均，导致混凝土出现了渐变，进而开裂。还有一个原因就是水泥在未成型期间，水的供给量较少，或者是对水泥的养护时间不够，这些情况都会导致楼面出现开裂的问题。

2.3钢筋工程质量问题

在工程建设过程中，钢筋工程也是非常重要的，钢筋工程主要有以下几个问题：第一，钢材麸质原料质量存在的问题。钢筋在生产的时候，有时会出现切割不准确和不达标的问题。这样制作出来的钢筋成本是不符合要求的，会降低建筑的施工质量。第二，在对钢筋进行加固的时候，也存在一定的问题。第三，在对钢筋进行运输存储的时候，也会有所放位置不达标，钢筋的标识丢失的情况，而导致钢筋发生弯曲和变形。第四，要对钢筋材料做好防潮防锈的处理工作，否则这些钢筋就会因受潮生锈而腐蚀。第五，完成上述工作以后，还应该对钢筋的质量进行抽样检查，加强对钢筋质量的管理工作，检查其是否合格。

3主体结构工程的施工质量控制

3.1对施工质量从严要求

国家有着相关的高层住宅指标规定，加之高层住宅是关乎居民人身安全的大事，对于原材料的选取，一定不能因贪图一时的蝇头小利而不重视原材料的质量，其选取过程应由专门的管理部门进行全权的监督，采购的原材料的质量一定要符合国家有关规定的要求。以及在各个施工过程中都要由不同的管理部门进行每日汇报施工情况，严格控制主体结构的质量。对于施工装饰阶段，一定要对施工人员进行高标准，严要求，不忽略每一个细节，保证最后的施工效果符合现代人的现代审美，更加迎合现阶段的特点，积极采用环保材料，在保证施工质量的同时也践行了环保这一理念。

3.2施工安全控制

施工安全将直接影响到施工进度，为此在主体结构施工过程当中，应当加强施工安全的控制。施工全过程都应当对施工设备进行定期的全面安全检测，确保施工设备的正常使用，避免由于施工设备会对施工作业人员造成意外伤害。在主体结构模板施工阶段，要确保承重支架和加固支撑的落脚牢固，从而确保结构整体安全牢固，特别是大型模板的浇筑以及拆除阶段，同时需要对施工区域周边做好临时的防护以及警戒，尤其是高层建筑施工当中，需要做好防止高空坠物对下方人员造成的意外伤害。

3.3加强质量检测

在高层建筑主体结构施工中，必须加强对施工质量的检测工作，主体结构具有“牵一发而动全身”的特性，一旦某个环节控制不当，都会对整个高层住宅楼主体结构施工的稳定性和质量造成严重影响。因此，在具体施工中，必须对每项施工环节进行严格控制，做好质量检测工作，将施工误差控制在允许范围中。通过旁站质量检测法，对高层住宅楼主体结构施工细节和隐蔽工程施工质量进行跟踪检测，发现问题及时提出，要求施工单位

3.4强化安全文明施工的概念

不仅住宅中的居民生命安全重要，施工人员的生命也固然重要。在整个施工过程中对于安全的控制，一方面是施工工人的安全操作水平，另一方面则是对于安全设备的管理。对于大型建筑设备应该做到定时的维护以及修理，对于小型建筑设备则应做到不定时的检查以及更换，通过考虑施工现场条件、建筑结构型式、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素进行桐械化施工方案的制定和评审。

3.5控制好防水工程的施工质量

主体结构工程的质量决定建筑的整体质量，而防水工程又是其中很重要的部分。这就需要施工单位的工作人员熟悉相关的防水施工工艺，牢牢掌握主体结构施工中所运用的防水施工技术，根据规范要求在各部位设置防水设施，从根本上预防主体结构发生渗漏的情况。

结束语

在实际的施工过程中，应重视对主体结构的施工质量控制，做好混凝土工程、模板工程和钢筋工程等方面的施工管理，将各环节都严格掌握好，以提高建筑主体结构的施工质量，保证建筑工程的顺利竣工，从而促进我国建筑业稳步向前发展。

参考文献：

[1]颜璞.浅谈高层建筑主体结构施工技术[J].建材与装饰，2018（21）：9-10.

[2]胡宝梅.房屋建筑主体结构施工的质量问题及防治策略分析[J].河南建材，2018（01）：149-150.

[3]盛霄，叶国辉.高层建筑主体结构施工技术及质量控制探讨[J].江西建材，2016（13）：112-113.

[4]贾小凯.高层建筑主体结构的施工技术分析[J].江西建材，2015（09）：116+119.

[5]孙如强.浅谈建筑工程主体结构施工监理质量控制要点[J].化学工程与装备，2013（07）：139-141.

[6]冯漫.高层住宅楼主体结构施工质量控制策略[J].住宅与房地产，2019（15）：171.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d2176f5a60872174d0d5b638.html