# 机电设备安装工程施工质量控制的重要性

广东省工业设备安装有限公司510000

摘要：严格管控机电安装工程质量的技术手段尤为重要，这样从质量把控、技术支持两个方面进行着手。为了建立良好的施工环境和维修措施，施工单位在进行施工过程中，必须注重整体的规范化措施和要求。采取相应的管理措施和强化手段对其进行整改，不同的实际情况分别进行考虑，将每一部分都高质量、高标准的进行严格要求，将新型的技术进行有效地融合，这样才能为我国的工程机电行业奠定良好的发展基础，建立良好的发展前景。

关键词：机电设备；安装工程；施工质量；控制

1机电设备安装工程的管理的重要性

1.1质量管理的重要性

工程的质量是整个工程的重中之重，是决定工程建设的成败的关键。要求我们的管理人员严格把关，施工人员严格按照规范来进行才能保证整个工程的有序进行并按期完工。机电设备安装是一个大概念，涉及范围很广，程度深，施工复杂，这就要求我们必须在质量上严格把关，提高施工人员的专业素养，制定一系列的施工方法、施工机械，建立一套完整的质量管理体系。影响机电安装的质量有诸多因素，为了保证安装质量，必须从各个方面入手，全面进行分析，严格按照工艺规程以及行业规范来执行。保证机电安装工程的质量也就是保证了今后机电设备使用的安全性。机电设备的安装大都需要后期的维护维修，如果在工程初期就在质量上严格把关，防止偷工减料的豆腐渣工程，可以减少设备后期的维护维修，延长设备的使用寿命，不仅减少人力物力的投入，更能为国家节能减排做出贡献。

1.2进度管理的重要性

机电安装工程进度控制就是对机电安装各个阶段工作的内容根据工程总进度进行合理的安排，科学合理的安排施工，安排好工程之间的衔接，从而保证工程有序的进行，最终确保工程建设项目按照预定时间竣工验收并交付使用。建立健全的施工组织机构，建立控制目标体系，把工程进度落实到实质上，协调沟通好各个单位之间的施工，保证整个工程良好有序的运转，保证工地各种生产要素的合理利用，保证按期完成任务以及质量达标。工程进度过快过慢都不宜，按照施工进度控制书把工程进度控制在一定的范围内，也有利于各方面工程施工的合理进行。

1.3安全管理的重要性

施工工地必须做好日常安全管理，不仅保证施工时不发生安全事故，保证施工人员的自身安全，更要在将来机电设备投入使用以后杜绝、减少安全隐患和安全事故的发生。机电设备的安装较其他工程有所不同，更易产生安全问题，施工人员应严格按照规程规范，和评验标准进行施工，而施工单位也应提高施工人员的安全意识、专业素养以及职业道德，避免安全隐患以及安全事故的发生。安全管理能够提高工程的整体质量水平，避免工程建设施工中的各类问题的发生，也保证了工程在施工中的进度，能够有效的减少后期维护维修的费用及时间，能够为将来在使用上增加安全性。

1.4人员管理的重要性

人员管理不仅包括对施工建设人员的在施工方面的管理，还应包括工地管理层对整个工程有序良好运作的管理。我们要严格要求工程质量和控制工程进度就必须要选取经验丰富，知识面广，有良好职业道德的施工人员。严谨的对待机电安装中的每一个细节，让每个员工都积极的投入到生产中。一个工程中项目经理的素质高低直接影响到整个工程，不仅要过硬的专业素养，能够监督判别工程中的质量问题，杜绝偷工减料，还要求能够真真正正的发挥管理的作用，调动员工的积极性，让各方面协调合作，使整个工地保持良好有序的运作。

1.5成本控制的重要性

项目成本管理是在保证满足工程质量、安全和进度的前提下，对项目实施过程中所发生的费用进行有效的控制，是项目管理的综合体现，是检验项目管理各项工作的标准。严格管理施工队伍，合理安排人员，安排工作，尽量减少成本费用，控制成本支出，避免人工，机械，材料的空置和浪费，从而提高经济效益。总之，加强施工企业工程成本控制对降低工程成本、改善经营管理、提高工程质量、确保安全施工，提高经济效益等具有深远的意义。

2机电设备安装工程的质量控制措施

2.1高压配电设备的质量控制

高压主机的投切送电操作和配电柜的柜而状态指不灯的供电电源通常是靠直流屏或者电压互感器进行提供电源的。通常来说故障出现的大多数原因是控制开关无法正确投切操作进而引起主机无法正常工作，或者开关尽管能够正常工作，但是不能正常的控制主机，总的来说，这两种故障都可能会引起相连的高压设备产生异常。

高压配电设备出现故障的主要原因包括设备自身的原因导致的以及人为因素引起的。一般来说，高压配电设备在我们的口常生活中发挥着非常重要的作用，一旦运行起来，就不会轻易的停止运行。所以由于长时间的带负荷运行，高压配电设备难免会产生运行速度放慢的情况。同时高压配电设备的操作控制系统通常不是裸露在室外的而是包裹在设备内部，因此工作人员很难掌握高压配电设备的内部结构，进而给维护带来了困难。一旦因为设备自身产生故障，那么对它开展维修的困难就会是更大的。通常来说，对于此类情况，需要对相关的高压配电设备在其安装前开展一些高电压试验，同时需要配有相应的继电保护装置。在日常的检修工作中，如果发现某此故障配件就需要立刻进行更换，对于常用的一些配件必须要准备齐全。人为导致的操作故障通常是因为操作人员工作不熟练或者对待工作不负责任、不认真引起的，对于某些问题的判断与处理方法不当进而引起了高压配电设备无法正常运行。此类情况需要有关的部门针对高压配电的工作人员进行定期的培训和有力的监管。

2.2噪音及防震控制

噪音的预防建筑机电设备的震动与噪音来自设备机房的空调冷冻机组，空调正常运转时，管道、楼板及建筑物相连接的地方因为空气介质传播而产生强烈震动和噪音，我们在建筑工程机电设备的安装施工中，要在空调机组系统配置消声器，合理地选用隔震元件，增加隔震系统整体稳定性，适当减少设备本身振幅，在设备机房内采用隔声性能好的隔声门，在空调风管进风口安装聚氯丁橡胶柔性接头。

防雷措施：建筑的避雷装置利用建筑物结构基础钢筋，在建筑物屋面外的整个屋面组成一个避雷网络建筑结构柱上端与避雷带焊接，下端用柱钢筋作防雷接地体的引下线，要求焊接长度不小于焊件直径的。倍，而且从首层开始，每层设均压环，利用圈梁内两根以上的主筋焊接形成，钢结构应与防雷装置相连接，引入建筑物的架空金属线槽敷设电缆，在入户端与防雷接地装置相连接。

2.3图纸的控制

由于建筑机电设备来自不同的厂家，设备间的连接处与交界处都是机电设备安装的关键，因此施工之前需要对图纸进行认真的查看，一些资料信息按有关档案管理或业主的要求进行整编，待工程竣工验收前需要建立完善的报告制度，为项目监理提供技术和管理方面的信息建筑机电设备要严格按合同规定的数量质量进行验收，质量不合格的设备要坚决换掉，从而为保证设备安装质量控制打下坚实的基础。

2.4低压配电设备的质量控制

低压设备故障通常会在工业和居民用电的高峰时期发生，而且故障的现象是多种多样的，通常也可以划分为机电设备自身原因引起的与人为因素操作失误引起的。如果配电设备在超长时间带负荷运转引起设备配件发生故障，进而引起整个配电网络陷入瘫痪。所以口常对于配电设备的检修务必要做到位。要求配电工作人员必须要时刻提高警惕，如果对于故障判断发生失误就很可能会会导致问题产生。配电工作人员必须要具各非常有效的排除配电故障的技能，尤其是在用电高峰期的配电设备的检查需要高度的关注。

3结论

机电工程安装技术作为整项工程中最基础的组成部分，一直以来都得到了工作人员高度的重视和监管。怎样采取有效地技术手段和施工措施才能够最大化实现优质的工程质量，在我国的工程领域发展有着至关重要的地位，影响较深远。但是机电安装这项工程中，它的施工技术也较复杂、工程量浩大，因此整体建设过程中难以达到有效地把控，严重的制约了工程行业的发展。

参考文献：

[1]赵耀辉.浅议机电安装工程的施工技术及质量控制[J].中华民居（下旬刊），2016，10：29.，2.

[2]房浩.机电安装工程的施工技术与质量控制[J].开封教育学院学报，2015，06：2.，93-294.

[3]康中平.浅谈机电安装工程的施工技术与质量控制[J].科技创新与应用，2016，06：240.

[4]董磊.浅谈机电安装工程的施工技术与质量控制[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2015，09，.：116-117.

[5]那健英，白海平.机电设备安装工程施工质量控制的重要性[J].民营科技，2016，06：192.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d249285754b1862d921d32c7.html