# 建筑工程中剪力墙施工技术的运用闫慧敏

中建二局第二建筑工程有限公司广东深圳518000

摘要：建筑行业的发展已今非昔比，技术正在不断的成熟，不断的更新，同时人们对于建筑的要求也越来越高，不仅仅是房屋的质量还包括建筑的空间，本文就建筑工程中剪力墙施工技术的应用展开论述，具体分析。

关键词：框架剪力墙结构；建筑施工技术；建筑工程

引言

剪力墙结构在现代高层建筑结构中有着广泛应用，从剪力墙结构的应用情况来看，可以使建筑工程的整体施工质量得到提升。通常来说，高层建筑工程的剪力墙结构主要起抗震、抗风、承载等各项作用，会对建筑工程的安全性造成直接影响。因此，施工单要对高层建筑工程的特点进行分析，依据工程的具体情况，采取科学的施工技术，确保施工质量可以达到相应的要求标准。

1建筑工程中的框架剪力墙结构概述

框架剪力墙结构主要为框架结构和剪力墙结构的结合，因此在具体应用过程中，框架剪力墙具备框架结构和剪力墙结构的优点，具有较好的灵活性和抗剪性能。构成框架剪力墙结构的材料较多，其结构特征优于其他的建筑结构，因此在实际建筑工程中进行应用，刚度、受力和抗震指标都优于其他的建筑结构，有效的提升建筑工程的水平控制力和稳定性。因此在建筑领域中框架剪力墙结构的应用具有较强的优势，对于提升建筑物结构的整体性能和质量具有极为重要的意义。

2框架剪力墙结构特点

框架剪力墙构造实际上是由两种构造结合而成的，这两种构造一个是框架构造，一个是剪力墙构造。所以，不管是框架构造的优势，还是剪力墙构造优势，都在框架剪力墙构造中表现出来了，同时具备灵活性及抗剪性。详细来讲，框架剪力墙具有以下三个特点：①受力特点。因为框架剪力墙构造是框架式的悬臂梁，是垂直于地面的，可是中间却是空的，因此各方面因素都会使剪力墙压力增加，进而出现框架变形的情况，并弧度呈弯剪型。②刚度特点。一旦框架剪力墙基底变矩达到总弯矩的20%，就属于纯框架构造，进而使刚度不断下降，并对构造稳定性产生严重影响。因此，要不断增加框架强度，不断提高其抗震水平，进而保证构造安全。如果构造基底弯矩达到总弯矩的80%，剪力墙的刚度值最小，建筑状况就非常危险，要重新规划其构造。③抗震特点。在对框架剪力墙构造进行规划过程中，必须使建筑抗震规划符合国家标准，合理调整建筑框架与剪力墙的刚度，使其抗震水平不断提升。

3应用框架剪力墙结构建筑施工技术的重要性

所谓框架剪力墙，主要指的是采用钢筋混凝土结构替代原有的框架结构，有效提升建筑工程内部结构的完整性。与混凝土结构相比，框架剪力墙结构的施工强度较大，不仅能够保证建筑结构的整体性，而且有效减小外界环境对建筑工程稳定性的影响。通过科学应用框架剪力墙结构建筑施工技术，能够为居民提供一个更加安全、舒适、温馨的生活环境，有效满足人们的居住需求。

除此之外，将框架剪力墙结构建筑施工技术应用到建筑工程当中，能够防止工程结构出现较大变形，提高建筑工程结构的抗压性能。由于框架剪力墙与地面处于垂直状态，具有悬臂梁的特点，当外界压力较大时，很容易出现剪切变形，因此，为了保证框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程得到高效应用，施工人员需要不断优化框架剪力墙结构建筑施工技术，并合理控制建筑水平压力，提升剪力墙的承载能力。

4建筑框架剪力墙结构的施工技术

4.1内隔墙施工及铺砌技术

在框架剪力墙结构的内隔墙施工过程中，不仅要确保墙体的承重，而且还要具有一定的美化作用。因此在实际施工过程中，需要合理选取内隔墙材料费，即要选择具有较好抗震性能和经济性的小型空心砌块，这样可以有效的增经内部空间的美观性。内隔墙作为框架剪力墙结构工程的收尾施工，因此在内隔墙施工时，需要时刻关注建筑物的状态，确保基础建筑的质量，以此来保证内隔墙施工的质量。在内墙度升时，铺砌技术的应用较为重要，即在框架剪力墙中应用空心砖进行铺砌时，通过增加构造柱结构，不仅有利于提高框架剪力墙的抗震性能，提高内墙结构的稳定性，而且将构造柱的位置设置在交叉及墙角侧，可以提供足够的承载支撑。在现浇位置处可以设置拉筋，这样铺设时不会发生断裂问题，在具体铺设时要注重控制空心砖的整体性，这样可以有效的提高建筑内墙的稳定性。而且空心砖铺设要根据建筑框架剪力墙的设计师方案，准确预留孔洞，并严格按照空心砖尺寸来合理安排孔洞，对铺设施工技术的操作进行细化。

4.2模板施工

通常在钢筋施工完成后即要进行模板的施工，以此来提高混凝土浇筑的质量。在模板施工开始之前，需要根据施工方案，对模板需要安装的具体位置准确测量方法和规范化设计，确保模板尺寸与框架剪力墙结构的施工情况相符。施工人员要根据建筑施工现场具体情况，科学制定支护方案，准确把控模板安装参数，科学预留不同类型管线位置，有效提升模板连接位置的严密性以及稳定性，确保后续混凝土浇筑施工有序进行，有效防止出现变形等现象。具体来说，在模板施工中，施工人员要把握好建筑外墙内外侧模板长度，外侧要比内侧短，将已经浇筑的墙体作为参照物，让建筑外侧模板、墙体二者紧密相连，将一定量的海绵垫在模板、墙体二者接触的位置，避免墙体、模板二者施工过程中被损坏。在浇筑模板过程中，建筑内外侧模板发生位移的几率较大，一旦发生位移，模板准确位置都会受到不同程度的影响。施工人员在浇筑模板中必须引起高度的重视，准确固定内外侧模板，将短钢筋头放在内侧，最大化提升模板稳定性。

4.3混凝土施工

在建筑框架剪力墙结构施工过程中，混凝土施工技术是其中最为重点的内容之一，混凝土施工的质量直接关系到框架剪力墙结构的强度和抗震性能。在具体混凝土施工过程中，需要科学控制混凝土的配合比，并对混凝土原材料的用量进行有效把控。具体混凝土浇筑作业时，需要规范浇筑顺序，即需要先对强度和等级高的结构项目进行浇筑，然后再浇筑等级低的结构。浇筑施工时，要分层进行浇筑，而且在浇筑完成后要做好养护工作，待混凝土强度达到规定要求时，则要进行拆模操作，在模板拆除后，需要根据混凝土边角地带的实际情况来合理对混凝土边角进行修复，确保混凝土表面的平整度。

4.4钢筋施工

建筑框架剪力墙结构中的钢筋施工技术，主要分为两个部分，由于钢筋是框架剪力墙的结构基础，所以建筑工程严格规范钢筋施工技术的应用，加强施工技术的控制力度。①要对钢筋梁柱结构的节点进行准确定位，高层框架剪力墙建筑施工的节点钢筋质量较为重要，是质量和安全的基本保障，要在施工项目开始前对钢筋图表进行处理，并且按照标准1：1比例进行样例整合，从而建立更加系统化的技术指导机制，保证施工项目有序开展的同时，提高质量和施工效率。②要着重固定箍筋框，在工程施工项目运行和落实过程中，要对实体放样特征和模型加以制作，从而保证框架位置的有效性，也要借助平衡机制对钢筋的位置进行优化调整，确保稳定性。

结语

总之，为了使建筑工程安全不断提升，使工程施工进展及质理得到保障，降低安全事故的发生率，就要加深对框架剪力墙构造建筑施工技术的了解。所有的技术都不可避免会有一些缺点，在实际建设过程中，可能会遇到各种各样的问题，这就要使技术越来越先进，所以要不断提升施工人员自身素质，从而使工程质量得到保障，进而不断推动建筑行业健康发展。

参考文献：

[1]胡玉珺.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的对策[J].建材与装饰，2017（45）.

[2]沈云飞.论建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].门窗，2017（04）：100.

[3]尹小兰.研究框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用[J].建材与装饰，2017（14）：1～2.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d287f525eacb12788c43ff89.html