# 射频辉光放电等离子体风速传感器在低速来流下的响应特性

### 论文摘要

为了推动等离子体风速传感器走向应用,建立了射频辉光等离子体风速传感器自动化实验系统,进行了在静止大气、定常流场和动态流场中的放电实验,研究了大气压射频尖尖放电的电压电流特性,以及来流对等离子体电压、电流的影响,分析了等离子体风速传感器测量的风速和频率范围。实验结果表明:钨电极在大气中放电发生烧蚀氧化现象,影响电极间距,因此放电时间不宜太长;在低速(5～45 m/s)范围内,等离子体传感器有效电压与风速成线性关系,风速较高(>30 m/s)时,发生熄灭然后重新击穿的周期性现象,表现为电压有效值的周期性脉动,其主脉动频率与风速成线性关系;验证了等离子风速传感器能够测量500～1 500 Hz流场动态频率。

### 论文目录

- 0引言

- 1 实验装置与测量控制系统

- 1.1 射频功率电源

- 1.2 等离子体传感器探头

- 1.3 放电与测量电路

- 1.4 阻抗匹配网络

- 1.5 测量仪器

- 2 实验结果及分析

- 2.1 射频放电等离子体特性

- 2.2 气流速度对放电的影响特性

- 2.3 动态风速测量

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王康,张耘玮,张志波,李应红

关键词: 射频等离子体,辉光放电,风速传感器,放电特性,响应特性

来源: 高电压技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,信息科技

专业: 物理学,自动化技术

单位: 空军工程大学等离子体动力学重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51522606,11472306)~~

分类号: O461.21;TP212

DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20181206014

页码: 3375-3382

总页数: 8

文件大小: 1485K

下载量: 96

### 相关论文文献

- [1].铁路风速传感器现场校准装置研究[J]. 机械制造与自动化 2020(03)

- [2].自动气象站三种风速传感器性能对比[J]. 中国科技信息 2018(22)

- [3].矿用风速传感器检测校准方法分析[J]. 河北农机 2018(03)

- [4].杯式风速传感器检定量值线性延伸方法探讨[J]. 电子测量技术 2017(09)

- [5].风力发电机组中旋转式风速传感器的误差修订[J]. 山东工业技术 2014(23)

- [6].使用频率计检定风速传感器[J]. 中国计量 2019(03)

- [7].矿用风速传感器检测校准方法分析[J]. 能源与环境 2013(01)

- [8].铁路超声波风速传感器现场检定研究[J]. 机电元件 2019(03)

- [9].微型风速传感器的研究[J]. 科技创新与应用 2018(03)

- [10].风致振动能量采集器驱动的无线风速传感器[J]. 振动工程学报 2017(02)

- [11].风速传感器[J]. 传感器世界 2011(05)

- [12].三维风速传感器研制[J]. 微计算机信息 2010(10)

- [13].风速传感器罕见故障及排查[J]. 福建电脑 2019(08)

- [14].煤矿井下超声波风速传感器的设计[J]. 煤矿机械 2015(04)

- [15].风速传感器对温度传感器测量影响的数值模拟及分析[J]. 能源工程 2019(03)

- [16].自动站风向、风速传感器防冻自动保温系统的研究[J]. 气象研究与应用 2013(03)

- [17].三杯式风速传感器现场检测装置改进及使用方法研究[J]. 电子测量技术 2019(12)

- [18].矿井风速传感器可变模糊优选方案[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [19].热敏电阻应用于风速传感器的设计[J]. 装备制造技术 2009(05)

- [20].一种风速传感器弹性体数学模型的建立[J]. 科技风 2016(04)

- [21].基于MSP430的热式风速传感器设计[J]. 微型机与应用 2015(20)

- [22].一种新型风速传感器固定吊挂闭锁装置在采煤工作面的实践与应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(01)

- [23].风杯加工工艺对风速传感器测量偏差影响的浅析[J]. 仪器仪表用户 2015(02)

- [24].杯式风速传感器启动风速校验系统的设计[J]. 气象水文海洋仪器 2015(01)

- [25].风力发电中全光纤风速传感器及制作工艺研究[J]. 激光技术 2012(05)

- [26].矿井风速传感器的设计研究[J]. 低碳世界 2019(01)

- [27].自动气象站风速传感器测试新方法研究[J]. 计量与测试技术 2018(11)

- [28].基于三杯式风速传感器的风速监测站设计[J]. 电测与仪表 2010(S2)

- [29].风速传感器固定连接装置在马兰矿的应用[J]. 机械管理开发 2019(05)

- [30].一次风速传感器数据超差的处理过程[J]. 广东气象 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d340fee6d38cb0b49f65e594.html