# 含高光伏渗透配电网最优潮流的分散式鞍点动态求解

### 论文摘要

在高比例光伏接入配电网的情况下,研究其最优潮流问题愈加重要。基于鞍点动态法,提出一种解决高光伏渗透率配电网最优潮流问题的分散式优化方法。该算法从动态系统控制的角度出发,将凸优化问题寻优的过程转化为动态系统渐进稳定的过程。首先,将潮流方程进行线性化,建立包含网络损耗和弃光惩罚的二次规划模型,保证算法最终稳定在全局最优解。然后,将电力网络和各个光伏逆变器分别视为独立可控的单元,将集中式最优潮流模型转化为可分散式求解的模型。网络和各个光伏逆变器之间仅需要交换节点注入功率信息,各个光伏逆变器之间相互独立,保密性好,各单元的优化求解可同时进行,并具有即插即用的特点。最后,通过仿真计算验证潮流方程线性化模型的准确性和所提算法的有效性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 配电网最优潮流模型

- 1.1 网络模型

- 1.2 集中式最优潮流模型

- 1.2.1 目标函数

- 1.2.2 约束条件

- 1.3 分散式最优潮流模型

- 2 分散式鞍点动态法

- 2.1 鞍点动态法基本原理

- 2.2 基于鞍点动态法的分散式最优潮流求解

- 3 算例分析

- 3.1 线性化模型精度评估

- 3.2 集中式优化与分散式优化对比

- 3.2.1 社区屋顶光伏系统

- 3.2.2 33节点配电网络

- 4结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王志军,刘明波,谢敏

关键词: 配电网,高光伏渗透率,最优潮流,鞍点动态法,分散式优化

来源: 中国电机工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 华南理工大学电力学院

基金: 国家重点基础研究发展计划项目(973计划)(2013CB228205)~~

分类号: TM744

DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.171395

页码: 459-468+643

总页数: 11

文件大小: 1378K

下载量: 229

### 相关论文文献

- [1].基于内点法的含风电场电力系统随机最优潮流[J]. 上海电力学院学报 2019(06)

- [2].主动配电网最优潮流研究及其应用实例[J]. 中国电机工程学报 2017(06)

- [3].考虑柔性交流输电系统设备控制的校正型安全约束最优潮流[J]. 电力系统自动化 2017(12)

- [4].随机最优潮流及其应用的研究综述[J]. 电力自动化设备 2016(11)

- [5].面向电力行业的生物启发计算的最优潮流优化方法研究[J]. 机电工程技术 2014(12)

- [6].基于改进布谷鸟算法的随机最优潮流[J]. 电力科学与工程 2017(02)

- [7].电力市场中的最优潮流[J]. 上海企业 2013(01)

- [8].考虑注入功率分布的随机最优潮流方法[J]. 电网技术 2013(02)

- [9].多目标配网电力系统随机交流最优潮流[J]. 自动化与仪器仪表 2017(12)

- [10].快速负荷波动下支持最优潮流的进化型多任务处理架构（英文）[J]. 南方电网技术 2017(10)

- [11].基于扩展最优潮流模型的无功优化方法[J]. 沈阳农业大学学报 2014(01)

- [12].内点半定规划法求解含机组组合动态最优潮流[J]. 电力系统及其自动化学报 2011(06)

- [13].基于定常海森矩阵的配电网三相最优潮流模型[J]. 电力系统自动化 2018(15)

- [14].含相关性随机变量的概率最优潮流问题的蒙特卡罗模拟方法[J]. 电力系统保护与控制 2012(19)

- [15].基于线性锥规划的风电最优潮流研究[J]. 机电工程 2018(02)

- [16].气–电综合能源系统最优潮流及其环境增效研究[J]. 中国电机工程学报 2018(S1)

- [17].考虑源荷不确定性的概率最优潮流[J]. 现代电力 2016(01)

- [18].一种基于拉丁超立方采样的概率最优潮流算法[J]. 科学技术与工程 2014(14)

- [19].考虑静态安全约束的金融输电权拍卖交流最优潮流模型[J]. 电网技术 2010(03)

- [20].概率最优潮流的点估计算法[J]. 中国电机工程学报 2008(16)

- [21].含分布式光伏与储能配电网时变最优潮流追踪的分布式算法[J]. 中国电机工程学报 2019(09)

- [22].基于电流注入模型的最优潮流方法[J]. 能源工程 2018(04)

- [23].电力系统线性化动态最优潮流模型[J]. 电力系统自动化 2018(20)

- [24].智能算法参数对其求解最优潮流的影响研究[J]. 电力科学与工程 2019(07)

- [25].安全约束最优潮流的实用模型及故障态约束缩减方法[J]. 电力系统自动化 2018(13)

- [26].考虑电压安全裕度的多目标最优潮流模糊建模[J]. 电网技术 2011(12)

- [27].基于综合能源系统的最优潮流解耦算法[J]. 电网与清洁能源 2018(06)

- [28].电热联合系统最优潮流研究[J]. 电网技术 2018(01)

- [29].含风电场最优潮流及其关键技术研究综述[J]. 广东工业大学学报 2018(02)

- [30].基于动力学系统的最优潮流问题可行域刻画[J]. 电力系统及其自动化学报 2017(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d47ad3ba1005204c52966533.html