# 采用直接电流控制策略的MMC-UPFC小信号模型

### 论文摘要

基于模块化多电平换流器(MMC)的统一潮流控制器(UPFC)大多采用直接电流控制策略,为分析采用该控制时UPFC接入后系统的小干扰稳定特性,针对一般的3节点拓扑UPFC,推导了其外环控制器、内环控制器、MMC和直流系统的小信号模型,并给出了UPFC输出电流的线性化方程。进一步地推导了传统2节点拓扑UPFC的小信号模型,同时给出了UPFC模型与系统其余部分的组合方法,建立了系统整体的线性化模型。最后,通过对一个2机测试系统进行时域仿真和模态分析,验证了所提小信号模型的正确性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 MMC-UPFC的等效模型

- 2 MMC-UPFC的小信号模型

- 2.1 外环控制器

- 2.2 内环控制器和MMC模型

- 2.3 直流系统

- 2.4 坐标变换

- 2.5 2节点拓扑的UPFC的小信号模型

- 3 含UPFC系统的整体线性化模型

- 4 算例分析

- 4.1 测试系统介绍

- 4.2 阶跃响应对比

- 4.3 模态分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨健,蔡晖,宋鹏程,彭竹弈,祁万春,徐政

关键词: 统一潮流控制器,模块化多电平换流器,直接电流控制,小信号模型,机电暂态

来源: 电力自动化设备 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 浙江大学电气工程学院,国网江苏省电力有限公司经济技术研究院,国家电网有限公司国家电力调度控制中心

基金: 国家电网公司科技项目(SGTYHT,15-JS-191)~~

分类号: TM571

DOI: 10.16081/j.epae.201909041

页码: 123-129

总页数: 7

文件大小: 2161K

下载量: 240

### 相关论文文献

- [1].基于粒子群算法的MMC-UPFC参数优化[J]. 江苏电机工程 2015(06)

- [2].MMC-UPFC单相接地故障下运行特性分析及整体保护策略设计[J]. 电工技术学报 2019(03)

- [3].基于PSS/E的MMC-UPFC机电暂态仿真方法[J]. 电力系统保护与控制 2018(19)

- [4].基于分裂电感的限流式MMC-UPFC[J]. 电力自动化设备 2019(10)

- [5].基于MMC-UPFC对称分量控制的输电线路三相不平衡治理[J]. 中国电机工程学报 2017(24)

- [6].适用高压大容量领域的MMC-UPFC应用可靠性分析[J]. 电气传动 2020(01)

- [7].基于MMC-UPFC无源性滑模变结构控制的电网不平衡治理策略[J]. 高电压技术 2020(03)

- [8].基于混合调制策略的MMC-UPFC谐波特性改善研究[J]. 现代电力 2018(06)

- [9].MMC-UPFC接地设计及其站内故障特性分析[J]. 中国电机工程学报 2015(07)

- [10].MMC-UPFC不同接地设计的故障特性及对本体保护配置影响[J]. 电力自动化设备 2017(05)

- [11].MMC-UPFC在南京西环网的应用及其谐波特性分析[J]. 电力系统自动化 2016(07)

- [12].MMC-UPFC本体保护系统研究[J]. 智能电网 2015(10)

- [13].MMC-UPFC交叉解耦控制策略研究综述[J]. 江苏电机工程 2016(01)

- [14].MMC-UPFC动态建模及内部特性仿真研究[J]. 中国电机工程学报 2014(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d49eb06efba572a76e49945c.html