# 超临界660 MW燃煤机组深度调峰试验研究

### 论文摘要

以某660 MW超临界燃机组为例,通过开展深度调峰试验研究,评估锅炉、汽机低负荷运行安全性,结合环保指标,得出该机组能够满足浙江省发改委关于燃煤机组深度调峰机组最小出力应达到40%额定负荷的要求。通过开展经济性评估,得出机组负荷低于50%负荷运行时,供电煤耗将大幅度上升,电厂应以此为依据积极争取调峰电价补偿。

### 论文目录

- 1 深度调峰安全性试验研究

- 1.1 锅炉侧主辅机低负荷运行安全评估

- 1.2 环保侧低负荷运行安全性试验研究

- 1.3 汽机侧主辅机低负荷运行安全评估

- （1）对汽轮机寿命的影响

- （2）低压缸末级叶片安全性评估

- （3）对给水泵汽轮机的影响

- 2 深度调峰经济性试验研究

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 华敏,董益华,项群扬,朱宝,胡卿,赵佳俊

关键词: 超临界燃煤机组,深度调峰,安全性,经济性,试验

来源: 电站系统工程 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 浙江浙能技术研究院有限公司

分类号: TM621

页码: 35-36+40

总页数: 3

文件大小: 695K

下载量: 126

### 相关论文文献

- [1].330 MW机组加装低压省煤器效果分析[J]. 节能 2019(12)

- [2].某300 MW机组水轮机调节系统参数实测及建模分析[J]. 长江科学院院报 2020(01)

- [3].1000 MW机组除灰系统节能降耗策略分析及优化[J]. 应用能源技术 2020(01)

- [4].基于大数据分析的2×1000 MW火力发电机组不良数据识别方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(02)

- [5].1000 MW机组全容量双流锅炉给水泵汽轮机介绍[J]. 热力透平 2020(01)

- [6].80 MW空冷发电机端部电磁场和温度场研究[J]. 电机技术 2019(06)

- [7].175 MW空内冷汽轮发电机研制[J]. 电机技术 2019(03)

- [8].超超临界1000 MW燃煤机组干式电除尘器特性分析[J]. 热力发电 2020(02)

- [9].分布式能源电站35 MW空冷汽轮发电机开发设计[J]. 电机技术 2019(04)

- [10].新型80 MW空冷发电机绝缘技术研发[J]. 电机技术 2019(04)

- [11].降低300 MW循环流化床锅炉启动用油量的方法研究[J]. 电工技术 2020(08)

- [12].污泥掺烧在1000 MW机组上的应用与探讨[J]. 上海节能 2020(05)

- [13].大唐东营2×1000 MW机组集控室布置优化设计研究[J]. 电力勘测设计 2020(05)

- [14].13 MW电加热器电源柜的故障整改方法研究[J]. 通信电源技术 2020(07)

- [15].超超临界1000 MW机组一次调频控制策略研究与优化[J]. 湖北电力 2020(01)

- [16].国产首台165 MW机组自动同步离合器的研制与应用[J]. 热力透平 2020(02)

- [17].600 MW机组锅炉停炉保养技术分析与优化[J]. 能源研究与管理 2020(02)

- [18].某600 MW超临界机组汽动给水泵振动故障分析与处理[J]. 电站系统工程 2020(04)

- [19].350 MW机组胶球系统收球率低的治理[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2020(03)

- [20].基于300 MW供热机组配套储热罐改造方案研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [21].某电厂300 MW低温再热器裂纹分析[J]. 焊接技术 2020(S1)

- [22].300 MW火电机组先导栓塞式输灰系统技术改造研究[J]. 东北电力技术 2020(10)

- [23].300 MW机组循环水泵变频自动控制研究[J]. 能源与节能 2019(11)

- [24].350 MW发电机气密性试验方法及改进措施[J]. 冶金动力 2017(01)

- [25].180 MW级双水内冷发电机定子铁心变风道技术[J]. 电机技术 2017(01)

- [26].100 MW风电项目水土流失量预测[J]. 内蒙古水利 2016(11)

- [27].蛇形管高压加热器用于1000 MW二次再热机组的可行性分析[J]. 南方能源建设 2017(01)

- [28].660 MW燃煤汽轮发电机组湿式电除尘器改造试验分析[J]. 东北电力技术 2017(04)

- [29].300 MW循环流化床锅炉低床压启动技术的探讨及应用[J]. 科技创新导报 2017(07)

- [30].3 MW屋顶分布式光伏发电系统方案设计[J]. 上海电力学院学报 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d6396ce35fd65b0e0c8194e0.html