# 建筑机电安装工程的施工技术及质量控制研究张荣杰

兰州海华房地产开发有限公司甘肃省兰州市730000

摘要：目前，我国的经济在快速的发展，社会在不断的进步，如今建筑机电工程技术在建筑工程施工中的地位不断提高，其质量的好坏将直接决定建筑使用功能的优劣。文章就将对建筑机电安装工程的施工技术及质量控制进行分析，以期能够提高机电安装工程施工质量。

关键词：机电安装工程；施工技术；质量控制

引言

随着我国经济的飞速发展，科技也同样能与世界强国较量一二，建筑企业中的质量标准也在不断提升。机电安装是建筑工程的重要组成部分，机电安装程序冗杂，是规模较大的一个环节，施工时需要对所使用原料、施工现场人员、施工所用的设备等进行适当的管理，因此，机电安装工程的意义十分重大，需要严格检查控质量是否合格。

1施工技术与质量控制在机电安装工程中的重要性

机电安装工程的质量影响着企业的整体经济效益。随着经济一体化进程加快，建筑行业成为了社会各行业中的龙头产业。建筑质量水平甚至影响着人们的生活水平和生活质量。因此，如何提高机电安装工程的质量成为了行业中各企业需要探讨和解决的问题之一。一方面，要不断对机电安装工程中的施工技术进行创新，因为先进的施工技术可以增强企业经济效益；另一方面，要在保证施工质量的同时，达到相关设计的要求。只有不断地加强施工技术与质量控制，才可以全面提高企业自身的综合实力和竞争力，从根本上推动建筑企业在未来实现绿色可持续发展。

2建筑机电安装工程的施工技术

2.1低压配电箱安装技术

低压配电箱作为机电安装工程中较为重要的内容，在实际操作中需要注意以下几点内容：（1）在低压配电箱安装作业前，要先对其质量开展细致的检查工作，确保外观的光滑度，相应标注的清晰度。（2）检测盛放低压配电箱的盘架，确保其与低压配电箱的运行要求相符合，如若存在问题，要及时予以更换，防止危险的发生。（3）在低压配电箱安装过程中，需要在其周边设置相应的配电板，以确保低压配电箱内电流量流通的有效性、安全性，减少火灾等问题的发生，维护人员和财产安全。

2.2消防系统安装技术

消防系统是建筑工程中较为重要的核心内容之一，其质量将会直接影响用户的体验效果。不过由于消防系统安装对于技术要求相对较高，所以会为安装施工带来一定的难度。在建筑工程中，消防系统主要包括了供水系统和排水系统这两部分。其中排水系统主要安装在热水器和消火栓上，以确保排水和供水系统的正常运转，加快水源流通效率。在消防系统安装中，功率器是不可或缺的重要组成部分，该设备详细记录了消防系统运行的整体情况，对于消防系统有着很好的保护作用。所以在安装作业中，要对功率器进行严格的监督和管控，增强运行的规范性，并详细记录系统运行相关参数，及时找出消防系统运行中存在的问题，并加以改善，已维护系统的安全运行，促进建筑行业的稳定发展。

2.3空调通风系统安装技术

如今人们生活质量不断提高，对于建筑物通风效果的要求也越来越严格。在建筑工程施工中，通风系统是改善室内环境质量，增强空间舒适度的重要内容，因此在空调通风系统安装时，需要重点注意以下几方面内容：首先，在通风管道的架设上，要充分考虑震动幅度对用户生活所带来的影响，合理规划管道位置，提高通风质量。其次，对通风系统中所使用的材料质量和性能进行检测，确保其符合施工的标准要求，强化建筑的通风效果。最后，对通风管道予以清理，避免杂质的混入，并对黏结部位实行检查，确保无任何问题，在强化通风效果的同时，降低对用户生活的影响，提高建筑使用效率。

3建筑机电安装工程的质量控制措施

3.1对机电安装进行质量控制

想要保证建筑机电设备安装工程的稳定性和安全性必须要做好对建筑机电设备安装工程整体质量的控制，其中主要分为以下两个方面：第一方面，作为建筑机电设备安装工程人员需要意识到在完成建筑机电设备安装工程中最重要的核心内容就是，完成配电装置的安装，配电装置的稳定性是保证建筑工程项目中所有工程能够正常进行的基础，如果在建筑机电设备安装工程中配电装置出现了问题，不仅仅会导致建筑机电设备安装工程出现失误，甚至会导致整体建筑工程项目都难以继续正常进行。如此不仅仅会延长建筑工程项目的工期，也会导致质量上存在问题，对于建筑工程项目负责人而言会造成非常大的经济利益损失，为此要求在实际建筑机电设备安装工程中必须要保证配电装置每个环节都严格的进行把关，作为配电装置负责人必须要保证配电装置的质量安全和使用安全，避免出现在使用中的问题，同时防止出现更急严重的建筑工程项目事故。作为建筑机电设备安装工程的采购人员需要购买安全且有质量保证的配电装置商家，对配电装置在使用前进行质量考核；第二个方面，在建筑机电设备安装工程安装的过程中容易出现的问题还有电缆的质量问题，这一问题也是日常工作中不可以忽视的问题之一。作为完成建筑工程项目电力传输的主体，电缆质量的好坏直接决定了电力运输的质量问题，由于在实际建筑机电设备安装工程中电缆的规格很多，要去建筑机电设备安装工程人员仔细的分清所需要使用的电缆型号，防止由于型号的选择错误而出现的电缆使用错误。电缆一旦选择错误，很有可能会导致建筑工程项目出现火灾等等重大的安全问题，不仅仅会造成财产损失，甚至会导致人员出现伤亡。要求作为建筑机电设备安装工程工作人员，需要采购正确的电缆型号，并且在使用的过程中对电缆的质量严格的进行把关，一旦发现有电缆存在质量问题就需要对其进行记录，防止安全事故发生。

3.2提高相关人员的专业素质培养

作为机电安装工程技术与质量控制技术的主体，相关操作人员想要有效完成机电安装等相关流程，不仅需要操作人员树立正确的工作意识，更需要操作人员拥有专业的技术操作能力。相关建筑企业需要不断地对操作人员进行培训，可以根据安装团队的特质，组建素质较高，配置能力较为突出等相关的操作或是施工人员，并对其职业素养和专业能力进行有效的评估，根据其不同操作人员的素质层次，对其安装或施工行为进行管理。与此同时，可以定期组织施工及操作人员进行以设计和施工图纸为内容的培训。由于机电安装的程序和步骤较为复杂，因此，只有保证施工人员熟悉设计图纸和掌握施工内容，才可以提高安装效率。

3.3对单项试运及系统调试的质量预控

（1）施工单位要遵守施工程序和施工步骤，对工程进行试运行，如果施工工程试运行不合格，分部工程则不可以报验。（2）当试运行完成之后，施工单位需要将工程调试大纲进行编写下来，然后由相关负责人进行审查，由监理进行审批，施工单位根据审批的内容再对系统进行调整，这一过程要通知监理和业主来参与，进行相关调试并达到工程的要求之后，施工单位要撰写调试和试运行的相关报告，上交备案。

3.4加大竣工管理的重视力度

在工程施工完成后，需要对机电设备进行及时的收取和检查，保证各设备安装和运行的合理性。并按照协议要求核对机电安装工程的项目内容，查看是否存在遗漏情况，让其性能得到充分的发挥。

结语

综上所述，想要做好建筑机电设备安装工程，需要建筑工程项目负责人员以及建筑机电设备施工作业人员集体提高管理，并且发现在建筑机电设备安装过程中存在的问题解决好存在的问题，保证建筑机电设备安装的整体质量。在面对难以解决的问题时，可以科学有效提出相关策略，确保建筑机电设备安装工程能够顺利的在完成，最大限度帮助人们改变目前生活中所存在的问题。作为建筑工程项目负责人员必须要意识到，这有面对问题解决问题，积极的改变缺陷和劣势才能真真的帮助建筑行业进步。

参考文献：

[1]李卫华.浅析机电安装工程的施工技术与安全控制[J].南方农机，2018（23）.

[2]刘万广，王洪利.建筑机电安装工程的施工技术及质量控制的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2018（22）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d65fe2a681d55bec71b609a6.html