# 基于环保节能技术在建筑装饰装修中应用的探析陈万达

福建省南铝工程股份有限公司福建省福州市350000

摘要：在建筑装饰装修工程当中融入环保节能技术，能够更好的符合当前我国经济发展与功能化发展需求，并在提升工程施工质量的同时，能够更好的优化建筑物使用功能，从而更好的促进城市发展的同时，更好的实现环境保护，促进建筑工行业的可持续发展。

关键词：环保节能；建筑装饰装修；应用

一、节能环保技术的概念

随着现代社会的发展，对能源的需求也在不断的增长，从而出现不可再生能源的短缺，能源危机面临前所未有的问题。因此，为了解决能源危机和应对国家可持续发展政策，社会各界已开始从资源消耗型向环保和资源节约转型。在这种社会背景下，为了实现建筑业的更长远发展，建筑业在工程建设中也融入了环保理念，并提出了环保节能技术的使用原则。环保节能技术涉及照明，供暖和建筑结构的建设，所以在实际应用过程中，应遵循绿色环保的理念，在装饰装修过程中要最大程度实现环保，避免污染和浪费的问题出现。一方面，环境保护是指在整个建设过程中最小化的防止污染和造成环境损害；另一方面，装饰装修过程中的工作人员应合理使用新技术和新材料，以确保和提高室内的环境质量。

二、环保节能技术在建筑装饰装修中的意义

环保节能技术中包含了很多不同类型的技术，将这些技术使用在建筑装饰装修中，为建筑设计与施工各个阶段进行服务，进而对周围环境进行保护，节省能源。在建筑装饰装修中，环保节能技术的应用意义主要体现在以下几方面。

1、促使建筑行业的稳定发展。在建筑装饰装修中，节能环保技术的应用可以促使整个建筑行业的可持续发展。在经济社会的发展之下，我国城市化建设进程不断加快，很多高层建筑逐渐出现在城市中。根据相关统计，我国每年新增加的住房面积接近40亿平方米，在这其中超出了一半的建筑能源消耗极高，这也成为了阻碍我国建筑行业发展的一个关键原因。而经过对环保节能技术的运用，可以让整个装饰装修工程更加顺利和规范，同时也可以实现建筑行业节能目标，从而促使建筑行业的发展。

2、提供舒适的居住环境。居住环境质量关乎着人们的生活质量与健康，同时也可以提升人们的居住品位。在当前社会局势中，很多高能耗建筑都有污染物排放的现象，这些建筑中出现通风不畅以及采光不好等相关问题。若是在装饰装修中使用环保节能技术，经过对一些绿色环保材料的运用，不仅可以保护住户的身体健康，同时也可以保障周围空气质量。

3、保护环境。在建筑装饰装修中使用环保节能技术，可以起到保护环境的作用。在当前我国能源消耗量的情况上看，建筑能源的消耗大概可以占据整体耗能的四分之一，由此可见建筑行业中能源消耗量是极大的。而经过对节能环保技术的运用，实现了绿色施工目标，在整个施工中可以能够减少对能源的消耗，减少对大气环境的污染，预防了二次污染现象，提升建筑施工效率。一些环保绿色建材在报废之后，还可以进行再一次的回收与利用。

三、环保节能技术在建筑装饰装修中的应用分析

1、外部装饰节能。主要加强外部装饰节能包括外墙涂料、金属与石材幕墙以及玻璃幕墙的改进，而材料的选择方式则由当地的具体情况及人民群众的需求决定。福州当地未有供暖设施，且夏季台风天数较多，选择这种安装外墙的方式可以更好地提高居民生活的安全性，避免风力过大而造成的安全事故问题，稳定性更强。对于外墙的装修，建筑企业的施工人员首先找平墙面，在最短时间内完成高效的清理任务，给涂抹工作均匀完成提供基础条件，墙面整体的稳定性也就更强。不仅如此，外墙的涂料、金属材料与玻璃幕墙的选择和应用都随国家经济发展而不断改进，根据当前绿色发展的号召，企业探索新型、高效型材料的脚步不断加深。在选择金属幕墙的材料时，企业更注重金属的基本属性，尽量选择当前国内外研制出的硬度高、质量轻、强度大的合金而非传统的金属材料，并以此降低材料的损耗，减少地基的承受重量。石板幕墙和玻璃幕墙也是现如今较为流行且稳定性较高的基础材料，现如今我国建筑工程多选择双层玻璃，这样能更好地保证采光度，减少电灯的使用，进而减少电能的浪费，保证人民群众生活的舒适度。石材幕墙是我国应用最多的墙体，其挂件具有承上启下的作用，建筑企业应当选用那些安全效能更高的材料，以此提升环保效果。

2、墙体节能技术。在墙体装饰装修过程当中，首先要加强对墙体的内外两侧进行设置保温层。通常情况下，在对墙体进行保温设置时，主要采用对墙体抹灰的方式，然后在利用粘贴与符合方式，将保温材料进行有效的结合，进而实现保温的效果。其中，在墙体保温层的设计工作当中，经常最为常见的方式就是抹灰方式。但是，在对墙体进行喷涂过程，施工人员需要对墙面进行找平，及时清理墙面的污渍等，充分保障墙面的清洁度，并保证涂抹层均匀性。在建筑装饰装修过程当中，空气层的使用同样可以起到保温的效能，并且在一定程度上起到防水的作用。但是由于采用空气层这种方式，其费用成本相对较高，因此在装饰装修当中很少用。此外，施工单位要想顺利进行干挂施工，则需要加强对当地的气候类型、地震等因素进行全方位考虑。保证干挂系统的安全性与稳定性，提升节点施工质量，避免金属件出现腐蚀的现象。

3、吊顶。吊顶是建筑装修中的关键环节，在房屋结构中，吊顶的设计对室内环境的影响比较大。吊顶空间高度会对建筑节能效果形成影响。在吊顶装修中，可以使用轻钢龙骨纸面石膏板或者是硅钙板等，也可以使用绿色木质人造的板材，比如麦秸为原料制作而成的饰面板，有着耐用、防水以及无污染等特点。除此之外，可以使用软膜天花材料，其中软膜使用的是特殊的聚氧乙烯材料制作而成，有着一定的防火功能。软膜经过一次或者是多次的切割之后，可以制作成想要的形状，并且使用高频焊接完成。使用软膜装饰不仅可以加强环保效果，同时还可以形成十分完美的立体装饰效果。软膜天花有着极强的隔音性、绝缘性以及保温作用。一些密度高的软膜天花，不仅可以有效控制热量的散发，同时还能够隔断有害气体与细菌的侵蚀。在吊顶的装修中可以使用集成环保工艺，将其使用在装修中，便于安装和拆卸，可以进行灵活安装布局。这种吊顶工艺不仅具备一定的环保性，同时也对传统产品市场形成了冲击，成为了当前家居装修中的主要趋势。

4、室内空调系统布置设计。在室内空调系统的设计当中，设计者要对空调系统的安装位置、安装高度等进行综合方面的考虑。尤其当前居家所用的空调系统，其选择需要以居住者的使用规律而定，并且根据自己以往的设计经验进行合理化的选择。通常情况下，家用空调可以采取集中式的空调为主，分布式空调为次要的选择方式。空调的设置高度通常在1.8m左右，并且其安装的位置要保持良好的通风及适宜的温度。能耗应用在最适当的位置，有效的避免由于能源消耗带来的不必要损耗。

结束语

综上所述，就建筑装饰装修工程而言，环保节能技术的应用对建筑物的安全性和建筑企业的可持续发展具有重要作用。因此，在施工过程中，施工单位要处理好建筑装饰装修工程中的各个环节，依据技术管理控制将各个问题在施工中得以妥善处理，从而确保项目的品质能够达标。

参考文献：

[1]岳国平.建筑装饰装修中的环保节能技术与实施要点研究[J].绿色环保建材，2018（9）：55.

[2]史必果.环保节能技术在建筑装饰装修中的应用解析[J].中国新技术新产品，2018（13）：106～107.

[3]靳守东.环保节能技术在建筑装饰装修中的运用实践微探[J].建材与装饰，2018（36）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d6ca450762f725da6bc42410.html