# 探究建筑电气设计

维沃移动通信有限公司

摘要：随着我国经济和社会的飞速发展，人民的生活水平也在不断提高，对家用电器的使用日益增多，因此人们对于建筑电气设计的要求越来越高。我们电气设计人员必须遵守国家相关规定，严格的要求自己，使建筑电气设计更加合理，能够满足人们的需求。

关键词：建筑电气；设计；合理

引言：近几年来，我国的建筑电气得到了极为迅猛的发展，而且对于设计要求也不断提高，如今我们按照电压的高低将供电、照明、防雷归类为强电，其余的部分，例如电话、电视、消防及楼宇自控等内容归类为弱电，我们在对于现代建筑的电气设计之中，除了满足建筑使用功能以及安全这些基本要求之外，还要注意电气设计中的细节问题，以防止给人们带来电气上的不安全以及使用上的不方便。

一、建筑电气设计的涵义与原则

1.1涵义

社会的发展，人民生活水平的提高，城市的扩建，直接推进了我国建筑行业的发展，而电气设备在建筑设计中起着不可忽视的重要的作用。建筑电气设计是一个过程设计，要按照建筑的规模和功能定位及使用的要求来确定工程设置电气系统。其次，要明确变、配电系统容量及要求。最后要确定是否要设置应急电源系统及备用电源，应急电源型式，并对照明、防雷及智能建筑设计的相关系统构成进行说明。电气设计应保证其是能满足建筑物对能源流和信息流的控制及分配的，同时为实现优化管理和节能控制，还应多应用数字化和智能化的技术，从而对整个区域的建筑群进行动态有效的管理。人民生活水平的提高，城市的扩建与改造促进了我国建筑行业的发展。作为建筑工程的重要组成部分，建筑工程电气系统关系到建筑工程使用过程中的用电安全，关系到建筑设计功能的实现。

1.2原则

电气设计要满足灯光照明的高度等参数要求，满足舒适性空调的温度及风量、运输通道周围空间的通畅无阻及建筑的其他特殊需求。电气设计的错综复杂的创意，需要与书本知识进行结合，设计经验及建筑的实际情况进行综合的分析及构思。所以，在设计过程中要找出问题。要想确保建筑事业能够良好的发展，电力设备的有效改进和管理是十分有必要的，进而确保电力设备的稳定，促进经济结构转型和人们生活水平的提高。在设计过程中，我们要求必须以建筑物的节能经济为第一要务，目前国家对节能环保的要求比较高，现代电器设计要以节能为出发点，特别是节约部分无谓消耗的能量。

二、合理进行建筑电气设计

2.1注重供电系统设计，保证建筑内部用电设备正常运转。供电系统主要包括变配电所的设置，线路计算，设备选择等。在建筑工程设计的方案或初步设计阶段，一般需要按工程的重要性确定其用电负荷的等级、供电电源的数量及是否设应急电源。为了保证供电可靠性，现代高层建筑至少应有两个独立电源。具体数量应视当地电网条件而定。两路独立电源运行方式，原则上是两路同时使用，互为备用。此外，还必须装设应急柴油发电机组，并要求在15s内走道恢复供电，保证应急照明、消防设备、电脑电源等用电。国内高层建筑大都采用10kV等级，对用电量大而且有条件的，建议采用35kV深入负荷中心供电。另外特别重要负荷需要三个电源供电，一般的作法是在已有两路高压市电的情况下，再设自备电源。自备电源一般是采用柴油发电机组或整流逆变装置电源等。

2.2做好照明设施的设计安装，做到节能环保。适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。设计之前首先要了解各类电光源的特点，合理进行光源选择。然后做好照度计算、三相平衡计算、灯具配光曲线选择。根据不同的场合选择不同的灯具，设计者要多考虑技术规格方面的因素，如灯具效率、照度值、功率消耗等，在满足照明需求的同时还应尽量保持美观性，使照明系统与周边环境相协调。另外为防止正常照明中断或者减少火灾发生时带来的危害，应设立备用照明、疏散照明、安全照明等应急照明系统。照明设计要做到节能环保，有条件的可采用智能照明控制系统，系统根据预设的时间自动地在各种工作状态之间进行转换。此外，对于高档办公楼的大厅、会议室等场所，则可以根据一天的不同时间、不同用途精心地进行灯光的场景预设置。此外利用智能系统进行调光，尽管照度还是偏高设计，但系统将会按照预先设置的标准亮度使办公室在使用期内保持恒定照度，而不受灯具效率降低和墙面反射系数衰减的影响。当然，在节能环保方面多多使用节能灯具和材料也是很有必要的。需要注意的是节能应按国情考虑实际经济效益，设计者在进行设计时不能因为节能而过高地消耗投资，增加运行费用。

2.3做好防雷、防火、防盗电气系统的设计，做到安全用电。在进行电气设计时安全是第一位的，在方便居民生活的同时，还要做好防雷、防火、防盗等方面的设计，保证居户生命财产安全不受损害。首先是防雷设计，大多数建筑一般采用设置接闪器的方式控制雷击灾害，这个方式很有效。另外还可以采用避雷针、避雷带等。现代高层建筑都是采用钢筋混凝土剪力墙，与楼板的连接是十分可靠的，关键是做好金属管线的接地。防火电气设计方面主要是消防自动报警和自动灭火系统现代高层建筑的火灾自动报警灭火系统，包括火灾探测器、分区消防报警控制器、消防中心和气体自动喷射灭火及自动洒水灭火系统等四个部分，实现报警灭火自动化。电气防火设计包括所有的设备专业，水要有喷淋、消防泵，暖通要有防排烟，电气的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。防盗方面的设计主要包括闭路监视系统、保安巡查等方面，随着科技的发展，新型防盗设施的出现对防盗设计也有一定的帮助和影响。

2.4完善电视、电话、网络等电气设计，做到美观大方，满足业主需求。进行电视系统设计时应注意分配系统的设计，合理确定电视机输入端的电平范围。视频同轴电缆、高频插接件、线路放大器、分配器、分支器的选择，注意系统的匹配及产品的质量。天线的位置十分重要的，应该选择在没有遮挡、没有干扰、安装方便的地方。由于当前住宅电视和电话系统都是由当地的有线电视公司及相关部分负责，所以设计人员在进行这方面设计时应主要设计室内管道的预埋工作上面，在住宅室内入口位置设置弱电箱，所有进出弱点电缆汇聚于此，也可适当防止弱电设备。网络系统网方面，由于目前可供住户采用的上网方式很多，除非业主要求，为了节省投资可不适用综合布线系统。

三、设计过程中的注意事项

3.1要注意减少低压柜的出线回路。当进行一项工程的电气设计时，首先应确定符合的种类和位置，将同一区域内相同性质的负荷由低压母线馈出的一个回路供电，这样做可以减少低压柜的出线回路，减少低压柜的台数，降低设备成本，这种方法有一个缺点就是当进行检修时容易造成大面积断电，但这用情况极少出现。

3.2正确选择需要系数、同时系数以及功率因数。功率因数和需要系数的选用是否正确直接影响到计算电流，从而影响电缆、保护开关的大小，同时系数的取值还直接影响到变压器容量大小的选择，若因取值偏大而选择大容量变压器时，会增大变压器运行时的损耗。因此在实际的设计中，一定要研究调查同类设备运行时的情况，合理选出计算系数。

结束语

要想真正做好建筑电气的设计工作，要坚持与时俱进，电气设计人员在设计中应精心考虑，反复比较设计方案，拿出一套符合各种技术指标、满足功能需求的前提下，行之有效而又切实可行的节能措施，加强专业间的配合与协调，不放过任何一个设计细节，这样才能实现电气设计的安全节能、经济使用、美观方便和发展创新。

参考文献：

[1]单朋祥.建筑电气容量设计分析2013.6

[2]马东伟.建筑配电设备的选择及容量设计问题的探讨2016.2

[3]陈礼珍.建筑电气安装工程中常见问题的分析及处理2012.9

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d83ef9ddb9d546505ae4645d.html