# 光电离-互相关离子迁移谱测定二氧六环的研究

### 论文摘要

为提高光电离-离子迁移谱装置的灵敏度和分辨率,本文采用10.6 eV Kr灯为电离源,将光电离与互相关离子迁移谱相结合,以二氧六环为检测对象,对迁移管电压、离子门开门时间、迁移气流速、迁移管温度等参数进行了优化。优化的光电离-离子迁移谱参数为:离子门线性方波调频频率为0～5 kHz,迁移管电压10 kV,迁移管温度373.15 K,载气流速800 mL/min。在优化的实验条件下,测得二氧六环的分辨率最高为96,其检出限为0.025 ng/mL。与传统的信号处理方式相比而言,互相关离子迁移谱测得的分辨率、灵敏度均较优。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验装置

- 1.2 光电离-离子迁移谱性能表征

- 1.2.1 样品制备

- 1.2.2 分辨率

- 1.3 离子门控制和数据采集方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 迁移管电压的优化

- 2.2 离子门参数的优化

- 2.3 迁移管温度

- 2.4 迁移气流速

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贾旭,郭建恒,张航航,于建娜,卢亚玲,孟庆艳,刘文杰

关键词: 互相关离子迁移谱,光电离,挥发性有机物,分辨率

来源: 分析科学学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 塔里木大学生命科学学院,新疆生产建设兵团塔里木盆地生物资源保护利用重点实验室,西南民族大学药学院

基金: 国家自然科学基金(No.21864021,31860464)

分类号: O657;O624

DOI: 10.13526/j.issn.1006-6144.2019.02.012

页码: 199-204

总页数: 6

文件大小: 1645K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].锂原子光电离过程中的弛豫效应[J]. 物理学报 2008(04)

- [2].3-戊酮光电离理论研究[J]. 江西化工 2019(01)

- [3].光电离速率影响大气压空气正流注分支的机理研究[J]. 物理学报 2019(09)

- [4].2-甲基-2-丙烯-1-醇的光电离解离研究（英文）[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2019(03)

- [5].激发态钛和镍原子光电离研究(英文)[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [6].甲基丁烯醇的光电离实验与理论研究(英文)[J]. 中国科学院研究生院学报 2011(02)

- [7].钾原子2p电子光电离过程的理论研究[J]. 青海师范大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [8].超短脉冲激光对二硫化碳的光电离研究[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2012(01)

- [9].同步辐射光电离质谱检测氟原子在二氧化硅表面反应产物[J]. 质谱学报 2020(01)

- [10].原子核对光电离截面的影响[J]. 原子与分子物理学报 2019(02)

- [11].1,3,5-三甲苯的光电离的实验研究[J]. 化学学报 2010(20)

- [12].钴原子激发态光电离的实验研究[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [13].铝原子激发态近阈限光电离截面测量[J]. 原子与分子物理学报 2016(06)

- [14].强光电离团簇并行数值模拟[J]. 强激光与粒子束 2011(02)

- [15].钴、钛原子激发态光电离研究[J]. 原子与分子物理学报 2011(06)

- [16].Al原子K壳层光电离的理论研究[J]. 原子与分子物理学报 2018(02)

- [17].α-蒎稀光电离和离解动力学的同步辐射研究（英文）[J]. 光子学报 2018(06)

- [18].光电离盒工作原理和电源故障分析[J]. 内江科技 2012(12)

- [19].环戊酮光电离解离的实验和理论研究（英文）[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2018(05)

- [20].大气压光电离质谱分析霍林郭勒褐煤中的有机质[J]. 分析化学 2017(07)

- [21].激光电离击穿空气机理研究[J]. 激光与红外 2015(12)

- [22].温稠密等离子体中Al~(12+)离子的光电离过程[J]. 原子与分子物理学报 2020(06)

- [23].新型光电离离子迁移谱及其应用[J]. 科技导报 2014(23)

- [24].杂环分子-吗啉在同步辐射真空紫外光下的光电离解离研究（英文）[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2019(02)

- [25].大气压光电离技术及其应用研究进展[J]. 化学分析计量 2014(04)

- [26].铁、铬、钒原子激发态的光电离截面[J]. 原子与分子物理学报 2013(02)

- [27].时间、能量分辨的光电离质谱技术研究气相自由基反应[J]. 强激光与粒子束 2014(07)

- [28].相对论效应对Na原子激发态2p光电离过程的影响[J]. 光子学报 2018(09)

- [29].冷原子成像谱仪中靶表征及光电离研究[J]. 中国激光 2020(06)

- [30].二乙基锌的同步辐射真空紫外光电离光解离[J]. 物理化学学报 2008(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d8a8ad2bc2be0c78439491b6.html