# 防除垢论文_周杨,张新华,姚鸿波

导读:本文包含了防除垢论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:超声波,污水,热交换器,凝汽器,真空管,蒸发器,涡流。

### 防除垢论文文献综述

周杨,张新华,姚鸿波[1]（2019）在《超声波防除垢技术在韶钢的应用》一文中研究指出汽轮发电机组凝汽器管道内壁结垢带来的问题困扰着电厂的安全、经济运行。韶钢对比了目前常用的防除垢方法的优缺点,在1台余能发电机组上应用了超声波防除垢技术,解决了凝汽器结垢的问题,收到了较好的改造效果。(本文来源于《南方金属》期刊2019年05期）

施俭,杨学忠[2]（2019）在《液-固两相流热交换器内的防除垢研究》一文中研究指出为了脱除附着在换热管壁面的污垢,研究了换热管中污垢剥除所需的碰撞次数,探讨了液-固两相流污垢剥除所需的时间。基于液-固两相流固体颗粒与污垢层多次碰撞对防除垢的作用,建立了液-固两相流防除垢模型,采用EDEM-FLUENT耦合,模拟计算换热管内非稳态液-固两相流动,探索换热管内固体颗粒的分布情况和碰撞分布。结果表明,颗粒在换热管中分布较为均匀;污垢被剥除需要经过多次碰撞,碰撞次数随循环流速的增大而减少,随固体颗粒粒径的增大而增加,与固体颗粒的体积分数基本无关,在最佳防除垢状态下需要经过5～8次的碰撞;适当增加循环流速和固体颗粒体积分数,同时减小颗粒的粒径可以加快污垢的剥除速度。(本文来源于《石油化工设备》期刊2019年03期）

[3]（2019）在《恩曼CPRS~?技术与装置——工业用水防(除)垢、腐蚀、蜡的应用》一文中研究指出恩曼CPRS~?防垢、防腐、防蜡系列产品由恩曼技术(上海)有限公司提供,是目前国际上先进的用于解决结垢、腐蚀、结蜡、水质差等问题的设备。恩曼技术(上海)有限公司是一家外资公司,位于上海自贸区外高桥保税区,其产品核心部件在美国恩曼公司生产。该系统的设计采用了特殊合金材料成分,可以形成一种特殊晶相结构,这种特殊晶相结构可以(本文来源于《造纸信息》期刊2019年03期）

钱剑峰,任启峰,徐莹,张吉礼,孙德兴[4]（2018）在《污水源热泵系统污水侧声空化防除垢与强化换热特性研究》一文中研究指出基于污水源热泵系统,建立超声波声空化防除垢与强化换热动态实验台,对污水流速为0.45、0.65、0.84、0.91、1.29和1.74 m/s,换热管内径为15 mm/20 mm,超声波功率为250 W/500 W,声空化作用时间为0～60 min,污垢含水率为35%～95%以及不同的污水黏度和温度等特性参数下开展实验研究,分析计算污水侧换热管的污垢增长特性和防除垢规律以及强化换热效果的实验数据,对比研究特性参数对污水侧换热管运行特性的影响。研究表明:在较大的换热管径或污水流速下,污水侧换热管积垢速率和结垢率均偏低,除垢率和传热系数均偏高;在较大的超声波功率下,除垢率效果更好,传热系数效率显着提高;在较高的污垢含水率下,传热系数降低及其效率提高明显;随声空化作用时间的增加,除垢率和传热系数均显着提高,但在约50 min时趋于稳定,当流速为1.29 m/s时,传热系数效率提高百分比达到53.4%;另外,污水黏度和污水温度对污水侧换热管运行特性也有一定影响。总之,声空化应用在污水源热泵系统污水侧防除垢与强化换热方面是可行的。(本文来源于《太阳能学报》期刊2018年10期）

张艾萍,徐子强,张垒,杨野[5]（2018）在《太阳能真空管的超声波防除垢研究》一文中研究指出针对实际运行中的太阳能真空管积垢结垢情况严重、影响设备使用寿命的问题,通过实验方式分析不同介质温度及其所含离子浓度条件下,真空管的积垢结垢和超声波除垢、抑垢情况。研究表明:现有真空管材质抗垢性能差,内管表面容易结垢,污垢沉积率达2. 89 g/(m~2·h);将超声波用于真空管的除垢、抑垢方面效果显着,除垢率达87. 96%、抑垢率达93. 92%。(本文来源于《热能动力工程》期刊2018年10期）

范运峰[6]（2018）在《超声波防、除垢技术在抚顺石化催化裂化装置的应用》一文中研究指出中国石油抚顺石化公司1. 2 Mt/a催化裂化装置分馏塔顶后冷凝器管束腐蚀等情况以及应用超声波防、除垢技术后冷凝器的情况,并且介绍了CMFG防、除垢流程和机理以及其独特的专利技术,通过对冷凝器应用CMFG前后情况对比和分析研究,证明CMFG超声波防、除垢技术在蜡油催化分馏塔顶后冷凝器应用的适用性。(本文来源于《齐鲁石油化工》期刊2018年03期）

钱剑峰,任启峰,徐莹,张承虎,张吉礼[7]（2018）在《声空化污水换热器的防除垢与强化换热实验》一文中研究指出为解决污水源热泵系统中污水换热器结垢导致的热阻增大、传热效果恶化问题,将声空化技术引入污水换热器中.搭建声空化污水换热器的防除垢与强化换热动态实验台,研究防除垢与强化换热的数学模型,对不同影响参数下污水换热器换热管的污垢增长特性和防除垢规律以及强化换热效果开展实验研究.结果表明:换热管结垢量、结垢率、积垢速率及污垢厚度均随污水流速的降低而增大,最大结垢量为106 g,结垢厚度0.54 mm,积垢速率为12.6 kg/(m~2獉h);除垢率随流速及声空化作用时间的增大而增大,但非一直增大,最大除垢率达85.7%;污水黏度对各项指标影响巨大且流速越小影响越大;换热管的传热系数及其提高百分比均随声空化作用时间、污水温度以及污垢含水率的增加而增大,最大提高百分比达53.4%.故声空化污水换热器防除垢与强化换热具有一定的可行性和高效性,对节能减排具有重要意义.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2018年02期）

王占军,张华兰,曹志庆,路明[8]（2016）在《水平管降膜蒸发器防除垢在线清洗系统的研究设计》一文中研究指出选用制浆黑液作为试验工质,对水平管降膜蒸发器防除垢在线清洗系统进行了研究设计。试验结果表明,在线清洗系统具有明显的防除垢功效,显着提高了黑液蒸发器的蒸发强度和传热系数,可节能25%以上,减少投资25%以上,并可保持出料浓度的稳定性,原因主要是通过PLC控制长管自旋涡流清洗喷嘴对换热管表面的定时清洗,始终保持换热管表面的光洁度,防止换热管表面垢层的形成和堆积,蒸发运行过程中不再需要各效之间的切换洗涤操作。(本文来源于《中国造纸》期刊2016年12期）

阚红,陈茜,田玮,王文超,刘明[9]（2016）在《超声蒸发器防除垢性能研究》一文中研究指出超声波防除垢技术是利用换能器将电能转化成具有一定频率的超声波,利用超声波"空化作用"实现防垢作用,利用"机械振动作用"实现除垢效果。与传统的除垢方式机械除垢、化学除垢相比,超声波蒸发器具有可连续在线防除垢、不需停机清洗、不需添加任何化学物质和清洗剂的优点,可减少由于停机所带来的人力物力的浪费。本文进行了超声波对无机盐饱和溶液的阻垢实验,并使用配置的硫酸镁和碳酸钠溶液对课题组设计制造的超声波蒸发装置进行了碳酸镁结垢除垢实验。通过改变进料流量、蒸发温度、超声波频率得出如下结论:(1)通过小型超声波发生装置对无机盐饱和溶液的增溶实验发现,在100W的超声波功率作用下,每作用10分钟,100g氯化钠饱和溶液可增容6g,增溶33%,超声波作用同热作用相比使溶解度增加20倍。(2)由于垢层影响,未加入超声波时,传热系数降低至466.2W/m2·℃,初始加入超声波时由于加入超声波对污垢的剪切作用使传热系数快速增大,随着超声波功率的增加传热系数增大速度变缓,随着超声波功率的进一步增加,由于空化泡半径增加过大,导致在声压压缩周期内来不及崩溃,从而相对抑制了传热使传热系数有所下降。多组实验结果表明,超声波蒸发器的最佳工作点为超声功率W=0.4w/cm2,传热系数可达到837.5 W/m2·℃,强化传热为79.6%。(3)超声波蒸发器的传热系数随着进料温度的增加也呈现抛物线的峰值,且对比未加超声波情况下,传热系数在75℃下达到最大值,加入超声波后传热系数达到最大时的蒸发温度为70℃,传热系数最大可达863.4 W/m2·℃,超声波的加入不仅增加了传热系数,也增大了传热温差,从而增大了传热推动力。(4)流量为20L/h时传热系数达到最大,小流量进料的情况下,热蒸汽充足,使物料大量蒸发,产生的冷凝水量增多。换热效果其次是35L/h,由于流量的增大,蒸发表面的润湿率也随之增大,蒸发段延长,液膜更新速度加快,液膜湍动程度也会增大,这些都对传热效果起到促进作用,从而使传热系数增加。(本文来源于《2016中国农业机械学会国际学术年会——分会场2：现代食品及农产品加工科技创新论文集》期刊2016-10-24）

许金林[10]（2016）在《超声波防除垢技术在烯烃装置的应用》一文中研究指出分析了中国石化上海石油化工股份有限公司2#烯烃装置部分换热设备结垢的原因,并采用超声波防除垢技术在相应设备上进行了技术改造。结果表明:超声波防除垢技术有效延长了换热设备的运行周期,节省了循环水与蒸汽用量,达到了节能增效的目的。(本文来源于《石油化工技术与经济》期刊2016年03期）

### 防除垢论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了脱除附着在换热管壁面的污垢,研究了换热管中污垢剥除所需的碰撞次数,探讨了液-固两相流污垢剥除所需的时间。基于液-固两相流固体颗粒与污垢层多次碰撞对防除垢的作用,建立了液-固两相流防除垢模型,采用EDEM-FLUENT耦合,模拟计算换热管内非稳态液-固两相流动,探索换热管内固体颗粒的分布情况和碰撞分布。结果表明,颗粒在换热管中分布较为均匀;污垢被剥除需要经过多次碰撞,碰撞次数随循环流速的增大而减少,随固体颗粒粒径的增大而增加,与固体颗粒的体积分数基本无关,在最佳防除垢状态下需要经过5～8次的碰撞;适当增加循环流速和固体颗粒体积分数,同时减小颗粒的粒径可以加快污垢的剥除速度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 防除垢论文参考文献

[1].周杨,张新华,姚鸿波.超声波防除垢技术在韶钢的应用[J].南方金属.2019

[2].施俭,杨学忠.液-固两相流热交换器内的防除垢研究[J].石油化工设备.2019

[3]..恩曼CPRS~?技术与装置——工业用水防(除)垢、腐蚀、蜡的应用[J].造纸信息.2019

[4].钱剑峰,任启峰,徐莹,张吉礼,孙德兴.污水源热泵系统污水侧声空化防除垢与强化换热特性研究[J].太阳能学报.2018

[5].张艾萍,徐子强,张垒,杨野.太阳能真空管的超声波防除垢研究[J].热能动力工程.2018

[6].范运峰.超声波防、除垢技术在抚顺石化催化裂化装置的应用[J].齐鲁石油化工.2018

[7].钱剑峰,任启峰,徐莹,张承虎,张吉礼.声空化污水换热器的防除垢与强化换热实验[J].哈尔滨工业大学学报.2018

[8].王占军,张华兰,曹志庆,路明.水平管降膜蒸发器防除垢在线清洗系统的研究设计[J].中国造纸.2016

[9].阚红,陈茜,田玮,王文超,刘明.超声蒸发器防除垢性能研究[C].2016中国农业机械学会国际学术年会——分会场2：现代食品及农产品加工科技创新论文集.2016

[10].许金林.超声波防除垢技术在烯烃装置的应用[J].石油化工技术与经济.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d8b49f457bb39cfaaf9bb7f9.html