# 简谈通信工程施工质量控制

广东达安项目管理股份有限公司510510

摘要：笔者主要从影响通信工程的施工质量因素、通信工程施工中质量控制的有效方法等几方面探讨了本文主题，旨在与同行共同探讨学习。

关键词：通信工程；施工质量；质量控制；有效方法

通信工程（也作电信工程，旧称远距离通信工程、弱电工程）是电子工程的一个重要分支，电子信息类子专业，同时也是其中一个基础学科。该学科关注的是通信过程中的信息传输和信号处理的原理和应用。本专业学习通信技术、通信系统和通信网等方面的知识，能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备。

近些年，伴随着通信产业的不断发展，工程施工质量受到设备厂家与运营商越来越多的的关注，同时也逐渐成为通信工程施工单位的竞争核心。关于质量控制，在实际的通信工程建设过程中，有许多方法与理论专著。与其他的方法相比，其中质量控制统计方法更便于形成直接的数据量，用以解决问题。这使得质量控制得以持续改进与完善。

一、通信工程的施工特点

1.由于通信工程不能任意移动，因此，施工人员需要在一个站点施工作业之后，再去另外一个站点进行施工作业，在这个过程中就会出现各种变动性与流动性。

2.由于通讯工程在实际生产过程中，其产品种类多种多样，因此致使施工时很少利用一个模式进行大量生产，基本上每个施工环节都是一次性的。

3.通信工程与其他建设工程施工存在很大不同，由于通讯工程很容易受到外界干扰，施工条件也异常艰苦，因此不能顺利开展均衡生产；第四，通信工程在施工过程中需要多工种同时进行施工作业，并且还要与外界取得直接联系，如果在实际施工过程中任何一方面不能合理协调，就会直接影响到通讯工程的施工进度以及其整体质量。

二、施工前准备

1.技术交底

技术交底完成是通信工程从设计转向实施的关键。工程设计文件是工程施工的指导文件。在通信工程开工前，由建设方组织设计人员、现场监理人员、设备厂商技术负责人进行全面的技术交底。按工程的复杂程度，可按照不同的专业组织项目施工的交底工作。通过专业的技术交底，实现现场的环境情况及各专业的配合情况校验工程设计文件的可行性及合理性。完成技术交底即确认前期项目设计阶段工作成果质量符合当前施工阶段的质量前提条件，为后期通信工程施工提供适用的指导文件。

2.工程货物管理

经过施工现场环境检查，在确认工程现场安全环境符合货物进场要求，配套设施具备工程开工条件后，即可协调安排工程货物进场。工程货物管理部分质量控制关键点在于：货物进场前的分拣及外包装完好检查，货物进场后清点及开箱验货，完成货物的保管责任的移交，货物现场放置应符合消防管理规定，符合通信设备堆放特性要求，符合安全保管管理要求，同时关注执行通信工程机房管理如施工工具进出登记管理制度、施工物料领用登记制度、工程余料移交登记制度等。

3.施工环境检查

施工环境不仅是工程现场技术交底内容之一，它还是制定工程施工计划的依据条件。通信工程施工环境检查关键点包括：现场环境是否同设计图纸上标注的尺寸匹配，机房结构承重是否符合设备安装要求，通信设备安装配套设施（条件)如工程现场装潢、电力、传输、空调、安全等是否符合施工要求，设备安装位置、走线路由设计是否符合安全、可行及美观等要求。

三、影响通信工程的施工质量因素

通信工程具有系统性，施工阶段各个环节的质量都会对整体质量造成影响，所以影响工程质量的因素存在于施工生产的全过程，影响因素主要包括以下几点：

1.原材料及设备

通信工程在实际施工建设过程中，材料与设备是施工的物质基础，也是保障通讯工程施工质量的重要因素之一。如果材料存在不合格等质量问题，一定会直接影响到通讯工程的整体质量。通信工程在施工过程中经常使用光缆，这种材料具有较强的柔韧性，并且规格非常多，如果选择的材料存在质量问题，也就是使用了劣质光缆，都会直接影响通讯工程的施工质量。除此之外，通讯工程在施工时，还会应用很多施工设备，加快施工进度，其中仪器仪表设备具有先进性、可操作性、多功能性等性能，这在一定程度上也会影响到通讯工程的施工质量。

2.人为因素

主要包括设计人员、施工人员、现场监理及管理人员等参建人员。在整个工程项目建设中，人是直接参与通信工程施工活动的主体，其意识、技能水平、能力、素养等方面，都会对工程质量造成影响。

3.环境因素

环境是影响施工质量的外在因素，通信工程施工周期长、涉及范围广，因而受自然因素的影响较大。环境因素不但会影响施工进度，还会对施工质量造成一定影响，所以在实际施工过程中，必须要对环境因素提高重视。

四、通信工程施工中质量控制的有效方法

施工过程的质量控制关键点的分布在整个施工阶段最为紧密，层层紧扣、环环相接。质量控制管理要求施工人员从通信施工人员从进施工现场开始就要坚持一次把事情做对。如严格遵守工程现场施工管理制度，执行现场日清制度，出入登记制度等。

1.施工阶段的质量控制

（1)光缆接续

这是通信工程施工过程中较为重要的环节之一，其质量的优劣直接关系到施工质量和通信质量，为此，在实际施工中，必须对该环节予以高度重视，并采取有效的措施进行质量控制。具体可采取如下做法：其一，光纤端面制备。首先，在剥除光缆外护套时，应当控制好下刀深度，过浅会割不透，过深有可能会造成纤芯损坏，为此应由专业人员来完成该项工作；其二，光纤涂覆层剥除。在进行该环节作业时，作业人员应当掌握平、稳、快的剥纤法，以确保光纤完好；其三，切割。这是整个接续过程中最为重要的步骤。在对光纤进行切割时，动作应当自然、平稳，尽可能避免出现断纤、毛刺等不良端面；其四，光纤熔接。在进行熔接作业时，应当确保光纤在熔接室或导槽中放置的位置准确无误，这样有利于仪器校准调节，具体操作时应当仔细观察，看熔接中屏幕上是否出现过粗、过细、分离等不良情况，一旦发现上述情况，应当及时查明原因并采取相应地措施加以解决处理。

（2)测试

光纤接续完成后，应当做好测试工作，目前，测试作业一般都是采用光时域反射仪来完成的，为了确保光纤的熔接质量，并减少盘纤时造成的光纤损害，应对光时域反射仪监测工作予以加强。首先，应在熔接过程中对每一芯光纤进行跟踪监测，并在每次盘纤后进行例检，以此来确定出盘纤造成的损耗；其次，在接续盒进行封装前，应对全部光纤进行检测，确保无漏测后方可进行封盒。

2.竣工验收阶段的质量控制

这是通信工程质量控制的最终环节。首先，应当将竣工验收资料准备齐全，并组织进行最终检验和初步验收。在终检过程中，应对工程质量进行全面、综合地检查，可参照相关的质量评定标准来完成该项工作；其次，在完成质量评定后，应将竣工技术资料交由验收小组进行审查复核，并移交至维护使用单位；再次，应对隐蔽工程进行质量验收，并做好记录，该记录能够为工程投入使用和维护管理提供可靠依据。

3.加强对人员的管理和控制

在通信工程建设过程中，人是最为关键的因素之一，也是最容易影响工程质量的因素。

为此，应当加强对人员的管理和控制，进一步减少各种失误，确保工程整体质量。首先，要加强对施工人员劳动纪律和职业道德等方面的教育，使他们树立起质量第一的观念；其次，加大对现场施工和管理人员的专业技术培训，提高他们的专业技术水平和综合素质；再次，建立岗位责任制和奖惩制度，借此来规范和激励员工，激发他们的工作责任心和劳动热情；最后，对于一些难度系数大、技术含量高的工序，应当由经验丰富、技术熟练的人员来完成，这样有利于确保施工质量。

4.控制好环境因素

在工程建设过程中，应当充分结合工程技术环境、施工现场作业环境、劳动环境的特点，采取有效的措施对环境因素加以控制，降低环境因素对施工质量的影响。同时应建立起一个文明施工的环境，确保道路顺畅、场地整洁，为安全和质量创造有利条件。

5.强化材料和机械的控制

对于通信工程而言，材料是质量的基础，机械设备是质量的保障。为此，必须加强对材料和机械的控制，以此来确保工程质量。首先，应当严把材料质量关，尤其是要确保通信线路方面材料的质量，对进场的材料进行认真检查，材料必须三证俱全且无明显的外观质量方可进入现场，入场后应由专人对材料进行保管，严禁使用质量不合格的材料施工；其次，应当对施工中使用的机械设备和仪器仪表进行认真检查，确保其各方面性能良好，并符合施工要求。同时还应加强对设备的保养和维护，仪器仪表使用前应当进行校正，保证设备都处于最佳的工作状态。

结语：

总而言之，通信工程项目施工是一项较为复杂且系统的工作，由于工程本身的特殊性，给施工质量控制增添了一定的难度。为了进一步确保工程整体质量，应当认真做好施工前期的准备工作，并对整个施工阶段的各个细节进行有效控制。只有确保每一个环节的施工质量，才能使工程的整体质量得到有效保障。

参考文献：

[1]李佳玲.略谈通信工程施工中的质量控制[J].企业导报，2016（9）

[2]张鹏.通信工程施工质量控制探讨[J].山东工业技术[J].2015（2）

[3]申保吉.试论通信工程施工质量控制探讨[J].科技资讯，2016（11）

[4]尹辉.小议如何有效控制通信施工质量影响因素[J].信息通信，2014（5）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d9b1bb99c790bc352e1c619d.html